Załącznik nr 2.5  
do SWZ nr
DL.262.04.2025.JŁ
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(Nazwa i adres Wykonawcy)
Formularz specyfikacji wymaganych minimalnych parametrów PO MODYFIKACJI
Część  5 poz 1 –  Medyczna chłodziarka podblatowa z systemem rejestracji temparatury - 1 szt.
Nazwa oferowanego sprzętu: ………………………………..

Nazwa producenta: ……………………………………….. 
Kraj pochodzenia……………………………………… 
	Lp
	Wymagane parametry medyczno-techniczne


	Wymagania Zamawiającego
	Parametr oferowany

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 lub 2025.
	TAK, podać
	

	2. 
	Chłodziarka wyposażona w panel dotykowy który umożliwia zarządzanie i monitorowanie parametrów urządzenia dotykowo, , jest gładki z możliwością dezynfekcji.
	TAK
	

	3. 
	24/7 automatyczne rejestrowanie danych temperatury, które można pobrać za pomocą karty micro SD lub za pomocą USB
	TAK
	

	4. 
	Dodatkowe zasilanie rejestratora w postaci baterii zasilającej alarm chłodziarki w sytuacji braku zasilania sieciowego
	TAK
	

	5. 
	Alarm otwartych drzwi
	TAK
	

	6. 
	Alarm awarii zasilania
	TAK
	


	7. 
	Alarm wysokiej temperatury
	TAK
	

	8. 
	Alarm niskiej temperatury
	TAK
	

	9. 
	Rejestracja i wyświetlanie temperatury minimalnej / maksymalnej
	TAK
	

	10. 
	Chłodzenie wspomagane wentylatorem
	TAK
	

	11. 
	Port dostępu
	TAK
	

	12. 
	Czynnik chłodniczy przyjazny środowisku
	TAK
	

	13. 
	Bez amoniaku
	TAK
	

	14. 
	Zamek drzwi z dwoma kluczami
	TAK
	

	15. 
	Samo domykające się drzwi
	TAK
	

	16. 
	Wsporniki do montażu na ścianie 
	TAK
	

	17. 
	Wyświetlanie temperatury w czasie rzeczywistym dla dwóch sond temperatury
	TAK
	

	18. 
	Światło wewnętrzne
	TAK
	

	19. 
	Chłodziarka wyposażona w styk bezpotencjałowy, który umożliwia podłączenie systemu gsm.
	TAK
	

	20. 
	Karta micro SD do przesyłania danych temperatury do komputera 
	TAK
	

	21. 
	Pojemność 70 litrów (+/-5 litrów)
	TAK, podać
	

	22. 
	Zakres temp. +2°C do +8°C
	TAK
	

	23. 
	Temp. Robocza +5°C
	TAK
	

	24. 
	Min 3 półki
	TAK, podać
	

	25. 
	Drzwi pełne
	TAK
	

	26. 
	Cyfrowa kontrola temperatury
	TAK
	

	27. 
	Cyfrowy wyświetlacz temperatury
	TAK
	

	28. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	TAK
	

	29. 
	Serwisant adres, kontakt
	TAK, podać
	


UWAGA:Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

1.
Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

2.
Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty. 

................................................................

Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
