Część 1

WYMAGANIA GRANICZNE

| Poz. | Wymagania graniczne analizatora do oznaczania elektrolitów (Lit, Sód, Potas): | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone: Na+, K+, Li+ | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonania oznaczeń z pełnej krwi, surowicy, osocza | TAK |  |
| 3. | Objętość próbki krwi nie większa niż 95 µl | TAK |  |
| 4. | Kalibracja 1 i 2 punktowa | TAK |  |
| 5. | Tryb pracy standby | TAK |  |
| 6. | Wersja oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
| 7. | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 8. | Wbudowany interfejs komputerowy | TAK |  |
| 9. | Łatwa wymiana odczynników - odczynniki w jednym opakowaniu zbiorczym | TAK |  |
| 10. | Bezobsługowe elektrody | TAK |  |
| 11. | Detektor pęcherzyków powietrza w próbce | TAK |  |
| 12. | W przypadku awarii - czas realizacji serwisu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku na koszt wykonawcy przez cały okres trwania umowy. Zamawiający dopuszcza oprócz opcji telefonicznego zgłaszania awarii, również możliwości tworzenia zgłoszeń serwisowych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez dedykowaną platformę internetową oraz aplikację na urządzenia mobilne z możliwością obserwacji historii zgłoszeń i pobierania raportów serwisowych przez Użytkownika. | TAK |  |
| 13. | Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności wszystkich elementów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane urządzenia, będące przedmiotem dzierżawy, muszą być ze sobą kompatybilne i muszą umożliwić wykonywanie badań za pomocą zaoferowanych produktów. | TAK |  |

*Niespełnienie  któregokolwiek  z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.