Kalisz Pom., 13.08.2025 r.

SP.271.5.2025

Modyfikacja nr 1 treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Stadionie Miejskim                                  w Kaliszu Pomorskim” – „II etap - budowa trybun część „E””.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320) Zamawiający modyfikuje treść SWZ.

- Nazwa dokumentu: Projekt tech.- trybuny sport.(do realizacji tylko Sektor E):

- Pkt. 3.2.

Jest:

„Trybuna wykonana z płyty żelbetowej gr 20 cm zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, o 4 stopniach widowni z różnicą poziomów co 52,5 cm zakończona od dołu i od góry murem oporowym żelbetowym. Głębokość rzędu wynosi 100 cm. W jednym rzędzie trybuny, pomiędzy schodami, znajduje się 26 miejsc siedzących na 3 poziomach. Krzesełka składane z tworzywa sztucznego z oparciem wym. 46 cm / 46 cm, mocowane na śruby z boku muru oporowego w rozstawie co 55 cm, schody pomiędzy rzędami żelbetowe po 3 stopnie o wym. 17,5 cm/25 cm. ilość schodów – 6 szt.”

Winno być:

„Trybuna wykonana z płyty żelbetowej gr 20 cm zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, o 4 stopniach widowni z różnicą poziomów co 52,5 cm zakończona od dołu i od góry murem oporowym żelbetowym. Głębokość rzędu wynosi 100 cm. W jednym rzędzie trybuny, pomiędzy schodami, znajduje się 28 miejsc siedzących na 3 poziomach”.

- Pkt. 3.3

Jest:

„Wykonanie barierki dolnej trybun oddzielającej wyniesiony pierwszy rząd od przejścia dolnego z rury stalowej kwadratowej 50/50 mm poziomej, słupki 50/50 mm mocowane co 1,5 m poprzez wbetonowanie w fundament punktowy, wysokość barierki 110 cm, pole wypełnione siatką panelową np. Nylofor2D. Długość barierki dł= 105,2 m.”

Winno być:

„Wykonanie barierki dolnej trybun oddzielającej wyniesiony pierwszy rząd od przejścia dolnego z rury stalowej kwadratowej 50/50 mm poziomej, słupki 50/50 mm mocowane co 1,5 m poprzez wbetonowanie w fundament punktowy, wysokość barierki 120 cm, pole wypełnione siatką panelową np. Nylofor2D. Długość barierki dł= 105,2 m.”

- Zamawiający informuje, że powyższa modyfikacja treści SWZ staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

Krzysztof Kurowski

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania.

2. A/a