Szp/ZP–405/…. /2022							         Wrocław, 23.12.2022 r.

# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w pracowni stymulatorów”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 3 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z czułością komorową w zakresie 0,5-7,5 mV? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ

# Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyżej proponowane parametry czułości.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 5 poz.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod lewokomorowych wyłącznie ze złączem IS-4 (czteropolowych)? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie wyłączenie elektrod ze złączem IS4,  jeżeli nie wyklucza realizacji punktu: 2 zamówienia tj. dostarczenia stymulatorów:

"Stymulatory BiV do stymulacji resynchronizującej komór (IS1)"

Pytanie nr 3 – dotyczy projektu umowy

W związku z zasadą równego traktowania Stron oraz zakazu ograniczania zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia (art.433 pkt.4 pzp) wnosimy o modyfikację § 5 pkt.3 i uzupełnienie zapisów umowy o minimalną wartość realizacji umowy wyrażoną w „%”, jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w czasie jej obowiązywania.
Uregulowanie tego zapisu wynika z potrzeby ochrony wykonawcy, dla którego już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest to istotna informacja, która wpływa na decyzję o starcie w postępowaniu, a także o cenie oferty.

Odpowiedź:

Vide § 4 ust.10

Pytanie nr 4 – dotyczy projektu umowy § 9 ust.1

W celu miarkowania kar umownych wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do 1% przewidzianej w parag. 9 pkt.1 ppkt.2"za zwłokę w uzupełnieniu depozytu w wysokości 5% wartości brutto nie uzupełnionej partii depozytu, za każdy dzień zwłoki."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian zakresie objętym zapytaniem.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.