## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Naklejki na strzykawki w rolkach : -miedzynarodowe oznaczenie kolorami dla odpowiednich klas leków np.: opioidy w kolorze niebieskim, środki zwiotczające w kolorze czerwonym, -odpowiednie wymiary , krój oraz kolor czcionki z nazwą leku, aby oznakowanie było jak najbardziej czytelne - rodzaj papieru naklejki umożliwiający łatwe opisanie stężenia leku długopisem - klej odporny na zamoczenie Nazwy leków na naklejkach do wyboru przez zamawiającego. Ilość naklejek na rolce 500szt. | 500 | rolek
2 | Podajnki pleksiglasowe do przechowywania i wygodnego korzystania z naklejek | 12 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Sterylna, przezroczysta osłona na powieki zaprojektowana w celu utrzymania zamknięcia powiek podczas znieczulenia ogólnego na bloku operacyjnym lub głębokiej sedacji, np. na OIOM. Zapewniające szybkie, całkowite i bezpieczne zamknięcie powiek. Dzięki obwodowemu uszczelnieniu wokół oka cała wilgoć zostaje zatrzymana, zapobiegając w ten sposób „wysychaniu” oka. Zmniejsza tym samym ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem oraz dostaniem się płynów do oczu podczas zabiegów operacyjnych. W skład opatrunku wchodzą dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. (+/- 2 mm) | 4000 | par
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Strylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik „Y“ do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiajace niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25CH. | 600 | zest.
2 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu musi wchodzić: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką„lejek“ oraz łącznikiem„schodkowym“, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. | 60 | zest.
3 | Maski anestetyczne typu FLEX wolne od ftalanów, jednorazowego użytku, maska anatomicznie wyprofilowana, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, kodowana kolorystycznie w celu ułatwienia wyboru, posiadająca pierścienie antypoślizgowe, pompowany wstępnie mankiet oraz dren, umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Komponenty produktu: maska, mankiet - PVC, łącznik, haki - PP. Rozmiar oznaczony kolorem pierścienia i cyfrą na korpusie. Produkt mikrobiologicznie czysty.Maski pakowane pojedynczo - folia, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta): Objętość martwej przestrzeni: 19 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 0 Objętość martwej przestrzeni: 30 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 1 Objętość martwej przestrzeni: 73 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 2 Objętość martwej przestrzeni: 96 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 3 Objętość martwej przestrzeni: 149 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 4 Objętość martwej przestrzeni: 188 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 5 Objętość martwej przestrzeni: 255 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 6 Rodzaj do wyboru przez zamawiającego. | 1000 | szt
4 | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym, worka zbiorczego o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującą zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Cewnik o długości min. 160 cm, posiadający znacznik głębokości w postaci czarnej, grubej kreski widoczny w badaniu RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego (biały), port irygacyjny (niebieski) oraz port do pobierania próbek stolca (bezbarwny). Port do wypełniania pierścienia z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml. Porty oznaczone pisemnie i kolorystycznie dla łatwej identyfikacji. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik zakończony podstawą montażową do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym, 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające system przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez min.29 dni. | 40 | zest.
5 | Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, pojemność 1500 ml, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. W opakowaniu 10 szt. | 40 | zest.
6 | Bloker zapobiegający urazom zębów oraz zaciśnięciu rurki intubacyjnej lub maski krtaniowej u znieczulonych pacjentów na bloku operacyjnym, salach pooperacyjnych, oddziałach intensywnej terapii czy szpitalnych oddziałach ratunkowych. Końcówka blokera o budowie stożkowej, atraumatyczna, umożliwiająca łatwe i szybkie umieszczenie między zębami pacjenta. Trzy znaczniki głębokości umożliwiające dokładne pozycjonowanie w jamie ustnej. Produkt posiadający jedną stronę wklęsłą zapewniającą ścisłe dopasowanie do rurek intubacyjnych z możliwością przymocowania plastrem dla utrzymania stabilnej pozycji. Wykonany z miękkiego plastiku o gładkiej powierzchni wypełnionego powietrzem, odporny na zaciskanie zębów po przebudzeniu pacjenta. Produkt jednorazowego użytku, wolny od lateksu. | 100 | szt
7 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla noworodków. W skład zestawu wchodzi: Maska z pompowanym mankietem w rozmiarze #1, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; Rezerwuar tlenowy; Przewód tlenowy; Manometr ciśnieniowy słupkowy wbudowany na stałe w strukturę resuscytatora; Zastawka nadciśnieniowa 40 cmH2O, Objętość worka 280 ml, objętość rezerwuaru tlenowego 600 ml. W zestawie zawór PEEP 2~10 cm H2O. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ciśnieniowy słupkowy ze skalą kolorystyczną lub liczbową określającą właściwy poziom ciśnienia. Całość zapakowana w jedno opakowanie. Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci. W skład zestawu wchodzi: Maska z pompowanym mankietem w rozmiarze #3, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; Rezerwuar tlenowy; Przewód tlenowy; Manometr ciśnieniowy słupkowy wbudowany na stałe w strukturę resuscytatora; Zastawka nadciśnieniowa 40 cmH2O, Objętość worka 450 ml., objętość rezerwuaru tlenowego 2500 ml. W zestawie zawór PEEP 5~20 cm H2O. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ciśnieniowy słupkowy ze skalą w zakresie 0-60 cm H2O określającą właściwy poziom ciśnienia. Całość zapakowana w jedno opakowanie. Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych. W skład zestawu wchodzi: Maska z pompowanym mankietem w rozmiarze #5, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; Rezerwuar tlenowy; Przewód tlenowy; Manometr ciśnieniowy słupkowy wbudowany na stałe w strukturę resuscytatora; Zastawka nadciśnieniowa 60 cmH2O, Objętość worka 1500 ml., objętość rezerwuaru tlenowego 2500 ml. W zestawie zawór PEEP 5~20 cm H2O. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ciśnieniowy słupkowy ze skalą kolorystyczną lub liczbową określającą właściwy poziom ciśnienia. Całość zapakowana w jedno opakowanie. Rodzaj do wyboru przez zamawiającego. | 200 | zest.
8 | Jednorazowy resuscytator dla noworodków, dzieci lub dorosłych. W skład zestawu wchodzą : 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml. Pojemności rezerwuaru tlenowego: dorośli – 2500 ml, dzieci – 2500 ml, noworodki – 600 ml. Limit ciśnienia: dorośli – 60 cm H2O, dzieci – 40 cm H2O, noworodki – 40 cm H2O. Maski: dorośli – 4 (objętość martwej przestrzeni 149 ml +/- 1 ml) i 5 (188 ml +/- 1 ml), dzieci – 2 (73 ml +/- 1 ml) i 3 (96 ml) +/- 1 ml), noworodki – 0 (19 ml) +/- 1 ml) i 1 (30 ml +/- 1 ml). Rodzaj do wyboru przez zamawiającego | 300 | zest..
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Kabel połączeniowy/ interfejsowy do przetworników do pomiaru ciśnienia krwawego kompatybilne z monitorem GE oraz z przetwornikami z pozycji 2 | 4 | szt.
2 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedynczy, kompatybilny z kardiomonitorami firmy GE Healthcare: - długość linii płuczącej 150 cm; -biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika >199hz; -błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%; - odpowiednie oznaczenie drenów - kolorystyczne oznaczenie linii i kraników; - system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek; - połączenie przetwornika kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne); - linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT; - przetwornik zawierający osobny port do testowania poprawności działania systemu, wbudowany w konstrukcję przetwornika. | 200 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Jednorazowy zestaw do pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi PICCO Monitoring Kit. Kompatybilny z PICCO 2 . | 5 | szt.
2 | Jednorazowy zestaw donaczyniowy PULSIOCATH, Kompatybilny z PICCO2, rozmiar 5Fr, długość 20 cm, rozmiar 3Fr, długość 7 cm. | 5 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Opaska mocująca ręce lub stopy stosowana do samoochrony pacjentów, wykonana z miękkiego materiału, zapinana na rzep, z zintegrowanym uchwytem do mocowania dołączonej tasiemki o dł. 150 cm +/- 10cm | 200 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …......................................... |  |  |  | …..............................................................
| data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Sterylny obwód oddechowy z PVC o gładkim świetle 180 cm, trójnik z portami odłączalny, złącza respiratora 22, giętkie, | 2000 | zest.
2 | Obwód oddechowy z PXC 200 cm, trójnik obrotowy 22M, ramię dodatkowe 200 cm, z workiem oddechowym 2l. bezlateksowym łącznik prosty 22M - 22M/19F | 2000 | zest.
3 | Polietylenowe obwody oddechowe 240 cm, worek oddechowy 2l. bezlateksowy, ramie dodatkowe 92 cm, trójnik z łącznikiem kątowym , z portem do kapnografii i z zatyczką. | 3000 | zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …........................................................... |  |  |  | …...........................................................
| data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw z workiem o pojemności 1,3l zamykanym od góry korkiem, na dietę umożliwiający podaż gotowej diety lub innej mieszaniny odżywczej metodą ciągłego wlewu kroplowego. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. | 1500 | zest.
2 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. | 6000 | zest.
3 | Zestaw z workiem o pojemności 1,3l. zamykanym od góry korkiem, na dietę umożliwiający podaż gotowej diety lub innej mieszaniny odżywczej za pomocą pompy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. | 2000 | zest.
4 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki. Należy wymieniać co 6 tygodni. Zgłębnik łączący się z opakowaniem diety przez zestaw Flocare. Wolny od DEHP. Wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu z podziałką centymetrową, kontrastujący w promieniach RTG 3 linie. Dołączona prowadnica ułatwiająca zakładanie. Rozmiary: CH 6/60, CH 8/110, CH 10/110, CH 12/110 | 2000 | zest.
5 | Strzykawka enteralna 60ml z końcówką typu Enfit. | 10000 | zest.
6 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwiający zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik wymieniany częściej niż co 6 tygodni. Zawierający centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiadający właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiadający cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Nie zawierający DEHP i lateksu. | 400 | szt.
7 | Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy.Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENGIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik wymieniany co 6 - 8 tygodni. Zawierający centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiadający właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiadający dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiadający specjalną opatentowaną spiralę Bengmark, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształat do przewodu pokarmowego tworząc w jelicie pętlę mocującą .Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawierający DEHP i lateksu, pakowany pojedynczo Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. | 200 | szt.
8 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw zawierający adapter przejściowy fabrycznie wmontowany w złącze i port medyczny typu ENFit umożliwiający połączenia z dotychczasowym systemem zgłębników i strzykawek ENLock. | 700 | zest.
9 | Strzykwaka enteralna 10 ml z końcówką typu ENLock | 2000 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 9
Załącznik Nr 2/9
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 9
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Trokar do drenażu klatki piersiowej z linią radiacyjną widoczną w RTG, ze ściętą końcówką, sterylny, pakowany w plastikową tubę CH 8,10,12,16,20,24,28,32 | 400 | szt.
2 | Sonda dwuświatłowa żołądkowo-jelitowa, PCV, sterylna CH 8,10,12,14,16,18,20 | 2200 | szt.
3 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z : bezpiecznej igły dł.19cm i poliuretanowego drenu CH 8 dł.12,45cm z licznymi bocznymi otworami i zaworem kulkowym ( igła posiadająca chowany mandryn, który zabezpiecza przed nieumyślnym zakłuciem pacjenta), strzykawki 50/60 ml ler-lock, worka do drenażu o pojemności 2000ml, kranika trójdrożnego | 680 | szt.
4 | Sonda żołądkowo-jelitowa dwukanałowa do dekompresji i odsysania, z linią widoczną w RTG i czterema znacznikami głębokości, z dołączonym łącznikiem płaskim do podłączenia ssania, poliuretanowa, zakończona ślepo z 10 otworami bocznymi i jednym wentylacyjnym, długość 120 cm CH 14, 16, 18,20 | 200 | szt.
5 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej, jednorazowy, trzykomorowy, w całości przezroczysty, komora zbiorcza o pojemności 2300ml, zawierająca precyzyjną podziałkę w komorze kolekcyjnej w zakresie małych objętości ewakuowanej treści ( co 5 ml lub mniej, do objętości wydzieliny 200-300ml), zastawka wodna (bezigłowy port do zastawki wodnej), automatyczny zawór ciśnienia dodatniego- port ciśnienia ujemnego, port wahadłowy umożliwiający natychmiastowe odcięcie próżni, półprzezroczysty, samouszczelniający, bezlateksowy, elastyczny dren umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści , przystosowany do zawieszania na łóżku oraz postawienia na podłodze, możliwość zastosowania u pacjentów pediatrycznych, pakowany podwójnie papier-papier | 150 | zest.
6 | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego, sterylny, 2 otwory boczne, 1 otwór centralny, dł. 50-53cm CH 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 | 100000 | szt.
7 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy, poliuretanowy, długość 110-140 cm, widoczny w rtg, znaczniki głębokości co +/- 1,5 cm, port dystalny sztywny z czterema otworami bocznymi, pokryty warstwą hydromerową, obciążnik 5g, z mandrynem wprowadzającym, łącznik Y z zatyczkami 12Fr. | 100 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 10
Załącznik Nr 2/10
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 10
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Pozycjoner głowy szczelinowy o dowolnym kształcie z centralnym wycięciem. Do ochrony potylicy (ułożeniu na wznak) lub ucha (w położeniubocznym). Wykonany z gąbki, pakowany w stanie skompresowanym, każda sztuka zabezpieczona folią. | 800 | szt.
2 | Jednorazowy pozycjoner unwersalny, pierścienie 8,10,15,23 cm, z pianki o wysokiej gęstości. | 6000 | szt.
3 | Wałęk pod klatkę piersiową 43x13 cm. | 400 | szt.
4 | Klin do podpierania tułowia, rozmiar 46cmx20cmx20cm z pianki o wysokiej gęstości | 200 | szt.
5 | Klin do podpierania tułowia, rozmiar 55cmx30cmx22cm z pianki o wysokiej gęstości | 100 | szt.
6 | Podkładka z gąbki falistej, lekka i uniwersalna, przeznaczona do zapewnienia podparcia i ochrony w różnych zabiegach chirurgicznych. Pakowana w stanie skompresowanym, każda sztuka zabezpieczona folią. | 100 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 11
Załącznik Nr 2/11
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 11
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Pończochy przeciwzakrzepowe w pełnej długości z sekwencyjnym uciskiem 18-14-8-10-8 mmHg od kostki do uda , w obrębie uda od jego wewnętrznej strony elastyczny klin w górnej części pończochy. Punkt rewizyjny w obrębie palców, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru pończoch w górnej i dolnej części pończochy. Dostępne w 18 różnych rozmiarach od S do XXL ( 9 rozmiarów standardowych od A do J - trzy zakresy obwodu łydki , poniżej 30,5cm, od 30,5 do 38cm, od 38 do 44,5cm i 9 rozmiarów dla osób otyłych od K do T - trzy zakresy obwodu łydki 38-44,5cm, 44,5-54,6cm, 54,6-66cm | 1000 | szt.
2 | Podkolanówki przeciwzakrzepowe punkt rewizyjny w obrębie palców, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru podkolanówek. Dostępne w 12 różnych rozmiarach od S do XXL | 600 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 12
Załącznik Nr 2/12
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 12
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | System ucisku sekwencyjnego do profilaktyki żył głębokich. Ekran LCD o przekątnej powyżej 3 cali, bateria akumulator litowo-jonowy, czas działania 6-8 godzin; sekwencyjny, obwodowy ucisk na podudzie, udo i kończyny dolne z zachowaniem predefiniowanego, automatycznego gradientu ciśnień, możliwość stosowania mankietów stopowych, czas trwania cyklu kompresji - 11s. waga 2-25 kg. | 10 | szt.
2 | Zestaw przewodów SCD (łączących urządzenie z mankietami) | 50 | szt.
3 | Mankiet do ucisku sekwencyjnego, kompatybilny z urządzeniem Kendall SCD, mankiet trójkomorowy na rzep, profil ucisku 45 mmHg, 40mmHg, 30mmHg. Rozmiar: mały (obwód uda do 56 cm średni (obwód uda 56-71 cm) duży (obwód uda 71-91 cm) | 1600 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 13
Załącznik Nr 2/13
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 13
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw do kontrolowanego odsysania pola operacyjnego typu YANKUER, dla dorosłych, śr. 22 FR, dł. 220 cm, śr. 7mm | 25000 | zest.
2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, prosty, dren o długości 3,1 m, średnicy wewnętrznej 6 mm, z dwiema naturalnie rozszerzonymi końcówkami i dołączoną końcówką typu POOLA, miękki, dwukanałowy z otworami upowietrzającymi umożliwiającymi odsysanie masywne, opakowanie podwójne. | 5000 | zest.
3 | Narzędzie do odsysania Argyle Poole gietkie, jałowe, jednoraowego użytku, konstrukcja dwuczęściowa, przezroczyste światło wewnętrzne i zewnętrzne z otworem do kontroli siły ssania, rozmiar 34 FR, długość 27 cm. | 5000 | szt.
4 | Poliwinylowy łącznik do drenów jałowych, typ"5-w-1", 5-11mm | 2000 | szt.
5 | Łącznik Argyle Nylonowy, jałowy, typ "5-w-1" do drenów 8-14 mm | 2000 | szt.
6 | Dreny łączące do odsysania Argyle złączami lejkowymi, rozmiar 6 mmx3,1m przejrzyste PCW, rowkowane ścianki dla zapobiegania zapadaniu się drenu, minimalna pamięć skrętu zapobiegająca załamywaniu, jałowe, niezawierające lateksu. | 5000 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 14
Załącznik Nr 2/14
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 14
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Kaniula do komory przedniej. Wymiary: 27G, O. 40x22mm., zakrzywiona pod kątem 45 stopni, 4mm. do końca. | 1000 | szt.
2 | Kaniula do komory przedniej. Wymiary: 23G, O.60x22mm, zakrzywiona pod kątem 45 stopni 4mm do końca | 1000 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 15
Załącznik Nr 2/15
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 15
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zakrzywiona kaniula anestezjologiczna Sub-Tenon 1,10x25mm (19G x 1cal) | 100 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 16
Załącznik Nr 2/16
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 16
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Roztwór błękitu trypanu rozcięczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodu do wybarwienia przedniej torebki soczewki o stężenoi 0,06% w fiolkach o pojemności 1ml. | 300 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy