## Zadanie Nr 4
Aktualny Załącznik Nr 2/4 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-89/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 4 – na dostawę probówek, pojemników, korków do probówek, końcówek do pipet, pipet i statywów
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość szt. w skali 24 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za szt./op.* | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za szt./op.* | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
1 | Pojemniki i probówki
1.1. | Pojemniki laboratoryjne do moczu z PP o poj. 40-60 ml, niesterylne, zakręcane. |  | 70000
1.2. | Pojemniki laboratoryjne z PP o poj. 100-150 ml, niesterylne, zakręcane. |  | 15000
1.3. | Pojemniki do kału z łopatką, poj. ok. 25 ml |  | 5000
1.4. | Probówki typu Epp., poj. 1,5 ml z zakręcanym korkiem |  | 1000
1.5. | Probówki typu Epp., PP, poj. 1,5 ml z korkiem, stożkowe |  | 10000
1.6. | Probówki PS 4 lub 5 ml (12/75mm) okrągłodenne, bez znaczników |  | 100000
1.7. | Probówki PP 4 lub 5 ml (12/75mm) okrągłodenne, bez znaczników |  | 25000
1.8. | Probówki PS 10 ml (16/100mm) okrągłodenne, bez znaczników |  | 10000
1.9. | Probówki PP 10 ml (16/100mm) okrągłodenne, bez znaczników |  | 6000
1.10. | Probówki PP 7 ml (13/100mm) okrągłodenne, bez znaczników |  | 1000
1.11. | Korki z PE do probówek z poz. 1.6 oraz 1.7, pełne (bezbarwne, białe, czerwone, żółte, niebieskie, zielone, jasnoniebieskie – do wyboru przez Zamawiającego). |  | 52000
1.12. | Korki z PE do probówek z poz. 1.6 oraz 1.7, rozporowe (bezbarwne, białe, czerwone, żółte, niebieskie, zielone, jasnoniebieskie – do wyboru przez Zamawiającego). |  | 53000
1.13. | Korki z PE do probówek z poz. 1.8 oraz 1.9, pełne (bezbarwne, białe, czerwone, żółte, niebieskie, zielone, jasnoniebieskie – do wyboru przez Zamawiającego). |  | 1500
1.14. | Korki z PE do probówek z poz. 1.8 oraz 1.9, rozporowe (bezbarwne, białe, czerwone, żółte, niebieskie, zielone, jasnoniebieskie – do wyboru przez Zamawiającego). |  | 2500
1.15. | Korki z PE do probówek z poz. 1.10, rozporowe (bezbarwne, białe, czerwone, żółte, niebieskie, zielone, jasnoniebieskie – do wyboru przez Zamawiającego). |  | 1000
2. | Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych
2.1. | Końcówki do pipet typu Eppendorff , o poj. do 200 ul, z PP, (żółte) – w torbie foliowej, kompatybilne z pipetami Eppend. |  | 150000
2.2. | Końcówki do pipet typu Gilson 100 - 200 ul (żółte), w torbie foliowej |  | 10000
2.3. | Końcówki do pipet typu Eppendorff o poj. do 1000 ul, z PP, (niebieskie), w torbie foliowej, kompatybilne z pipetami Eppend. |  | 40000
2.4. | Końcówki do pipet automatycznych, o poj. do 5000 ul, z PP, (bezbarwne), kompatybilne z pipetami Eppend. |  | 300
2.5. | Mikrokońcówki o poj. 0,1 – 10 ul typu Eppendorff Cristall, z PP, bezbarwne, w torbie foliowej |  | 10000
3. | Pudełka na końcówki do pipet, z PP (pudełka z denkiem i wieczkiem, rozmieszczenie końcówek w pudełku - w module płytki filtracyjnej)
3.1. | Pudełko na 96 szt. końcówek typu Eppendorff, o poj. do 200 ul |  | 8
3.2. | Pudełko na 96 szt. końcówek typu Eppendorff, o poj. do 1000 ul |  | 8
4. | Pipety i akcesoria
4.1. | Pipeta automatyczna o poj. w zakresie: 0,5 – 10 ul, do końcówek z poz. 2.5 |  | 3
4.2. | Pipeta automatyczna o poj. w zakresie: 10 – 100 ul, do końcówek z poz. 2.1 |  | 5
4.3. | Pipeta automatyczna o poj. w zakresie: 20 – 200 ul, do końcówek z poz. 2.1 |  | 5
4.4. | Pipeta automatyczna o poj. w zakresie: 100 – 1000 ul, do końcówek z poz. 2.3 |  | 5
4.5. | Statyw do pipet. z poz. 4.1-4.4, 4-poz., szeregowy |  | 4
4.6. | Pipetor z PP do pipet szklanych o poj. 2 ml |  | 2
4.7. | Pipetor z PP do pipet szklanych o poj. 5 ml |  | 2
4.8. | Pipetor z PP do pipet szklanych o poj. 20 - 25 ml |  | 2
4.9. | Pipety Pastera, poj. 1 ml z PE, z podziałką, pojemność 5 ml |  | 5000
4.10. | Pipety Pastera, poj. 3 ml z PE, z podziałką, pojemność 7 ml |  | 3000
5. | Statywy do probówek
5.1. | Statywy ze styropianu na 100 probówek o średn. 13 mm, 10-cio rzędowe 10x10 |  | 5000
6. | Kuwety z PS do spektrofotometru
6.1. | Kuwety makro do spektrofotometru z PS, poj do 4,0 ml, dwuścienne (op.=100) |  | 500
7. | Zestaw do pobierania moczu
7.1. | Pojemniki z PP, średnica 60x80 mm, do pobierania moczu za pomocą probówek systemu próżniowego z poz. 7.4, z podziałką, zakrętką |  | 25000
7.2. | Probówki do systemu próżniowego, średnica 16x100 mm, poj. 9 ml, okrągłodenne, z PET, sterylne, korek żółty, pakowane w rakach |  | 25000
8. | Zestaw do pobierania materiału na obecność owsika ludzkiego: technika wg Grahama, każdy zestaw (szkiełko podstawowe, taśma, instrukcja i etykieta) osobno pakowany |  | 150
9. | Szkiełka mikroskopowe
9.1. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe ze szlifem, grubość ok. 1 mm |  | 7000
9.2. | Szkiełka nakrywkowe 20x20 mm |  | 10000
10. | Pojemniki transportowe
10.1. | Pojemnik PP/PE/PVC, izolowany termicznie (zakres temp. od -50 do +80 st.C), z uchwytem i wieczkiem, poj. 15L |  | 1
10.2. | Pojemnik z zakrętką, z nieprzezroczystego PE, do probówek o poj. 10 mL, z chłonnym papierem zapobiegającym wyciekom |  | 10
Wartość zamówienia ogółem:
* Niepotrzebne skreślić
** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
podpis Wykonawcy