ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Formularze parametrów technicznych

Nr  sprawy:  SZP.251.2.21

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów eksploatacyjnych do badań koagulologii wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy oraz dostawa barwników do HEMATEK`a

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

1. Analizator do hemostazy:

Dane analizatora:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: ......................................................................................................

a) aparat używany lub nowy, nie starszy 2016 r., oznakowany znakiem CE,

b) wydajność aparatu około 40-60 testów na godzinę,

c) praca metodą mikro (objętość próbki),

d) możliwość wykonywania oznaczeń z próbki pierwotnej bez konieczności przenoszenia osocza do naczyń reakcyjnych

e) oznaczenia parametrów hemostazy metodami: chromogenną, koagulacyjną i immunologiczną,

f) możliwość oznaczania PT, APTT, Fibrynogenu i D-dimerów w jednym biegu aparatu i czasie oznaczenia poniżej 15 minut,

g) automatyczna kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika, automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych jednorazowych kuwet, automatyczne rozcieńczanie próbek,

h) podgląd krzywych reakcyjnych,

i) wbudowana drukarka,

j) kolorowy dotykowy ekran,

k) możliwość wprowadzenia danych do analizatora poprzez zewnętrzny skaner kodów kreskowych,

l) możliwość odczytu kodów 2D,

m) możliwość identyfikacji próbek pacjentów przy pomocy czytnika kodów kreskowych,

n) pojemność bazy danych wyników pacjentów minimum 1500 próbek,

o) aparat wyposażony w zewnętrzny komputer z monitorem, drukarkę oraz UPS,

p) dwukierunkowa transmisja danych z możliwością współpracy ze szpitalną siecią komputerową Eskulap (koszt podłączenia do LIS po stronie wykonawcy),

r) bezpłatny udział w kontroli zewnętrznej przez cały czas trwania umowy.

2. Wymagania dotyczące odczynników i materiałów kontrolnych:

a) Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania (gwarancja producenta),

b) tromboplastyna ludzka nie rekombinowana o ISI zbliżonym do 1,0 (±0,1),

c) fibrynogen metodą Clauss`a bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 110 do 800 mg/dl,

d) możliwość wprowadzenia własnej kontroli.

3. Konserwacja i wymagania serwisowe:

a) wykonawca zapewnia bezpłatny pełny serwis aparatu w okresie trwania umowy,

b) minimalna ilość czynności konserwacyjnych (dołączyć formularz z wykazem czynności konserwacyjnych w formie miesięcznej karty konserwacji),

c) naprawy wszystkich awarii, analizatora, komputera, oprogramowania, drukarki zgłoszonych przez użytkownika,

d) bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1x w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy,

e) przeszkolenie całego personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora,

f) sporządzenia raportu po instalacji i szkoleniu zawierającego oświadczenie o sprawności dostarczonego analizatora i oprogramowania i o właściwej jakości dostarczonych odczynników i materiałów kontrolnych.

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.2.21

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 2 – Dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów na okres 36 miesięcy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

1. Analizator:

Dane analizatora nr 1:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent: .............................................................................................................................

Dane analizatora nr 2:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: ......................................................................................................

a) dwa analizatory całkowicie automatyczne:

- główny, nowy lub używany, nie starszy niż 2017

- pomocniczy, nowy lub używany, nie starszy niż 2017,

b) analizatory składające się z jednostki analitycznej ze zintegrowanym układem pneumatycznym, podajnika na minimum 20 próbek, jednostki sterującej z ekranem dotykowym,  wyposażone w ręczny czytnik kodów kreskowych, UPS, drukarkę oraz czujnik poziomu ścieków.

2. Automatyczny pomiar i analiza parametrów raportowanych na wyniku dla obu analizatorów: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, WBC, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), IG(%,#), PDW, MPV, PLT, P-LCR, PCT.

3. Dla analizatora głównego wymagane jest:

a) oznaczanie parametrów retikulocytarnych RET (%,#)

b) w pełni automatyczne oznaczanie liczby retikulocytów (RET %,#) wraz z podziałem na frakcje w zależności od stopnia dojrzałości i  ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie w pg w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej,

c) bez wstępnego przygotowania próbki (rozcieńczania czy manualnego wybarwiania próbki)

d) metoda pomiarowa umożliwiająca wiarygodne oznaczenie PLT w przypadku występowania w próbce mikrocytów, fragmentocytów, płytek olbrzymich. Uzyskany wynik PLT raportowany na wyniku pacjenta,

e) możliwość

- oceny erytroblastów /NRBC/ w wartościach bezwzględnych i procentowych /#,%/

- oznaczania w płynach z jam ciała i w płynie mózgowo-rdzeniowym, co najmniej liczby erytrocytów i leukocytów, z ich zróżnicowaniem na jedno- i wielojądrzaste, parametry diagnostyczne przesyłane do systemu LIS, wykonanie oznaczenia nie wymaga dodatkowej procedury oraz odczynników oprócz standardowo stosowanych w trybie CBC-5DIFF

- podawany odsetek mikrocytów oraz makrocytów, jako parametr diagnostyczny i raportowany do systemu LIS,

4. Oba analizatory wyposażone w dodatkowy tryb służący weryfikacji próbek leukopenicznych (tryb z wydłużonym czasem zliczania leukocytów) z możliwością automatycznej weryfikacji tych próbek).

5. Pomiar Hgb niezależny od WBC (w osobnym torze pomiarowym, gwarantującym brak interferencji ze strony krwinek białych i lipidów) w obu analizatorach. Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego.

6. Wydajność dla obu analizatorów nie mniejsza niż 60 oznaczeń na godzinę.

7. Minimalne zakresy liniowości dla obu analizatorów (z jednej analizy bez rozcieńczania): WBC-400x103 /μl, PLT-4000x103 /μl.

8. Objętość krwi aspirowanej do badania CBC-5DIFF maksymalnie 30 ul, bez wstępnego rozcieńczenia z próbki pierwotnej. Możliwość wykonywania oznaczeń w trybie CBC-5DIFF także w opcji krwi kapilarnej (z rozcieńczeniem).

9. Możliwość oznaczania pojedynczych próbek.

10. Automatyczne mycie sondy aspirującej materiał (zewnętrzne i wewnętrzne) po każdym pobraniu.

11. Prezentacja wyników w formie liczbowej i graficznej za pomocą ekranu.

12. Pamięć wewnętrzna analizatorów minimum 10 000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta.

13. Flagowanie wyników patologicznych w zakresie WBC, RBC, PLT.

14. Wbudowany system kontroli jakości oparty o reguły Westgarda, z wykresami Levey-Jeningsa.

15. Wydruk wyników badań w postaci raportów w formacie A4 zgodnymi z wytycznymi zawartymi w Rozp. Ministra Zdrowia (dotyczących standardów jakości w laboratorium medycznym), zawierający wyniki badań, dane zleceniodawcy, pacjenta, zakresy wartości referencyjnych skorelowane z danymi demograficznymi pacjenta.

16. Wydruk zawierający 3 histogramy: RBC, WBC, PLT oraz „flagowane” wyniki poza wartościami prawidłowymi wg poz. 13.

17. Wydruk zawierający oznakowanie wyników patologicznych i pola do podpisów: osoby wykonującej oznaczenie i autoryzującej wyniki badania w poz. 13.

18. Swobodny dostęp do drukowania kopii wyniku. Archiwizacja pełnych raportów z wyników badań z danymi zleceniodawcy oraz z danymi numerycznymi. Wydruk raportów z kontroli jakości z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników badań kontrolnych.

19. Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia. Opakowania odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytywania na pokładzie analizatora.

20. Urządzenie UPS podtrzymujące pracę analizatorów w przypadku przerwy w zasilaniu trwającej przynajmniej 30 min.

21. Dwukierunkowa transmisja danych z możliwością współpracy ze szpitalną siecią komputerową Eskulap (koszt podłączenia do LIS po stronie wykonawcy).

22. Gotowe do użycia odczynniki bez konieczności wstępnej ich preparatyki, w całości pozbawione cyjanków, z długim terminem ważności.

23. Analizatory wykorzystujące do oznaczeń CBC-DIFF te same odczynniki oraz ten sam materiał kontrolny /z wyłączeniem odczynników do retikulocytów, które będą stosowane tylko w analizatorze z trybem RET).

24. Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej producenta analizatorów, oferowana zgodnie z datą terminu ważności na opakowaniu, dostępna w probówkach systemu zamkniętego oraz dostosowana do pracy z automatycznym podajnikiem. Materiał kontrolny dla parametrów hematologicznych – 3 poziomy – N (normalny), L (niski), H (wysoki).

25. Włączenie aparatów do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów on-line, wyniki kontroli dostępne w Internecie z informacją o błędach.

26. Możliwość udziału w zewnętrznej kontroli jakości on-line, opartej o materiał do kontroli codziennej, wysyłany automatycznie bezpośrednio z analizatora, dający możliwość uzyskania raportów miesięcznych oraz certyfikatu uczestnictwa.

27. Objętość krwi kontrolnej dla każdego poziomu min. 2 ml w próbce, umożliwiająca równoczesne zużycie całego opakowania z gwarancją regularnego jej dostarczania.

28. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów krwi obwodowej, włącznie z parametrami RET.

29. Materiał kontrolny dla płynów z jam ciała – w ilości min. 1 fiolka  na kwartał (2 poziomy) w całym okresie trwania umowy dzierżawy.

30. Wykonawca zapewnia bezpłatny pełny serwis aparatu w okresie trwania umowy. Minimalna ilość czynności konserwacyjnych – raz dziennie (Wykonawca dołącza formularz z wykazem czynności konserwacyjnych w formie miesięcznej karty konserwacji).

31. Naprawy wszystkich awarii, analizatora, komputera, oprogramowania, drukarki zgłoszonych przez użytkownika. Przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii.

32. Bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1x w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy

33. Przeszkolenie całego personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora w trakcie jego pracy. Sporządzenia raportu po instalacji i szkoleniu zawierającego oświadczenie o sprawności dostarczonego analizatora i oprogramowania i o właściwej jakości dostarczonych odczynników i materiałów kontrolnych

34. Moduł serwisowy do zdalnego dostępu w celu wsparcia technicznego i merytorycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z analizatorem oraz instrukcja użytkownika w języku polskim wbudowana w oprogramowanie analizatora z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator.

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.2.21

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 3 – Dostawa paneli biochemicznych do identyfikacji bakterii wraz z dostawą zestawów do lekowrażliwości wraz z dzierżawą systemu do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości  na okres 36 miesięcy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

1.  Analizator:

Dane analizatora:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: .....................................................................................................

- aparat używany lub nowy, nie starszy niż 2016r.,

- pojemność aparatu 15  miejsc pomiarowych.

2. Automatyczny system do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów z pełną automatyzacją wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po ukończonym odczycie) w obrębie aparatu.

3. Automatyczny odczyt testów, nie rzadziej niż co 20 minut.

4. Inkubacja, napełnianie i odczyt testów w obrębie  aparatu.

5. Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie).

6. Aparat zapewniający wykonanie różnych rodzajów testów jednocześnie.

7. Oznaczanie identyfikacji i lekowrażliwości na oddzielnych, niezależnych testach.

8. Testy do identyfikacji bakterii tlenowych Gram ujemnych.

9. Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich.

10. Testy do identyfikacji rodzaju Neisseria i Haemophilus.

11. Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych.

12. Testy do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych i Corynebacterium.

13. Testy do wykrywania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram-ujemnych.

14. Testy do wykrywania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram-dodatnich.

15. Testy do wykrywania lekowrażliwości drożdżaków.

16. Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6-8 godzin.

17. Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6-8 godzin.

18. Kolorymetryczna metoda identyfikacji.

19. Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości.

20. Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej. Wszystkie testy nie wymagają dodawania żadnych odczynników w trakcie wykonywania badania.

21. Aparat przystosowany do pracy ciągłej – całodobowej.

22. Oznaczanie identyfikacji oraz antybiogramu na oddzielnych testach.

23. Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika.

24. Każdy test oznakowany indywidualnym kodem paskowym (identyfikacja numeru seryjnego, rodzaju testu oraz jego terminu ważności).

25. Aparat umożliwiający wykrywanie mechanizmów lekooporności MRSA, MRSE, ESBL, MLSB, , HLAR, VRE, VISA, GISA z ogólną informacją o podejrzeniu karbapenemaz typu MBL, KPC, OXA bez ich klasyfikacji (Zgodnie z rekomendacją Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów karbapenemazy należy potwierdzić metodą referencyjną).

26. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy. Bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy. Zamawiający pokrywa jedynie koszt części zużywalnych do aparatu, których wykaz wraz z wyceną należy dołączyć do oferty.

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.3.20

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 5 - Pakiet nr 5 - Dostawa kart, krwinek wzorcowych i innych odczynników do badań immunotransfuzjologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed (ID-Centrifuge 6S; ID-Pipetor FP-4) wraz z dzierżawą dodatkowego sprzętu na okres 36 miesięcy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

1.  Analizator:

Dane analizatora:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: .....................................................................................................

2.Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające 6 kolumn wypełnione podłożem separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych.

3. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań (analizator posiadający zdublowane zbiorniki na pokładzie na odpady płynne i na płyn płuczący pomiędzy którymi przełącza się bez ingerencji operatora, nawet w trakcie wykonywania badań). Oferowany analizator nowy lub używany (przy zachowaniu pisemnej gwarancji producenta lub autoryzowanego serwisu producenckiego) zaopatrzony

4. Analizator wolnostojący lub dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonymi certyfikatem (załączyć do oferty) do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia)

5. Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access) – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT) bez ingerencji operatora i bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora.

6. W przypadku zaoferowania analizatora niekompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego zamkniętym systemem manualnym DiaMed (ID- Centrifuge 6S, ID-Pipetor FP-4) zapewnienie kompletnego manualnego systemu zastępczego/backup pracującego na takich samych odczynnikach jak analizator automatyczny (bez względu na sposób konfekcjonowania) w postaci:

- wirówka – 1 szt. stały czas i prędkość wirowania,

- inkubator – 1 szt. 3 niezależne pomiary czasów inkubacji

- pipetory/pipety – 2 szt. manualne,

- dozownik do diluentu i statyw na karty i próbki badane – jeśli potrzebne

7. System manualny i automatyczny od jednego producenta

8. Analizator wyposażony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS.

9. Automatyczny analizator wykonuje m.in. następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi):

- grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-D, anty-D (dwa różne klony, w tym przynajmniej jeden wykrywający kat. DVI)

- przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B

- badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw) - podać arkusz fenotypowy krwinek wzorcowych. Mikrokarty zawierające 6 kolumn

- kontrola grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-DVI- dla biorców oraz anty-A, anty-B, anty-DVI+ dla dawców; odczynniki fabrycznie naniesione na kolumny

- badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie

- bezpośredni test antyglobulinowy (różnicowanie przeciwciał) w zakresie: IgA-IgG-IgM-C3c-C3d-ctl lub IgG-C3d-ctl na jednej karcie wypełnionej fabrycznie odczynnikami

- badanie grupy krwi noworodka zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolumny fabrycznie wypełnione odczynnikami, odczynniki anty-A, anty-B i anty-D pochodzące z dwóch różnych klonów, jeden z odczynników anty-D wykrywa kat. DVI

10. Wszystkie odczynniki, karty, krwinki, kontrole i sprzęt (z wyj, sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora i nakłuwaczy do drenów) muszą pochodzić od tego samego producenta.

11. Autoryzowany serwis dostępny 7 dni  w tygodniu 365 dni w roku. Naprawa w ciągu 24 godz. od zgłoszenia. Jeżeli nie, dostawca jest zobowiązany do wskazania innego wykonawcy badań. Koszt badań u innego wykonawcy nie może przekraczać cen zawartych w umowie przetargowej. Podać nr linii serwisowej czynnej 7 dni w tygodniu 365 dni w roku, w której w trakcie połączenia pracownik będzie przyjmował zgłoszenie i jednoczasowo zapewni serwis w postaci zdalnego połączenia z analizatorem i pracownią.

12. Możliwość pracy na probówkach o średnicy 11-17 mm. Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych - wykonawca dostarcza z aparatem czytnik kodów kreskowych.

13. Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłaszający stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań.

14. Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników

15. Gwarancja  dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie podane w ofercie i dotyczy całego oferowanego /dzierżawionego sprzętu.

16. W przypadku oferowania systemu kompatybilnego z posiadanym zestawem manualnym w trakcie trwania umowy Oferent zapewnia również nieodpłatny autoryzowany serwis urządzeń manualnych (wirówki, inkubatory, pipety), w tym walidacje. W przypadku braku możliwości naprawy/walidacji - wymiana sprzętu na nowy. Do oferty załączyć autoryzację producencką serwisu.

17. Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi analizatora na koszt dostawcy w laboratorium Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi i metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora/urządzeń.

18. Aparat oraz oprogramowanie do autoryzacji wyników badań oznakowane znakiem  CE,  oraz posiadające  deklaracje zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej  EC, dopuszczony na terenie RP

19. Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów.

20. Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań automatycznego analizatora wyposażone w system kontroli niezgodności bieżąco uzyskiwanych wyników badań z wynikami przechowywanymi w archiwum analizatora. Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań umożliwiające rejestrację badań wykonanych manualnie.

21. Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) w postaci kolorowych zdjęć z możliwością powiększania pojedynczych mikrokolumn, łącznie z komorą reakcyjną.

22. Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki (bez lecenia) do analizatora bez ingerencji operatora w oprogramowanie

Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora

23. Możliwość wykonywania badań z min. objętości materiału badanego 50 µl krwinek

24. Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły

25. Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora, tj. w trakcie trwających badań zleconych wcześniej.

26. Wymiany igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu - analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą autokalibarację igieł.

27. Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora.

28. Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań

29. Wydajność analizatora – min. 50 grup  z badaniem przeciwciał odpornościowych na 1 godz.

30. Pojemność analizatora na próbki badane: - nie mniejsza niż 150; pojemność magazynu na karty – min. 200 kart.

31. Dostawca pokrywa koszty podłączenia analizatora do obustronnej komunikacji  posiadanego systemu laboratoryjnego Eskulap.

32. Analizator posiadający min. 2 niezależne ramiona pipetujące - każde wyposażone w igłę dozującą; 3 niezależne wirówki na pokładzie - jedna dedykowana do badń CITO, 2 jednostki PC lub zapewnić drugi taki sam analizator spełniający również wszystkie pozostałe wymagania wyspecyfikowane w tabeli

33. System umieszczania prób badanych w analizatorze ograniczający ryzyko kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem badanym (ruchomy, możliwy do wyjęcia poza pokład analizatora statyw do umieszczania probówek z materiałem badanym).

34. Wykonawca zapewnia odczynnik do weryfikacji słabych odmian/ekspresji antygenu D w mikrometodzie

35. Zestaw do codziennej kontroli jakości do badań manualnych i automatycznych zawierający zarówno pc anty-D (≤0,05 IU/ml) jak i anty-Fy

36. Zestaw do zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem 4x w roku z możliwością wprowadzania wyników on-line

37. Czas dostawy odczynników zgodny z harmonogramem dostaw, a w przypadku dostaw pilnych w ciągu 3 dni

38. Czas dostawy analizatora wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (drukarka kodów kreskowych; UPS;PC, drukarka do wyników i A4) oraz manualnego systemu back-up (jeśli oferowany analizator jest niekompatybilny z posiadanym) – do 14 dni od daty podpisania umowy

39. Termin ważności dla krwinek 5-6 tygodni, pozostałe odczynniki min 9 m-cy, dla LISS min 6 m-cy.

40. Dostawa odczynników specjalnym dedykowanym do tego transportem, a odczynników krwinkowych dodatkowo monitorowanym pod względem temperatury (2-8 °C) – jako załącznik do oferty przykładowy wydruk z monitoringu dostawy

41. Nakłuwacze do bezpiecznego pobierania krwi z drenów z możliwością nasadzenia na probówkę oraz z kołnierzem zabezpieczającym przed chlapaniem.

42. Przechowywanie wszystkich kart w temperaturze pokojowej (18-25°C).

43. Bezpośredni test antyglobulinowy (różnicowanie przeciwciał) na jednej karcie wypełnionej fabrycznie odczynnikami w zakresie:

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.3.20

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 6 – Dostawa odczynników do wykonania oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu oraz dzierżawę na okres 36 miesięcy półautomatycznego analizatora do oznaczeń tych parametrów

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

1.  Analizator:

Dane analizatora:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: .....................................................................................................

1. Analizator fabrycznie nowy lub używany - rok produkcji nie starszy niż 2017 r.

2. Wydajność analizatora minimum 200 ozn. na godz.

3. Paski 10-cio lub 11 parametrowe do badania ogólnego moczu.

4. Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.

5. Automatyczna kalibracja.

6. Pasek standardowy wielokrotnego użytku na wyposażeniu analizatora (do sprawdzania układu optycznego aparatu).

7. Flagowanie wyników.

8. Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na pasku).

9. Automatyczne usuwanie zużytych pasków.

10. Certyfikaty i Deklaracja CE dla urządzenia.

11. Materiały do przeprowadzania kontroli jakości na co najmniej 2 poziomach.

12. Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu.

13. Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta.

14. Zewnętrzna kontrola jakości na koszt Wykonawcy 2 x w roku.

15. Możliwość jednoczesnego wprowadzenia do czytnika ID pacjenta, barwy, klarowności,

16. Możliwość wpisywania osadów moczu z pozycji oprogramowania zewnętrznego.

17. Możliwość drukowania ww. wyników osadu wraz z wynikiem z zewnętrznej drukarki.

18. Możliwość wpisania do aparatu jako identyfikatora nazwiska pacjenta.

19. Dwukierunkowa transmisja danych.

20. Możliwość dowolnego ułożenia paska na mechanizm transportowy, gwarantujący prawidłowy odczyt aparatu.

21. Komunikacja w języku polskim.

22. Instrukcja obsługi w języku polskim.

23. Podłączenie do systemu komputerowego na koszt dostawcy.

24. Dostarczony sprzęt objęty jest gwarancją i serwisem przez cały okres umowy.

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.3.20

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 7 – Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora na okres 36 miesięcy do rozdziału i interpretacji elektroforegramów metoda elektroforezy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

1.  Analizator:

Dane analizatora:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: .....................................................................................................

1. Automatyczny  analizator do  rozdziałów  i  interpretacji  elektroforegramów metodą  elektroforezy  kapilarnej.

Analizator fabrycznie nowy lub używany- rok produkcji nie starszy niż 2016r.

2. Analizator  wyposażony w  zewnętrzne   urządzenie  zasilania  awaryjnego  UPS,  zestaw  komputerowy z oprogramowaniem, monitor,  drukarkę. Oprogramowanie analizatora umożliwiające zarządzanie wynikami pacjentów i kontroli laboratoryjnej.

3. Detekcja  próbek  bez  etapu  barwienia.

4. Możliwość  oznaczania  białek w  surowicy, moczu oraz  oznaczanie  białek monoklonalnych.Analizator sterowany z poziomu komputera zewnętrznego stanowiącego jednocześnie  miejsce gromadzenia bazy danych wykonanych badań.

5. Analizator wyposażony w obrotowy układ pobierania  próbkowy.  Objętość  próbki  badanej  max  20  µl

6. Analizator wyposażony w system mieszania   przed pobraniem próbki do badania  Hba1c .

7. Możliwość uzyskania rozdziału na 6 typowych frakcji białkowych ( albuminy, alfa-1 i alfa-2-globuliny,  beta-1 i beta-2 globuliny, gamma-globuliny ).

8. Graficzny zapis elektroforegramów, prezentacja wyników w postaci procentowej i w wartościach bezwzględnych dla każdej frakcji wraz z komentarzem.

9. Metoda oznaczania HbA1c  certyfikowana przez IFCC i NGSP.

10. Całkowicie automatyczny proces wykonywania rozdziału elektroforetycznego (od momentu pobrania materiału z probówki do wydania wyniku).

11. Kontrola zużycia odczynników i mała ilość płynnych ścieków.

12. Możliwość identyfikacji próbek przy użyciu kodów kreskowych.

13. Dostarczony sprzęt objęty jest gwarancją przez cały okres umowy. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

14. Czas naprawy – trzy dni robocze od momentu zgłoszenia usterki.

15. Uruchomienie analizatora i szkolenie pracowników laboratorium przez personel Dostawcy.

16. Urządzenia oraz materiały zużywalne posiadają znak CE.

17 .Instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim. Menu analizatora w języku polskim.

18 .Kontrola analizatora 1 raz na tydzień, dwa poziomy stężeń materiałów kontrolnych.

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.3.20

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 9 - Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych do serologii grup krwi metodą manualną

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowane odczynniki serologiczne spełniają następujące warunki:

- Naklejona na butelce nalepka producenta odczynnika.

- Rekomendacja Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

- Wymagany Certyfikat Zgodności CE dotyczący odczynników.

- Podpisanie wraz z umową uzgodnionego harmonogramu dostarczania krwinek wzorcowych.

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy