*Załącznik nr 3.1 do SWZ*

**FORMULARZ**

**PARAMETRÓW OCENIANYCH**

|  |
| --- |
| Przedmiot zamówienia ………………………………………………….Producent: ……………………………Typ aparatu……………..…… (nazwa, kraj)Rok produkcji: ……………… |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **wymagana odpowiedź** | **szczegółowy opis parametrów** **OCENIANYCH** **oferowanego przedmiotu zamówienia** | **punktacja** |
|  **Termocykler gradientowy** |
|  | Możliwość podłączenia do co najmniej 9 jednostek podrzędnych, sterowanych z jednostki głównej posiadającej panel - łącznie co najmniej 10 urządzeń | TAK/NIEpodać |  | TAK – 30 pktNIE – 0 pkt |
|  | Możliwość sterowania z poziomu jednego komputera co najmniej 50 termocyklerami  | TAK/NIE |  | TAK – 10 pktNIE – 0 pkt |