*Załącznik nr 3.1 do SWZ*

**FORMULARZ**

**PARAMETRÓW OCENIANYCH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu……………..……  (nazwa, kraj)  Rok produkcji: ……………… | | | | |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **wymagana odpowiedź** | **szczegółowy opis parametrów**  **OCENIANYCH**  **oferowanego przedmiotu zamówienia** | **punktacja** |
| **Termocykler gradientowy** | | | | |
|  | Możliwość podłączenia do co najmniej 9 jednostek podrzędnych, sterowanych z jednostki głównej posiadającej panel - łącznie co najmniej 10 urządzeń | TAK/NIE  podać |  | TAK – 30 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość sterowania z poziomu jednego komputera co najmniej 50 termocyklerami | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |