Cedynia, 17.02.2023 r.

(miejscowość, data)

| Inwestor: Gmina Cedynia pl. Wolności 1 74-520 Cedynia Pełnomocnik: Marta Chudy Odwierty.eu S.A. Ul. Strażnicza 1 82-30 Elbląg | PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie ul. Mieszka I 33 71-011 Szczecin (oznaczenie i adres organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego) |
| --- | --- |
| WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO |  |

Na podstawie art. 407 ust. 1 w zw. z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625), wnoszę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługi wodne – pobór wód podziemnych;

- szczególne korzystanie z wód;

- długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

- rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

- wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

- wykonanie urządzeń wodnych (w tym – działań określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 Prawa wodnego z wyłączeniem działań, o których mowa w art. 389 pkt 9 i 10 Prawa wodnego) – studni głębinowej;

- regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;

- zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;

- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;

- prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Opis planowanego korzystania z wód (zakres), planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji – odpowiednio do wybranego rodzaju pozwolenia:

Wnioskuje się o: - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej pobierającej wody podziemne z utworów czwartorzędowych. W otworze hydrogeologicznym zamontowana zostanie pompa głębinowa firmy Grundfos, typ SQE 2-55 o mocy 0,7 kW. Jest to pompa o przepływie znamionowym wynoszącym 1,5 m3/h, przy wysokości podnoszenia równej 59,0 m. Pompa posiada wbudowany zawór zwrotny. Przeznaczona jest do pompowania wody o temperaturze od 0°C do 35°C. Woda pobierana będzie na cele socjalno - bytowe, z wydajnością maksymalną godzinową do 1,50 m3/h oraz 1,60 m3/d. Urządzenie wykonane zostanie na terenie działki nr 1/6, obręb 0004 Markocin, gm. Cedynia, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie. Poniżej znajdują się współrzędne geodezyjne lokalizacji urządzenia wodnego w układzie 2000 (EPSG: 2176 strefa 5): Studnia S1: X: 5866030.76 Y: 5444855.85 Wnosi się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na czas nieokreślony. - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowej opisanej powyżej. Woda pobierana będzie w ramach usługi wodnej, gdyż pobierana będzie na cele inne niż własnego gospodarstwa rolnego czy gospodarstwa domowego. Poniżej prezentuje się wartości poboru z przedmiotowego ujęcia: Qd,r = 584 m3/rok; Qśr,d = 1,6 m3/d; Qmax,s = 0,00042 m3/s. Wnosi się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat.

Na podstawie art. 390 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625), wnoszę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;

- gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625).

Opis planowanych do wykonania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, przedsięwzięć lub działań wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji – odpowiednio do wybranego rodzaju pozwolenia:

............................................. (data i podpis osoby składającej wniosek)

Załączniki:

- Operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania (również na nośniku elektronicznym) wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana)

  - z dnia ……………., znak: ……………, wydana przez: ……………………………………;

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli został uchwalony);

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli jest wymagana)

  - z dnia ………………., znak: …………………, wydana przez: …………………..;

- Ocena wodnoprawna (jeżeli jest wymagana);

- Projekt instrukcji gospodarowania wodą (jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów) w ilości: ……………….. egzemplarzy;

- Dokumentacja hydrogeologiczna (jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych albo na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego);

- Zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych (jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego);

- Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik;

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik;

- Inne załączniki:

Oryginał uproszczonych wypisów z rejestru gruntów.