## Table 10
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 | KNR 2-01 0310-01 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)- POD OBUDOWĘ 2.5*2.5*2.0 | m3 m3 | 12.5
|  |  |  | RAZEM | 12.5
2 | KNNR 4 1411-04 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm- POD UBUDO- WĘ STUDNI 1.5*1.5*0.4 | m3 m3 | 0.9
|  |  |  | RAZEM | 0.9
3 | KSNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w ławach fundamentowych i blokach oporowych- CHUDY BETON POD OBUDOWĘ STUDNI 1.5*1.5*0.2 | m3 m3 | 0.45
|  |  |  | RAZEM | 0.45
4 | KNR 2-01 0502-01 | Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-II 2.5*2.5*2.0-3.5 | m3 m3 | 9
|  |  |  | RAZEM | 9
5 | KNR 2-28 0101-03 | Obudowy studni wierconych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o gł. do 3.0 m 1 | szt szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
6 | KNR 2-28 0102-05 | Głowice studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn. 500 mm (20") 1 | szt szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
7 | KNR 2-28 0103 analiza in- dywidualna | Dostawa pompy głębinowej o parametrach Q=1,5 m3/h, H=59 m, moc 0,7 kW 1 | szt szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
8 | KNR 2-28 0103-06 | Pompy głębinowe o ciężarze 0.30 t w studniach wierconych - opuszczanie na gł. 15.0 m; rura tłoczna o śr. 40 mm 1 | kpl. kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
9 | KNR 2-28 0103-08 analogia | Pompy głębinowe o ciężarze 0.10 t w studniach wierconych - dodatek za każ- dy 1 m różnicy długości rury tłocznej o śr. 40 mm 45 | m m | 45
|  |  |  | RAZEM | 45
10 | KNNR 4 0112-04 | Rurociągi z PEHD o śr. zewnętrznej 40 mm- do sony w studni 60 | m m | 60
|  |  |  | RAZEM | 60
11 | KNR 2-28 0202-01 analogia | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 32 mm 3 | szt. szt. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
12 | KNR 2-28 0203-01 analogia | Kołnierze stalowe do rur o śr. nom. 32 mm 12 | szt. szt. | 12
|  |  |  | RAZEM | 12
13 | KNR 2-28 0207-01 analogia | Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 32 mm; śruby 1 | szt. szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
14 | KNR 2-28 0209-01 analogia | Wodomierze śrubowe typu MZ o śr. nom. 32 mm 1 | szt. szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
15 | KNR 2-28 0208-01 analogia | Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 32 mm 1 | szt. szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
16 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm 1 | szt. szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
17 | KNR 2-28 0105-01 | Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody- hydrostatyczna sonda głębokości 4-20 mA, z kablem L= 60 m 1 | kpl. kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1

## Table 12
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
18 | KNR 5-06 1001-07 analogia | Podwieszenie lin zabezpieczających pompy głębinowe z lin stalowch na zacisk o średnicy 12 mm i długości 63 m 1 | kpl. kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
19 | KNR 2-28 0606 analiza in- dywidualna | Dostawa zbiornika komory SUW Dn 2500 mm (koszt zakupu i dowozu na plac budowy) 1 | szt. szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
20 | KNR 2-28 0606-02 analogia | Montaż zbiornika komory SUW Dn 2500 mm 10 | t t | 10
|  |  |  | RAZEM | 10
21 | KNR 2-28 0211 analiza in- dywidualna | Dostawa kompletnych 2 kolumn zbiorników filtracyjnych Dn 400 mm wraz zer złożem filtracyjnym 2 | kpl. kpl. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
22 | KNR 2-28 0211-01 analogia | Zbiorniki kolumn filtracyjnych Dn 400 mm montaz 2 | szt. szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
23 | KNR-W 2-15 0412-07 analogia | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 25 mm 2 | szt. szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
24 | KNR 2-28 0213-01 analogia | Próby ciśnieniowe węzłów zbiorników cisnieniowych 2 | szt. szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
25 | KNR 2-28 0209 analiza in- dywidualna | Dostawa kompletnej lampy UV 1 | kpl. kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
26 | KNR 2-28 0209 analiza in- dywidualna | Urządzenia pomocnicze - lampa UV 1 | kpl. kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
27 | KNR 2-28 0209-01 analogia | Przeplywomierz o śr. nom. 40 mm 1 | szt. szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
28 | KNR 2-28 0205-01 | Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 63 mm 25 | połącz. połącz. | 25
|  |  |  | RAZEM | 25
29 | KNR 2-28 0206-01 | Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 63 mm 28 | szt. szt. | 28
|  |  |  | RAZEM | 28
30 | KNR 2-28 0203-01 | Kołnierze stalowe do rur o śr. 63 mm 30 | szt. szt. | 30
|  |  |  | RAZEM | 30
31 | KNR 2-28 0207-01 analogia | Przepustnice zaporowe ręczne o śr. nom. rury 50 mm; śruby M16x110 3 | szt. szt. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
32 | KNR 2-28 0208-02 | Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 50 mm 2 | szt. szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2

## Table 14
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
33 | KNR 2-28 0207-01 analogia | Zawory odcinające ręczne o śr. nom. rury 25 mm 4 | szt. szt. | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
34 | KNR 2-28 0207-01 analogia | Przepustnice zaporowe ręczne o śr. nom. rury 40 mm 2 | szt. szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
35 | KNR 2-28 0208-01 analogia | Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 40 mm 1 | szt. szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
36 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 2 | szt. szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
37 | KNR 2-28 0214-01 | Manometry 4 | kpl. kpl. | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
38 | KNR-W 2-15 0431-01 | Grzejniki elektryczny przenosny 1 | szt. szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
39 | KNR 2-28 0606 analiza in- dywidualna | Dostawa zbiornika bezodpływowego na wody popłuczne o poj. do 10 m3 (koszt zakupu i dowozu na plac budowy) 1 | szt. szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
40 | KNR 2-28 0606-02 analogia | Montaż zbiornika bezodpływowego 2 | t t | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
41 | KNR 2-01 0125-04 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 10.9*1.5 | m2 m2 | 16.35
|  |  |  | RAZEM | 16.35
42 | KNR 2-01 0217-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 10.9*(1.5*1.5) | m3 m3 | 24.525
|  |  |  | RAZEM | 24.525
43 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm 10.9*0.6 | m2 m2 | 6.54
|  |  |  | RAZEM | 6.54
44 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 10.9 | m m | 10.9
|  |  |  | RAZEM | 10.9
45 | KNR-W 2-18 0517-01 analogia | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym 1 | szt. szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
46 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 10.9*(1.5*1.5) | m3 m3 | 24.525
|  |  |  | RAZEM | 24.525
47 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 10.9*(1.5*1.5) | m3 m3 | 24.525
|  |  |  | RAZEM | 24.525
48 | KNR 2-01 0119-01 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów w te- renie równinnym (229.2+2.2)/1000 | km km | 0.231
|  |  |  | RAZEM | 0.231
49 | KNR 2-01 0125-04 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami (229.2+2.2)*1.8 | m2 m2 | 416.52
|  |  |  | RAZEM | 416.52

## Table 16
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
50 | KNR 2-01 0217-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III (229.2+2.2)*(1.8*1.5) | m3 m3 | 624.78
|  |  |  | RAZEM | 624.78
51 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm (229.2+2.2)*0.6 | m2 m2 | 138.84
|  |  |  | RAZEM | 138.84
52 | KNR-W 2-18 0109-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm 229.2+2.2 | m m | 231.4
|  |  |  | RAZEM | 231.4
53 | KNR-W 2-18 0110-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 63 mm 45 | złącz. złącz. | 45
|  |  |  | RAZEM | 45
54 | KNR-W 2-18 0112-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze- niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze- wnętrznej do 90 mm 36 | szt. szt. | 36
|  |  |  | RAZEM | 36
55 | KNR-W 2-18 0808-01 cena zakła- dowa | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 32 mm ( nakłady na 1 m przyłącza ) 4.9+0.5+0.4 | m m | 5.8
|  |  |  | RAZEM | 5.8
56 | KNR-W 2-18 0306-02 analogia | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura- mi o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV 5+4 | m m | 9
|  |  |  | RAZEM | 9
57 | KNR-W 2-18 0219-01 analogia | Hydranty podziemne o śr. 50 mm 1 | kpl. kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
58 | KNR-W 2-18 0205-01 analogia | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm 1 | kpl. kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
59 | KNR-W 2-18 0704-01 analogia | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PEHD o śr.nominal- nej 63 mm (229.2+2.2)/200 | 200m - 1 prób. 200m - 1 prób. | 1.157
|  |  |  | RAZEM | 1.157
60 | KNR-W 2-18 0707-03 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 300-350 mm (229.2+2.2)/200 | odc.200m odc.200m | 1.157
|  |  |  | RAZEM | 1.157
61 | KNR 2-19 0219-01 analogia | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 229.2+2.2 | m m | 231.4
|  |  |  | RAZEM | 231.4
62 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (229.2+2.2)*(1.8*1.5) | m3 | 624.78
|  |  |  | RAZEM | 624.78
63 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (229.2+2.2)*(1.8*1.5) | m3 m3 | 624.78
|  |  |  | RAZEM | 624.78
64 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 26 | m m | 26
|  |  |  | RAZEM | 26
65 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 26 | m m | 26
|  |  |  | RAZEM | 26

## Table 18
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
66 | KNR 5-10 0103-01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamiono- we poniżej 110 kV w rowach kablowych- kable zasilajace i sterownicze od studno do SUW 24+7+8+2*8+8 | m m | 63
|  |  |  | RAZEM | 63
67 | KNR 5-10 0301-01 | Ponowne nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 26 | m m | 26
|  |  |  | RAZEM | 26
68 | KNR 2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 26 | m m | 26
|  |  |  | RAZEM | 26
69 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 3 | m m | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
70 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 3 | m m | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
71 | KNR 5-10 0103-01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamiono- we poniżej 110 kV w rowach kablowych- kable zasilajace do oświetlenia 3+1.5 | m m | 4.5
|  |  |  | RAZEM | 4.5
72 | KNR 5-10 1005-09 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp żarowych przez nakrę- cenie 1 | szt. szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
73 | KNR 5-10 0301-01 | Ponowne nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 3 | m m | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
74 | KNR 2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 3 | m m | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
75 | KNR 5-10 1001-01 analogia | Montaż fundamentu pod szafę RG o ciężarze do 10 kg 1 | szt. szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
76 | KNR 5-10 1001-01 analogia | Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg 1 | szt. szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
77 | KNR 5-10 1001 analiza in- dywidualna | Dostawa szafy RG, obudowa stalowa 600x600x1800 mm, z grzałką i termosta- tem, na cokole betonowym, zabudowana aparatura przeciwprzepięciowa, za- bezpieczajaca, kontrolno- pomiarowa, łączeniowa, sterownik, falownik, panel operatorski 1 | kpl. kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
78 | KNR 4-03 1207-01 | Badanie silnika asynchronicznego klatkowego o mocy do 10 kW 1 | silnik. silnik. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
79 | KNR 4-03 1207 analiza in- dywidualna | Opracowanie oprogramowania aplikacyjnego 1 | kpl. kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
80 | KNR 4-03 1207 analiza in- dywidualna | Rozruch pomiarów, sterowań i sygnalizacji oraz wdrożenie oprogramowania 1 | kpl. kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
81 | KNR 4-03 1207 analiza in- dywidualna | Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie zasilania, sterowania i automatyki 1 | kpl. kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1