Nr sprawy 84/2022

Szczecin, dnia 30 listopada 2022 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.:

**OŚ Pomorzany - renowacja powłok betonowych na zagęszczaczu ob. 10.2 i OŚ Zdroje - modernizacja zagęszczaczy ob. 201a i ob. 201b wraz z renowacją powłok betonowych**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

 „Z uwagi na wymianę urządzenia w zagęszczaczu prosimy o udostępnienie dokumentacji warsztatowej poszczególnych zagęszczaczy z dokładnymi wymiarami elementów oraz dokumentacje technologiczną oraz podanie nazwy producenta technologii obecnie zamontowanej”

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający udostępnia brakującą dokumentację oraz odpowiada, iż obecnie zamontowane wyposażenie pochodzi od firmy Eko -Montaż, jednak Zamawiający nie widzi żadnych przeszkód w zamontowaniu przez Wykonawcę wyposażenia innego producenta.