| Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 1 do umowy ……………………………. (nazwa i adres Wykonawcy) ZAMAWIAJĄCY 41 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGO W DĘBLINIE FORMULARZ OFERTOWY Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Dziedzinie Obronności i Bezpieczeństwa obowiązującego w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem przeglądów konserwacyjnych, konserwacji oraz napraw awaryjnych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz automatycznego systemu gaszenia pożaru gazem w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Nr 3/2022/OiB Wykonawca Nazwa firmy Miejscowość, ulica, kod pocztowy, województwo Regon NIP Osoba upoważniona do kontaktów (adres e-mail, telefon, faks) Koszt kwartalnej konserwacji systemów sygnalizacji pożaru: |
| --- |
| Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol. 6 x kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KONSERWACJA KWARTALNA |
| Budynek nr 428 - wojskowy port lotniczy Dęblin - Lotnisko |
| 1. | Centralka sygnalizacji pożaru CSP –FC7242A | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Redundantna czujka adresowalna czujka multisensorowa OH720 | szt. | 319 |  |  |  |  |
| 3. | Wskaźnik zadziałania czujki FDA/91 | szt. | 148 |  |  |  |  |
| 4. | Ręczny adresowalny ostrzegacz pożaru FDME221 FDH291-R | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 5. | Ręczny adresowalny ostrzegacz pożaru –przyciski w wykonaniu szczelnym IP67 FDME223+DMZ1197-AD+DMZ1196-AC | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 6. | Sygnalizator alarmowy w obudowie zwykłej SA-K7 | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 7. | Sygnalizator alarmowy w obudowie szczelnej IP66 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Zasilacz urządzeń SAP ZSP-135 DR | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 9. | Adresowalny moduł wej/wyj (1*wyj/2*wej) FDCIO221 | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 10. | Adresowalny moduł przekaźnikowy (4*NO/NC) FDCIO222 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 11. | Tablica sygnalizacji równoległej FT2010-A1 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Wartość konserwacji ogółem |  | XXX |  |
| Razem wartość konserwacji ( x 4 ) |  | XXX |  |
| Budynek nr 437 Symulatory Dęblin - Lotnisko |
| 12. | Centrala FC 724-2A | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Czujki dymu OP 720 | szt. | 68 |  |  |  |  |
| 14. | Czujki ciepła OH 720 | szt. | 104 |  |  |  |  |
| 15. | Ręczny ostrzegacz FDM 221 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 16. | Elementy wej./wyj. FDC10 221 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 17. | Sygnalizatory SAK-K7 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 18. | Zasilacz 24VDC, 5A, 3A | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 19. | Czujki p.poż OSID | szt. | 6 |  |  |  |  |

| 20. | Zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożaru | szt. | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Ręczny ostrzegacz pożaru | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 22. | Sygnalizator akustyczny IP65 | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 23. | Punktowa adresowalna czujka dymu | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 24. | Punktowa adresowalna czujka dymu multisensorowa optyczno-temperaturowa | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 25. | Punktowa adresowalna czujka dymu ze wskazaniem zadziałania | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 26. | Punktowa adresowalna czujka dymu | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 27 | Czujki na układach mikro-sensorowych system LIST® w pom. (103 – 116) | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Czujka wielosensorowa optyczno - temperaturowa | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 28. | Czujka optyczna ze wskaźnikiem zadziałania | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 30. | Ręczny ostrzegacz pożarowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 31. | Element kontrolno - sterujący | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 32. | Sygnalizator optyczno - akustyczny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Wartość konserwacji ogółem |  | XXX |  |
| Razem wartość konserwacji ( x 4 ) |  | XXX |  |
| Budynek nr 439 Domek pilota Dęblin - Lotnisko |
| 33. | Centrala SSP | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 34. | Czujki dymu | szt. | 111 |  |  |  |  |
| 35. | Ręczny ostrzegacz pożaru | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 36. | Moduły sterujące wej/wyj. | szt. | 23 |  |  |  |  |
| 37. | Sygnalizatory akustyczne wewnętrzne | szt. | 17 |  |  |  |  |
| 38. | Wskaźnik zadziałania | szt. | 64 |  |  |  |  |
| Wartość konserwacji ogółem |  | XXX |  |
| Razem wartość konserwacji ( x 4 ) |  | XXX |  |
| Budynek nr 452 – Dęblin Lotnisko |
| 39. | Centrala CSP Simens FC724 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 40. | Akumulator 12V/17Ah | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 41. | Optyczna czujka dymu | szt. | 130 |  |  |  |  |
| 42 | Przycisk ROP – FDME 221 | szt. | 8 |  |  |  |  |

| 43. | Sygnalizator akustyczny | szt. | 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | Czujka wielodetektorowa | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 45. | Gniazdo czujki adresowej | szt. | 132 |  |  |  |  |
| 46. | Czujka płomieniowa | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 47. | Czujka wielodetektorowa do stref Ex | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 48. | Klapa p.poż | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 49. | Siłownik | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 50. | Centrala | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Wartość konserwacji ogółem |  | XXX |  |
| Razem wartość konserwacji ( x 4 ) |  | XXX |  |
| Wartość konserwacji systemów sygnalizacji pożaru ogółem za ROK 2022 (poz. 1–50) |  | XXX |  |
| Koszt jednorazowej konserwacji systemu oddymiania: KONSERWACJA ROCZNA |
| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol. 6 x kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Budynek nr 428 wojskowy port lotniczy Dęblin - Lotnisko |
| 1. | Centralka sterowania oddymianiem SCO-USC-6000 32A + siłowniki do klap oddymiających-2szt | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Centrala oddymiająca z żaluzją oddymiającą | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Przycisk przewietrzania LT | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Elektromechaniczny element blokujący –elektrowstrzymacz Stumet EM850 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Razem wartość konserwacji |  | XXX |  |
| Wartość konserwacji systemu oddymiania ogółem za ROK 2022 ( poz. 1-4) |  | XXX |  |

- Koszt jednorazowej konserwacji instalacji oświetlenia ewakuacyjnego:

| Lp. | Instalacja zainstalowana w budynkach | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol. 6 x kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Budynek nr 428 (165 szt. lamp) | kpl. | 1 |  |  |  |  |

| 2. | Budynek nr 437 (67 szt. lamp) | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Budynek nr 439 (99 szt. lamp) | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Budynek nr. 452 (128 lamp) | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wartość konserwacji instalacji oświetlenia ewakuacyjnego ogółem za ROK 2022 ( poz. 1-4) |  | XXX |  |

- Koszt za wykonanie przeglądów serwisowych automatycznego systemu gaszenia pożaru  wynosi:

Przeglądy roczne:

- netto: ………………..……zł  słownie:………………..…………………………………….

- brutto: ……………………zł  słownie:…………….……………………………………......

Przeglądy półroczne:

- netto: ………………..……zł  słownie:………………..…………………………………….

- brutto: ……………………zł  słownie:…………….……………………………………......

Wynagrodzenie za wykonanie całości usługi  automatycznego systemu gaszenia pożaru wynosi:

- netto: ………………..……zł  słownie:………………..…………………………………….

- brutto: ……………………zł  słownie:…………….……………………………………......

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZA PRZEGLĄDY I KONSERWACJE  URZĄDZEŃ ZA 2022 ROK WYNOSI:

Wartość netto: ………………..……zł  słownie:………………..…………………………………….

Wartość brutto: ……………………zł  słownie:…………….……………………………………......

Cena roboczogodziny usunięcia awarii:

- cenę netto za 1 roboczogodzinę usługi usunięcia awarii w wysokości ……....…zł (słownie: ………….………………………złotych)

- cenę brutto za 1 roboczogodzinę usługi usunięcia awarii w wysokości …………zł (słownie: ………….………………………złotych)

UWAGA!   Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oświadczam(y), że:  (właściwe zakreślić):

- przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi

- powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest to wiadome) | Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

Łączna wartość brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom części zamówienia wynosi:

- ....................................................zł i nie może przekroczyć ogólnej ceny brutto;

- Wykonawca informuje, że**

(właściwe zakreślić):

-  wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku                  podatkowego w zakresie i wartości***:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku o towarów i usług)

- Oświadczam(y), że jesteśmy:

- Mikroprzedsiębiorstwem  (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).

- Małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR).

- Średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiebiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, a które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto tj. w kwocie:..............................................................................................zł,                                                            słownie: .........................................................................................................................  w formie .......................................................................................... przed terminem zawarcia umowy na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym .

- OŚWIADCZAM(Y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2)

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2022 r. od dnia podpisania umowy.

- Termin i warunki płatności: wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Złożona oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2.

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag. Ponadto zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji okres 12- miesięcy na dokonane naprawy od dnia podpisania   protokołu odbioru wykonania usługi bez wad.

Dnia…………………                                                        ….………………………………………………

(podpis i pieczęć przedstawiciela/li wykonawcy)