KR-01/01/23 Balice, 10.01.2023 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego podstawowego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Część 2**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowania po 300 sztuk w pozycji 13 Części 2?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza dostawę pojemników w opakowaniach 200 szt. lub 300 szt. Na potrzeby wyceny należy podać cenę jednostkową brutto za jedną sztukę pojemnika.

**Pytanie nr 2**

Czy zamawiający zaakceptuje kolby z korkiem polietylenowym w pozycjach 6 i 7 Części 2?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający w ramach dostawy kolby z korkiem polipropylenu dopuszcza również dostawę kolby z korkiem polietylenowym

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający zaakceptuje opakowanie 250 szt. w pozycji 15 Części 2?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający dopuszcza dostawę końcówek do pipet w opakowaniach 200 szt. lub 250 szt. Na potrzeby wyceny należy podać cenę jednostkową brutto za jedną sztukę końcówki do pipet.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie 1000sztuk w części 2 poz. 16?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający nie dopuszcza opakowania 1000 szt.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający zaakceptuje sączki o średnicy 185 mm w pozycji 30 Części 2?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający w ramach dostawy sączków o śr. 18 cm, określonych w poz. 30, dopuszcza dostawę sączków od śr. 18 cm do śr. 18,5 cm.

**Pytanie nr 6**

Jakiej średnicy maja być sączki w pozycji 33 części 2?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający wymaga dostawę sączków o średnicy 55 mm.

**Pytanie nr 7**

Jakiej średnicy mają być filtry strzykawkowe w pozycjach 35 i 36 częsci 2?

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający wymaga dostawę filtrów strzykawkowych o średnicy 30mm

**Pytanie nr 8**

Jakie wymiary ma mieć parafilm w pozycji 49 części 2?

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający wymaga dostawę parafilm o wymiarze 10cmx38m

**UWAGA:**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany zostały ujęte w załączniku nr 4 do SWZ – Aktualny od 10.01.2023, który został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.**

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB