Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont elementów konstrukcyjnych zastawki zbiornika retencyjnego  Leśnictwa Przywidz , obręb 0004 Jodłowno, gmina Przywidz, zlokalizowanego na terenie leśnym przy drodze wewnętrznej pozostającej w zarządzie Gminy Przywidz.

Obiekt stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kolbudy.

Istniejąca zastawka została wykonana w 2003 roku, zgodnie z protokołem okresowej kontroli

stopień zużycia obiektu wiosną 2024 roku został określony na 63%. Obiekt wykonany z drewna i kamienia polnego.

Remont zastawki obejmuje:

- prace przygotowawcze, m.in. wykonanie tymczasowej konstrukcji zabezpieczającej przed odpływem wody, wykoszenie porostów

- roboty rozbiórkowe wraz z zagospodarowaniem pozyskanego materiału przez utylizację zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250);

- wykonanie konstrukcji z bali drewnianych, montaż wymienionych szandorów;

- zabezpieczenie otoczenia miejsca wykonywania robót oraz trasy dojazdu/dojścia od drogi wewnętrznej do danej lokalizacji.

Parametry charakterystyczne elementów obiektu planowanych do objęcia robotami:  długość zastawki- ok. 5,5 m, ilość bali dębowych – ok.1,2m3.

Szczegóły zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

Zadanie obejmuje również:

 wykonanie dokumentacji powykonawczej - dostarczenie certyfikatów zgodności, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i innych dokumentów dopuszczających 
do użycia w budownictwie zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z ich wykazem,

 wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (zapewnienie utylizacji),

 zabezpieczenie placu budowy,

 wykonanie na koszt własny ewentualnych napraw sieci i instalacji uszkodzonych podczas prowadzenia prac związanych z realizacją przedmiotu umowy,

 wszystkie inne, niewymienione wyżej koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych ww. zamówieniem oraz podyktowane przepisami prawnymi i wymogami technicznymi.

2. Inwestor przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie się z terenem budowy oraz innymi warunkami i utrudnieniami, w jakich przyjdzie Wykonawcy realizować przedmiotowe zamówienie. Wykonawcy przysługuje uprawnienie zapoznania się z terenem, na którym będzie realizowana inwestycja. W cenie oferowanej należy uwzględnić ryzyko związane z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia.

3. Wspomnianą wyżej wizję lokalną można odbyć po kontakcie z osobą uprawnioną  -  Marcinem Wronikowskim  nr tel. 515305578.

4. Informacje dodatkowe: wszystkie ewentualne użyte w dokumentacji znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów lub urządzeń o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, np. katalogach, na stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. W przypadku wątpliwości, będą one podlegały ocenie Inspektora Nadzoru, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji technicznej.

5. Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub

braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który po konsultacjach z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zdecyduje o dokonaniu zmian lub uzupełnień.

6. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać świadectwa, aprobaty techniczne (ewentualnie deklaracje, certyfikaty). Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

7. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV: roboty budowlane w zakresie grobli - 45247230-1, roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych - 45243600-8.