## Część nr 2
Część nr 2 - Aparatura do biologii molekularnej
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (ewentualny numer katalogowy, nazwa producenta, opis równoważności) | Nazwa producenta, modelu, nr katalogowy (wypełnia Wykonawca) | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (7x8) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (9x10) | Wartość brutto (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Aparatura do biologii molekularnej | Kompletny zestaw do elektroforezy białek i wylewania żeli poliakrylamidowych | Produkt wzorcowy: Bio Rad, 1658027FC lub równoważny: - zestaw do elektroforezy wertykalnej białek w metodzie Western Blot, - pojemnik z pokrywą, - przewody zasilające w pokrywie (z zespołem elektrod), - moduł wewnętrzny na max 4 żele o grubości 1,0 mm, - kompatybilny z gotowymi żelami poliakryloamidowymi (10- i 15-dołkowymi, o stężeniu gradientowym (4-15%), o wymiarach: 8,6 x 6,7 cm), - pojemność całkowita: 800 ml (przy załadowaniu 2 żeli) i 1000 ml (przy 4 żelach), - w zestawie: • statyw do jednoczesnego wylewania 1-4 żeli poliakryloamidowych, • 4 ramki, • płytka zaślepiająca przy elektroforezie 1 żelu • 5 x 10-dołkowe grzebienie, • 5 płytek podstawowych, • 5 płytek dystansowych wraz z 1,0 mm przekładkami, • 5 płytek do podważania żeli, • startowy zestaw odczynników do wylania 10% żelu poliakryloamidowego, • zasilacz przystosowany do technik wymagających wysokiego natężenia prądu, umożliwia jednoczesne podłączenie 4 sprzętów. |  | 1 zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Aparatura do biologii molekularnej | Zestaw do elektroforezy kwasów nukleinowych i wylewania żeli agarozowych | Produkt wzorcowy: Bio Rad, 1704482 lub równoważny: - zestaw do horyzontalnej elektroforezy kwasów nukleinowych w żelach agarozowych, - w zestawie: pojemnik na buffor, pokrywa z kablami, tacka 15 x 15 cm (+/- 1cm), poziomica, grzebienie 15- i 20-dołkowe, statyw i ramki umożliwiające wylewanie żeli, - przezroczysta taca na żel przepuszczająca promienie UV, - z wypustkami zapobiegającymi rozlanie buforu i niepoprawnemu ułożeniu pokrywy. |  | 1 zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Aparatura do biologii molekularnej | System do transferu półsuchego | Produkt wzorcowy: Bio Rad, 17001917 lub równoważny: - możliwość jednoczesnego transferu białek z 1-4 miniżeli na membrany, - w zestawie: aparat, co najmniej dwie kasety do blottingu, rolka do usuwania pęcherzyków powietrza, min. 10 paczek zawierających 0,2 µm membrany PVDF, bibuły i bufor, - zakres pracy w temp. 15-31°C i wilgotoności względnej 0-95%, - możliwość zaprogramowania co najmniej 25 programów użytkowanika, - alarm dźwiękowy, - detekcja braku kasety i wypełnienia kasety, - anoda: elektroda tytanowa pokryta platyną, - katoda: stal nierdzewna, - kompatybilny z gotowymi żelami w formacie mini (2 miniżele / 1 kaseta) i midi (1 midiżel / 1 kaseta), - wymiary tacki kasety: 18,0 x 14,5 cm (+/- 1 cm) |  | 1 zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0