## 1 po zmianie
Oznaczenie sprawy: SZPZLO/Z-1/2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1.1 do SWZ
zmieniony 17.01.2024 r.
Wykonawca …......................................
Część nr 1 - Igły, strzykawki, przyrządy do infuzji, wenflony.
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto PLN | Nazwa handlowa i nr katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia | Producent oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+wartość VAT | 10 | 11
1. | IGŁY, 1opak. = 100 szt. (rozmiar igły, data ważności, producent, nr serii, znak CE na każdym jednostkowym opakowaniu igły, rozmiary igieł za pomocą koloru konektora, opakowanie typu blister: folia-papier)
a. | 0,5 x 25 | opak. | 50
b. | 0,6 x 25 | opak. | 10
c. | 0,6 x 30 | opak. | 20
d. | 0,7 x 30 | opak. | 130
e. | 0,8 x 40 | opak. | 200
f. | 0,9 x 40 | opak. | 100
g. | 1,1 x 40 | opak. | 20
h. | 1,2 x 40 | opak. | 100
i. | 0,45 x 16 | opak. | 50
2. | STRZYKAWKI dwuczęściowe ( nazwa producenta lub logo na cylindrze strzykawki, czytelna skala tłoka, materiały użyte do produkcji nie zawierają lateksu, opakowanie typu blister: folia-papier)
a. | 2 ml ( bez igły) 1op = 100 szt | opak. | 200
b. | 5 ml (bez igły) 1 op = 100 szt | opak. | 200
c. | 10 ml (bez igły) 1 op = 100 szt | opak. | 100
d. | 20 ml (bez igły) 1 op = 50 szt. | opak. | 150
3. | Strzykawki j.u. 100ml. typu Janet (podziałka niebieska lub czarna), 1 opak. = 1 szt. | szt. | 400
4. | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych z portem górnym, jednorazowego użytku, dla dorosłych, typu venflon, wykonana z PTFE. Opakowanie Tyveck odporne na przypadkowe uszkodzenia, produkt bezlateksowy, oznaczony fabrycznie na opakowaniu.
a. | fioletowe | szt.
b. | niebieski | szt. | 200
c. | różowe | szt. | 200
d. | zielone | szt. | 200
e. | żółte | szt. | 200
5. | Przyrząd do infuzji, jednorazowego użytku, sterylny, niepirogenny, nietoksyczny, wolny od ftalanów DEHP, opakowanie typu blister, na opakowaniu jednostkowym dane: data ważności, znak CE, producent , 1 opak. = 1 szt. | szt. | 300
RAZEM (wartości należy przenieść do Formularza oferty): |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x | x
Podpis osoby / osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy

## 2 po zmianie
Oznaczenie sprawy: SZPZLO/Z-1/2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.2 do SWZ
zmieniony 17.01.2024 r.
Wykonawca …......................................
Część nr 2 - Rękawiczki.
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto PLN | Nazwa handlowa i nr katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia | Producent oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+wartość VAT | 10 | 11
1. | RĘKAWICZKI chirurgiczne sterylne latexowe, lekko pudrowane lub pudrowane o anatomicznym kształcie, powierzchnia palców i dłoni mikroteksturowana lub cała powierchnia mikroteksturowana z rolowanym mankietem, sterylizowane radiacyjnie, AQL w przedziale 0,65 - 0,1; długość rękawicy 280-286 mm+/- 2 . Kolor jasno kremowy. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Zgodne z EN 455, ASTM D3577 Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Pakowane 1 para w opakowaniu papierowo-foliowym. 1 opak.=50 szt.
| rozm. Nr 6,5 | opak. | 200
a. | rozm. Nr 7 | opak. | 900
b. | rozm. Nr 7,5 | opak. | 1200
c. | rozm. Nr 8 | opak. | 1000
2. | RĘKAWICZKI nitrylowe z miękiego nitrylu, bezpudrowe,z mankietem, niesterylne, pasujące na prawą i lewą dłoń, powierzchnia palców lub cała powierchnia teksturowana, lub cała poowierchnia mikroteksturowana, kolor niebieski, grubość ścianki na palcach w przedziale 0,10 - 0,13 mm +/- 0,03, na dłoni w przedziale 0,07 - 0,09 mm +/- 0,01, AQL w przedziale 1,0 - 1,5 , długość rękawic min. 240 mm. Zgodnie z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klas I i środek ochrony indywidualnej kat. III., 1 opak.=100 szt.
a. | rozmiar XS | opak. | 300
b. | rozmiar S | opak. | 2500
c. | rozmiar M | opak. | 2500
d. | rozmiar L | opak. | 1800
e. | rozmiar XL | opak. | 500
RAZEM (wartości należy przenieść do Formularza oferty): |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x | x
Podpis osoby / osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy

## 5 po zmianie
Oznaczenie sprawy: SZPZLO/Z-1/2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.5 do SWZ
zmieniony 17.01.2024 r.
Wykonawca …......................................
Część nr 5 - Papiery termoczułe do aparatów EKG i USG i laboratoryjnych oraz ustniki do spirometru, elektrody, żele do aparatów EKG i USG.
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto PLN | Nazwa handlowa i nr katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia | Producent oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+wartość VAT | 10 | 11
1. | Papier do czarno białej wysokiej jakości w formacie A6 (typ I) drukarki typ SONY UP- 811, UP-850, UP- 860, UP-890MD, UP-895 MD, UP-897MD, UP-897MD, rozm. 110mm x 20m, czułość UPPS 110S | rolka | 500
2. | Papier do aparatu Ascard, A-4, rozmiar 112 | rolka | 150
3. | Papier termoczuły do Clinitek 500, 54-58 mm x 30m | rolka | 80
4. | Jednorazowy ustnik papierowy do badań spirometrycznych. Zewnętrzna powierzchnia ustnika nie przywiera do ust podczas pomiaru, zwiększając tym samym komfort pacjenta w czasie badania spirometrycznego. Każdy ustnik jest oddzielnie zapakowany w foliowej osłonce gwarantując utrzymanie pełnej czystości ustników i zapewnienie na najwyższym poziomie higieny podczas badania pacjenta. Opakowanie ochronne każdego ustnika ułatwia również ich bezpieczne przechowywanie. Produkt mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny klasy IIa. Ustniki przeznaczone do serii spirometrów firmy BTL do modelu- BTL CardioPoint-SPIRO, 1 opak.= 100 szt. | opak. | 5
5. | Elektrody jednorazowe EKG SKINTACT T-60 (Żel półpłynny, sensor Ag/AgCl), średnica elektrody 60 mm, 1opak. = 30 szt lub 50 szt. | szt. | 12000
6. | Papier do KTG Cadence, 112x90x150, FM x 240 | szt. | 10
7. | Składany papier termiczny do aparatu KTG Philips Avalon FM20. Nadruk w postaci zielonej kratki. Wymiary 150mm x 100mm. Gramatura papieru - 55 g/m2. Wyrób medyczny klasy I posiadający funkcję pomiarową, 1opak. = 150 kartek. | opak. | 10
8. | Żel do EKG nowej generacji, umożliwiający wykonanie zapisu krzywej EKG o dużej zdolności przewodzenia elektrycznego przenaczony do wykonywania zabiegów medycznych z użyciem prądu elektrycznego, neutralny odczyn pH, wykazuje bierność chemiczną, 1szt = 260g +/- 10g | szt. | 120
9. | Żel do USG nowej generacji, umożliwiający przewodzenie ultradżwięków, pozwala na uzyskanie czytelnych i pozbawionych artefaktów obrazów, neutralny odczyn pH, wykazuje bierność chemiczną usg, 1szt = 0,5kg | szt. | 500
10. | Żel do USG nowej generacji, umożliwiający przewodzenie ultradżwięków, pozwala na uzyskanie czytelnych i pozbawionych artefaktów obrazów, neutralny odczyn pH, wykazuje bierność chemiczną usg, 1szt = 5 l | szt. | 80
RAZEM (wartości należy przenieść do Formularza oferty): |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x | x
Podpis osoby / osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy

## 7 po zmianie
Oznaczenie sprawy: SZPZLO/Z-1/2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1.7 do SWZ
zmieniony 17.01.2024 r.
Wykonawca …......................................
Część nr 7 - Pojemniki na odpady medyczne.
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Przedmiot zamówienia* | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto PLN | Nazwa handlowa i nr katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia | Producent oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+wartość VAT | 10 | 11
1. | Pojemnik okrągły na odpady medyczne, twardościenne, wykonane z polipropylenu lub innego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i chemikalia. Pojemność pojemnika 10l. | szt. | 800
2. | Pojemnik okrągły na odpady medyczne, twardościenne, wykonane z polipropylenu lub innego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i chemikalia. Pojemność pojemnika 5l. | szt. | 800
3. | Pojemnik okrągły na odpady medyczne, twardościenne, wykonane z polipropylenu lub innego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i chemikalia. Pojemność pojemnika 0,7l. | szt. | 400
4. | Pojemnik okrągły na odpady medyczne, twardościenne, wykonane z polipropylenu lub innego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i chemikalia. Pojemność pojemnika 2 l. | szt. | 800
5. | Pojemnik owalny na odpady medyczne, twardościenne, wykonane z polipropylenu lub innego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i chemikalia. Pojemność pojemnika 0,7l. | szt. | 500
RAZEM (wartości należy przenieść do Formularza oferty): |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x | x
* | Oznakowanie pojemników na zużyte igły i odpady medyczne musi być zgodne z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, tj. musi posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące.
Podpis osoby / osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy

## 13 po zmianie
Oznaczenie sprawy: SZPZLO/Z-1/2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1.13 do SWZ
zmieniony 17.01.2024 r.
Wykonawca …......................................
Część nr 13 - Gaziki do dezynfekcji.
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto PLN | Nazwa handlowa i nr katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia | Producent oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+wartość VAT | 10 | 11
1. | Gazik do dezynfekcji skóry przy pobraniach krwi, szczepieniach, iniekcjach, skaleczeniach, płatki sterylne z włókniny 50-70 g/m² o rozmiarze po rozłożeniu: długość: od 12,5 cm do 16 cm szerokość: od 10 cm do 12 cm, gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, sterylizowany radiacyjnie, gazik pakowany pojedynczo. Wyrób medyczny. Opakowanie zawiera 100 szt. | op. | 2000
RAZEM (wartości należy przenieść do Formularza oferty): |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x | x
Podpis osoby / osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy