## Arkusz1
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia - Narzędzia i końcówki stomatologiczne
l.p. | Nazwa | Opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie / sztukę (zgodnie z kolumną 3) | Stawka VAT | Cena jednostkowa bruttoza opakowanie / sztukę (zgodnie z kolumną 3) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Narzędzie ( KIRETA ) do kiretażu zamkniętego oczyszczania korzeni, poddziąsłowego usuwania kamienia i wygładzania powierzchni korzeni. Instrument dwustronny z zaostrzoną, wygiętą zgodnie z anatomią zęba końcówką, wykonaną z nierdzewnej stali szlachetnej. Ergonomiczny kształt rączki, dobrze układający się w dłoni z antypoślizgową powierzchnią. Narzędzie kodowane kolorem z powlekanym silikonowym trzonkiem z antypoślizgową powierzchnią. Kireta 5/6 - zęby przednie i przedtrzonowe - kolor żółty. Produkt do sterylizacji w autoklawie. | sztuka | 5 szt.
2 | Narzędzie ( KIRETA ) do kiretażu zamkniętego oczyszczania korzeni, poddziąsłowego usuwania kamienia i wygładzania powierzchni korzeni. Instrument dwustronny z zaostrzoną, wygiętą zgodnie z anatomią zęba końcówką, wykonaną z nierdzewnej stali szlachetnej. Ergonomiczny kształt rączki, dobrze układający się w dłoni. Narzędzie kodowane kolorem z powlekanym silikonowym trzonkiem z antypoślizgową powierzchnią. Kireta 1/2 - zęby przednie - kolor szary. Produkt do sterylizacji w autoklawie. | sztuka | 5 szt.
3 | Narzędzie ( KIRETA ) do kiretażu zamkniętego oczyszczania korzeni, poddziąsłowego usuwania kamienia i wygładzania powierzchni korzeni. Instrument dwustronny z zaostrzoną, wygiętą zgodnie z anatomią zęba końcówką, wykonaną z nierdzewnej stali szlachetnej. Ergonomiczny kształt rączki, dobrze układający się w dłoni. Narzędzie kodowane kolorem z powlekanym silikonowym trzonkiem z powlekanym antypoślizgową powierzchnią. Kireta 11/12 trzonowce powierzchnia mezjalna - kolo pomarańczowy. Produkt do sterylizacji w autoklwie. | sztuka | 5 szt.
4 | Sonda periodontologiczna, jednostronna, długa, rozwartokątna z wysoką łabędzią szyjką. Sonda z podziałką 1-15 mm ( znacznik co 1 mm ). Posiadająca okragły uchwyt z antypoślizgową powierzchnią. Znaczona kolorem - Fig.15 UNC | sztuka | 20 szt.
5 | Końcówka do skalera EMS PERIO SLIM + klucz – końcówka wyprodukowana ze stali nierdzewnej klasy medycznej, przeznaczona do usuwania kamienia z głębokich kieszonek przyzębnych we wszystkich kwadrantach. Końcówka w komplecie z kluczem – trzymadełkiem w celu zmniejszenia ryzyka skażenia narzędzia. Końcówka działająca bakteriobójczo na kolonie w biofilmie, dzięki efektowi kawitacji i strumieni akustycznych. Narzędzie nadające się do sterylizacji w autoklawie. | sztuka | 10 szt
6 | Wiertło do separacji korzeni na prostnicę chirurgiczną - zbudowane ze smukłej, wąskiej części pracującej, zakończonej ,, płetwą" na czubku, umieszczonej na długiej szyjce dzięki czemu nie zasłania pola pracy. Wiertło wykonane z wąglika spiekanego zapewniającego ostrość cięcia i długą żywotność. Wiertło H254A - HP długość wiertła 44,5 mm, optymalne obroty 40 tys.Możliwość sterylizacji w autoklawie. | sztuki | 5 szt.
| Wiertło do separacji korzeni na turbinę- końcówka przyśpieszająca - zbudowane ze smukłej, wąskiej części pracującej, zakończonej ,, płetwą" na czubku, umieszczonej na długiej szyjce dzięki czemu nie zasłania pola pracy. Wiertło wykonane z wąglika spiekanego zapewniającego ostrość cięcia i długą żywotność. Wiertło H254A - FGXXL długość wiertła 30 mm, optymalne obroty 80 tys.Możliwość sterylizacji w autoklawie. | sztuka | 5 szt.
| Instrument do ostatecznego opracowania kanału Easy Path - nowoczesne narzędzia, posiadające system rotacyjny, wytwarzające tzw. ”gładką ścieżkę” (glide - path). Wyprodukowane ze stopu niklowo-tytanowego, charakteryzującego się dużą sprężystością i zdolnością do bardzo dużych, odwracalnych odkształceń. Pilniki poddane obróbce cieplnej o nazwie Amber HT Technology dzięki czemu są wytrzymałe i elastyczne temu, dostosowują się, do często zakrzywionych kanałów korzeniowych. Wyposażone w dwie krawędzi tnące, co zapewnia bezpieczeństwo pracy i efektywne cięcie, nawet przy bardzo zwapnionych kanałach. Malejący taper o rozmiarze ISO 14. Pilniki wielokrotnego użytku. Można sterylizować w autoklawie. Rozmiar: 14/04,25 mm | 1 opak. - 3 szt. | 2 opak.
| Narzędzia do opracowywania kanałów korzeniowych ( PROTAPER GOLD ). Maszynowe narzędzia niklowo-tytanowe do opracowania trudnych, zwapniałych i znacznie zakrzywionych kanałów korzeniowych. Różne rozmiary, długość 25 mm. | 1 opak. - 6 szt. | 20 opak.
| Narzędzia do opracowywania kanałów korzeniowych ( PROTAPER GOLD ). Maszynowe narzędzia niklowo-tytanowe do opracowania trudnych, zwapniałych i znacznie zakrzywionych kanałów korzeniowych. Rozmiar : asortyment, długość 25 mm. | 1 opak. - 6 szt. | 10 opak.
| Narzędzia do opracowywania kanałów korzeniowych ( PROTAPER GOLD ). Maszynowe narzędzia niklowo-tytanowe do opracowania trudnych, zwapniałych i znacznie zakrzywionych kanałów korzeniowych. Różne rozmiary, długość 31 mm. | 1 opak. - 6 szt. | 10 opak.
| Narzędzia do opracowywania kanałów korzeniowych ( PROTAPER GOLD ). Maszynowe narzędzia niklowo-tytanowe do opracowania trudnych, zwapniałych i znacznie zakrzywionych kanałów korzeniowych. Rozmiar : asortyment , długość 31 mm. | 2 opak. - 6 szt. | 5 opak.
| Pasta uszczelniająca przeznaczona do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych. Materiał dwuskładnikowy, składający się z bazy oraz katalizatora umieszczonych w jednej, podwójnej strzykawce, zakończonej końcówką mieszającą i aplikatorem do bezpośredniego dozowania (mieszanie składników, we właściwym stosunku, następuje w czasie dozowania materiału). Skład chemiczny oparty na opatentowanych aminach epoksydowych, eliminacją uwalniania formaldehydu, sprawdzona biokompatybilność, doskonałe właściwości smarujące i łączące, ograniczona rozpuszczalność dająca gwarancję szczelności, odporność na temperaturę, doskonała kontrastowość na zdjęciu RTG, Długim czasem wiązania. Strzykawka 15g | Strzykawka - 15 g. | 3 szt.
| Narzędzia systemu rotacyjnego( REVISION ), przeznaczone do powtórnego leczenia endodontycznego metodą crown - down. Narzędzia wyprodukowane z najwyższej jakości stopu niklowo - tytanowego, poddane obróbce termicznej Azure HT Technology by Poldent, posiadają zwiększona elastyczność dzięki technologii Azure HT, zwiększoną odporność na ukręcanie w porównaniu ze standardowymi narzędziami rotacyjnymi, bezpieczne dzięki odporności na złamanie, mocne i bardzo skuteczne w zabiegach reendo, zmodyfikowany kształt pilnika NiTi S z dwiema krawędziami tnącymi zapewnia efektywne cięcie i usuwanie starego wypełnienia w kanale, czytelne oznaczenie stożkowatości, za pomocą liczby pasków na rączce narzędzia Zestaw zawierający 3 pilniki oznaczone paskami na uchwycie: 30/08 - I, 25/06 - II, 20/04 - III Instrumenty zaprojektowane tak aby można było nimi pracować w trzech rodzajach ruchów: ruch obrotowy - instrument stale się obraca o 360° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegarach, ruch recyprokalny prawostronny - instrument wykonuje naprzemienne ruchy zgodne z ruchem wskazówek zegara (CW) i przeciwne do ruchu wskazówek zegara (CCW), z tym że kąt ruchu CW musi być większy niż kąt ruchu CCW, ruch złożony - jest to rodzaj ruchu połączonego z ruchem recyprokalnym i ruchem obrotowym. Pilnik włożony do kanału wykonuje ruch obrotowy, a gdy opór dla narzędzia w kanale jest zbyt duży, ruch obrotowy zmienia się w ruch recyprokalny, gdy opór maleje powraca w ruch obrotowy Prędkość obrotowa - 300 obr./min. Sterylizacja: można sterylizować w temperaturze 134°C, możliwość mycia w myjkach ultradźwiękowych.Długość - 25 mm. Zestaw - 3 szt. | Zestaw - 3 szt. | 5 opak.
| Narzędzia systemu rotacyjnego( REVISION ), przeznaczone do powtórnego leczenia endodontycznego metodą crown - down. Narzędzia wyprodukowane z najwyższej jakości stopu niklowo - tytanowego, poddane obróbce termicznej Azure HT Technology by Poldent, posiadają zwiększona elastyczność dzięki technologii Azure HT, zwiększoną odporność na ukręcanie w porównaniu ze standardowymi narzędziami rotacyjnymi, bezpieczne dzięki odporności na złamanie, mocne i bardzo skuteczne w zabiegach reendo, zmodyfikowany kształt pilnika NiTi S z dwiema krawędziami tnącymi zapewnia efektywne cięcie i usuwanie starego wypełnienia w kanale, czytelne oznaczenie stożkowatości, za pomocą liczby pasków na rączce narzędzia Zestaw zawierający 3 pilniki oznaczone paskami na uchwycie: 30/08 - I, 25/06 - II, 20/04 - III Instrumenty zaprojektowane tak aby można było nimi pracować w trzech rodzajach ruchów: ruch obrotowy - instrument stale się obraca o 360° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegarach, ruch recyprokalny prawostronny - instrument wykonuje naprzemienne ruchy zgodne z ruchem wskazówek zegara (CW) i przeciwne do ruchu wskazówek zegara (CCW), z tym że kąt ruchu CW musi być większy niż kąt ruchu CCW, ruch złożony - jest to rodzaj ruchu połączonego z ruchem recyprokalnym i ruchem obrotowym. Pilnik włożony do kanału wykonuje ruch obrotowy, a gdy opór dla narzędzia w kanale jest zbyt duży, ruch obrotowy zmienia się w ruch recyprokalny, gdy opór maleje powraca w ruch obrotowy Prędkość obrotowa - 300 obr./min. Sterylizacja: można sterylizować w temperaturze 134°C, możliwość mycia w myjkach ultradźwiękowych.Długość - 31 mm. Zestaw - 3 szt. | Zestaw - 3 szt. | 5 opak.
| Pasta do tymczasowego wypełniania kanałów korzeniowych. Wspomagająca odbudowę uszkodzonych tkanek okołowierzchołkowych, wysuszająca wysięk w kanale korzeniowym. Działająca remineralizująco na tkanki zęba dzięki dużej zawartości wodorotlenku wapnia. Wspomagająca odbudowę uszkodzonych tkanek okołowierzchołkowych. Wskaźnik pH ≈ 8. Wykazująca kontrast na zdjęciu RTG. Skład: wodorotlenek wapnia, siarczan baru, jodoform, p-chlorofenol, kamfora. Strzykawka 2,1 g. + zestaw końcówek aplikacyjnych. | Strzykawka - 2.1 g. | 5 opak.
| Światłoutwardzalny, modyfikowany żywicą podkład zawierający krzemian wapnia. Podkład zawierający zgłoszoną do opatentowania żywicę hydrofilową umożliwiającą natychmiastowe utwardzanie światłem i ułatwiająca uwalnianie wapnia. Podkład wspomagający gojenie dzięki zasadowemu pH, a uwalniający się wapń pomaga w tworzeniu mostu zębinowego, wspomagający tworzenie hydroksyapatytu poprzez wymianę jonów/wody ze strukturą zęba. Przeznaczenie: bariera i ochrona kompleksu miazgi zębowej Zastosowanie: bezpośrednie pokrycie miazgi, pośrednie pokrycie miazgi, jako podkład ochronny pod wypełnienie kompozytowe, jako podkład ochronny pod wypełnienie amalgamatowe, jako podkład pod cementy i inne materiały bazowe, może być stosowany jako alternatywa dla wodorotlenku wapnia, w zastępstwie glasjonomerów i glasjonomerów modyfikowanych żywicą, jako alternatywa dla preparatów uszczelniających bruzdy, jako alternatywa dla wypełnień czasowych (fleczer, IRM), jako alternatywa dla fosforanu cynku Strzykawka : 1 g | Strzykawka - 1 g | 3 szt.
| Kalibrowane sączki papierowe do osuszania kanałów korzeniowych. Dobrze pochłaniające wilgoć, nie tracące kształtu mimo wysokiego nasączenia. Posiadające podziałkę na wysokości 18-19-20-22-24 mm dla lepszej kontroli głębokości roboczej. Wstępna sterylizacja produktu zapewnia higieniczną pracę podczas użycia sztyftów w kanale. Kolorystyczne, zgodne z ISO oznaczenie główek sztyftów ułatwiające szybką identyfikację rozmiaru. Kasetowe opakowanie umożliwiające łatwe wyjmowanie i przechowywanie sztyftów. Zbieżność .06 – rozmiar 25. Opakowanie: 100 sztuk. | Opak. - 100 szt. | 30 opak.
| Kalibrowane sączki papierowe do osuszania kanałów korzeniowych. Dobrze pochłaniające wilgoć, nie tracące kształtu mimo wysokiego nasączenia. Posiadające podziałkę na wysokości 18-19-20-22-24 mm dla lepszej kontroli głębokości roboczej. Wstępna sterylizacja produktu zapewnia higieniczną pracę podczas użycia sztyftów w kanale. Kolorystyczne, zgodne z ISO oznaczenie główek sztyftów ułatwiające szybką identyfikację rozmiaru. Kasetowe opakowanie umożliwiające łatwe wyjmowanie i przechowywanie sztyftów. Zbieżność .06 – rozmiar 30. Opakowanie: 100 sztuk. | Opak. - 100 szt. | 30 opak.
| Pilniki ręczne C+ przeznaczone do wstępnego opracowywania wąskich lub zobliterowanych kanałów korzeniowych. Wykonane z najlepszej jakości stali nierdzewnej. Czworokątny przekrój poprzeczny oraz ostro zakończony wierzchołek zmniejszający ryzyko złamania i pozwalający bezpiecznie prowadzić instrument w kanale. Zaopatrzone w ogranicznik silikonowy. Długość : 25 mm. Rozmiar: 06, 08, 10 | Opak. - 6 szt. | 90 opak.
| Ręczny instrument chirurgiczny ( dźwignia korzeniowa do apeksów ) przeznaczony do użycia jako dźwignia lub nóż podczas ekstrakcji zęba lub zatrzymanych korzeni. Jest to jednoczęściowy instrument składający się z rękojeści, trzonu i części pracującej. Działający na zasadzie klina. Narzędzie dwustronne z centralną rękojeścią. Instrumentarium wytwarzany z wysokiej jakości stali chirurgicznej - odpornej na korozję. Szerokość - 2.2 mm - średnia, ząbkowana, długości 18 cm - uchwyt "typ S-Ergo" | sztuka | 4 szt.
| Zestaw luksatorów stomatologicznych służących do ekstrakcji zęba. Cienkie, odpowiednio wyprofilowane ostrza pozwalają na bezproblemowe przecinanie włókien Sharpeya w celu poluzowania zęba przed procesem ekstrakcji. Skład zestawu : cztery luksatory o różnym profilu części pracującej (podwójnie zagięta, zagięta do góry, zagięta w dół, prosta ). Narzędzie wielokrotnego użytku, możliwość sterylizacji. Produkt wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Długość dźwigni: 17,5 cm - Szerokość części pracującej: 3 mm Produkt posiadający certyfikaty ISO oraz CE. | komplet - 4 sztuki | 1 komplet
| Wiertło domentowe na turbinę, tarcza gruba z okrągłym rantem ( oponka ) nasyp standardowy ( niebiski ) - rozmiar 040. Możliwość sterylizacji w autoklawie. | sztuka | 5 szt.
| Wiertło chirurgiczne na prostnicę, frez do kości w kształcie różyczki. Wiertło z węglika spiekanego zapewniającego dużą ostrość cięcia. Długość wiertła 44,5 mm - rozmiar 021, 025, 027 ( H141). Możliwość sterylizaji w autoklawie. | sztuka | 15 szt.
| Wiertło diamentowe ,wydłużony długi płomyk. Wiertło na turbinę , nasyp zielony ( agresywny, zbierający, służący do znoszenia szkliwa, do otwierania ubytku ). Rozmiar 016. ( 863L) Możliwość sterylizaji w autoklawie. | sztuka | 5 szt.
| Różowa pasta, przeznaczona do usuwania kamienia nazębnego oraz polerowania wypełnień. Dzięki krzemionce posiadająca mechaniczne właściwości ścierne, umożliwiające perfekcyjne usunięcie kamienia nazębnego przy pomocy narzędzi ręcznych lub ultradźwiękowych, bez możliwości uszkodzenia szkliwa zęba. Pasta z olejkami eterycznymi wytwarzającymi przyjemne uczucie świeżości, działające jak balsam przeciwbólowy umożliwiający mechaniczne usuwanie kamienia nazębnego przy wrażliwych dziąsłach. Skład: krzemionka, 35% rozpuszczalnik formaldehydowy, wypełniacze. Opakowanie - Słoiczek 45g | opakowanie- 45g | 2 opak.
| Końcówki ssące o przekroju 16 mm - wykonane z wysokiej jakości wytrzymałego tworzywa. Kształt zapewniający efektywną aspirację i niską hałaśliwość. Ułatwiające retrakcję języka i powierzchni policzkowych. Można sterylizować w autoklawie parowym do 134 stopni. Opakowanie: 10 końcówek o przekroju 16mm + adaptor do ssaka | opakowanie - 10 szt. + adaptor do ssaka | 2 opak.
| Filtr- sitko zbierające nieczystości z systemu ssącego mokrego unitu stomatologicznego – kolor żółty. Produkt jednorazowy. | sztuka | 50 szt.
SUMA