# Tarnów, dnia   19.01.2021 r.

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów

tel/fax. 14 6315 460

znak pisma: SWLOG-271.114.KG.  230  / 20

Dot. Przetarg nieograniczony – Zakup, dostawa, wdrożenie, uruchomienie: Infrastruktura obsługi środowiska IT w ramach warstwy lokalnej MSIM – nr sprawy 114/2020.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy przesyła odpowiedzi na pytania do SIWZ.

W związku z opublikowaniem zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania dla części 3 tj: urządzenia dodatkowe.

Pytanie 1

Dla zasilacza UPS wymagają Państwo Gniazda wyjściowe: min 6x IEC320-C13 + 2x IEC320-C19. Czy dopuszczą Państwo zasilacz o mocy wyższej tj: 6kVA który posiada 2 x IEC320-C13 oraz listwę zaciskową.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z wykorzystaniem listwy zaciskowej ponieważ zamawiający określił minimalną ilość złączy typu IEC320-C13.

Pytanie 2

Dla szafy RACK wymagają Państwo dostawy listew zasilających dedykowanych do szafy rack 3 sztuki każda min. 6 gniazd. Proszę określić jakie to mają być gniazda np.: IEC-C13 lub Schucko?

Odpowiedź

Przedmiotowe listwy powinny być wyposażone w gniazda typu Schucko.

Otrzymują:

1/ Wykonawcy, którym przekazano SIWZ (jeśli dotyczy)

2/ Autorzy pytań

3/ strona internetowa

4/ A/a

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala