Załącznik 3b Parametry półautomatycznego analizatora moczu

Lp.	Parametry wymagane	Tak/ Nie
1	Aparat nie starszy niż 2018 rok , przeznaczony do analizy testów paskowych obejmujących następujące parametry fizykochemiczne moczu: ciężar włściwy, białko, glukoza,bilirubina, ciała ketonowe,azotyny, leukocyty, erytrocyty, pH, urobilinogen
2	Automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków do pojemnika
3	Możliwość wyrażania w wybranych jednostkach
4	Kompensacja własnego zabarwienia moczu
5	Automatyczne określenie przez aparat zabarwienia próbki moczu
6	Kalibracja aparatu automatyczna lub przy pomocy dodatkowych materiałów kalibracyjnych
7	Praca z wykorzystaniem pasków eliminujących wpływ obecności kwasu askorbinowego na wynik badania moczu
8	Materiały kontrolne do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na dwóch poziomach w formie płynnej
9	Czytnik kodów jako integralna część systemu
10	Instrukcja obsługi w języku polskim
11	Zapewniwnie udziału w międzylaboratoryjnej kontroli jakości
12	Podłączenie do LIS ( Aseco- Infomedica ) - komunikacja dwukierunkowa. Koszt podłączenia po stronie oferenta
13	Gwarancje techniczne przez cały okres trwania umowy uwzględniające koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty
14	Usuwanie awarii aparatu do 24 godz od przyjęcia zgłoszenia a w razie dłuższej niesprawności wstawienie analizatora zastępczego o takich samych parametrach na czas naprawy lub zabezpieczenie wykonywania badań w innej placówce na koszt wykonawcy
15	Instalacja aparatu i szkolenie personelu w zakresie obsługi i czynności konserwacyjnych na koszt wykonawcy

Lp.	Parametry oceniane	ocena	opis
1	Czułość dla białka < 20mg/dl, dla glukozy < 40mg/dl	Tak – 5 / Nie – 0
2	Rozróżnianie niezhemolizowanych krwinek czerwonych jako świeże i wyługowane	Tak – 5 / Nie – 0
3	Flagownie wyników patologicznych	Tak – 5 / Nie – 0
4	Pamięć min 1000 wyników pacjentów	Tak – 5 / Nie – 0
5	Kontrola jakości – pamięć min 300 wyników	Tak – 5 / Nie – 0

Każda odpowiedź TAK potwierdzona odpowiednimi dokumentami ( instrukcja aparatu, ulotki odczynnikowe )