## CZĘŚĆ 3
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.7.2025/ Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.7.3.2025 Formularz cenowo – techniczny CZĘŚĆ nr 3 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy protez naczyniowych z PTFE z heparyną, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć na Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów. 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie ..........…. dni roboczych od dnia przekazania raportu, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. *6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Przedmiot zamówienia
Lp. | PROTEZY NACZYNIOWE Z PTFE Z HEPARYNĄ Proteza naczyniowa prosta zbrojona zewnętrznie z PTFE, cienkościenna, rozciągliwa, z heparynizowaną warstwą wewnętrzną: •Odporność na zgięcia w zespoleniach kątowych. •Usuwalne zbrojenie zewnętrzne w postaci niezależnych pierścieni. •Warstwa wewnętrzna z kowalencyjnie związaną mikronizowaną heparyną. •Heparyna utrzymująca się na powierzchni protezy przez minimum 12 tygodni (potwierdzone badaniami (patrz pkt.*6). •Zwiększona poręczność chirurgiczna. •Cienkościenna. •Proteza rozciągliwa. | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1 | • średnica: 6-8 mm • długość zbrojenia: 40 cm • długość protezy: 50 cm | szt. | 5
1.2 | • średnica: 6 i 8 mm • długość zbrojenia: 70 cm • długość protezy: 90 cm | szt. | 5
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0