## CZĘŚĆ 1
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.7.2025/ Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.7.1.2025
Formularz cenowo- techniczny CZĘŚĆ nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy protez naczyniowych z solami srebra i triklosanem, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć na Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów. 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie …....... dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego pocztą elektroniczną na adres …………... 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych,odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
lp. | PROTEZY NACZYNIOWE Z SOLAMI SREBRA I TRIKLOSANEM Protezy naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniana kolagenem zwierzęcym. Impregnowane solami srebra i triklosanem. Przepuszczalność dla wody: ≤5ml/cm2/min dla 120 mm Hg. Grubość ściany: ≤0,49 mm; cienkościenne: ≤0,35 mm. Wytrzymałość na rozerwanie: ≥ 32,7 kg/cm2; cienkościenne: ≥ 35,3 kg/cm2. Utrzymanie szwów: ≥ 3,4 kg; cienkościenne: ≥ 1,9 kg. | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1.1 | proteza prosta długość 20cm i 40cm, średnice 6-24mm | szt. | 20
1.2 | proteza prosta długość 70cm, średnice 6, 7, 8, 10mm | szt. | 20
1.3 | proteza rozwidlona długość 50cm, średnice 12x6mm-24x12mm | szt. | 20
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0