Nr sprawy 84/2022

Szczecin, dnia 12 grudnia 2022 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.:

**OŚ Pomorzany - renowacja powłok betonowych na zagęszczaczu ob. 10.2 i OŚ Zdroje - modernizacja zagęszczaczy ob. 201a i ob. 201b wraz z renowacją powłok betonowych**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

 „W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie dotyczącym opisu remontu zagęszczacza na terenie OŚK Pomorzany znajduje się zapis: "...A po zakończeniu prac naprawczych zamontować nowe koryto nierdzewne odprowadzające flotat ze zbiornika." Czy w zakresie zadania jest dostawa koryta? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie rysunków warsztatowych starego koryta lub podanie jego wymiarów oraz wskazanie rodzaju stali z jakiego ma być wykonane koryto”.

**Odpowiedź nr 1:**

Tak, Zamawiający informuje, że w zakresie zadania jest dostawa koryta wraz z jego zamontowaniem, zgodnie z zapisami w Umowie oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Koryto należy wykonać ze stali 316L. Wymiary zgodnie z dołączonym rysunkiem.