Załącznik nr 1.2 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa fantomów i symulatora szkoleniowego na potrzeby Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części**:

**Część 2:** Dostawa fantomów wcześniaka 24 tygodnie oraz 30 tygodni (modele noworodka skrajnie niedojrzałego i niedojrzałego)na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

**NAZWA: ……………………………………………………………………………………………..…………\***

**PRODUCENT: ………………………………………………………………………………………………….\***

**TYP/MODEL: ……………………………………………………………………………………………………\***

|  |
| --- |
| **Zadanie 1: Fantom wcześniaka 24 tygodnie (model noworodka skrajnie niedojrzałego)1 SZTUKA** |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
|  | Realistyczna waga i wzrost (około 32 cm i 700 g) |  |
|  | Możliwość zgłębnikowania |  |
|  | Możliwość palpacyjnego badania przedniego ciemiączka |  |
|  | Możliwość ćwiczenia czynności pielęgnacyjnych (mycie, układanie) |  |
|  | Obwód główki około 24 cm |  |
|  | Waga max. 0,7kg |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące |
|  | Proponowany termin dostawy (21 dni) |
| **Zadanie 2: Fantom wcześniaka 30 tygodni (model noworodka niedojrzałego) 1 SZTUKA** |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Realistyczna waga i wzrost (około 35 cm i 1600 g) |  |
| 2. | Możliwość zgłębnikowania |  |
| 3. | Możliwość palpacyjnego badania przedniego ciemiączka |  |
| 4. | Możliwość ćwiczenia czynności pielęgnacyjnych (mycie, układanie) |  |
| 5. | Obwód główki około 30 cm |  |
| 6. | Waga max. 1,6kg |  |
| 7. | Instrukcja w języku polskim |  |
| 8. | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące |
| 9. | Termin dostawy (21 dni) |

\* Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy, producenta, typu/modelu oferowanego sprzętu. Podane dane oraz uzupełniona kolumna pn: Parametry oferowane przez Wykonawcę danego urządzenia muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

Opis przedmiotu zamówienia składany jest razem z ofertą Wykonawcy.

**DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**