**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania**: naprawa instalacji centralnego ogrzewania w budynku kasyna.

**Miejsce wykonania zlecenia**: kompleks wojskowy ul. Graniczna 13 we Wrocławiu.

**Czas wykonania:** 14 dni

**Zakres prac:**

-demontaż starych rur centralnego ogrzewania ze ścian;

-montaż nowych rur stalowych o średnicy 50mm ,dwa odcinki o długości 17m każdy;

-wpięcie do istniejącej instalacji;

-naprawa tynkarskie powierzchni po wykuciach.

**Wymagania:**

1)Wszelkie użyte materiały muszą spełniać odpowiednie wymogi i posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania i obrotu w budownictwie.

2)Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

3)Oferent przed sporządzeniem oferty powinien odbyć wizję lokalną.

4)Sekcja Obsługi Infrastruktury pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00**.** Po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dowódcy Jednostki prace będzie można realizować w innych ustalonych dniach i godzinach.

Wszystkie rozbieżności w trakcie realizacji będą wymagać każdorazowej konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.

Upoważniony do kontaktowania się z oferentami jest p. Kosma Pazdaj 261 669 794.

……………………………………………………

SPORZĄDZIŁ