Znak sprawy: ZP/220/95/22 								
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa testów diagnostycznych i odczynników laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Genetycznej, Immunologicznej, Mikrobiologicznej oraz Zakładu Patomorfologii SPSK-2 PUM w Szczecinie...” 

WYJAŚNIENIE NR 3
Wykonawca nr 2    
Zadanie 11- Zestawy odczynników diagnostycznych do oceny materiału cytologicznego i histopatologicznego na potrzeby Zakładu Patomorfologii.
- pozycja nr 12. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 12 „System preparowania komórek Cytoblock, Rgt Replcmts”. Jest to system, który posiadaj tylko 1 firma co powoduje skuteczne ograniczenie konkurencyjności dla sporej ilosci wykonawców z pozostałych pozycji w pakiecie .
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania poz. 12 i utworzenia z niej odrębnego zadania. Wykonawca umowy nie musi być producentem każdego wyrobu, może go nabyć w celu dalszej odsprzedaży.

Poz. 1. Czy zamawiający oczekuje testu składającego się z następujących komponentów w ilościach: 
A) Roztwór błękitu alcjanowego pH 2,5 wg Mowry'ego 30 ml
B) Roztwór tetraboranu sodu 30 ml
C) Roztwór kwasu nadjodowego 30 ml
D) Odczynnik Schiffa wg Hotchkissa - Mc Manus 30 ml
E) Roztwór pirosiarczynu potasu 30 ml
F) Roztwór utrwalający 30 ml
G) Hemalum Mayera 30 ml
Odpowiedź: TAK

Poz. 2. Czy zamawiający oczekuje testu składającego się z następujących komponentów w ilościach: 
A) Roztwór kwasu nadjodowego 30 ml
B) Roztwór karbolfuksyny 30 ml
C) Bufor do różnicowania kwasów 30 ml
D) Hemalum Mayera 30 ml
Odpowiedź: TAK

Poz.3. Czy zamawiający oczekuje testu składającego się z następujących komponentów w ilościach: 
A) Roztwór czerwieni Kongo 30 ml
B) Alkaliczny bufor do różnicowania 30 ml
C) Roztwór buforowy fosforanowy 30 ml
D) Hematoksylina Mayera 30 ml

Odpowiedź: TAK

Poz.5. Czy zamawiający oczekuje testu składającego się z następujących komponentów w ilościach: 
A) Roztwór kwasu nadjodowego 30 ml
B) Odczynnik Schiffa Hotchkiss McManus 30 ml
C) Roztwór pirosiarczynu potasu 30 ml
D) Roztwór utrwalający 30 ml
E) Hemalum Mayera 30 m
Odpowiedź: TAK

poz.8. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania opakowanie 1000ml z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań tj 3 op.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 5  
Pytanie nr 10
Zadanie 11:
Poz.12: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje zestawu do cytobloków z kasetkami czy samych odczynników.

Odpowiedź: DOPUSZCZAMY OBIE WERSJE (SAME ODCZYNNIKI LUB Z KASETKAMI)

Pytanie nr 11
Zadanie 11:
Poz.12: W przypadku wymogu zaoferowania samych odczynników, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu preparowania komórek typu Cytoblock, zawierającego dwa odczynniki w opakowaniach po 15 ml.

Odpowiedź: TAK O ILE SKŁAD I ZASTOSOWANIE JEST TAKIE SAME JAK PRZY 13ml

Wykonawca nr 7  
Pytanie nr 1.  - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ – Pakiet nr. 11 poz. nr. 12
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie równoważnego rozwiązania, pozwalającego na wykonanie cytobloku z materiałów skąpokomórkowych, w  ilości 1 kompletny zestaw pozwalający na wykonanie 20 oznaczeń.
Odpowiedź: NIE WYRAŻAM ZGODY.

Pytanie nr 2. - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ – Pakiet nr. 12 poz. nr. 1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie Mount Medium  - preparat do ręcznego i automatycznego zaklejania preparatów mikroskopowych szkiełkami nakrywkowymi w opakowaniach po 500 ml, z uwzględnieniem przeliczenia ilościowego
(25 x 500ml zamiast 50 x 250 ml)
Odpowiedź: NIE WYRAŻAM ZGODY.

Pytanie nr 3. - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ – Pakiet nr. 11 poz. nr. 4
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania zestawu do barwienia histochemicznego MUCICARMINE o składzie jak niżej:
Zestaw czerech odczynników do wykrywania kwaśnych mukopolisacharydów o pochodzeniu nabłonkowym w wycinkach tkanek. op.-100 testów
Skład: 
- hematoksylina Weigerta – 30 ml
- reagent Ferri Weigerta – 30 ml
- mucikarmin Mayera – 30 ml
- roztwór żółcieni metanilowej – 30 ml
Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 4. - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ – Pakiet nr. 11 poz. nr. 3
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania zestawu do barwienia histochemicznego CONGO RED o składzie jak niżej:
Zestaw trzech odczynników do wykrywania amyloidu w wycinkach tkanek. op.-100 testów
Skład: 
- reagent Congo Red – 30 ml
- roztwór wodorotlenku potasu – 30 ml
- hematoksylina Gilla II – 30 ml
Odpowiedź: NIE.

 Wykonawca nr 11  
         
Działając na podstawie art. 135 ust. 1 / 284 ust. 1 Pzp (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) proszę o wyjaśnienie SWZ w następującym zakresie:

Zadanie nr 8
Poz. 8 – Czy Zamawiający zaakceptuje pominięcie wyceny kontroli do testu RSV, jeśli kontrola dodatnia w postaci wymazówki znajduje się w zestawie testu RSV w poz. 7?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

                  
W przypadku zaoferowania wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego, Wykonawca we własnym zakresie winien dokonać modyfikacji Formularza cen jednostkowych oraz wskazać adnotację np. „zgodnie z wyjaśnieniem nr… , odpowiedzią wykonawcy nr…  na pytanie nr…”
                                                                                                 
                                                                                                        Z poważaniem 
Podpis w oryginale 
DYREKTOR