Reda, 30.04.2021 r.

W związku z wniesieniem przez Wykonawcę zapytań związanych z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu nr 1.ZF.TP.NF.RB.2021, Burmistrz Miasta Redy udziela odpowiedzi na zadane zapytanie:

Pytania zadane do części nr 1

**Pytanie 1**

1. Proszę o informację ile m2 należy wykonać nawierzchni z kostki, proszę o podanie wymiaru chodnika tak aby można było oszacować ilość obrzeży.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że należy wykonać 63,5 m2 chodnika z kostki betonowej.

**Pytanie 2**

Proszę o doprecyzowanie ilości m2 utwardzenia z płyt ażurowych typu melba.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, że należy wykonać 22,75 m2 utwardzenie z płyt typu MEBA.

**Pytanie 3**

Proszę o doprecyzowanie czym są panele stabilizujące nawierzchnie trawiastą

pod siłownią zewnętrzna?

**Odpowiedź 3**

Zamawiający informuje, że zgodnie z p.8.1 Części Opisowej do Projektu Zagospodarowania Terenu: „Projektowana nawierzchnia siłowni to nawierzchnia trawiasta, bezpośrednio pod urządzeniami siłowni projektuje się panele stabilizujące nawierzchnię trawiastą typu coregravel, instalowaną wg instrukcji producenta”.

**Pytanie 4**

Proszę o informację ile m2 trawnika należy poddać regeneracji?

**Odpowiedź 4**

Zamawiający informuje, że należy poddać regeneracji trawnik o pow. 0,015 ha.

**Pytanie 5**

Proszę o informację czy w zakres zadania wchodzi wykonanie inwentaryzacji powykonawczej?

**Odpowiedź 5**

Zamawiający informuje, że zgodnie z &15 ust. 3 Projektowanych Postanowień Umowy: „ Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego dokumentację powykonawczą (wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną) oraz inne dokumenty związane z przedmiotem odbioru, w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia do stosowania w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci, itp”.

Z up. Burmistrza Miasta Redy

Zastępca Burmistrza Miasta Redy

Halina Grzeszczuk