## Zadanie15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 15 - Dostawy sterylnych pokrowców na przewody i aparaturę
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Sterylna osłona na kamerę o wymiarach min. 15 x 240 cm, składana teleskopowo, zakończona kartonem lub elastyczną (samouszczelniającą się) końcówką, z minimum 1 taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości min. 0,05 mm. Opakowanie jednostkowe musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta lub nazwę marki, nr katalogowy lub REF, LOT i datę ważności. Wewnątrz opakowania osłona ma być umieszczona w torbie z folii polietylenowej. | 10000
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG w kształcie kuli o średnicy min. 120 cm (po naciągnięciu) i min. 55- 70 cm (w stanie spoczynku). Wykonany z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości min. 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką. Opakowanie jednostkowe musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Wewnątrz opakowania pokrowiec ma być umieszczony w torbie z folii polietylenowej | 5000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 15: