## Arkusz1
Postępowanie nr 5B10.291.1.4.2023.MB
Załącznik nr 1a - formularz przedmiotowo-cenowy, w tym wykaz urządzeń
Zestawienie urządzeń na budynku Wydziału Biologii
TABELA 1 |  |  |  | Centrale wentylacyjne
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  |  | Lp. | centrala | skrzydło | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  |  |  | 1 | CNW1 | B
|  |  |  | 2 | CNW2 | B
|  |  |  | 3 | CNW5 | B
|  |  |  | 4 | CNW6 | B
|  |  |  | 5 | CNW7 | B
|  |  |  | 6 | CNW9 | D
|  |  |  | 7 | CNW10 | D
|  |  |  | 8 | CNW13 | C
|  |  |  | 9 | CNW14 | C
|  |  |  | 10 | CNW15 | C
|  |  |  | 11 | CN17 | piwnica C
|  |  |  | 12 | CNW18 | C
|  |  |  | 13 | CNW19 | C
|  |  |  | 14 | CNW23 | restauracja
|  |  |  | 15 | CNW24 | aule
|  |  |  | 16 | CNW25 | A
|  |  |  | 17 | CNW29 | A
|  |  |  | 18 | CNW30 | A
|  |  |  | 19 | CNW31 | A
|  |  |  | 20 | CNW32 | A
|  |  |  | 21 | CNW34 | A
|  |  |  | 22 | układ wentylacyjny stacji transformatorowej | stacja trafo
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 2 |  |  |  | Indywidualne centrale nawiewne
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  | numery central | numery central |  | numeracja budowlana | numeracja UG | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  | 1NW-DIG | 1NW-DIG | pomieszczenie III/EK/128 |  | C345a
|  | 2NW-DIG | 2NW-DIG | pomieszczenie III/EK/129 |  | C345
|  | 3NW-DIG | 3NW-DIG | pomieszczenie III/EK/130 |  | C345
|  | 4NW-DIG | 4NW-DIG | pomieszczenie III/EK/132 |  | C348
|  | 5NW-DIG | 5NW-DIG | pomieszczenie IV/TO/123 |  | C438
|  | 6NW-DIG | 6NW-DIG | pomieszczenie IV/TO/122 |  | C436
|  | 7NW-DIG | 7NW-DIG | pomieszczenie IV/TO/121 |  | C435
|  | 8NW-DIG | 8NW-DIG | pomieszczenie IV/TO/120 |  | C434
|  | 11NW-DIG | 11NW-DIG | pomieszczenie IV/TO/114 |  | C429
|  | 12NW-DIG | 12NW-DIG | pomieszczenie I/MK/156 |  | C153
|  | 13NW-DIG | 13NW-DIG | pomieszczenie II/FR/128 |  | B243
|  | 14NW-DIG | 14NW-DIG | pomieszczenie IV/FZ/57B |  | B401
|  | 15NW-DIG | 15NW-DIG | pomieszczenie II/BM/64 |  | A216
|  | 16NW-DIG | 16NW-DIG | pomieszczenie IV/MB/48 |  | A432
|  | 17NW-DIG | 17NW-DIG | pomieszczenie III/BC/37 |  | A312
|  | 18NW-DIG | 18NW-DIG | pomieszczenie I/BM/88b |  | A122
|  | 19NW-DIG | 19NW-DIG | pomieszczenie III/BC/07 |  | A300
|  | 20NW-DIG | 20NW-DIG | pomieszczenie III/BC/08 |  | A301
|  | 21NW-DIG | 21NW-DIG | pomieszczenie III/BC/09 |  | A302
|  | 22NW-DIG | 22NW-DIG | pomieszczenie III/BC/31 |  | A316
|  | 23NW-DIG | 23NW-DIG | pomieszczenie I/EZ/73 |  | A146
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
Umiejscowienie filtrów Hepa
tabela pomocnicza do wyceny kosztów serwisu central wentylacyjnych
Pomieszczenie
A114
A114a
A114b
A115
A116
A118a
A119
A120
A422
A423
A424
A425
wymiar 305x305x78-14 sztuk
wymiar 457x457x78- 8sztuk
TABELA 3 |  |  | Agregaty wody lodowej
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  | UKŁAD |  | TYP JEDNOSTKI |  | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  |  | Dach A | Daikin | EWAQ240DAYNB-3Q
|  |  | Dach B | Daikin | EWAQ130DAYNB-3Q
|  |  | Dach C | Daikin | EWAQ150DAYNB-3Q
|  |  | Dach D | Daikin | EWAQ150DAYNB-3Q
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 4 |  |  | ZESTAWIENIE JEDNOSTEK KLIMATYZACJI VRV W BUDYNKU A
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  | UKŁAD | POZIOM | NR POMIESZCZENIA | TYP JEDNOSTKI | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  | 1 | F | 0 | A/011 | FXFQ100M8
FXAQ63MA
|  | 2.3 |  | I | A/106 | 2xFXFQ100M8
|  | 4 |  |  |  | FXFQ63M8
|  | 5.6 |  |  | A/109 | 2xFXFQ80M8
|  | 7 |  |  |  | FXFQ80M8
|  | 8.9 |  |  | A/110 | 2xFXFQ80M8
|  | 10 |  |  |  | FXFQ80M8
|  | 11 |  |  | A/113 | FXFQ63M8
|  | 12.13 |  |  | A/143 | 2xFXFQ80M8
|  | 14 |  |  | A/144 | FXFQ40M8
|  | 15 | G | II | A/243 | FXFQ125M8
|  | 16 |  |  |  | FXFQ80M8
|  | 17 |  |  | A/244 | FXFQ125M8
|  | 18 |  |  |  | FXFQ80M8
|  | 19 |  |  | A/248 | FXFQ125M8
|  | 20 |  |  |  | FXFQ80M8
|  | 21 |  |  | A/249 | FXFQ125M8
|  | 22 |  |  |  | FXFQ80M8
|  | 23 |  |  | A/224 | FXFQ125M8
|  | 24 |  |  |  | FXFQ80M8
|  | 25 |  |  | A/212 | FXFQ125M8
|  | 26 |  |  |  | FXFQ80M8
|  | 27 |  |  | A/211 | FXFQ125M8
|  | 28 |  |  |  | FXFQ80M8
|  | 29.3 | E | II | A/202 | 2xFXFQ100M8
|  | 31.32 |  |  | A/200 | 2xFXFQ100M8
|  | 33 |  |  | A/206 | FXFQ125M8
|  | 34 |  |  |  | FXFQ80M8
|  | 35 |  |  | A/207 | FXFQ125M8
|  | 36 |  |  |  | FXFQ80M8
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 5 |  |  | ZESTAWIENIE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH VRV - BUDYNEK A
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  | UKŁAD | POZIOM | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | TYP JEDNOSTEK | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  |  | F | DACH | RXYQ38P7W1B | RXYQ18P7W1
RXYQ12P7W1
RXYQ8P7W1
|  |  | G | DACH | RXYQ46P7W1B | RXYQ18P7W1
RXYQ18P7W1
RXYQ10P7W1
|  |  | E | DACH | RXYQ26P7W1 | RXYQ18P7W1
RXYQ8P7W1
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 6 |  |  | ZESTAWIENIE JEDNOSTEK KLIMATYZACJI VRV W BUDYNKU B
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  | UKŁAD | POZIOM | NR POMIESZCZENIA | TYP JEDNOSTKI | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  | 37 | I | 0 | B/05 | FXFQ40M8
|  | 38 |  |  | B/016 | FXFQ40M8
|  | 39 |  |  | B/06 | FXHQ100MA
|  | 40 |  |  | B/015 | FXFQ50M8
|  | 41 |  |  | B/014 | FXFQ40M8
|  | 42 |  | I | B/133 | FXFQ40M8
|  | 43 |  |  | B/137 | FXFQ32M8
|  | 44 |  |  | B/138 | FXFQ32M8
|  | 45 |  |  | B/114 | FXFQ32M8
|  | 46 |  |  | B/141 | FXFQ32MA
|  | 47 |  |  | B/141a | FXFQ32M8
|  | 48 |  |  | B/142 | FXFQ32M8
|  | 49 |  |  | B/143 | FXFQ50M8
|  | 50 |  |  | B/145 | FXKQ63MA
|  | 51 |  |  | B/148 | FXFQ40M8
|  | 52 |  |  | B/151 | FXFQ63M8
|  | 53 |  |  | B/151a | FXCQ32M8
|  | 54 |  |  | B/119 | FXFQ50M8
|  | 55 |  |  | C/144a | FXKQ25MA
|  | 56 |  |  | C/143 | FXFQ25M8
|  | 57 |  |  |  | FXFQ20M8
|  | 58 |  | II | B/221 | FXKQ40MA
|  | 59 |  |  | A/223 | FXKQ63MA
|  | 60 |  |  | A/219 | FXFQ125M8
|  | 61 |  | III | B/330a | FXFQ32M8
|  | 62 |  |  | B/331 | FXFQ80M8
|  | 63 |  |  | B/332 | FXFQ32M8
|  | 64 |  |  | B/321 | FXFQ40M8
|  | 65 | H | IV | B/441 | FXFQ100M8
|  | 66 |  |  | B/442 | FXFQ125M8
|  | 67 |  |  | B/443 | FXFQ80M8
|  | 68 |  |  | B/444 | FXFQ80M8
|  | 69 |  |  | B/445 | FXFQ80M8
|  | 70 |  |  | B/446 | FXFQ80M8
|  | 71 |  |  | B/448 | FXFQ25M8
|  | 72 |  |  | B/449 | FXFQ125M8
|  | 73 |  |  | B/450 | FXFQ80M8
|  | 74 |  |  | B/423 | FXFQ80M8
|  | 75 |  |  | B/421 | FXFQ63M8
|  | 76 |  |  | B/418 | FXFQ80M8
|  | 77 |  |  | B/417 | FXFQ80M8
|  | 78 |  |  | B/416 | FXFQ63M8
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 7 |  |  | ZESTAWIENIE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH VRV - BUDYNEK B
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  | UKŁAD | POZIOM | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | TYP JEDNOSTEK | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  |  | I | DACH | RXYQ40P7W1B | RXYQ18P7W1
RXYQ12P7W1
RXYQ10P7W1
|  |  | H | DACH | RXYQ36P7W1B | RXYQ18P7W1
RXYQ18P7W1
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 8 |  |  |  | ZESTAWIENIE JEDNOSTEK KLIMATYZACJI VRV W BUDYNKU C
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  | UKŁAD | POZIOM | NR POMIESZCZENIA | TYP JEDNOSTKI | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  | 77 | J | III | C/345 | FXFQ100M8
|  | 78 |  |  | C/347 | FXFQ63M8
|  | 79 |  | IV | C/436 | FXFQ63M8
|  | 80 |  |  | C/438 | FXKQ63MA
|  | 81 |  |  | C/439 | FXFQ63M8
|  | 82,83,84 | K | I | C/122 | 3xFXFQ50M8
|  | 85 |  |  |  | FXFQ25M8
|  | 86 |  |  | C/125 | FXFQ32M8
|  | 87 |  |  | C/127 | FXFQ32M8
|  | 88 |  |  | C/129 | FXFQ25M8
|  | 89 |  | II | C/217 | FXFQ80M8
|  | 90 |  |  | C/219 | FXFQ20M8
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 9 |  |  | ZESTAWIENIE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH VRV - BUDYNEK C
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  | UKŁAD | POZIOM | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | TYP JEDNOSTKI | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  |  | J | DACH | RXYQ12P7W1 | RXYQ12P7W1
|  |  | K | PATIO | RXYQ12P7W1 | RXYQ12P7W1
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 10 |  |  |  |  | POZOSTAŁE KLIMATYZATORY NA WYDZIALE BIOLOGII
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  | UKŁAD | POZIOM | NUMER POMIESZCZENIA | TYP JEDNOSTKI | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  | 91 |  | I | A130 | Carier 38YE009+jw.
|  | 92 |  | I | A130 | Daikin RXS35EV1B+jw.
|  | 93 |  |  | jw. C304/jz dach okna C403 | Daikin RXN35KEV1B+jw.
|  | 94 |  |  | C342 | Daikin FTXN50KV1B+jz
|  | 95 |  |  | przedsionek szklarni | Daikin AZQS125A7V1B+jw.
|  | 96 |  |  | S2-szklarnia | Daikin RZQ250C7Y1B+jw.
|  | 97 |  |  | S2a-szklarnia | Daikin RZQ250C7Y1B+jw.
|  | 98 |  |  | S3-szklarnia | Daikin RZQ250C7Y1B+jw.
|  | 99 |  |  | S3a-szklarnia | Daikin RZQ250C7Y1B+jw.
|  | 100 |  |  | S4-szklarnia | Daikin RZQ250C7Y1B+jw.
|  | 101 |  |  | S4a-szklarnia | Daikin RZQ250C7Y1B+jw.
|  | 102 |  |  | S5-szklarnia | Daikin RZQ250C7Y1B+jw.
|  | 103 |  |  | S5a-szklarnia | Daikin RZQ250C7Y1B+jw.
|  | 104 |  | I | serwerownia | Daikin RZQS71D2V18
|  | 105 |  |  |  | Daikin RZQS71D2V18
|  |  | szklarnia - 8 jednostek wewnętrznych ; 8 jednostek zewnętrznych |  |  | suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 11 |  |  | ZESTAWIENIE JEDNOSTEK KLIMATYZACJI TYPU Daikin SPLIT - BUDYNEK A
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  | UKŁAD | POZIOM | NR POMIESZCZENIA | TYP JEDNOSTKI | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  | 106 | SPLIT1 | 0 | A/138 | FHQ140C/RZQG140L
|  | 107 | SPLIT2 | I | A/228 | FHQ125C/RZQG125L
|  | 108 | SPLIT3 | I | A/228 | FHQ100C/RZQG100L
|  | 109 | SPLIT4 | II | A/340 | FHQ125C/RZQG125L
|  | 110 | SPLIT5 | III | A/429 | FAQ71C/RZQG71L
|  | 111 | SPLIT6 | III | A/440 | FAQ100C/RZQG100L
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 12 |  |  | ZESTAWIENIE JEDNOSTEK KLIMATYZACJI VRV W BUDYNKU C
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  | UKŁAD | POZIOM | NUMER POMIESZCZENIA | TYP JEDNOSTKI ZEWN. | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  | 112.113 |  | I | C/202 | 2xFXZQ50P
|  | 114 |  |  | C/203 | FXZQ50P
|  | 115 |  |  | C/204 | FXZQ50P
|  | 116 |  |  | C/205 | FXZQ50P
|  | 117 | L |  | C/206 | FXAQ40P
|  | 118;119 |  |  | C/207 | 2xFXZQ50P
|  | 120.121 |  | II | C/305 | 2xFXZQ50P
|  | 122 |  |  | C/306 | FXZQ50P
|  | 123 |  |  | C/307 | FXZQ50P
|  | 124 |  |  | C/308 | FXAQ40P
|  | 125.126 |  |  | C/309 | 2xFXZQ50P
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 13 |  |  | ZESTAWIENIE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH VRV - BUDYNEK C
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  | UKŁAD | POZIOM | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | TYP JEDNOSTKI | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  |  | L | Dach | RXYQ24 | Daikin RXYQ16T
Daikin RXYQ8T
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 14 |  |  | ZESTAWIENIE JEDNOSTEK KLIMATYZACJI TYPU SPLIT - BUDYNEK C
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  | UKŁAD | POZIOM | NUMER POMIESZCZENIA | TYP JEDNOSTKI | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  | 127 | SPLIT7 | II | C/349 | FHQ50C/RXS50L
|  | 128 | SPLIT8 | I | pomieszczenie mikroskopu | LG MU5 M30;MUE M70
|  | 129 | SPLIT9 | I | palludarium | Daikin RXS35L3V1B
|  | 130 | SPLIT10 |  | B239 | Daikin RZQG71L9V1B
|  | 131 | SPLIT11 |  | B240 | Daikin RZQG71L8Y1B
|  | 132 | SPLIT12 |  | B334 | Daikin RZQG125L8Y1B
|  | 133 | SPLIT13 |  | B340 | Daikin RZQG71L8Y1B
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
TABELA 15 |  | 135 | SPLIT16 | IV | A400 | Daikin RZAG71N7Y1B |  | Hemont umowa U/83/5310/2021/DIR |  | gwarancja do 31.08.2024
wartość brutto = cenie jednostkowej brutto za usługę w okresie 3 miesięcy - kwartał V
cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
TABELA 16 |  | 134 | SPLIT15 |  | A429 | Daikin FAA71.RZAG71 |  | Hemont umowa 161/5310/2021/DIR |  | gwarancja do 17.11.2024
|  | 135 | SPLIT16 | IV | A400 | Daikin RZAG71N7Y1B
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów (kwartały od nr VI do XII) | 7
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 17 |  |  | chłodnie ,mroźnie fitotrony i agregaty
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
Segment A
| nr pom. (bud.) | nr pom. | nazwa pom. | dach | jedn. zewnętrzna | jedn. wewnętrzna | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
| I/EZ/72 | A 147 | chłodnia | A | SWN Semir 15MTRA-ZPA449-ZPA | SUPM746E/870
| III/BC/54 | A 346 | chłodnia | A | SWN Semir 15MTRA-ZPA449-ZPA | SUPM746E/870
| IV/MB/54 | A 426 | chłodnia | A | SWN Semir 15MTRA-ZPA449-ZPA | SUPM734E/870
| IV/MB/47 | A 433 | chłodnia | A | SWN Semir 15MTRA-ZPA449-ZPA | SUPM734E/870
| II/BM/76 | A 205 | chłodnia | B | DC SEMIR 160 LT ZP | TUPML 836E/940
| II/BM/62 | A 217 | chłodnia | B | DC SEMIR 160 LT ZP | SUPM734E/870
| II/BM/63 | A 218 | mroźnia | B | DC SEMIR 160 LT ZP | ESAX8108E/1370
| I/CR/108 | B 115 | chłodnia | B | DC SEMIR 160 LT ZP | TUPML 1018E/940
| I/CR/133a | B 121 | mroźnia | B | DC SEMIR 160 LT ZP | ESAX8108E/1370
| II/MK/134 | B 222 | mroźnia | B | DC SEMIR 160 LT ZP | ESAX8108E/1370
| II/FR/129 | B 242 | chłodnia | B | DC SEMIR 160 LT ZP | SUPM736E/870
| III/GN/78 | B 315 | chłodnia | B | DC SEMIR 160 LT ZP | SUPM736E/870
| IV/FZ/108 | B 428 | mroźnia | B | DC SEMIR 160 LT ZP | ESAX8108E/1370
| IV/FZ/107 | B 429 | chłodnia | B | DC SEMIR 160 LT ZP | SUPM734E/870
| III/GN/77 | B 317 | boks chłodny | B | DC SEMIR 160 LT ZP | TUPML 818E/940
| III/GN/76 | B 318 | boks z reg. temp. | B | DC SEMIR 160 LT ZP | SUPM734E/870
| III/GN/75 | B 319 | boks z reg. temp. | B | DC SEMIR 160 LT ZP | SUPM734E/870
| II/FR/99 | B 234 | pokój hodowlany | B | DC SEMIR 160 LT ZP | TUPML 818E/940
| II/FR/98 | B 233 | fitotron | B | DC SEMIR 160 LT ZP | S-GGHN 045.2H/17-ENW50/24P.E
| II/FR/100 | B 235 | fitotron | B | DC SEMIR 160 LT ZP | TUPML 828E/940
| II/FR/101 | B 236 | fitotron | B | DC SEMIR 160 LT ZP | TUPML 828E/940
| II/FR/102 | B 237 | fitotron | B | DC SEMIR 160 LT ZP | UPML 12106E/610
| II/FR/103 | B 238 | fitotron | B | DC SEMIR 160 LT ZP | UPML 12106E/610
| I/CR/109 | B 117 | fitotron | B | DC SEMIR 160 LT ZP | S-GGHN 050.2F/17-ENS50/20P.E
| I/CR/110 | B 116 | fitotron | B | DC SEMIR 160 LT ZP | S-GGHN 050.2F/17-ENS50/20P.E
| 0/MK/42 | B 010 | kwarantanna | C | DC SEMIR 130 LT ZP | UPML 16110E/610
| 0/MK/41 | B 011 | kwarantanna | C | DC SEMIR 130 LT ZP | UPML 16110E/610
| 0/MK/40 | B 012 | chłodnia | C | DC SEMIR 130 LT ZP | SUPM716E/870
| 0/MK/35 | B 018 | chłodnia | C | DC SEMIR 130 LT ZP | SUPM716E/870
| II/ER/179 | C 258 | chłodnia | C | DC SEMIR 130 LT ZP | SUPM734E/870
| II/ER/177 | C 259 | chłodnia | C | DC SEMIR 130 LT ZP | SUPM734E/870
| III/EK/155a | C 350 | mroźnia | C | DC SEMIR 130 LT ZP | ESAX8108E/1370
| III/EK/123 | C 339 | pom. hod. ptaki | C | DC SEMIR 130 LT ZP | 2 szt. - UPLL 12108E/920 EPOXY
| II/ER/149 | C 248 | fitotron | C | DC SEMIR 130 LT ZP | S-GGHF 045.2H/17-ENW50/24P.E
| II/ER/150 | C 249 | fitotron | C | DC SEMIR 130 LT ZP | S-GGHF 045.2H/17-ENW50/24P.E
| 0/MK/47 | C 01 | pom. dużych zw. | C | DC SEMIR 130 LT ZP | TUPML 826E/940
| 0/MK/48 | C 06 | mag. pasz | C | DC SEMIR 130 LT ZP | TUPML 826E/940
| 0/MK/36 | C 04 | mag. pasz | C | DC SEMIR 130 LT ZP | TUPML 816E/940
| 0/MK/33 | C 05 | mag. pasz | C | DC SEMIR 130 LT ZP | TUPML 816E/940
| IV/TO/117 | C 432 | komora hodowl. | C | DC SEMIR 130 LT ZP | TUPML 826E/940
|  | 3 jednostki zewnętrzne do chłodni, mrożni i fitotronów na trzech dachach budynku |  |  |  | suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 18 |  |  |  | Zestawienie wentylatorów budynku Wydziału Biologii
w serwis wchodzi cały układ automatyki wraz ze sterownikami digestoriów
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
| nr z proj. | nr pom. | wentylator | nazwa pomieszczenia | urządzenie | typ wentylatora | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
1 | I/EZ/56 | A 130 | WW25 | Sala ćwiczeń |  | VISP/4-20-025S
2 | I/EZ/62 | A 136 | WW12 | Pracownia biochemii porównawczej |  | VISP/4-20-025S
3 | I/EZ/63 | A 137 | WW13 | Pracownia ekotoksykologii | dygestorium | VISP/4-20-025S
4 | I/EZ/64 | A 138 | WW25 | Laboratorium przygotowawcze |  | VISP/4-15-025S
5 | I/EZ/67 | A 141 | WW9 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S
6 | I/EZ/73 | A 146 | WW22 | Pokój wagowy | 2 x szafa na odczynniki | VISP/4-20-025S g
7 | I/BM/77 | A 106 | WW26 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S g
8 | I/BM/78 | A 109 | WW21 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S g
9 | I/BM/79 | A 110 | WW17 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S g
10 | I/BM/88b | A 122 | WW15 | Magazyn odczynników | szafa na odczynniki | VISP/4-15-025S g
11 | I/MK/91 | A 116 | WW23 | Pracownia izotopowa I | dygestorium | VISP/2-20-075S
12 | I/MK/94 | A 119 | WW24 | Pracownia izotopowa II | dygestorium | VISP/2-20-075S
13 | II/BM/36 | A 202 | WW44 | Sala ćwiczeń laboratoryjnych | dygestorium | VISP/4-20-025S
14 | II/BM/38 | A 200 | WW43 | Sala ćwiczeń laboratoryjnych | dygestorium | VISP/4-20-025S
15 | II/BM/41 | A 206 | WW48 | Moduł laboratoryjno-komputerowy |  | RVISP/4-20-025S
16 | II/BM/45 | A 243 | WW41 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S
17 | II/BM/46 | A 244 | WW40 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S
18 | II/BM/50 | A 248 | WW38 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S
19 | II/BM/51 | A 249 | WW36 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S
20 | II/BM/55 | A 224 | WW149 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S g
21 | II/BM/68 | A 212 | WW53 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S g
22 | II/BM/69 | A 211 | WW51 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S g
23 | II/BM/73 | A 207 | WW50 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S g
24 | II/BM/77 | A 205 | WW45 | Magazyn plastików | szafa na odczynniki | VISP/4-15-025S
25 | III/BC/7 | A 302 | WW90 | Sala ćwiczeń laboratoryjnych | dygestorium | VISP/4-20-025S
|  |  | WW89 |  | dygestorium | VISP/4-20-025S
26 | III/BC/8 | A 301 | WW91 | Pokój przygotowawczy |  | RVISP/4-20-025S
27 | III/BC/9 | A 300 | WW88 | Sala ćwiczeń laboratoryjnych |  | VISP/4-20-025S
|  |  | WW87 |  | dygestorium | VISP/4-20-025S
28 | III/BC/10 | A 327 | WW86 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | RVISP/4-20-025S
29 | III/BC/12 | A 329 | WW85 | Moduł laboratoryjno-komputerowy |  | VISP/4-20-025S
30 | III/BC/16 | A 333 | WW83 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S
31 | III/BC/17 | A 334 | WW79 | Moduł laboratoryjno-komputerowy |  | VISP/4-20-025S
32 | III/BC/21 | A 338 | WW78 | Moduł laboratoryjno-komputerowy |  | VISP/4-20-025S
33 | III/BC/27 | A 318 | WW76 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S g
34 | III/BC/31 | A 316 | WW77 | Pożywkarnia / Pokój przygotowawczy | dygestorium | VISP/4-20-025S g
35 | III/BC/37 | A 312 | WW80 | Pokój aparaturowy na aparaturę delikatną | dygestorium | VISP/4-20-025S g
36 | III/BC/38 | A 311 | WW81 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S g
|  |  | WW155 | łącznik skrzydła AiB |  | AB-Bessel SSKh-4B2
37 | III/BC/42 | A 307 | WW84 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S g
38 | III/BC/51 | A 323 | WW82 | Magazyn odczynników | dygestorium | VISP/4-20-025S g
[5 empty] | szafa na odczynniki | VISP/4-15-025S
39 | IV/MB/7 | A 403 | WW113 | Sala ćwiczeń | dygestorium | VISP/4-20-025S
40 | IV/MB/9 | A 401 | WW112 | Sala ćwiczeń | dygestorium | RVISP/4-20-025S
41 | IV/MB/14 | A 442 | WW107 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | RVISP/4-20-025S
42 | IV/MB/16 | A 444 | WW106 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S
43 | IV/MB/19 | A 447 | WW105 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/4-20-025S
44 | IV/MB/20 | A 448 | WW104 | Moduł laboratoryjno-komputerowy |  | VISP/4-20-025S
45 | IV/MB/23 | A 451 | WW103 | Pożywkarnia | dygestorium | VISP/2-20-075S
46 | IV/MB/26c | A 424 | WW108 | Pracownia izotopowa | dygestorium | VISP/2-20-075S
47 | IV/MB/32 | A 416 | WW109 | Moduł laboratoryjno-komputerowy | dygestorium | VISP/2-20-075S
48 | IV/MB/48 | A 432 |  | Magazyn szkła i odczynników |  | VISP/4-20-025S g
49 | I/CR/132 | B 153 | WW31 | Magazyn odczynników | dygestorium | VISP/4-20-025S g
| I/CR/110 | B116 | WW23 | Pomieszczenie hodowlane | fitotron | VISP/4-20-025S g
50 | I/ME/139 | B 143 | WW34 | Pracownia do preparatyki | dygestorium | VISP/4-20-025S g
51 | I/SP/150 | B 119 | WW32 | Preparatornia |  | VISP/4-20-025S g
52 | II/FR/91 | B 226 | WW71 | Sala ćwiczeń (16 os.) | dygestorium | VISP/4-20-025S g
53 | II/FR/92 | B 227 | WW70 | Pracownia magisterska (12 os.) |  | VISP/4-20-025S
54 | II/FR/94 | B 229 | WW68 | Pracownia doktorancka (12 os.) | dygestorium | VISP/4-20-025S g
55 | II/FR/95 | B 230 | WW67 | Laboratorium biologiczne (16 os.) |  | VISP/4-20-025S g
| II/FR/106 | B 241 | WW65 | Laboratorium chemiczne | dygestorium | VISP/4-20-025S
56 | II/FR/106 | B241 | WW65 | Labolatorium chemiczne | dygestorium | VISP/4-20-0255
57 | III/GN/67 | B 334 | WW92 | Laboratorium DNA II | dygestorium | VISP/4-20-025S g
58 | IV/FZ/57a | B 402 | WW129 | Sala ćwiczeń | dygestorium | VISP/4-20-025S g
59 | IV/FZ/57b | B 403 | WW128 | Pokój przygotowawczy |  | VISP/4-20-025S g
60 | IV/FZ/58 | B 401 | WW120 | Pracownia półdzienna |  | RVISP/4-20-025S
61 | IV/FZ/62 | B 441 | WW58 | Pracownia biocybernetyki ( sucha ) |  | VISP/4-20-025S g
62 | IV/FZ/63 | B 442 | WW119 | Pracownia neurofarmakologiczna ( mokra ) |  | VISP/4-20-025S g
63 | IV/FZ/69 | B 448 | WW117 | Laboratorium immunohistochemiczne (mokre) | dygestorium | VISP/4-20-025S g
64 | IV/FZ/70 | B 449 | WW116 | Sala operacyjna dla małych zwierząt ( mokra) | dygestorium | VISP/4-20-025S g
65 | IV/FZ/73 | B 450 | WW115 | Laboratorium hematologiczne ( mokre ) | dygestorium | VISP/4-20-025S g
66 | IV/FZ/77 | B 425 | WW114 | Pracownia EEG | wyciąg stanowiskowy | VISP/4-20-025S
67 | IV/FZ/81 | B 423 | WW122 | Pracownia izotopowa kl. II | dygestorium | VISP/2-20-075S
68 | IV/FZ/84 | B 418 | WW124 | Pracownia neuroimmunologiczna | dygestorium | VISP/4-20-025S g
69 | IV/FZ/85 | B 417 | WW127 | Pracownia neuroendokrynologiczna i fizjologii wysiłku |  | VISP/4-20-025S g
70 | IV/FZ/106 | B 451 |  | Magazyn odczynników |  | VISP/4-20-025S g
|  |  | WW121 |  | szafa na odczynniki | zintegrowany
71 | IV/TO/114 | C 429 | WW137 | Laboratorium dendrologiczne | dygestorium | VISP/4-20-025S g
[5 empty] | okap | zintegrowany
72 | IV/TO/115 | C 430 | WW136 | Laboratorium glebowo- ekologiczne | dygestorium | VISP/4-20-025S g
73 | IV/TO/120 | C 434 | WW134 | Laboratorium chemotaksonomiczne | dygestorium | VISP/4-20-025S g
74 | IV/TO/121 | C 435 | WW133 | Laboratorium taksonomiczne | dygestorium | VISP/4-20-025S g
75 | IV/TO/122 | C 436 | WW132 | Laboratorium taksonomii i ekologii molekularnej | dygestorium | VISP/4-20-025S g
76 | IV/TO/123 | C 438 | WW131 | Laboratorium taksonomii i ekologii molekularnej |  | VISP/4-20-025S g
77 | IV/TO/125 | C 437 | WW130 | Laboratorium taksonomii i ekologii molekularnej |  | VISP/4-20-025S
78 | IV/TO/158 | C 440 | WW150 | Magazyn szkła i odczynników | 2 x szafa na odczynniki | VISP/4-15-025S
79 | V/ZB/11 | C 537 | WW140 | Laboratorium akarologii | dygestorium | VISP/4-20-025S g
80 | V/ZB/12 | C 538 | WW142 | Laboratorium parazytologiczne |  | VISP/4-20-025S g
81 | V/ZB/13 | C 539 | WW145 | Laboratorium taksonomii molekularnej | dygestorium | VISP/4-20-025S g
82 | V/ZB/14 | C 540 | WW146 | Laboratorium entomologiczne |  | VISP/4-20-025S g
83 | V/ZB/32 | C 503 | WW139 | Pracownia magisterska |  | RVISP/4-20-025S
84 | V/ZB/33 | C 502 | WW138 | Pracownia specjalistyczna |  | VISP/4-20-025S
85 | III/EK/128 | C 345a | WW100 | Laboratorium biologiczno - chemiczne - zaplecze | dygestorium | VISP/4-20-025S g
86 | III/EK/129 | C 345 | WW98 | Laboratorium biologiczno- chemiczne | dygestorium | VISP/4-20-025S g
87 |  |  | WW99 |  | wyciąg stanowiskowy | VISP/4-20-025S g
88 | III/EK/130 | C 346 | WW97 | Laboratorium molekularne | wyciąg stanowiskowy | VISP/4-20-025S g
89 | III/EK/132 | C 348 | WW95 | Laboratorium molekularne - zaplecze | dygestorium | VISP/4-20-025S g
90 | I/CR/133 | C 145 | WW93 | Magazyn materiałów mokrych | dygestorium | VISP/4-20-025S g
91 | II/ER/142 | C 243 | WW73 | Laboratorium analiz środowiskowych | dygestorium | VISP/4-20-025S g
92 | II/ER/144 | C 245 | WW74 | Laboratorium sedymentologiczne | dygestorium | VISP/4-20-025S g
93 | II/ER/148 | C 247 | WW75 | Laboratorium palinologiczne | dygestorium | VISP/4-20-025S g
94 | III/EK/126 | C 343 | WW101a | Zaplecze do got. kości |  | VISP/4-20-025S g
95 |  |  | WW101 |  | stół sekcyjny | VISP/4-20-025S g
96 |  |  | WW102 |  | okap | VISP/4-20-025S g
97 |  | Dach B | 4 |  | wentylator bytowy | REV314T
98 |  | Dach B | 8 |  | wentylator bytowy | WDD400HZ
99 |  | Dach B | 12 |  | wentylator bytowy | REV404T
100 |  | Dach A | 20 |  | wentylator bytowy | WDD450HZ
101 |  | Dach A | 26 |  | wentylator bytowy | WDD400HZ
102 |  | Dach A | 28 |  | wentylator bytowy | REV404T
103 |  | Dach C | 22 |  | wentylator bytowy | REV404T
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 19 |  |  | Rozdzielnie elektryczne
| Nr. pom. | Rozdzielnia | Numer wentylatora | Typ wentylatora | Typ projektowanego regulatora | nr.pom. obiektu | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
| III/GN/67 | DIG-1 | WW92 | VISP/4-20-025S g | DSS T-bis 1,0kW, 230V | B/334
| I/CR/132 | DIG-3 | WW31 | VISP/4-20-025S g | DSS T-bis 1,0kW, 230V | B/153
| V/ZB/13 | DIG-3 | WW144 | VISP/4-20-025S g | DSS T-bis 1,0kW, 230V | C/539
| II/ER/144 | DIG-1 | WW74 | VISP/4-20-025S g | DSS T-bis 1,0kW, 230V | C/245
| II/ER/142 | DIG-1 | WW73 | VISP/4-20-025S g | DSS T-bis 1,0kW, 230V | C/243
| II/ER/148 | DIG-1 | WW75 | VISP/4-20-025S g | DSS T-bis 1,0kW, 230V | C/247
| III/EK/128 | DIG-2 | WW100 | VISP/4-20-025S g | DSS T-bis 1,0kW, 230V | C/345A
| III/EK/129 | DIG-4T | WW99 | VISP/4-20-025S g | DSS T-bis 1,0kW, 230V | C/345
| III/EK/132 | DIG-4T | WW95 | VISP/4-20-025S g | DSS T-bis 1,0kW, 230V | C/348
| IV/TO/115 | DIG-1 | WW137a | VISP/4-20-025S | DSS T-bis 1,0kW, 230V | C/430
| IV/TO/122 | DIG-2 | WW132 | VISP/4-20-025S g | DSS T-bis 1,0kW, 230V | C/436
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 20 |  |  | Kurtyna powietrzna
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
kurtyna powietrzna Thermozone PA252OE16
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 21 |  |  | Nawilżacze
| LP | pomieszczenie |  | opis pomieszczenia | typ nawilżacza | SN i rok produkcji | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
| 1 | B/010 | Katedra Fizjologii Zwierząt -Kwarantanna I |  | CP3mini PD4 | 1129501/2013
| 2 | B/011 | Katedra Fizjologii Zwierząt -Kwarantanna II |  | CP3mini PD4 | 1129499/2013
| 3 | B/013 | Katedra Fizjologii Zwierząt -Baseny I |  | CP3mini PD2 | 1270150/2022
| 4 | B/014 | Małe Zwierzęta pomieszczenia A |  | RS 5 | 1230873/2020
| 5 | B/015 | Małe Zwierzęta pomieszczenia B |  | RS 5 | 1230872/2020
| 6 | B/016 | Katedra Biologii Molekularnej |  | RS 5 | 1210204/2018
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 22 |  |  |  | Klapy p.pożarowe Budynku Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk
|  |  | lp | nazwa | nr centr.lokalizacja | lokalizacja klapy | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  |  | 1 | Klapa p.pożarowa 1 | CNW24 aula | P0/C
|  |  | 2 | Klapa p.pożarowa 4 | CNW24 aula | P0/C
|  |  | 3 | Klapa p.pożarowa 2 | CNW24 aula | P0/C
|  |  | 4 | Klapa p.pożarowa 3 | CNW23 bar | P0/C
|  |  | 5 | Klapa p.pożarowa 5 | CNW23 bar | P0/C
|  |  | 6 | Klapa p.pożarowa 6 | CNW23 bar | P0/C
|  |  | 7 | Klapa p.pożarowa 7 | CNW24 aula | P0/C
|  |  | 8 | Klapa p.pożarowa 8 | CNW24 aula | P0/C
|  |  | 9 | Klapa p.pożarowa 9 | CNW24 aula | P0/C
|  |  | 10 | Klapa p.pożarowa 10 | CNW23 bar | P0/C
|  |  | 11 | Klapa p.pożarowa 11 | CNW23 bar | P0/C
|  |  | 12 | Klapa p.pożarowa 12 | CNW24 aula | P0/C
|  |  | 13 | Klapa p.pożarowa 13 | CNW14 dach K6 | P0/C
|  |  | 14 | Klapa p.pożarowa 14 | CNW1414 dach K6 | P0/C
|  |  | 15 | Klapa p.pożarowa 15 | CNW18dsch K6 | P0/C
|  |  | 16 | Klapa p.pożarowa 19 | CNW13dach K6 | P0/C
|  |  | 17 | Klapa p.pożarowa 18 | CNW13 dach K6 | P0/C
|  |  | 18 | Klapa p.pożarowa 16 | CNW18dach K6 | P0/C
|  |  | 19 | Klapa p.pożarowa 17 | CNW13 dach K6 | P0/C
|  |  | 20 | Klapa p.pożarowa 17A | CNW13 dach K6 | P0/C
|  |  | 21 | Klapa p.pożarowa 20 | CNW1 dach K3 | P0/B
|  |  | 22 | Klapa p.pożarowa 22 | CNW1 dach K3 | P0/B
|  |  | 23 | Klapa p.pożarowa 21 | WENTYLATOR 4 | P0/B
|  |  | 24 | Klapa p.pożarowa 23 | CNW30 dach K2 | P0/A
|  |  | 25 | Klapa p.pożarowa 24 | CNW 30 dach K2 | P0/A
|  |  | 26 | Klapa p.pożarowa 25 | CNW 31 dach K2 | P0/A
|  |  | 27 | Klapa p.pożarowa 26 | CNW 30 dach K2 | P0/A
|  |  | 28 | Klapa p.pożarowa 27 | CNW 30 dach K2 | P0/A
|  |  | 29 | Klapa p.pożarowa 28 | CNW 30 dach K2 | P0/A
|  |  | 30 | Klapa p.pożarowa 28A | CNW 30 dach K2 | P0/A
|  |  | 31 | Klapa p.pożarowa 28B | CNW 30 dach K2 | P0/A
|  |  | 32 | Klapa p.pożarowa 28C | CNW 30 dach K2 | P0/A
|  |  | 33 | Klapa p.pożarowa 29 | CNW 24 aula | P1/C
|  |  | 34 | Klapa p.pożarowa 30 | CNW 24 aula | P1/C
|  |  | 35 | Klapa p.pożarowa 31 | CNW 24 aula | P1/C
|  |  | 36 | Klapa p.pożarowa 35 | CNW 19dach K6 | P1/C
|  |  | 37 | Klapa p.pożarowa 32 | CNW 19 dach K6 | P1/C
|  |  | 38 | Klapa p.pożarowa 33 | CNW 19 dach K6 | P1/C
|  |  | 39 | Klapa p.pożarowa 34 | CNW 19 dach K6 | P1/C
|  |  | 40 | Klapa p.pożarowa 36 | CNW 19 dach Kk6 | P1/C
|  |  | 41 | Klapa p.pożarowa 37 | CNW 13 dach K6 | P1/C
|  |  | 42 | Klapa p.pożarowa 38 | WENTYLATOR 8 | P1/B
|  |  | 43 | Klapa p.pożarowa 40 | CNW 6 dach K4 | P1/B
|  |  | 44 | Klapa p.pożarowa 39 | CNW 6dach K4 | P1/B
|  |  | 45 | Klapa p.pożarowa 40A | CNW 1 dach K3 | P1/B
|  |  | 46 | Klapa p.pożarowa 40B | CNW 1 dach K3 | P1/B
|  |  | 47 | Klapa p.pożarowa 41 | CNW 25 DACH K2 | P1/A
|  |  | 48 | Klapa p.pożarowa 42 | CNW 25 DACH K2 | P1/A
|  |  | 49 | Klapa p.pożarowa 43 | CNW 25 DACH K2 | P1/A
|  |  | 50 | Klapa p.pożarowa 44 | WENTYLATOR 28 | P1/A
|  |  | 51 | Klapa p.pożarrowa 45 | CNW 15 dach K6 | P2/C
|  |  | 52 | Klapa p.pożarrowa 46 | CNW 15 dach K6 | P2/C
|  |  | 53 | Klapa p.pożarrowa 47 | CNW 19 dach K6 | P2/C
|  |  | 54 | Klapa p.pożarrowa 49 | CNW 19 dach K6 | P2/C
|  |  | 55 | Klapa p.pożarrowa 48 | CNW 19dach K6 | P2/C
|  |  | 56 | Klapa p.pożarrowa 50 | CNW 15 dach K6 | P2/C
|  |  | 57 | Klapa p.pożarrowa 51 | CNW 15 dach K6 | P2/C
|  |  | 58 | Klapa p.pożarrowa 52 | WENTYLATOR 8 | P2/B
|  |  | 59 | Klapa p.pożarowa 53 | CNW 29 dach K2 | P2/A
|  |  | 60 | Klapa p.pożarowa 54 | CNW 29 dach K2 | P2/A
|  |  | 61 | Klapa p.pożarowa 55 |  | P3/C
|  |  | 62 | Klapa p.pożarowa 56 | CNW 19 dach K6 | P3/C
|  |  | 63 | Klapa p.pożarowa 57 | CNW19 dach K6 | P3/C
|  |  | 64 | Klapa p.pożarowa 58 | CNW 19 dach K6 | P3/C
|  |  | 65 | Klapa p.pożarowa 59 | CNW 19 dach K6 | P3/C
|  |  | 66 | Klapa p.pożarowa 60 | CNW 19 dach K6 | P3/B
|  |  | 67 | Klapa p.pożarowa 61 | CNW 31 dach K2 | P3/A
|  |  | 68 | Klapa p.pożarowa 62 | CNW31 dach K2 | P3/A
|  |  | 69 | Klapa p.pożarowa 63 | CNW 19 dach K6 | P4/C
|  |  | 70 | Klapa p.pożarowa 64 | CNW 19 DACH K6 | P4/C
|  |  | 71 | Klapa p.pożarowa 65 | CNW 19 dach K6 | P4/C
|  |  | 72 | Klapa p.pożarowa 66 | CNW 19 dach K6 | P4/C
|  |  | 73 | Klapa p.pożarowa 67 | WENTYLATOR 8 | P4/B
|  |  | 74 | Klapa p.pożarowa 68 | CNW 6 dch K4 | P4/B
|  |  | 75 | Klapa p.pożarpwa 68A | CNW 2 dch K4 | P4/B
|  |  | 76 | Klapa p.pożarpwa 68B | CNW 2 dch K4 | P4/B
|  |  | 77 | Klapa p. pożarowa 69 | CNW29 dach K2 | P4/A
|  |  | 78 | Klapa p. pożarowa 71 | CNW29 dach K2 | P4/A
|  |  | 79 | Klapa p. pożarowa 70 | CNW25 dach K2 | P4/A
|  |  | 80 | Klapa p. pożarowa 72 | CNW19 dach K6 | P5/C
|  |  | 81 | Klapa p. pożarowa 73 | CNW19 dach K6 | P5/C
|  |  | 82 | Klapa p. pożarowa 74 | CNW19 dach K6 | P5/C
|  |  | 83 | Klapa p. pożarowa 75 | CNW19 dach K6 | P5/C
|  |  | 84 | Klapa p. pożarowa 76 | CNW19 dach K6 | P5/C
|  |  | 85 | Klapa p. pożarowa 77 | CNW19 dach K6 | P5/C
|  |  | 86 | Klapa p. pożarowa 78 | CNW19 dach K6 | P5/C
|  |  | 87 | Klapa p. pożarowa 79 | CNW19 dach K6 | P5/C
|  |  | 88 | Klapa p. pożarowa G1 | CNW13 dach K6 | P1/C
|  |  | 89 | Klapa p. pożarowa G2 | CNW13 dach K6 | P1/C
|  |  | 90 | Klapa p. pożarowa G3 | CNW13 dach K6 | P1/C
|  |  | 91 | Klapa p. pożarowa G5 | CNW2 dach K4 | P2/B
|  |  | 92 | Klapa p. pożarowa G6 | CNW2 dach K4 | P2/B
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 23 |  |  | Czynności do wykonania raz w ciagu trwania 36 miesięcznej umowy na budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
Cena brutto za wykonanie jednokrotnej usługi
|  |  | 1 | Czyszczenie wnętrza kanałów wentylacyjnych w całym systemie wentylacyjnym budynku raz wtrakcie umowy serwisowej |  | wszystkie kanały wentylacyjne w budynku Wydziału Biologii
|  |  | 2 | Sprawdzanie stanu poszczególnych wysterowań, sterowników i innych elementów systemu raz w ciągu trwania zamówienia przegląd automatyki sterowników Halton- przez firmę Halton lub innego wykonawcę posiadajacego wejscie do programów sterujących |  | w budynku znajdują si e 63 digestoria
|  |  | 3 | Wykonanie badań i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych wchodzących w skład zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i innych wskazanych w liscie urzadzeń do serwisu (dot. rozdzielni zasilająco-sterujących oraz obwodów odbiorczych - urządzeń ) potwierdzonych protokołem pracownika z uprawnieniami pomiarowymi |  | wszystkie urządzenia do serwisu w budynku Wydziału Biologii
wartość brutto
TABELA 24 |  |  | Obliczenie sumy wartości brutto za cały okres wykonania zamówienia na obiekcie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
[5 empty] | Nazwy tabel |  | Wartości brutto z poszczególnych tabel [zł]
Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Tabela 6
Tabela 7
Tabela 8
Tabela 9
Tabela 10
Tabela 11
Tabela 12
Tabela 13
Tabela 14
Tabela 15
Tabela 16
Tabela 17
Tabela 18
Tabela 19
Tabela 20
Tabela 21
Tabela 22
Tabela 23
[5 empty] | Razem całkowita wartość brutto, za przedmiot zamówienia na Wydziale Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk |  |  |  | przenieść odpowiednio do końcowej tabeli nr 29
Zestawienie urządzeń Stacji Biologicznej UG na Górkach Wschodnich
TABELA 25 |  |  |  | Lp. | urzadzenia | pomieszczenie | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  |  |  | 1 | klimatyzator Fuji ROA18LACL/RCG18LVLB | 018 sala konferencyjna
|  |  |  | 2 | klimatyzator Fuji ROG18LACL/RCG18LVLB | 018 sala konferencyjna
|  |  |  | 3 | klimatyzator Fujitsu ASYG12LMCE/AOYG12LMCA | 017 s. ćwiczeń
|  |  |  | 4 | klimatyzator Fuji ROG14LALL/RCG14LVLB | 010 s.ćwiczeń
|  |  |  | 5 | klimatyzator Fuji ROG12LALL/RCG12LVLB | 0.09 s. ćwiczeń
|  |  |  | 6 | klimatyzator Fuji ROG14LALL/RCG14LVLB | 010 s.ćwiczeń
|  |  |  | 7 | Klimatyzator Fujitsu AOYG12LMCA | 012 sala ćwiczeń
|  |  |  | 8 | centrala wentylacyjna SPS-VBV - DUO podwieszana | pom. techniczne
|  |  |  | 9 | centrala wentylacyjna SPS-VBV-DUO podwieszana | pom. techniczne
|  |  |  | 10 | pompa ciepła Si 30 TE Dimplex wraz z całą automatyką i systemem hydraulicznym CWU oraz całego ogrzewania podłogowego | pom. techniczne
|  |  |  | 11 | N3, N4- 2 nagrzewnice CB 315-12,0 elektryczne Systemair wraz z wentylatorami K315M i filtrami FGR 315 do kompensacji pracy 2 digestoriów, | w pom. budynku
W1-TFSK200 wentylator dachowy Systemair, dwubiegowy
W2,W3-TFSK125XL wentylatory dachowe Systemair,dwubiegowe
W4,W5-DVP 250D2-4 wentylatory dachowe chemoodporne Systemair
|  |  |  | 12 | Komora chłodnicza | agregat ACC CMP14TB
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 12
wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów)
TABELA 26 |  |  | Czynności do wykonania raz w ciagu trwania 36 miesięcznej umowy na budynku w Stacji Biologicznej ul. Ornitologów 26 Gdańsk Sobieszewo 80-680
Cena brutto za wykonanie jednokrotnej usługi
|  |  | 1 | Czyszczenie wnętrza kanałów wentylacyjnych w całym systemie wentylacyjnym budynku | wszystkie kanały wentylacyjne w budynku Stacji Biologicznej
|  |  | 2 | Wykonanie badań i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych wchodzących w skład zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i innych wskazanych w liscie urzadzeń do serwisu (dot. rozdzielni zasilająco-sterujących oraz obwodów odbiorczych - urządzeń ) potwierdzonych protokołem pracownika z uprawnieniami pomiarowymi | wszystkie urządzenia w liście do serwisu
wartość brutto
Obliczenie sumy wartości brutto za cały okres wykonania zamówienia na obiekcie Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego
TABELA 27 |  |  |  |  | Nazwy tabel |  | Wartości brutto z poszczególnych tabel [zł]
Tabela 25
Tabela 26
[5 empty] | Razem całkowita wartość brutto, za przedmiot zamówienia na obiekcie Stacji Biologicznej ul. Ornitologów 26 Gdańsk |  |  |  | przenieść odpowiednio do końcowej tabeli nr 29
Zestawienie urządzeń Domu Studenckiego nr 4 ul. Polanki 66 w Gdańsku -Oliwie 80-306
TABELA 28
|  |  | L.p | Nazwa |  | Jednostka | cena jednostkowa brutto za usługę w okresie 3 miesięcy
|  |  | 1 | Centrala Compact LP05-NWP |  | szt 1
|  |  | 2 | Central Gold 014RX Swegon-NWS |  | szt 1
|  |  | 3 | Central Gold 012RX TOP Swegon-NWK |  | szt 1
|  |  | 4 | wentylator kanałowy Harmann Ø160 palarnia -NK |  | szt 1
|  |  | 5 | nagrzewnica el. 5kW Harman- palarnia -NK |  | szt 1
|  |  | 6 | filtr kanałowy Ø250 Harman- palarnia -NK |  | szt 1
|  |  | 7 | wentylator dachowy Harman-wyciąg. palarnia-PA |  | szt 1
|  |  | 8 | wentylator kanałowy Harmann Ø160 -węzeł ciepła - wyciąg -WC |  | szt 1
|  |  | 9 | wentylator dachowyØ440 Harman-okap kuchnia klubu -WPK |  | szt 1
|  |  | 10 | wentylator dachowyØ125 Harman-WC klubu -WSK |  | szt 1
|  |  | 11 | wentylator dachowyØ160 Harman-łazienki przedszkole -WSP2 |  | szt 1
|  |  | 12 | wentylator dachowyØ100 Harman-WC przedszkole -WSP1 |  | szt 1
|  |  | 13 | klapy p-poż na wentylacji Mercor |  | szt 30
|  |  | 14 | okap kuchenny Electrolux EF 60151X |  | szt 20
|  |  | 15 | nasada wentylacyjna Aereco VBP 901 plus regulatory do nasad HX VBP Aereco |  | szt 37
|  |  | 16 | Kratka higresterowana BXL 888 Ø125 Aereco |  | szt 158
|  |  | 17 | Zestaw wyrobów do róznicowania ciśnienia Mcr Exi-F90-1S Mercor |  | szt 2
|  |  | 18 | klimatyzator Mitsubishi PKA-M100KAL/PUFZ-P100YKA- serwerownia |  | szt 2
|  |  | 19 | klimatyzator Mitsubishi PKA-M50HAL/SUZ-KA50VA- UPS |  | szt 1
suma brutto za jednostkową usługę
[6 empty] | ilość kwartałów | 3
[6 empty] | wartość brutto (suma brutto za jedn. usługę x ilość kwartłów) |  |  | przenieść odpowiednio do końcowej tabeli nr 29
TABELA 29 |  |  | Tabela (końcowa) sumująca wykonanie usług na trzech budynkach w okresie 36 miesięcy
| L.p |  |  | Budynek | Wartości brutto
| 1 | Wydział Biologii ul. Wita Stwosza 59 Gdańsk Oliwa |  |  |  | z tabeli 24
| 2 | Stacja Biologiczna ul. Ornitologów 26 Gdańsk Sobieszewo 80-680 |  |  |  | z tabeli 27
| 3 | Dom Studencki nr 4 ul. Polanki 66 w Gdańsku -Oliwie 80-306 |  |  |  | z tabeli 28
Razem wartości brutto za cały okres realizacji zamówienia
Całkowita kwota serwisu i konserwacji w trzech budynkach za okres 36 miesięcy/12 kwartałów serwisowych - ………………………… PLN brutto
|  | Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. | [5 empty] | ( kwotę tą proszę wpisać do załącznika nr 1 - formularz ofertowy w miejsce cena oferty brutto)