Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.1

Część 1  – Pistolet jednorazowy automatyczny z igłą

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowy pistolet do biopsji prostaty 18G i długości igły 20 cm/25 cm z echogeniczną końcówką igły z możliwością naciągnięcia igły oraz uruchomienia spustu jedną ręką. Igła znakowana, wymiary pistoletu dł. max. 14-14,5 cm, szer. max. 5-5,5 cm, grubość: max. 3-3,5 cm. System naciągania składający się z dwóch suwaków położonych równolegle do siebie i znajdujących się na przedniej części pistoletu numerowane cyfrą 1, 2. Pistolet wyposażony w dwa spusty uruchamiające. Jeden znajduję się z tyłu pistoletu drugi na prawym boku w górnej części urządzenia pod kciukiem. Długość wystrzału 22 mm, długość wycinka 17 mm. Kompatybilny z aparatem USG BK Medical Pro Focus oraz prowadnicą UA1326. |
| 1 | Pistolet jednorazowy automatyczny z igłą 18G x 25 cm |  | szt. | 300 |  |  |  |
| 2 | Pistolet jednorazowy automatyczny z igłą 18G x 20 cm |  | szt. | 100 |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.2

Część 2  –  Pończochy przeciwzakrzepowe

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pończochy przeciwzakrzepowe I klasy kompresji (ucisk w obrębie kostki 18-21 mmHg). Wykończenie: otwór rewizyjny, zamknięty czubek, lamówka, wzmocnione palce i pięta. Zawartość bawełny minimum 60%. |  | para | 550 |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.3

Część 3  – Dreny silikonowe, katetery do embolektomii i trombektomii

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 20CH |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 2 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 24CH |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 3 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 26CH |  | szt. | 500 |  |  |  |
| 4 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 28CH |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 5 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 30CH |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 6 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 34CH |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 7 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 36CH |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | Katetery do embolektomii i trombektomii typu Fogartyego nr 2 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 9 | Katetery do embolektomii i trombektomii typu Fogartyego nr 5 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 10 | Katetery do embolektomii i trombektomii typu Fogartyego nr 6 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.4

Część 4  – Termometry szklane, zestawy laryngologiczne, nebulizator, aplikatory do lidokainy

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometry szklane, bezrtęciowe w etui |  | szt. | 150 |  |  |  |
| 2 | Zestaw laryngologiczny dla dorosłych (do badania ucha, gardła, nosa) |  | szt. | 7 000 |  |  |  |
| 3 | Nebulizator ze złączką i ustnikiem, sterylny zestaw |  | szt. | 2 500 |  |  |  |
| 4 | Aplikatory do lidokainy |  | szt. | 2 500 |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.5

Część 5  – Ostrza do napędów ortopedycznych

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do piły oscylacyjnej o grubości od 0,89 do 1,27, szerokości 12-18 mm, długości 40-90 mm, kompatybilne z napędami elektrycznymi BBraun |  | szt. | 500 |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.6

Część 6  – Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z dokładną regulacją siły ssania i z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2100 ml. Wyskalowana co 5 ml w zakresie 0 – 200 ml i co 10 ml do 2 000 ml. Automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 25 cm. Uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem z możliwością odłączenia. |  | szt. | 80 |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.7

Część 7  – Igły iniekcyjne

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły iniekcyjne j.u rozmiary: 0,45x16 mm, 0,5x22-25 mm; 0,6x25-30 mm; 0,7x30-40mm.; 0,8x40mm; 0,9x40 mm; 1,1x40 mm; 1,2x40mm op.= 100szt. |  | op. | 6 500 |  |  |  |
| 2 | Igła typu motylek z drenem 25G-0,5 mm, dł. drenu 30cm , sterylny. |  | szt. | 9 000 |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.8

Część 8  – Bezpieczny skalpel chirurgiczny

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezpieczny skalpel chirurgiczny jednorazowego użytku ze składanym, chowanym ostrzem, w osłonie z przeźroczystego plastiku, aktywacja i dezaktywacja ostrza kciukiem. Zbudowany zgodnie z wymaganiami TRBA 250 4.2.4. Mechanizm bezpieczeństwa wyklucza ponowne użycie. Na rękojeści umiejscowiona linijka z podziałką centymetrową i calową. Rodzaj ostrza: Fig. 10, Fig. 11, Fig U, Fig. 12, Fig. 13, Fig. 15, Fig. 15-1, Fig. 15-C, Fig. 18, Fig. 19, Fig. 20, Fig. 21, Fig. 22, Fig. 23, Fig. 24, Fig. 25, Fig. 36. Pakowane a"10szt. |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 2 | Ostrza chirurgiczne sterylne ze stali nierdzewnej: nr 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, nożyk do usuwania szwów; |  | szt. | 40 000 |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*wypełnia wykonawca

………….………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy