Nowogard, dnia…...……2024 r.
GKMiOŚ.271.12.2024.AW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Nowogard Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard NIP: 859-00-12-007
zaprasza do złożenia oferty na:

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo

1. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz nieczystości płynnych stanowiących ścieki socjalno-bytowe ze zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego w miejscowości Konarzewo (działka nr 3/43), transportem Wykonawcy oraz przekazanie do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca winien posiadać aktualną umowę z właścicielem stacji zlewnej na przyjęcie nieczystości ciekłych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewni na cały okres objęty przedmiotem zamówienia.
2. Szacunkowa ilość nieczystości płynnych – 6 m3 dziennie.
  Szacunkowa ilość nieczystości płynnych w okresie zamówienia (od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.) wynosi 2 190 m3. Wskazane powyżej ilości są ilościami szacunkowymi, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego w przypadku innej niż wskazane powyżej ilości. Minimalny zakres w jakim zamówienie zostanie wykonane wynosi 200 m3.
3. Usługi winny być wykonywane samochodem specjalistycznym (asenizacyjnym) bądź też specjalistyczną przyczepą ciągnikową – przystosowanymi do wywozu nieczystości płynnych.
4. W zakres usługi wchodzi wykonywanie następujących czynności:
1. mechaniczne wypompowanie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego,
  transport nieczystości ciekłych i ich zrzut do punktu zlewnego (oczyszczalnia ścieków) oraz potwierdzenie tego faktu Zamawiającemu, poprzez przedstawienie pisemnych potwierdzeń przyjęcia przez punkt zlewny (oczyszczalnię ścieków),
2. odbiór nieczystości ciekłych w sposób ciągły i o ile zajdzie taka konieczność przez 7 dni
   w tygodniu,
3. potwierdzenie, przez przedstawiciela Zamawiającego, wykonania usługi na dokumencie „Potwierdzenie wywozu”, który stanowi podstawę wyliczenia należności za wykonaną usługę.
2. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie przewidziano do realizacji w terminie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

3. Termin złożenia oferty:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą Platformy Zakupowej do dnia ……………………………....2024 r. do godziny 12:00.

4. Sposób przygotowania oferty.
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu, jakie będą wymagane od wykonawcy:
Wykonawca musi posiadać aktualne pozwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości płynnych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 poz. 399).

6. Kryterium oceny ofert.
Cena wykonania zamówienia - 100%

7. Warunki płatności
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu
   i odbiorze przez Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

8. Osoba upoważnione do kontaktu
Agnieszka Warkalewicz – Inspektor Wydziału GKMiOŚ UM w Nowogardzie
Numer telefonu: 91 39 26 242
Adres poczty elektronicznej: awarkalewicz@nowogard.pl

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy do oferty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z datą wystawienia lub potwierdzenia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty składania ofert.)
2. Pozwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych.
11. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
2. Wzór umowy – zał. nr 2

…………………………………………………………………………….
    (podpis osoby upoważnionej lub kierownika jednostki
Załącznik nr 1

……………………………………………………………..
Miejscowość dnia
GKMiOŚ.271.11.2024.AW

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres wykonawcy:

……………………………………………………………...………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………….……
REGON: ……………………………………………….………..
Tel. do kontaktów: ……………………...………………..
e-mail: ………………………………………..…………………

Do Zamawiającego:
Gmina Nowogard pl. Wolności 1; 72-200 Nowogard NIP 859-00-12-007

- OFERTA -

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

Kwotę netto .......................................zł
Podatek VAT .......................….............zł
Cenę brutto .............................…........zł
słownie złotych : …………………………………………………………………………………………………………………………..…

Lp	Stawka za 1 m3 * (netto i brutto)	Szacunkowa ilość nieczystości płynnych / (od……………... do ……………..)	Cena za całość zamówienia (netto i brutto)
1	…………...netto / …………. brutto	2 190 m 3	……………………. netto / ……………………. brutto

* Stawka za 1 m3 ścieków przyjęta do oszacowania wartości zamówienia nie może przekroczyć stawki określonej Uchwałą nr LXXXVII/461/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami wykonania zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń,
2. Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie …………………………………………………………….……...
3. Oświadczam, że udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres ……………..…... miesięcy licząc od daty odbioru,
4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu na co składam poniżej wymienione dokumenty świadczenia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………....……….

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

……………………….. dnia...........................

Załączniki do oferty:

…………………………………………………………………………………………….
Załącznik nr 2

UMOWA nr GKMiOŚ.272.12.2024.AW

zawarta w dniu …………………………....2024 r. pomiędzy,

Gminą Nowogard plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, legitymującą się numerem NIP 8590012007, reprezentowaną przez Burmistrza Nowogardu ……………………………….., zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………., reprezentowaną przez ……………….., zwaną dalej Wykonawcą

z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1320) na podstawie Zarządzenia nr 157/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Nowogard, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł bez podatku od towarów i usług, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo.

Zakres prac obejmuje:
1. Wywóz nieczystości płynnych stanowiących ścieki socjalno-bytowe transportem Wykonawcy oraz przekazanie do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów wraz ze wszystkimi zmianami i rozporządzeniami,
   w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz Ustawą o utrzymaniu czystości
   i porządku w gminach ze zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego w miejscowości Konarzewo (działka nr 3/43).
2. Szacunkowa ilość nieczystości płynnych w okresie zamówienia (od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.) wynosi 2 190 m3. Wskazane powyżej ilości są ilościami szacunkowymi, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego w przypadku innej niż wskazane powyżej ilości. Minimalny zakres w jakim zamówienie zostanie wykonane wynosi 200 m3.
3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności mechaniczne wypompowanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych i ich zrzut do punktu zlewnego (oczyszczalnia ścieków) oraz potwierdzenie tego faktu Zamawiającemu, poprzez przedstawienie pisemnych potwierdzeń przyjęcia przez punkt zlewny (oczyszczalnię ścieków).
4. Odbiór nieczystości ciekłych dokonywany będzie w sposób ciągły i o ile zajdzie taka konieczność przez 7 dni w tygodniu.

3. Istotne warunki umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego pozwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 poz. 399) na cały okres objęty przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej umowy z właścicielem stacji zlewnej na przyjęcie nieczystości ciekłych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewni na cały okres objęty przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do realizowania przedmiotu zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności i jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
   i technologiami, z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno – organizacyjnych, które zapewnią prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanego sprzętu specjalistycznego do realizacji usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych w sposób ciągły i niezawodny.
§ 2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 3
WYNAGRODZENIE
1. Wartość wynagrodzenia, należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: ____________ zł (słownie _________________).
2. Do celów rozliczeniowych ustala się stawkę w wysokości ……….zł za 1 m3 ścieków.
3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wykonywanych usług, który przekaże Zleceniodawcy po zakończeniu każdego miesiąca w okresie trwania umowy.
4. Należność za odbiór, transport i unieszkodliwienie ścieków będzie obliczana za faktyczną ilość wywiezionych ścieków w m3 wykazanych w rejestrze Wykonawcy.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zleceniodawcę protokół odbioru zgodny z rejestrem, o którym mowa w ust. 3 stwierdzający wykonanie usługi tj. faktu odebrania nieczystości płynnych, ilości odebranych ścieków oraz daty wykonania usługi.
6. Rozliczenie wykonywanych usług nastąpi w oparciu o faktury miesięczne wystawione przez Wykonawcę za zakres prac wykonany w danym okresie rozliczeniowym.
7. Wynagrodzenie uwzględnia podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości.
8. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
9. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym również wszelkie koszty towarzyszące.
10. Wykonawca oświadcza, że nie będzie rościł prawa do wypłaty pozostałego wynagrodzenia w przypadku, gdy suma wypłaconego wynagrodzenia wyliczonego w oparciu o faktyczną ilość wywiezionych ścieków w m3 wykazanych w rejestrze Wykonawcy będzie na koniec obowiązywania umowy inna od wynagrodzenia podanego w ofercie.
§ 4
1. Zakres prac objętych umową Wykonawca wykona siłami własnymi i/lub powierzy ich wykonanie podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
§ 5
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne:
1. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy skutkujące przelaniem się nieczystości płynnych poza zbiornik bezodpływowy - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy,
2. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną
   w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.
2. W przypadku jeżeli szkoda po stronie Zamawiającego przekroczy zastrzeżone na tą okoliczność kary umowne, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiającemu, oprócz trybów przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:
1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
   w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
2. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
3. gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,
4. gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7
SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.
2. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej,
   nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy.

§ 8
1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9
POSTANOWIENIA DODATKOWE
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
1)	Oferta wykonawcy - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy
2)	Zaproszenie do złożenia oferty - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią w/w oferty oraz	zaproszenia do złożenia ofert, a treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują postanowienia niniejszej umowy.

§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy sporne będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:	Wykonawca:

Załączniki:
1. oferta wykonawcy – zał. 2
2. zaproszenie do złożenia oferty – zał.