## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
| Załącznik A | Punkty poboru energii elektrycznej PWiK Piaseczno Sp. z. o.o.
Lp. | Adres |  | Obiekt | Nr.ewidencyjny | Taryfa | Nr. licznika | Moc przyłącza | Zam. Moc kW | Mnożna | Szacowanie 2024r kWh | Szacowanie, oddana do sieci za12 m-c kWh | Moc BGO,PV kW
1 | ul.Żeromskiego 39 | 05-500 Piaseczno | Oczyszczalnia ście. | PL_ZEWD_1418000726_05 | B21 | 01471418 | 994 | 700 | 1200 | 2100000 | 40000 | 320
2 | ul.Żeromskiego 39 | 05-500 Piaseczno | Oczyszczalnia ście. | PL_ZEWD_1418000723_09 | B21 | 01349515 | 790 | 700 | 900 | 2100000
3 | Wólka Kozodawska ul.Herbacianej Róży dz.267 | 05-502 Piaseczno | Oczyszczalnia ście. | PL_ZEWD_1418000729_01 | C21 | 01661762 | 159 | 99 | 50 | 600000
4 | Głosków ul. Parkowa 21 | 05-503 Piaseczno | Oczyszczalnia ście. | PL_ZEWD_1418000727_07 | C21 | 01661755 | 80 | 80 | 30 | 180000
5 | ul.Romualda Trauguta 10 | 05-555 Złotokłos | Oczyszczalnia ście. | PL_ZEWD_1418000770_08 | C11 | 56423992 |  | 30 | 1 | 300
6 | ul.Żeromskiego 25 | 05-500 Piaseczno | SUW | PL_ZEWD_1418000740_01 | C21 | 01695420 | 300 | 204 | 100 | 860000 | 200 | 49.5
7 | ul.Raszyńska | 05-500 Piaseczno | przep. wody | PL_ZEWD_1418000738_08 | C21 | 04099791 | 100 | 68 | 40 | 30000
8 | ul. Konopnickiej | 05-501 Piaseczno | przep. ścieków PD-11 | PL_ZEWD_1418000696_00 | C11 | 93236333 |  | 6 | 1 | 400
9 | ul.Ks.Marka VIA A VIS dz.38 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000752_04 | C11 | 93236322 |  | 5 | 1 | 1000
10 | ul.Balladyny | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000767_03 | C11 | 03827921 |  | 5 | 1 | 200
11 | Al.Brzóz | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków PII-5 | PL_ZEWD_1418000772_02 | C11 | 9771483 |  | 8 | 1 | 7000
12 | Jazgarzew ul. Leśna | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000810_02 | C11 | 93266651 |  | 10/33 | 1 | 6200
13 | Chyliczki | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000760_09 | C11 | 56391967 |  | 29 | 1 | 130000
14 | Chyliczkowska ( Pólko) | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000765_09 | C11 | 56427378 |  | 30 | 1 | 14000 | 3000 | 11.83
15 | ul. 1-go Maja | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000802_07 | C11 | 91345149 |  | 15 | 1 | 10000
16 | ul.Łabędzia 21 | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000805_03 | C11 | 56411135 |  | 24 | 1 | 15000
17 | Józefosław ul.Wilanowska | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000771_00 | C11 | 56422802 |  | 30 | 1 | 52000
18 | Julianów ul.Urbanistów 1A | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000809_01 | C11 | 56411122 |  | 19 | 1 | 17000
19 | Julianów ul. Jaskółki | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000801_05 | C11 | 56395602 | 30 | 5 | 1 | 600
20 | ul. Sękocińska | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000811_04 | C11 | 90642428 |  | 10 | 1 | 4000
21 | Jazgarzew ul. Główna | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000812_06 | C11 | 12691683 |  | 4 | 1 | 500
22 | Siedliska dz.61 | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków P-7 | PL_ZEWD_1418000736_04 | C22a | 04099856 |  | 49 | 15 | 32000 | 3500 | 10.92
23 | Żabieniec ul. Leśna dz.340 | 05-500 Piaseczno | przep. scieków P-5 | PL_ZEWD_1418000764_07 | C11 | 93085844 |  | 16 | 1 | 8000 | 1400 | 7.28
24 | Żabieniec ul.Polna dz.63 | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków P-4 | PL_ZEWD_1418000693_04 | C11 | 56526861 |  | 16 | 1 | 6000 | 1400 | 7.28
25 | Wólka Kozodawska ul.Dworska 2 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków P0 | PL_ZEWD_1418000774_06 | C11 | 04097569 |  | 30 | 15 | 50000 | 3300 | 13.65
26 | Wólka Kozodawska ul.Dworkowa dz. 308/11 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków WK P1 | PL_ZEWD_1418000757_04 | C11 | 6815590 |  | 5 | 1 | 4000
27 | Wólka Kozodawska ul.Jeziorki dz.90 | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000755_00 | C11 | 72411582 |  | 4 | 1 | 300
28 | Wólka Kozodawska ul.Jeziorki dz.119 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000768_05 | C11 | 94680847 |  | 4 | 1 | 700
29 | Wólka Kozodawska ul.Jeziorki dz.322 | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków PJ-1 | PL_ZEWD_1418000756_02 | C11 | 94680852 |  | 4 | 1 | 500
30 | Wólka Kozodawska ul.Hajduczka | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków PD-2 | PL_ZEWD_1418000804_01 | C11 | 94680846 |  | 6 | 1 | 1800
31 | ul. Młodych Wilcząt | 05-540 Zalesie Górne | przep. ścieków B | PL_ZEWD_1418000734_00 | C11 | 04099845 |  | 40 | 15 | 75000
32 | ul. Wiekowej Sosny | 05-540 Zalesie Górne | przep. ścieków C | PL_ZEWD_1418000758_06 | C11 | 04099878 |  | 35 | 15 | 52000
33 | ul.Malinowa Róg Granicznej | 05-540 Zalesie Górne | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000763_05 | C11 | 02948942 |  | 3 | 1 | 500
34 | ul. Jesionowa dz.620 | 05-540 Zalesie Górne | przep. ścieków P2.3 | PL_ZEWD_1418000762_03 | C11 | 72409954 |  | 3 | 1 | 700
35 | ul.Szmaragdowych Żuków dz.1391 | 05-540 Zalesie Górne | przep. ścieków P2.2 | PL_ZEWD_1418000761_01 | C11 | 91345998 |  | 3 | 1 | 600
36 | ul.Grających Świerszczy dz.1020 | 05-540 Zalesie Górne | przep. ścieków P2.1 | PL_ZEWD_1418000766_01 | C11 | 91346039 |  | 3 | 1 | 200
37 | ul. Kaczeńców dz.1572 | 05-540 Zalesie Górne | przep. ścieków P2.4 | PL_ZEWD_1418000769_07 | C11 | 72405560 |  | 8 | 1 | 3500
38 | Zalesie Dolne ul.Piękna | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków PD-1 | PL_ZEWD_1418000808_09 | C11 | 70968489 |  | 7 | 1 | 9000
39 | Zalesie Dolne ul.11-go Listopada | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków PD-5 | PL_ZEWD_1418000753_06 | C11 | 94713172 |  | 4 | 1 | 800
40 | Jesówka ul.Dzikich Gęsi dz.188/3 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków P1.3 | PL_ZEWD_1418000749_09 | C11 | 02794675 |  | 15 | 1 | 22000
41 | ul. Zaleśna dz.102 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000742_05 | C11 | 93085643 |  | 5 | 1 | 2600
42 | ul.Piaskowa dz.101 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000748_07 | C11 | 93085846 |  | 5 | 1 | 3200
43 | Głosków ul.Millenium | 05-503 Piaseczno | przep. ścieków C | PL_ZEWD_1418000803_09 | C11 | 03827927 |  | 13 | 1 | 5500
44 | Głosków ul.Millenium | 05-503 Piaseczno | przep. ścieków D | PL_ZEWD_1418000807_07 | C11 | 02794693 |  | 12 | 1 | 10000
45 | Wola Gołkowska ul.Rybna | 05-503 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418000735_02 | C21 | 01661838 | 90 | 54 | 30 | 100000 | 12000 | 23.66
46 | Gołków ul.Gołkowska dz.398/1 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków PII-1 | PL_ZEWD_1418000730_02 | C21 | 01899187 | 70 | 54 | 20 | 32000 | 2500 | 9.1
47 | Jastrzębie ul.Ptaków Leśnych dz.63/1 m P-2 | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków P-2 | PL_ZEWD_1418000754_08 | C11 | 56411136 |  | 19 | 1 | 4500 | 7000 | 9.1
48 | Jastrzębie ul.Ptaków Leśnych dz.131 m P-1 | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków P-1 | PL_ZEWD_1418000741_03 | C11 | 93171523 |  | 12 | 1 | 2000
49 | Żabieniec ul.Graniczna dz.127/1 (Ptaków Leśnych) | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków P-3 | PL_ZEWD_1418000926_01 | C11 | 02948942 |  | 15 | 1 | 4000
50 | Wólka Kozodawska ul. Dworska | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków WK P2 | PL_ZEWD_1418000775_08 | C11 | 90096626 |  | 5 | 1 | 400
51 | ul.Geodetów | 05-500 Piaseczno | przep.deszczówki | PL_ZEWD_1418000694_06 | C11 | 12250678 |  | 15 | 1 | 1000
52 | Żabieniec ul Łąkowa dz.333 | 05-500 Piaseczno | pomp.ścieków P-6 | PL_ZEWD_1418000925_09 | C11 | 96402184 |  | 12 | 1 | 4200
53 | Chylice ul. Starochylicka | 05-510 Konstancin-Jeziorna | pomp.ścieków P-1 | PL_ZEWD_1418000935_08 | C11 | 93085828 |  | 24 | 1 | 12000
54 | Chylice ul.Broniewskiego ,(od ul.Grockiej) | 05-510 Konstancin-Jeziorna | pomp.ścieków PG-2 | PL_ZEWD_1418000931_00 | C11 | 93235768 |  | 3 | 1 | 700
55 | Chylice ul.Broniewskiego ,(od ul.Wesołej) | 05-510 Konstancin-Jeziorna | pomp.ścieków PG-1 | PL_ZEWD_1418000933_04 | C11 | 30335020 |  | 3 | 1 | 900
56 | Chylice ul.Nadrzeczna dz.7/3 | 05-510 Konstancin-Jeziorna | pomp.ścieków P-2 | PL_ZEWD_1418000930_08 | C11 | 93235778 |  | 3 | 1 | 400
57 | Julianów ul. Kombatantów m P-2 (ul.Cyraneczki) | 05-500 Piaseczno | pomp.ścieków P-2 | PL_ZEWD_1418000928_05 | C11 | 56393065 |  | 38 | 1 | 42000 | 1600 | 10.01
58 | ul. Julianowska dz.96/6 | 05-500 Piaseczno | przep.deszczówki | PL_ZEWD_1418000932_02 | C11 | 94680853 |  | 7 | 1 | 2200
59 | ul. Przerwy - Tetmajera dz.16 m PD-9 | 05-500 Piaseczno | pomp.ścieków PD-9 | PL_ZEWD_1418000927_03 | C11 | 96236761 |  | 5 |  | 1200
60 | ul. Paderewskiego dz.3/43 m PD-10 | 05-500 Piaseczno | pomp.ścieków PD-10 | PL_ZEWD_1418000934_06 | C11 | 94713160 |  | 4 | 1 | 400
61 | ul.Konarskiego dz.44 m PD-8 | 05-501 Piaseczno | pomp.ścieków PD-8 | PL_ZWED_1418000929_07 | C11 | 96578527 |  | 4 |  | 700
62 | ul. Brzezińska | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418001591_09 | C11 | 72405610 |  | 4 | 1 | 400
63 | Bobrowiec ul. Główna dz.114/51 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418001590_07 | C11 | 56411130 |  | 26 |  | 8000
64 | ul. Irysów dz.4/2 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418001810_09 | C11 | 02794676 |  | 16 | 1 | 2000
65 | Bobrowiec ul. Wilgi dz. 156/42 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków PD-11 | PL_ZEWD_1418001812_03 | C11 | 93008062 |  | 13 | 1 | 1000
66 | Bobrowiec ul. Główna dz. 83 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków PD-13 | PL_ZEWD_1418001809_08 | C11 | 02887699 |  | 10 | 1 | 1600 | 2500 | 3.64
67 | Bobrowiec dz. 77/20 ul. Gwiazdy Polarnej | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków PD-14 | PL_ZEWD_1418001807_04 | C11 | 02888994 |  | 10 | 1 | 1200
68 | Bobrowiec ul.Przyjazna dz.90/6 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków PD-15 | PL_ZEWD_1418001811_01 | C11 | 82174392 |  | 16 | 1 | 300
69 | Bobrowiec ul. Bobrów dz.69/2 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków PD-12 | PL_ZEWD_1418001808_06 | C11 | 02794690 |  | 13 | 1 | 800
70 | ul.Orężna dz.1 | 05-500 Piaseczno | przepływomierz | PL_ZEWD_1418000965_05 | C11 | 26478627 |  | 1 | 1 | 0
71 | Głosków, ul. Millenium 45 | 05-503 Piaseczno | SUW, przep. ścieków | PL_ZEWD_1418001790_03 | C21 | 04099887 |  | 90 | 40 | 225000
72 | Siedliska, ul. Od Lasu dz. 81/1, 81/2 | 05-500 Piaseczno | SUW | PL_ZEWD_1418001782_08 | C21 | 04142749 | 210 | 130 | 40 | 380000 | 4500 | 49.5
73 | Zalesie Dolne ul. Jaremy | 05-501 Piaseczno | SUW | PL_ZEWD_1418001785_04 | C21 | 00908942 |  | 90 | 30 | 310000
74 | ul. Wichrowa | 05-540 Zalesie Górne | SUW | PL_ZEWD_1418001784_02 | C21 | 01899525 | 100 | 100 | 20 | 230000 | 12000 | 49.14
75 | ul. Szkolna dz. 423 | 05-504 Złotokłos | SUW | PL_ZEWD_1418001787_08 | C11 | 01899033 | 60 | 33 | 15 | 90000 | 5000 | 30
76 | Orzeszyn, ul. Klonowa dz. 159 | 05-532 Baniocha | SUW | PL_ZEWD_1418001783_00 | C11 | 00837891 |  | 30 | 15 | 32000
77 | ul. Malinowa dz. 57/18 | 05-503 Mieszkowo | SUW | PL_ZEWD_1418001786_06 | C11 | 04142710 |  | 30 | 15 | 100000
78 | Grochowa, ul. Zbigniewa Pawlaka | 05-502 Piaseczno | SUW | PL_ZEWD_1418001791_05 | C11 | 01661805 |  | 38 | 10 | 32000
79 | Jazgarzew, ul. Główna dz. 244/2, 244/3 | 05-502 Piaseczno | SUW | PL_ZEWD_1418001789_02 | C11 | 56411125 |  | 40 | 1 | 57000
80 | Bobrowiec, ul. Mazowiecka dz. 48/2 | 05-502 Piaseczno | SUW | PL_ZEWD_1418096508_01 | C21 | 04097506 |  | 70 | 30 | 148000
81 | Runów dz. 146/3 | 05-504 Złotokłos | SUW | PL_ZEWD_1418001792_07 | C11 | 82174386 |  | 15 |  | 10000
82 | Chojnów, ul. Jastrzębska | 05-532 Baniocha | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418002028_07 | C11 | 94680830 |  | 2 |  | 250
83 | ul. Mleczarska dz. 76 | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418002161_07 | C11 | 13410375 |  | 1 |  | 300
84 | Bąkówka, ul. Lipowa dz.1/1 | 05-503 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418002889_07 | C11 | 11504474 |  | 11 |  | 1400
85 | Łbiska, ul. Zygmunta III Wazy PS1 dz.5/4 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418002474_06 | C11 | 02794694 |  | 12 |  | 2600
86 | Łbiska, ul.Królowej Bony dz. Nr 25/2 | 05-502 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418002886_01 | C11 | 00150807 |  | 12 |  | 1800
87 | Józefosław, ul.Pastelowa dz. 55/39 | 05-500 Piaseczno | przep.deszczówki | PL_ZEWD_1418003330_01 | C11 | 02948957 |  | 11 |  | 250
88 | Mysiadło, ul. Wiejska dz.163 obr.0019 | 05-500 Piaseczno | przepływomierz-przep.ścieków | PL_ZEWD_1418003331_03 | C11 | 01555562 |  | 1 |  | 100
89 | ul. Liliowa dz.78/4 | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418003984_02 | C11 | 71009810 |  | 9 |  | 700
90 | Głosków, ul. Gęsi dz. 145/1 Czeczotki | 05-503 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418004005_07 | C11 | 03828012 |  | 16 |  | 200
91 | Głosków, ul. Korczunkowa dz. 128/4 Gęs | 05-503 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418003981_06 | C11 | 00159413 |  | 10 |  | 2000
92 | Głosków, ul. Krótka dz. 243/3 | 05-503 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418003980_04 | C11 | 03827924 |  | 16 |  | 1200
93 | Głosków, ul. Wodna dz. 139/30 | 05-503 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418003982_08 | C11 | 03827929 |  | 12 |  | 500
94 | Baszkówka, ul. Kwitnacych Kwiatów dz. 78/14 | 05-503 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418003988_00 | C11 | 02949121 |  | 10 |  | 1100
95 | Baszkówka, ul. Olszynowa dz. 53/4 | 05-503 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418003987_08 | C11 | 02949115 |  | 10 |  | 600
96 | ul. Kwiatów Polskich dz.71/2 | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418003983_00 | C11 | 03827920 |  | 16 |  | 800
97 | ul. Kwiatów Polskich dz.61/4 | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418004073_06 | C11 | 03827925 |  | 16 |  | 500
98 | ul. Kwitnących Jabłoni dz.23/7, Baszkówka | 05-503 Piaseczno | przep.ścieków | PL_ZEWD_1418004315_00 | C11 | 90378346 |  | 10 |  | 1200
99 | ul. Petunii dz.76/8, Baszkówka | 05-503 Piaseczno | przep.ścieków | PL_ZEWD_1418004318_06 | C11 | 90378339 |  | 12 |  | 1200
100 | ul. Mleczarska/Energetyczna dz.55/3,dz.2 | 05-500 Piaseczno | przepływomierz | PL_ZEWD_1418004314_08 | C11 | 90463881 |  | 1 |  | 300
101 | ul. Al.Wilanowska dz.11, Zalesie Dolne | 05-502 Piaseczno | przep.deszczówki | PL_ZEWD_1418004319_08 | C11 | 12147529 |  | 14 |  | 2000
102 | ul. Owocowy Sad | 05-500 Piaseczno | przep.ścieków | PL_ZEWD_1418004533_00 | C11 | 10718826 |  | 7 |  | 4000
103 | ul. Owocowy Sad | 05-500 Piaseczno | przep.deszczówki | PL_ZEWD_1418004534_02 | C11 | 10925808 |  | 5 |  | 300
104 | ul. Nadarzyńska dz.6, 7/1 | 05-500 Piaseczno | przep.deszczówki | PL_ZEWD_1418004789_03 | C11 | 91190906 |  | 5 |  | 200
105 | ul. Zielona 32 | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418004788_01 | C11 | 90141482 |  | 6 |  | 1400
106 | ul. Tulipanów 1 | 05-500 Piaseczno | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418020589_01 | C11 | 94680843 |  | 3 |  | 600
107 | ul. Braci Czapskich 6 dz. 106, Pilawa | 05-532 Baniocha | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418093540_00 | C11 | 93609223 |  | 32 |  | 3200
108 | ul. Lipowa dz. 241/2, Pilawa | 05-532 Baniocha | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418093539_09 | C11 | 56617219 |  | 26 |  | 14000 | 2000 | 5.46
109 | ul. Dobra PG23, Runów | 05-504 Złotokłos | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418093538_07 | C11 | 93611806 |  | 28 |  | 3500 | 6000 | 10.01
110 | ul. Dobra 90, Runów | 05-504 Złotokłos | przep. ścieków | PL_ZEWD_1418093537_05 | C11 | 93611815 |  | 30 |  | 24000
111 | ul. Wenus dz. 348/2 | 05-500 Piaseczno | przep. deszczówki | PL_ZEWD_1418094013_06 | C11 | 93589824 |  | 3 |  | 500
112 | Prawdziwkowa P4, dz.165,Orzeszyn | 05-532 Baniocha | przep.ścieków P4 | PL_ZEWD_1418097247_08 | C11 | 94618308 |  | 32 |  | 250
113 | Bobrowiec, ul Główna dz.114/13 | 05-502 Piaseczno | studnia głębinowa | PL_ZEWD_1418098104_05 | C11 | 94879066 |  | 11 |  | 15000
114 | ul. Partyzantów, Orzeszyn | 05-532 Baniocha | przep.ścieków P3 | PL_ZEWD_1418098768_05 | C11 | 94808319 |  | 32 |  | 2000
115 | ul. Traugutta dz.308 | 05-555 Złotokłos | przep.ścieków | PL_ZEWD_1418099419_05 | C11 | 96233610 |  | 13 |  | 2000
116 | Złotokłos, ul. Św. Andrzeja Boboli P9, dz.nr 522 | 05-504 Złotokłos | przep.ścieków P9 | PL_ZEWD_1418104484_02 | C11 | 70648772 |  | 8 |  | 1400
121 | Orzeszyn, ul. Klonowa P5, dz. Nr109 | 05-532 Baniocha | przep.ścieków P5 | PL_ZEWD_1418104482_08 | C11 | 70850200 |  | 14 |  | 300
122 | Orzeszyn, ul. Kasztanowa P6, dz. Nr 167 | 05-532 Baniocha | przep.ścieków P6 | PL_ZEWD_1418104747_06 | C11 | 56424016 |  | 32 |  | 600
120 | Złotokłos, ul. 3 Maja P4A | 05-504 Złotokłos | przep.ścieków P4A | PL_ZEWD_1418104752_05 | C11 | 02747678 |  | 8 |  | 2000
117 | Złotokłos, ul. Dworcowa/3Maja P11, dz. Nr 196/3 | 05-504 Złotokłos | przep.ścieków P11 | PL_ZEWD_1418104750_01 | C11 | 02747680 |  | 14 |  | 2000
119 | Złotokłos, ul. Kraszewskiego P13A, dz. Nr 533 | 05-504 Złotokłos | przep.ścieków P13A | PL_ZEWD_1418104749_00 | C11 | 02747677 |  | 9 |  | 600
118 | Złotokłos, ul. Kolejowa P13, dz. Nr 541 | 05-504 Złotokłos | przep.ścieków P13 | PL_ZEWD_1418104751_03 | C11 | 02747679 |  | 9 |  | 400
123 | Wólka Kozodawska ul.Żródlana dz.298/49 | 05-502 Piaseczno | studnia głębinowa PG3 | PL_ZEWD_1418106304_06 | C11 | 02970040 |  | 14 |  | 34000
124 | ul. Stanisława Kostki dz. 341 | 05-504 Złotokłos | Przep. Ścieków | PL_ZEWD_1418108954_03 | C11 | 82367885 |  | 8 |  | 300
125 | ul. Runowska dz.347 | 05-504 Złotokłos | Przep. Ścieków | PL_ZEWD_1418108955_05 | C11 | 82367886 |  | 9 |  | 400
126 | Wólka Pracka, ul. Zawadzka dz. 439 | 05-504 Złotokłos | Przep. Ścieków | PL_ZEWD_1418108956_07 | C11 | 82271980 |  | 16 |  | 800
127 | ul. Jałowcowa dz. 620 | 05-504 Złotokłos | Przep. Ścieków | PL_ZEWD_1418108958_01 | C11 | 82367894 |  | 9 |  | 800
128 | ul. Wierzbowa dz. 619 | 05-504 Złotokłos | Przep. Ścieków | PL_ZEWD_1418108959_03 | C11 | 82367895 |  | 9 |  | 600
129 | ul. Tysiąclecia dz. 697 | 05-504 Złotokłos | Przep. Ścieków | PL_ZEWD_1418108960_04 | C11 | 82367888 |  | 9 |  | 600
130 | ul. Brzozowa dz. 625 | 05-504 Złotokłos | Przep. Ścieków | PL_ZEWD_1418108961_06 | C11 | 82271546 |  | 9 |  | 600
131 | ul. Topolowa dz. 696 | 05-504 Złotokłos | Przep. Ścieków | PL_ZEWD_1418108962_08 | C11 | 82367901 |  | 8 |  | 800
132 | ul. Leszczynowa dz.30/1 | 05-504 Złotokłos | Przep. Ścieków | PL_ZEWD_1418108963_00 | C11 | 82367878 |  | 11 |  | 800
133 | ul. Słoneczny Sad 35, Józefosław | 05-500 Piaseczno | Przep. Ścieków | PL_ZEWD_1418080981_03 | C11 | 02664557 |  | 12 |  | 1000
134 | ul. Boczna dz. 13 miejsc. Pęchery | 05-500 Piaseczno | Przep. Ścieków P.Ps-1 | PL_ZEWD_1418111560_09 | C11 | 10065871 |  | 30 |  | 1000
135 | miejsc. Grochowa dz. 138 obręb nr 0014 | 05-500 Piaseczno | Przep. Ścieków G.Ps-1 | PL_ZEWD_1418111561_01 | C11 | 10014340 |  | 18 |  | 600
[9 empty] | kWh | 8382550 | 107900 | 620.08
BGO- generatory 160kW x 2szt.
PV-UK dla Prosumenta do 31.12.2023 r.
[8 empty] | B21 |  | 4200000
[8 empty] | C21 |  | 3095000
[8 empty] | C11 |  | 1055550
[8 empty] | B22a szczyt |  | 8000
[8 empty] | B22a szczyt |  | 24000
[6 empty] | Pobór ener. elek. |  | SUMA |  | 8382550 | kWh
2024 r.
Note on H9: Eugeniusz Uściński: OTUS 3 poprzedni licznik nr 91047781
Note on H17: Eugeniusz Uściński: OTUS 3 poprzedni licznik nr 11850965
Note on H18: Eugeniusz Uściński: OTUS 3 poprzedni licznik nr 91350176
Note on H20: Eugeniusz Uściński: OTUS 3 poprzedni licznik nr 90641489
Note on H21: Eugeniusz Uściński: OTUS 3, poprzedni licznik Nr 94960980
Note on H22: Eugeniusz Uściński: OTUS 3 poprzedni licznik nr 90641456
Note on H23: Eugeniusz Uściński: OTUS 3 poprzedni licznik nr 10878013
Note on H26: Eugeniusz Uściński: Poprzedni licznik 04099856,nowy
Note on H27: Eugeniusz Uściński: Poprzedni licznik 93085844, Nowy OTUS3
Note on H28: Eugeniusz Uściński: 96402178 nowy OTUS3
Note on H37: Eugeniusz Uściński: wym. licznika nowy:Gama 300 G3M.144
Note on H42: Eugeniusz Uściński: poprzedni licznik nr 12251276
Note on H47: Eugeniusz Uściński: Stary 90070368 Gama 300 G3M.144
Note on H50: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: 04099883
Note on H51: Eugeniusz Uściński: OTUS 3 poprzedni licznik nr 93171289
Note on H53: Eugeniusz Uściński: Stary 93085834 Nowy: Gama300 G3M.144
Note on H61: Eugeniusz Uściński: OTUS 3 poprzedni licznik nr 8435199
Note on H67: Eugeniusz Uściński: OTUS 3 poprzedni licznik nr 72405409
Note on H68: Eugeniusz Uściński: 00322639 nowy….
Note on H83: Eugeniusz Uściński: OTUS 3 poprzedni licznik nr 70692619
Note on H93: Eugeniusz Uściński: poprzedni licznik nr 11294274
Note on H94: Eugeniusz Uściński: Stary 11782420 Nowy Gama 300 G3M.144
Note on H96: Eugeniusz Uściński: Stary 00088402 Nowy Gama 300 G3M.144
Note on H97: Eugeniusz Uściński: Stary 11559750 Nowy Gama 300 G3M.144
Note on H98: Eugeniusz Uściński: wym. licznika nowy:G3M.144
Note on H99: Eugeniusz Uściński: stary, 11650972 wym. licznika nowy:G3M.144
Note on H100: Eugeniusz Uściński: 90031826, nowy...
Note on H101: Eugeniusz Uściński: 11782894, nowy….
Note on H118: Eugeniusz Uściński: OTUS 3 poprzedni licznik nr 94808319
Note on F120: Eugeniusz Uściński: nr ewidencyjny odbiorcy:25949270 UK:Nr A1/3812/2020/25949270 zawarta 05.11.2020
Note on H120: Eugeniusz Uściński: 16EC3r/1 8kW/16A 02z19911
Note on F121: Eugeniusz Uściński: nr ewidencyjny odbiorcy:25236375 UK:Nr A1/3814/2020/25236375 zawarta 05.11.2020
Note on H121: Eugeniusz Uściński: 16EC3rn 14kW/25A
Note on F122: Eugeniusz Uściński: nr ewidencyjny odbiorcy:25236376 UK:Nr A1/4364/2020/25236376 zawarta 10.12.2020
Note on H122: Eugeniusz Uściński: OTUS 3 32kW/50A ZK2/SL1-02z18493 ST nr 02-1975
Note on F123: Eugeniusz Uściński: nr ewidencyjny odbiorcy:25834045 UK:Nr A1/4359/2020/25834045 zawarta 10.12.2020
Note on H123: Eugeniusz Uściński: GAMA 300 8kW/16A 02z11422 ST nr 1044
Note on F124: Eugeniusz Uściński: nr ewidencyjny odbiorcy:25136075 UK:Nr A1/4361/2020/25136075 zawarta 10.12.2021
Note on H124: Eugeniusz Uściński: GAMA 300 14kW/25A 02z9203 ST Grójecka Nr 1106
Note on F125: Eugeniusz Uściński: nr ewidencyjny odbiorcy:25949274 UK:Nr A1/4362/2020/25949274 zawarta 10.12.2020
Note on H125: Eugeniusz Uściński: GAMA 300 G3M.144 9kW/16A 02z11017 ST Staszica Nr 1089
Note on F126: Eugeniusz Uściński: nr ewidencyjny odbiorcy:20999015 UK:Nr A1/4360/2020/20999015 zawarta 10.12.2021
Note on H126: Eugeniusz Uściński: GAMA 300 9kW/16A 23E0091 ST nr1088
Note on F127: Eugeniusz Uściński: nr ewidencyjny odbiorcy:25875451 UK:Nr 1N/1122/2021/25875451 zawarta 16.07.2021
Note on H127: Eugeniusz Uściński: licznik GAMA 300 G3M.144 14kW/zab. 25A
Note on H138: Eugeniusz Uściński: C50A G35