## Sheet1
| ZPZ - 01/01/25 |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz cenowo- asortymentowy- MODYFIKACJA
Dotyczy wszystkich pakietów (od 1 do 21) 1. Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje wyszczególnione w danym pakiecie były oferowane przez jednego Wykonawcę. 2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane preparaty były ważne minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego. 3. Opakowania jednostkowe zaoferowanych preparatów muszą posiadać etykietę w języku polskim. Dopuszcza się etykiety w języku polskim naklejane na etykiety obcojęzyczne na opakowaniu. 4.Wartość brutto należy obliczyć: cena jednostkowa netto x ilość + należny podatek VAT. 5. Łączną wartość pakietu netto (razem) należy obliczyć sumując z kolumny poszczególne wartości netto. 6. Łączną wartość pakietu brutto (razem) należy obliczyć sumując z kolumny poszczególne wartości brutto. 7. Dla zachowania czytelności formularza cenowego zaleca się nie zmniejszać tabel i czcionki w ww. formularzu.
Pakiet Nr 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | Oferowana ilość opakowań * | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1 | Parafina histopatologiczna Wielkość zmówienia 700 kg. | Parafina do infiltracji tkanek, przeznaczona do przepajania i zatapiania materiału, do użycia w zamkniętych procesorach. Stabilna, nie ulega rozkładowi pod wpływem wysokich i niskich temperatur. Forma granulek, elastyczna, biała. Temperatura topnienia: 56-58°C. Opakowanie do 10kg . | kg | 70 |  |  | 8%
razem:
WARUNKI DODATKOWE: Do oferty należy załączyć próbkę oferowanego wyboru w ilości: 1 opakowanie 5-10 kg. Niezłożenie przez Wykonawcę wymaganych próbek wraz z ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Pakiet Nr 2 - MODYFIKACJA
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1 | Kasetki histopatologiczne z plastikowymi przykrywkami ze sprężystym zamknięciem na zatrzask | Kasetki histopatologiczne z łamliwymi zawiasami z tyłu dla łatwego usuwania pokrywy. Kasetki muszą posiadać: bezpieczne zamknięcie na zatrzask, podłużne otwory w obu częściach kasetki, V-kształtne odpowietrzniki na bocznych i tylnej ściance kasetki każdy o długości 3,9 mm. W przedniej części kasetki powinna być, skośna powierzchnia do opisu o nachyleniu 45°. Kasetki muszą posiadać zaokrąglone rogi, kasetki muszą być sklejone taśmą dla łatwego załadunku drukarki Leica IP C. Wymiary zewnętrzne: 40 x 27 x 7mm Wymiary wewnętrzne: 34 x 26 x 5mm pakowane po 1000 sztuk – 25 stosów po 40 kasetek Muszą być dostępne różne kolory. Zamawiający dopuszcza: Kasetki histopatologiczne z łamliwymi zawiasami z tyłu dla łatwego usuwania pokrywy. Kasetki muszą posiadać: bezpieczne zamknięcie na zatrzask, kwadratowe otwory w obu częściach kasetki dla penetracji odczynników i odpowietrzenia. W przedniej części kasetki powinna być, skośna powierzchnia do opisu o nachyleniu 45°. Kasetki muszą być sklejone taśmą dla łatwego załadunku drukarki Leica IP C. Wymiary zewnętrzne: 40 x 27 x 7mm Wymiary wewnętrzne: 31 x 26 x 5mm pakowane po 1000 sztuk – 25 stosów po 40 kasetek Muszą być dostępne różne kolory | szt | 80000 |  |  | 8%
2 | Gąbki do kasetek | Gąbki do kasetek o wymiarach 25x32 mm, pakowane po 500 szt. Odporne na działanie czynników chemicznych oraz temperatury do 65°C. Zamawiający dopuszcza:Gąbki do kasetek o wymiarach 25x30 mm, pakowane po 500 szt. Odporne na działanie czynników chemicznych oraz temperatury do 65°C. | op. | 80 |  |  | 8%
razem:
WARUNKI DODATKOWE: Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był kompatybilny z procesorem tkankowym Leica Peloris3. Do oferty należy załączyć próbki oferowanych wyrobów w pozycji 1 w ilości min. 50 sztuk. Niezłozenie przez Wykonawcę wymaganych próbek wraz z ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Pakiet Nr 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1 | Nożyki mikrotomowe do skrawania tkanek miękkich | mikrotomowe niskoprofilowe, pakowane po 50 szt. | op. | 120 |  |  | 8%
2 | Nożyki mikrotomowe niskoprofilowe, do skrawania twardych tkanek | mikrotomowe niskoprofilowe wykonane ze stali nierdzewnej o podwyższonej trwałości; do skrawania twardych tkanek, także o wysokiej gęstości; pakowane po 50 szt. | op. | 30 |  |  | 8%
3 | Nożyki mikrotomowe wysokoprofilowe | mikrotomowe wysokoprofilowe, pakowane po 50 szt. | op. | 20 |  |  | 8%
razem:
UWAGA: Do oferty należy załączyć 1 próbkę oferowanego wyrobu ( w oryginalnym opakowaniu) w poz. 1-2-3 w ilości min. po 5 sztuk. Niezłozenie przez Wykonawcę wymaganych próbek wraz z ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Pakiet Nr 4
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1 | Odwapniacz elektrolityczny materiałów kostnych | Odwapniacz elektrolityczny materiałów kostnych, pojemność opakowania do 2,5 litra. | litr | 4 |  |  | 8%
razem:
Pakiet Nr 5
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1 | Zestaw do barwienia H-E. | Zestaw do barwienia H&E do użycia z barwiarką Leica HistoCore SPECTRA ST. Możliwość rejestrowania automatycznego zestawu w barwiarce poprzez technologię chipu RFID; zestaw musi składać się z pięciu odczynników, każda butelka o pojemności 380 ml, wystarczają na wybarwienie 1600 szkiełek. W skład zestawu muszą wchodzić : hematoksylina - roztwór różnicujący - eozyna - bluing agent – hemalast. | op. | 45 |  |  | 8%
razem:
Pakiet Nr 6
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Szkiełka podstawowe szlifowane pod kątem 90 stopni | Szkiełka podstawowe wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, z jednostronnym, kolorowym polem do opisu; szkło odporne chemiczne, jednolite i równe, powierzchnia szkiełek polerowana. Delikatnie zielonkawy kolor zapewnia doskonałą przepuszczalność świetlną; krawędzie muszą być szlifowane pod kątem 90°; powierzchnia hydrofilowa – ścianki kropli 0-15°. Wymagane oznaczenie IVD na opakowniu. Pakowane po 50 szt. | op. | 1800 |  |  | 8%
2. | Szkiełka podstawowe adhezyjne | Szkiełka podstawowe adhezyjne, krawędzie szlifowane 90º, rozmiar 26 x 76 x 1.0mm, końcówka malowana; muszą być równomiernie pokryte kilkoma warstwami polimeru silanowego nakładanego metodą natrysku. Reszty NH2 + muszą tworzyć ładunek pozytywny na powierzchni szkiełka i powodują jego bardzo małą zwilżalność (hydrofobowość) co zapewnia doskonałą przyczepność dla trudnych lub tłustych tkanek., Wymagane oznaczenie IVD na opakowaniu; pakowanie po 72 szt. | op. | 250 |  |  | 8%
3. | Szkiełka nakrywkowe Wymagane oznaczenie IVD, | Szkiełka nakrywkowe RTU do nakrywarki LeicaSpectra Histocore; wymiary szkiełek 24x50x1 mm; w opakowaniach 2400 sztuk (8 magazynków po 300 sztuk). Magazynki RTU z 300 szkiełkami nakrywkowymi, wyposażone w chip RFID do komunikacji z urządzeniem. Wymagane oznaczenie IVD na opakowaniu. | op. | 38 |  |  | 8%
razem:
Wymagania dodatkowe:Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był kompatybilny z aparatem do barwienia preparatów Leica Histocore Spectra i BENCHMARK GX ( do nakrywania preparatów Leica Histocore Spectra CV). Do oferty należy dołaczyć próbkę oferowanego wyrobu w pozycji 1-2 w ilości po minimum 1 opakowaniu; w poz. 3 - jeden magazynek ( 300 sztuk). Ocenie podlegać będzie poz. 1 i 2. Niezłożenie przez Wykonawcę wymaganych próbek wraz z ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Pakiet Nr 7
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | Oferowana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Alkohol etylowy | Alkohol 99 - 100% całkowicie skażony, odwodniony przeznaczony do procesorów, barwiarek. Pakowany w nietłukące się butelki polietylenowe, o pojemności do 5 litrów | litr | 2000 |  |  | 23%
razem:
Pakiet Nr 8
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | Oferowana ilość opakowań * | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Płyn do przymrażania tkanek | Medium do przymrażania tkanek, poj.120 – 150ml | op. | 10 |  |  | 8%
2. | Cytofix (a' 150ml) | Utrwalacz cytologiczny w sprayu | op. | 50 |  |  | 8%
razem:
Pakiet Nr 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Medium do zaklejania preparatów mikroskopowych | Gotowe do użycia medium do zaklejania preparatów, musi być przeznaczone do użytku w nakrywarce histopatologicznej; formuła oparta na ksylenie, zawiera antyoksydant zapobiegający blaknięciu preparatów; opakowanie musi pozwalać na nakrycie co najmniej 2100 szkiełek; opakowanie: 2 butelki x 150 ml | op. | 40 |  |  | 8%
razem:
Pakiet Nr 10
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Ściereczki bezpyłowe | Ściereczki bezpyłowe do czyszczenia szkiełek z wszelkich płynów w szczególności z alkoholu i z ksylenu. Wchłaniające olej i płynną parafinę. Opakowanie min po 50 sztuk. | op. | 50 |  |  | 23%
razem:
Pakiet Nr 11
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Płyn do usuwania parafiny | Bezzapachowy płyn do usuwania parafiny (op. 5 litrów (op. 6 but); preaparat o składzie mieszanki – węglowodory alifatyczne 99%; wygląd – przezroczysty płyn | op. | 7 |  |  | 23%
razem:
Pakiet Nr 12
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Tusz do drukarek Leica IPC oraz IPS | tusz w opakowaniu typu: Cartridge Kit, poj.280 ml | op. | 4 |  |  | 23%
2. | Filtry do Procesora Leica Pleoris 3 | pasujące/ kompatybilne do Procesora Leica Pleoris 3 | op. | 4 |  |  | 23%
3. | Filtry do Leica Histocore Spectra Workststion | do zintegrowanego systemu barwienia i nakrywania Leica Histocore Spectra Workststion; wielkość opakowania 2 sztuki.. | op. | 6 |  |  | 23%
razem:
Pakiet Nr 13
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1 | Ksylen/mieszanina izomerów cz.d.a. | Ksylen/mieszanina izomerów cz.d.a. Pakowany w nietłukące się butelki polipropylenowe; pojemność butelki od 1 do 5 litrów; wymagana ilość 800 litrów | litr | 800 |  |  | 8%
razem:
Pakiet Nr 14
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Pudełka kartonowe na preparaty | Pudełka kartonowe na preparaty z przykrywką i przegródkami; min na 800 szkiełek. | szt | 100 |  |  | 23%
2. | Kartony do archiwizacji bloczków parafinowych | Kartony do archiwizacji bloczków parafinowych wymagane z szufladkami, z przykrywką i przegródkami min. na 150 bloczków. | szt | 450 |  |  | 23%
razem:
Pakiet Nr 15
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Pipety "pasteura" | Pipety „pasteura” poj. 3 ml; opakowanie po 500 szt. | szt | 1000 |  |  | 8%
2. | Probówka stożkowa PP | Probówka stożkowa PP 10 ml.; 200 sztuk | szt | 400 |  |  | 8%
razem:
Pakiet Nr 16
Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowane parametry | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Bibuła filtracyjna (opakowanie po 100 sztuk) |  | op. | 4 |  |  | 8%
razem:
Pakiet Nr 17
Lp. | Nazwa asortymentu/ Oferowane parametry |  | j.m. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Zestaw do preparowania komórek typu cytoblock |  | op. | 2 |  |  | 8%
razem:
Pakiet Nr 18
Lp. | Nazwa asortymentu/ Oferowane parametry |  | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1 | Zestaw do barwienia histochemicznego GOMORI (Silver Impregnation) |  | op. | 3 |  |  | 8%
2 | Zestaw do barwienia histochemicznego AZAN |  | op. | 2 |  |  | 8%
3 | Zestaw do barwienia histochemicznego P.A.S. |  | op. | 2 |  |  | 8%
4 | Zestaw do barwienia histochemicznego Ziehl – Neelsen |  | op. | 1 |  |  | 8%
5 | Zestaw do barwienia histochemicznego Mucykarmin |  | op. | 2 |  |  | 8%
6 | Zestaw do barwienia histochemicznego Oil Red |  | op. | 1 |  |  | 8%
7 | Zestaw do barwienia histochemicznego Congo Red |  | op. | 1 |  |  | 8%
8 | Zestaw do barwienia histochemicznego Van Gieson Trichrome |  | op. | 1 |  |  | 8%
9 | Zestaw do barwienia histochemicznego Giemsa Kit helic. Pylori. |  | op. | 4 |  |  | 8%
10 | Zestaw do barwienia histochemicznego Peris |  | op. | 1 |  |  | 8%
11 | Zestaw do barwienia histochemicznego Grocot |  | op. | 1 |  |  | 8%
12 | Zestaw do barwienia histochemicznego Orceina |  | op. | 1 |  |  | 8%
razem:
Pakiet Nr 19
Lp. | Nazwa asortymentu/ Oferowane parametry |  | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Kwas solny 0,5% 1000 ml. |  | op. | 2 |  |  | 8%
2 | EA-50 1000 ml. |  | op. | 2 |  |  | 8%
3. | Hematoksylina wg Harrisa 1000 ml. |  | op. | 2 |  |  | 8%
razem:
Pakiet Nr 20
Lp. | Nazwa asortymentu/ Oferowane parametry |  | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Etykiety matowe białe 24x24x1/2500; biała do znakowania szkiełek i skierowań; muszą być odporne na aceton i ksylen – kompatybilna z taśmą termotranswer barwiącą do etykiet |  | szt | 40 |  |  | 23%
2 | Taśma (termotranswer) barwiąca do etykiet odpornych na aceton i ksylen – musi być kompatybilna z etykietą foliową (matową) do znakowania szkiełek |  | szt | 40 |  |  | 23%
razem:
Pakiet Nr 21
Lp. | Nazwa asortymentu / Oferowane parametry |  | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Warość brutto | Nazwa handlowa oferowanego preparatu / producent / nr katalogowy
1. | Hematoksylina Mayera. Opakowanie po 1 litr. |  | litr | 10 |  |  | 8%
2 | Eozyna Y roztwór wodny 1%. Opakowanie 1 litr |  | litr | 10 |  |  | 8%
razem: