SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Informacja o zamawiającym

Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

tel.: (22) 36-09-100

NIP: 526-00-02-004; REGON 012199305

Strona internetowa: http://www.arm.gov.pl

Strona BIP: bip.arm.gov.pl

- Informacje ogólne dotyczące prowadzonego postępowania

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus, zwanej dalej „Platformą".

Wejście na Platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/arm

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.

- Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dotycząca logowania, procedury przesyłania i wycofania dokumentów oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu, znajduje się na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

- Tryb udzielania zamówienia

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy.

- Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zamówienia:

Usługa magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości do 24 000 m3 – znak sprawy: BPzp.261.12.2020.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w celu wypełnienia dyspozycji art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 poz. 1323 z późn. zm.) w ilości do 24 000 m3.

- Zamawiający dopuszcza magazynowanie benzyny silnikowej 95 zarówno
w pojemnościach zbiornikowych, jak również w odpowiednio przystosowanych wyrobiskach górniczych (kawernach solnych).

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na następujące zadania:

- Zadanie 1 – Świadczenie usługi magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości 8 000 m3,

- Zadanie 2 – Świadczenie usługi magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości 8 000 m3,

- Zadanie 3 – Świadczenie usługi magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości 8 000 m3.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

- Kod CPV: 63122000-0 – Usługi magazynowania

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

Od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. (48 miesięcy).

Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy;

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy, tj. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada:

- koncesję na magazynowanie paliw ciekłych, i

- koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie zł: dwa miliony);

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
5 000 000,00 zł (słownie zł: pięć milionów).

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj. posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:

a)	dysponuje magazynem o pojemności możliwej do udostępnienia zamawiającemu, przystosowanym do przechowywania benzyny silnikowej w ilości nie mniejszej niż 10 000 m3, zlokalizowanym na terytorium Polski, przy czym minimalna pojemność pojedynczego zbiornika, w którym będzie przechowywane paliwo nie może być mniejsza niż 1 000 m3,

b)	posiada odpowiednią infrastrukturę techniczną, spełniającą wymagania w zakresie przyjęcia, przechowywania i wydania benzyny silnikowej, a możliwości wydawcze instalacji magazynowania paliw ciekłych zapewniają wydanie całej ilości benzyny silnikowej zamawiającego utrzymywanej w danym magazynie wraz 
z utrzymywanymi w tym magazynie zapasami obowiązkowymi w terminie nie dłuższym niż 90 dni,

- posiada tytuł prawny do magazynów spełniających wymagania określone w lit. a i b,

d)	zapewnia ochronę przechowywanego paliwa w formach opisanych w ustawie 
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.).

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, musi spełniać każdy wykonawca z osobna,

- warunek określony w pkt 1 ppkt 2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca,

- warunki określone w pkt 1 ppkt 3 - 4 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub kilku wykonawców wspólnie.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XI SIWZ.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, wymaganych od wykonawców

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ

- wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu, składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu tj. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - Dz. Urz. UE L nr 3 z 6.1.2016, str.16 i nast.).

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD) zostało udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem http://espd.uzp.gov.pl/ (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl. Zasady wypełniania jednolitego dokumentu zostały umieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia;

- w odniesieniu do części IV jednolitego dokumentu: Kryteria kwalifikacji, wykonawca powinien wypełnić tylko sekcję α (alfa) w części IV: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV;

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

- w przypadku gdy wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków działu w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby;

- do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy.

  - W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu poprzez Platformę:

-     oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje wskazujące, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ).

W przypadku wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie składa odrębnie każdy wykonawca.

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

- oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

- dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, wymienionych w pkt 3 ppkt 1 – 7, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

- koncesji na magazynowanie paliw ciekłych;

- koncesji na obrót paliwami ciekłymi;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

- dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

- wykazu magazynów spełniających wymagania w zakresie przechowywania 
i dystrybucji benzyny silnikowej dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ).

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy, wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane są w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 4 należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - zgodnie z § 14 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.).

  - W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

- Wykonawcy zagraniczni

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII:

- pkt 3 ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- pkt 3 ppkt 2 – 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 1 stosuje się odpowiednio.

    - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale VIII pkt 3 ppkt 1 składa dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 1 ppkt 1 stosuje się odpowiednio.

- Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia

      - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy.

      - Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej czynności.

      - Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

    - Pełnomocnictwo powinno wyraźnie wskazywać:

- jakiego postępowania dotyczy,

- jakie podmioty występują wspólnie,

- kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,

- jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,

- na jaki okres jest udzielone.

    - Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

    - Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym 
a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/pn/arm. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się znakiem sprawy: BPzp.261.12.2020. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/arm Zamawiający może również komunikować się 
z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:

  - rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320, z późn. zm.);

  - rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.).

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na Platformie.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

- W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy
korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02 lub za pośrednictwem adresu e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Monika Stefaniak, zp@arm.gov.pl, tel. 22 3609265, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

- Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej:
platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox 
w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. - platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików w formatach: .txt; .rft; .pdf; .xps; .doc; .docx; .xls; .xlsx; .zip; .7Z.

- Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.

- Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

- dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;

- zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

- Szczegółowe informacje dotyczące formatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu
przekazania danych określają: „REGULAMIN platformazakupowa.pl” oraz „Instrukcja dla
Wykonawców platformazakupowa.pl”, dostępne na stronie Platformy.

- Wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium na poszczególne zadania:

- Zadanie 1: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);

- Zadanie 2: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);

- Zadanie 3: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego w SIWZ.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
nr: 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002.

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu - zamawiający wymaga złożenia dokumentu za pośrednictwem Platformy w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu, musi być udzielone do końca terminu związania ofertą oraz zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium.

- Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób „Wadium – usługa magazynowania benzyny silnikowej 95 – Zadanie nr ….. – BPzp.261.12.2020” lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania i zadania którego dotyczy.

- W przypadku wadium w pieniądzu jego wniesienie następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 4, w przypadku pozostałych form wadium ich wniesienie następuje w chwili zamieszczenia na Platformie.

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/pn/arm.

- Ofertę stanowią następujące dokumenty i oświadczenia, każde odpowiednio podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

  - wypełniony formularz ofertowy;

  - JEDZ (zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ);

  - wadium w formie niepieniężnej (zgodnie z rozdziałem XII SIWZ, o ile dotyczy);

  - pełnomocnictwo (o ile dotyczy);

  - zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy);

  - dokumenty wykazujące, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy).

- Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy – zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy, 
w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania.

- Pełnomocnictwa lub inne dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać 
w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

- Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy.

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.

- Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Ofertę sporządza się w języku polskim.

- W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.), które wykonawca zastrzega jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Jeżeli informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą w sposób niebudzący wątpliwości zastrzeżone, zamawiający odtajni zawartą w nim tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 
i skutkować będzie ich odtajnieniem.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl”.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/pn/arm, do dnia 03.04.2020 r., do godz. 12:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2020 r. o godzinie 12:05 w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, sala konferencyjna, 11 piętro.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu Platformy. Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.

- Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na Platformie i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

- Kalkulację ceny oferty należy obliczyć w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wartość brutto podana w ofercie powinna zawierać koszty magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95, w tym: wszelkie podatki, opłaty, a także koszty transportu, rozładunku oraz inne koszty mające wpływ na realizację zamówienia, w tym ewentualne opusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.

- Cenę należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglać do 1 grosza.

- Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług.

- Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich (PLN).

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wagi tych kryteriów i sposób oceny ofert

      - Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag) tych kryteriów:

  - Cena (C)				- 96%

  - Okres gwarancji jakościowej na magazynowane paliwo po zakończeniu umowy (G)					- 4%,

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden punkt.

      - Oferty będą oceniane według metody i kryteriów wskazanych poniżej:

- Kryterium ,,Cena”, wskaźnik oznaczony jako ,,C” – oferta z najniższą ceną uzyska 96 punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa

C =    -----------------------------------------------  x 96

cena oferty badanej

- Kryterium ,,Okres gwarancji jakościowej na magazynowane paliwo po zakończeniu umowy”, wskaźnik oznaczony jako ,,G” – oferta, która zawierać będzie deklarację udzielenia 24 miesięcznej gwarancji jakościowej uzyska 4 punkty. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, według następującego wzoru:

okres gwarancji jakościowej oferty badanej

G = ------------------------------------------------------------------------  x 4

najdłuższy oferowany okres gwarancji

Oferowany okres gwarancji musi być nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące od zakończenia umowy dla każdego zadania.

Obliczenie ilości punktów przeprowadzone będzie na podstawie sumy kryteriów oceny ofert, wg wzoru:

Oceniana oferta = C + G

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty 
i Istotnych Postanowień Umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

- Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

- Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

- W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną zamawiający może wymagać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach, których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, odpowiednią kwotę należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego. Nr rachunku 
96 1130 1017 0000 3159 1590 0002.

- Z dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.

- Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy.

- Środki ochrony prawnej

- Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 ustawy, które mają lub miały interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie, a mianowicie:

- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy;

- skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługująca stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.

- Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

- Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych 
z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl, lub tel. nr 22 36 09 237;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa”;

- osoby lub podmioty, którym administrator udzieli informacji publicznej zgodnie 
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553);

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących1;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO3;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

- Postanowienia końcowe

- Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez wykonawców.

- Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Opis przedmiotu zamówienia						- załącznik nr 1

- Wzór formularza oferty							- załącznik nr 2

- Wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)	- załącznik nr 3

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej										- załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne		- załącznik nr 5

- Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne	- załącznik nr 6

- Wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych										- załącznik nr 7

- Istotne Postanowienia Umowy						- załącznik nr 8

- Wykaz magazynów 							- załącznik nr 9

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest odpłatne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 (zwanej dalej również paliwem) w celu wypełnienia dyspozycji art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1323 z póź. zm.) w ilości do 24 000 m3.

- Usługa magazynowania, o której mowa powyżej obejmuje:

- zagwarantowanie i udostępnienie pojemności magazynowej dla potrzeb przechowywania paliwa;

- przyjęcie i wyładunek paliwa z transportu kolejowego lub rurociągowego do zbiorników magazynów /baz paliw lub odpowiednio przystosowanych wyrobisk górniczych (kawern solnych);

- przechowywanie paliwa;

- wydanie przechowywanego paliwa na transport kolejowy, samochodowy lub rurociągowy;

- prowadzenie wymiany (rotacji) paliwa;

- nadzór nad ilością i jakością przechowywanego paliwa,

- uzupełnienie ubytków.

2.1. Wymagania w zakresie magazynowania paliwa:

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu przechowywanie paliwa w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego;

- paliwo Zamawiającego, może być przechowywane wspólnie z paliwem stanowiącym własność innych podmiotów pod warunkiem, że poziom ilościowy paliwa Zamawiającego nie zostanie naruszony, a parametry jakościowe będą zgodne 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimalną pojemność pojedynczego zbiornika, w którym przechowywane będzie paliwo Zamawiającego nie mniejszą niż 1 000 m3;

- Magazyn /baza paliw spełniać musi wymagania określone w art. 3 ust. 12-14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych 
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;

- Zamawiający dopuszcza magazynowanie benzyny silnikowej 95 zarówno 
w pojemnościach zbiornikowych magazynów /baz paliw, jak również w odpowiednio przystosowanych wyrobiskach górniczych (kawernach solnych).

- Wykonawca w pełni odpowiada za stan ilościowy i jakościowy przechowywanego paliwa Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w ciągu roku inwentaryzacji, skutkującej rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych. Rozliczenie ubytków i nadwyżek inwentaryzacyjnych odbywać się będzie, w ten sposób, 
że w przypadku stwierdzenia ubytku paliwa, będzie on spisywany w koszty Wykonawcy, a w przypadku stwierdzonej nadwyżki będzie ona zarachowana 
w przychody Wykonawcy.

- Zamawiający dokona ubezpieczenia majątkowego swojego paliwa przechowywanego przez Wykonawcę.

2.2. Wymagania w zakresie przyjmowania paliwa.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- przyjęcia dostaw benzyny silnikowej 95 z transportu kolejowego lub rurociągowego, które obejmuje:

− podstawienie cystern z punktu zdawczo-odbiorczego na stanowiska rozładunkowe;

− ważenie cystern;

− wyładunek paliwa z transportu kolejowego lub rurociągowego;

− obsługę laboratoryjną;

- przyjęcia do magazynowania paliwa w ilości określonej za pomocą urządzeń pomiarowych stosowanych przez Wykonawcę, podlegających prawnej kontroli metrologicznej i posiadających stosowne dokumenty.

  - Wymagania w zakresie wydania paliwa na transport kolejowy, samochodowy lub rurociągowy:

Usługa wydania obejmuje:

  - podstawienie/odstawienie cystern do (z) punktu zdawczo-odbiorczego;

  - ważenie cystern kolejowych;

  - wydanie paliwa na transport kolejowy, samochodowy lub rurociągowy,

  - określenie ilości wydanego paliwa za pomocą urządzeń pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej i posiadających stosowne dokumenty;

  - obsługę laboratoryjną;

  - ochronę transportu na bocznicy;

  - korzystanie z bocznicy magazynu /bazy paliw;

  - wydanie paliwa w pojemności magazynowej innemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego.

2.4. Wymagania w zakresie prowadzenie wymiany (rotacji) benzyny silnikowej 95.

- utrzymanie paramentów jakościowych paliwa zgodnych z wymaganiami normy 
PN-EN 228 oraz z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z wyłączeniem sezonowości przez cały okres obowiązywania Umowy.

- w wypadku interwencyjnego uwolnienia zapasów agencyjnych Wykonawca gwarantuje wydanie paliwa spełniającego wymagania dla danego sezonu, 
o parametrach jakościowych zgodnych z wymaganiami PN-EN 228 
i obowiązującymi przepisami prawa w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych;

- udzielenie gwarancji jakościowej na paliwo Zamawiającego po zakończeniu umowy;

- świadczenie usługi w zbiornikach wydzielonych lub pojemnościach zbiorczych (Zamawiający wyraża zgodę na wymieszanie paliwa, z paliwem spełniającym wymagania jakościowe obowiązującej normy PN-EN 228 oraz z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych);

- przejęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy paliwa, z chwilą umieszczenia paliwa w instalacjach magazynu /bazy paliw;

- obrót paliwem powodujący okresową lub ciągłą wymianę paliwa;

- uzupełnienie przez Wykonawcę na własny koszt stwierdzonych ubytków paliwa.

2.5. Wymagania w zakresie nadzoru nad jakością przechowywanej benzyny silnikowej 95.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- posiadania udokumentowanego i wdrożonego systemu kontroli jakości paliw;

- prowadzenia ciągłego nadzoru nad jakością przechowywanego paliwa;

- informowania bez zbędnej zwłoki Zamawiającego na piśmie o pogorszeniu się parametrów fizykochemicznych magazynowanego paliwa;

- wymiany paliwa na koszt własny w przypadku, gdy w okresie przechowywania paliwo Zamawiającego przestanie spełniać wymagania jakościowe określone 
w normie PN-EN 228 i obowiązujących przepisach prawa.

- Wymagania dotyczące Wykonawcy i infrastruktury magazynowej.

  - Wykonawca musi dysponować pojemnościami magazynowymi przystosowanymi do przechowywania benzyny silnikowej 95;

  - infrastruktura magazynowa musi być rozmieszczona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

  - Wykonawca na potrzeby przedmiotowego zamówienia musi prowadzić skład podatkowy, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących warunków prowadzenia składów podatkowych, ewidencji i podatku akcyzowego;

  - Wykonawca musi posiadać ważne przez cały okres świadczenia usługi koncesje na magazynowanie i obrót paliwami ciekłymi;

  - infrastruktura techniczna, w tym zbiorniki magazynowe lub wyrobiska górnicze (kawerny solne) musi spełnić obowiązujące wymagania prawne w zakresie przechowywania i dystrybucji paliw ciekłych i znajdować się w należytym stanie technicznym;

  - Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł,

- Wykonawca zapewnieni ochronę przyjętego do przechowywania paliwa w formach opisanych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku, o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z póź. zm.);

- Wykonawca musi posiadać tytuł prawny do magazynów /baz paliw spełniających wymagania określone w specyfikacji.

Załącznik nr 2 do SIWZ

-WZÓR-

pieczęć Wykonawcy

NIP: ..................................

REGON: ...........................

tel.: ...................................

e-mail: …………………….

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

# FORMULARZ OFERTOWY

# Uwaga, wykonawca wypełnia tylko te części (zadania) Formularza ofertowego, na które składa ofertę

Usługa magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości do 
24 000 m3 – znak sprawy: BPzp.261.12.2020:

Zadanie 1 – Świadczenie usługi magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości 8 000 m3

Oferujemy realizację zamówienia za cenę brutto …………..…1 złotych (słownie złotych: ………………………………………………….……………...…….…1), zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
w następujących lokalizacjach: …………………………………………...……………1

| Nazwa usługi | Ilość paliwa [w m3] | Okres obliczeniowy [ilość miesięcy] | Cena1 jednostkowa netto [zł/m3/m-c] | Wartość¹ netto [zł] [2x3x4] | Stawka¹ podatku VAT [%] | Wartość¹ brutto [zł] [5 +(5x6)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Magazynowanie benzyny silnikowej 95 | 8 000 | 48 |  |  |  |  |

Oświadczamy, że po zakończeniu umowy, udzielimy gwarancji jakościowej na benzynę silnikową na okres …….………..…1 miesięcy (minimum 6 miesięcy, a maksimum 24 miesiące).

Zadanie 2 – Świadczenie usługi magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości 8 000 m3

Oferujemy realizację zamówienia za cenę brutto …………..…1 złotych (słownie złotych: ………………………………………………….……………...…….…1), zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
w następujących lokalizacjach: …………………………………………...……………1

| Nazwa usługi | Ilość paliwa [w m3] | Okres obliczeniowy [ilość miesięcy] | Cena1 jednostkowa netto [zł/m3/m-c] | Wartość¹ netto [zł] [2x3x4] | Stawka¹ podatku VAT [%] | Wartość¹ brutto [zł] [5 +(5x6)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Magazynowanie benzyny silnikowej 95 | 8 000 | 48 |  |  |  |  |

Oświadczamy, że po zakończeniu umowy, udzielimy gwarancji jakościowej na benzynę silnikową na okres …….………..…1 miesięcy (minimum 6 miesięcy, a maksimum 24 miesiące).

Zadanie 3 – Świadczenie usługi magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości 8 000 m3

Oferujemy realizację zamówienia za cenę brutto …………..…1 złotych (słownie złotych: ………………………………………………….……………...…….…1), zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
w następujących lokalizacjach: …………………………………………...……………1

| Nazwa usługi | Ilość paliwa [w m3] | Okres obliczeniowy [ilość miesięcy] | Cena jednostkowa netto [zł/m3/m-c] | Wartość netto [zł] [2x3x4] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] [5 +(5x6)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Magazynowanie benzyny silnikowej 95 | 8 000 | 48 | …………1 | …………1 | ………1 | ……………1 |

Oświadczamy, że po zakończeniu umowy, udzielimy gwarancji jakościowej na benzynę silnikową na okres …….………..…1 miesięcy (minimum 6 miesięcy, a maksimum 24 miesiące).

- Oświadczamy, że nie będziemy wnosili roszczeń z tytułu zrealizowania usługi za wartość mniejszą.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń Istotne Postanowienia Umowy przedstawione przez Zamawiającego jako załącznik nr 8 do SIWZ. Zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że posiadamy tytuł prawny do magazynów spełniających wymagania określone w specyfikacji.

- Oświadczamy, że przez cały okres trwania umowy będziemy mieli dostęp do produktu 
w ilości umożliwiającej dokonanie wymiany benzyny silnikowej 95 Zamawiającego.

- Oświadczamy, że infrastruktura techniczna magazynów spełnia wymagania określone w art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

- Oświadczamy, że posiadamy wdrożony i certyfikowany system kontroli jakości paliw.

- Oświadczamy, że prowadzimy skład podatkowy na potrzeby przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących warunków prowadzenia składów podatkowych, ewidencji i podatku akcyzowego.

- Oświadczamy, że zapewnimy ochronę przechowywanego paliwa w formach opisanych 
w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.).

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że Wykonawca jest/nie jest2 małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia (na podstawie art. 21d i zgodnie 
z art. 10 ust. 1a ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym wykonawca nie może powierzyć magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 podwykonawcy):

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, 
iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3

- Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

# Oferta wraz z wyżej wymienionymi dokumentami zawiera ........... ponumerowanych stron.

1 wypełnia wykonawca

2 niepotrzebne skreślić; mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro; średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

3 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (wykonawca usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

| …………………………………………. (miejscowość i data) | ……………….………………………………. (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Usługa magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości do 24 000 m3 – znak sprawy: BPzp.261.12.2020

oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów**, albo

oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów**, albo

oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)**:

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

** wstawić znak „X” w polu po lewej stronie

Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Usługa magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości do 24 000 m3 – znak sprawy: BPzp.261.12.2020

oświadczamy, że nie wydano/wydano* wobec nas prawomocnego/ prawomocny wyroku /wyrok sądu lub ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję administracyjnej/administracyjną 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

* niepotrzebne skreślić

.....................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Usługa magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości do 24 000 m3 – znak sprawy: BPzp.261.12.2020

Oświadczam/-y, że nie orzeczono/orzeczono* wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

* niepotrzebne skreślić

.....................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości do 24 000 m3 – znak sprawy: BPzp.261.12.2020

Oświadczam/-y, że nie zalegam/zalegam* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

* niepotrzebne skreślić

.....................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ

-Wzór-

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Usługa magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości do 24 000 m3 – znak sprawy: BPzp.261.12.2020

Wykaz magazynów

należy wskazać magazyny przystosowane do przechowywania benzyny silnikowej 95, zlokalizowane na terytorium Polski; łączna pojemność magazynowa udostępniona zamawiającemu nie może być mniejsza niż 10 000 m3

| Lp. | Lokalizacja (nazwa i adres magazynu) | Pojemność magazynowa udostępniona zamawiającemu (w m3)1 | Podstawa dysponowania magazynem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1 Minimalna pojemność pojedynczego zbiornika, w którym będzie magazynowane paliwo, nie może być mniejsza niż 1 000 m³

Zapewniamy ochronę przechowywanego paliwa w formach opisanych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.).

.....................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)