## OPZ-FC
Postępowanie nr: BZP.2710.23.2023.PM | [7 empty] | Załacznik nr 3 do SWZ
(oferta)
Opis przedmiotu zamówienia /Formularz cenowy
Wykonawca / Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia …………………………………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma Wykonawcy, w imieniu którego składane jest oświadczenie, adres)
Składany na potrzeby postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn: Dostawa gazów technicznych i specjalnych w butlach dzierżawionych
[10 empty] | PS11 | ZB2 | PS14 | ZB6 | ZB3,LW7 | 1302 | ZB10 | LW8 | ZB2 | ZB5A | PS2 | PS4 | ZB12 | R.BRONISZ | LW1 | ZB9 | 4a
LP. | Rodzaj gazu | Ciśnienie | Zawartość gazu |  | pojemność butli | ilość butli | dostawy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | Acetylen do fotometrii 2.6 |  | 8 do 10 | kg | 8 | 4 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 2
2 | Argon 5.0 | 200 bar | 10,5 do 10,7 | m3 | 50 | 238 |  | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 20 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 45
3 | Argon 6.0 | 200 bar | 10,5 do 10,7 | m3 | 50 | 9 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 2
4 | Azot 5.0 | 200 bar | 9,4 do 10 | m3 | 50 | 40 |  | 0 | 0 | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | 10 |  |  | 1 |  |  | 1
5 | Azot 6.0 | 200 bar | 9,4 do 10 | m3 | 50 | 14 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 25
6 | CO2 (butla z rurką wgłębną, wytwarzanie suchego lodu) czystość techniczna |  | 26 | kg | 50 | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 25
7 | Hel 5.0 | 200 bar | 9,1 do 9,2 | m3 | 50 | 40 |  | 0 | 0 | 3 | [11 empty] | 5 | 4 | 8
8 | Hel 6.0 | 200 bar | 9,1 do 9,2 | m3 | 50 | 6 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 6
9 | Mieszanka 5%H2+95%N2 czystość 5.0 (w butli wodorowej) | 150-200 bar | 7,5 do 8,9 | m3 | 50 | 2 |  | 0 | 0
10 | Mieszanka 95%Ar +5%H2 czystość 5.0 | 150-200 bar | 7,5 do9,8 | m3 | 50 | 13 |  | 0 | 0
11 | Tlen 5.5 do 5.6 | 200 bar | 10 do 10,8 | m3 | 50 | 1 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 4
12 | Tlen techniczny | 200 bar | 10 do 10.8 | m3 | 40 | 16 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
13 | Wodór 5.0 | 200 bar | 9.1 | m3 | 50 | 6 |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3
14 | Powietrze syntetyczne 80%N2+20%O2, czystość 5.0 | 150-200bar | 7.5 | m3 | 50 | 2 |  | 0 | 0
15 | Inne koszty - opłata drogowa i ADR (za butlę) | [5 empty] | 394 | 0 | 0
16 | Inne koszty - opłata Ecoenergy (za butlę jeżeli dotyczy) | [5 empty] | 394 | 0 | 0
17 | Inne koszty - transport | [5 empty] | 120 | 0 | 0
18 | Inne koszty - wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego oraz podłączenia butli do reduktora | [5 empty] | 120 | 0 | 0
19 | Inne koszty - dzierżawa specjalne 60 butlix730dni | [5 empty] | 43800 | 0 | 0
20 | Inne koszty - dzierżawa techniczne 30 butlix730dni | [5 empty] | 21900 | 0 | 0
| Wartość netto*: | [7 empty] | 0
* Wyliczoną wartość łączną netto należy przenieść do Formularza ofertowego
Szczegóły realizacji zadania:
1. | Butle z gazami będą dostarczane do ok. 55 pomieszczeń znajdujących się w tzw. niskim (ok. 37 pomieszczeń) i wysokim budynku (ok. 18 pomieszczeń) Wydziału Chemii.
2. | W przypadku tzw. wysokiego budynku pomieszczenia znajdują się na piętrach: od poziomu +1 do +8, a w budynku niskim od poziomu 0 do + 2. W obu budynkach znajdują się windy transportowe
3. | Armatura do której Oferent zobowiązuje się przykręcać butle z gazami to standardowe reduktory ciśnienia oraz panele gazowe. Podłaczenie butli do reduktora należy do standardowych czynności wykonywanych przez Wykonawcę w ramach każdej dostawy.
4. | Dostawca będzie dokonywał instalacji butli pod bezpośrednim nadzorem pracownika lub kierownika laboratorium. W przypadku nieobecności ww. Pracownika Wydziału Chemii Wykonawca będzie zobowiązany jedynie do transportu butli do wskazanego pomieszczenia.
5. | Dla samochodu dostawczego wydzielony zostanie fragment placu przed tzw. wysokim Budynkiem Wydziału Chemii objęty monitoringiem oraz nadzorem Portiera pracującego w budynku. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie w stanie zabezpieczyć drugiego pracownika do nadzoru samochodu wówczas Wydział Chemii zabezpieczy obecność pracownika obsługi, który podczas nieobecności przeszkolonego dostawcy będzie sprawować nadzór nad samochodem dostawczym.
Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia