## część 1
Załącznik nr 1A do SWZ, postępowanie 5750.291.1.6.2022.MB
Formularz przedmiotowo-cenowy
Poz. | Rodzaj systemu | Informacje | Podzespoły | Nazwa obiektu , adres | Cena netto PLN za 1 kwartał | Ilość kwartałów | Wartość netto w PLN za 12 kwartałów (kol. 6 x 7) | Stawka podatku % VAT | Wartość brutto w PLN za 12 kwartałów (kol. 8 + kwota podatku VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | SSW | VIII 1994r+D2:D4 – montaż SSWiN V.1998r - rozszerzenie SSW o dobudówkę pawilonu | 1. centrala alarmowa Aritech CD-91 z ak. 12V/17Ah 1 kpl. 2. manipulator systemowy CD-9038 1 szt. 3. drukarka termiczna 1 szt. 4. dodatkowy zasilacz lokalny z akumulatorem 1 kpl. 5. podcentrala-ekspander zewnętrzny linii CD-9031 1 kpl. 6. czujniki PIR- pasywna podczerwień 40 szt. 7. sygnalizatory optyczno akustyczne, akustyczne 5 szt. | Pawilon Wydziału Oceanografii i Geografii Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 46 |  | 12
2. | SSW | VIII 2002r - montaż SSWiN | 1. centrala alarmowa Aritech CD-95 z ak. 12V/17Ah 1 kpl. 2. manipulator systemowy CD-9038 1 szt. 3. drukarka termiczna 1 szt. 4. dodatkowy zasilacz lokalny z akum. 7Ah 1 kpl. 5. podcentrala-ekspander zewnętrzny linii CD-9031 3 kpl. 6. czujniki PIR- pasywna podczerwień 26 szt. 7. sygnalizatory opt- akust., akustyczne 5 szt. | Budynek Sinic Toksycznych Wydziału OiG Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 46 |  | 12
3. | CCTV | VIII 2004r - montaż CCTV | 1. rejestrator BCS DVR1602 HDD 1TB 1 kpl. 2. klawiatura wynośna multipleksera 1 szt. 3. monitor 19” 2 szt. 4. kamera wew. kopułowa 9 szt. 5. kamera zew. w obudowie 1 kpl. 6 . zasilacz APS z akumulatorem 7 Ah 1 kpl. | Budynek Sinic Toksycznych Wydziału OiG Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 46 |  | 12
4. | SSWiN | 2006r – montaż SSWiN | 1. centrala INTEGRA 128 z ak.18Ah i manipul. LCD 1 kpl. 2. ekspander wej.z zasilaczem CA-64 EPS z ak.7 Ah 8 kpl. 3. ekspander CA-64PP z ak. 7Ah 1 szt. 4. ekspander CA-64E 4 szt. 5. czujki PIR 98 szt. 6. czujki kontaktronowe MC 370 , EC 932 10 szt. 7. sygnalizator akust. SPW-100 4 szt. 8. sygnalizator opt-akust. 115dB : 300mA MOS-20 1 szt. | Wydział Oceanografii i Geografii (budynek stary i nowy) Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 46 |  | 12
5. | CCTV | 2006r – montaż CCTV | 1. rejestrator BCS DVR 1601 HDD 1 TB 2 kpl. 2. monitor LCD 19” 2 szt. 3. . kamery cz/b 580 TVL – 230V AC 22 szt. ( 6 szt. .zew. 16 szt wew. ) 4 . kamera Hikvision DS.-2CE16D0T-IT3F 1 szt. | Wydział Oceanografii i Geografii (budynek nowy) Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 46 |  | 12
6. | SKD domofon | 2006r – montaż CCTV | 1. domofon ( 1 przyc. + kl. alfanumer. ) ATEUS 9 szt. 2. zasilacz buforowy AWZ200 PULSAR ,Ak. 7 Ah 9 szt. 3. przycisk wyjścia ACA001 4 szt. 4. przycisk wyjścia ewakuacyjnego 9 szt. 5. elektrorygiel 12V DC 9 szt. 6. zatrzask 807-10 eff elf 4 szt. | Wydział Oceanografii i Geografii (budynek nowy) Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 46 |  | 12
7. | SSWiN 2 kpl. | VIII1993–montaż SSW stary bud. IX 1994-montaż SSW nowy bud. X.1994r–rozszerzenie SSW stary bud. po remoncie V.2007 – podłączono p.207 z pom. Akademickiej Telew. Edukacyjnej pod oddzielną centralę CA-6 | Obiekt chroniony całościowo. Oddzielny system dla budynku starego i dobudowanego. 1. centrala alarmowa Aritech CD-91 z akum.17Ah 2 kpl. 2 .manipulator systemowy CD-9038 2 szt. 3 .drukarka termiczna 2 szt. 4. dodatkowy zasilacz lokalny z akum. 7Ah 1 kpl. 5. podcentrala-ekspander zewnętrzny linii CD-9031 1 szt. 6. czujniki PIR- pasywna podczerwień 69 szt. 7. szyfratory 2 szt. 8. sygnalizatory opt.-akust. ,akustyczne 4 szt. 9. dialer telefoniczny 1 szt. 10. centrala CA-6 z manipulatorem (pom. 207) 1 kpl. | Biblioteka Ekonomiczna UG Sopot ul. Armii Krajowej 110 |  | 12
8. | SSWiN | I. 1997– montaż SSWiN system rozszerzany na bieżąco o kolejne pom. pomieszczenia XII.2008r- wymiana centrali z osprzętem VIII.2010 rozszerzenie SSWiN o dobudówkę „B” | 1. centrala alarmowa Integra 128 z akumul. 17 Ah. 1 kpl. 2.manipulator systemowy LCD 1 szt. 3. moduł internetowy ETHM-1 1 szt. 4. moduł tablicy synoptycznej CA-64 PTSA 1 szt. 5. ekspander CA-64 PP z akum.17Ah 6 kpl. 6. ekspander CA64 E 5 szt. 7. manipulator strefowy 1 szt. 8. czujniki PIR- pasywna podczerwień 108 szt. 9. sygnalizatory opt.- akust. ,akustyczne 14 szt. 10.kontrola dostępu(pomieszczenie ksero) | Wydział Zarządzania – bud. główny, dobudówka i aula B4 Sopot ul. Armii Krajowej 101 |  | 12
9. | CCTV | X. 2003r – montaż CCTV III. 2006 - dodatkowe 2 szt kamer VIII.2010 – rozszerzenie o CCTV dobudówki | 1.rejestrator BCS XVR 1601 HDD 1TB 16 kan. 1 szt. 2.rejestrator BCS XVR 1602 Q-II HDD 1TB 16 kan. 1 szt. 3. monitor TV LG 32” LCD 1 szt. 4..monitor LCD 22” 1 szt. 5. kamery wew. cz/bi i kolor 9 szt. 6. kamera zew. cz/bi i kolor w obudowie 10 kpl. 7. kamera zewn obrotowa 1 szt. 8. zasilacz APS z akumulatorem 17 Ah 2 kpl | Wydział Zarządzania – bud. główny i dobudówka Sopot ul. Armii Krajowej 101 |  | 12
10. | SSWiN | 2006r – montaż SSWiN | 1. centrala alarmowa INTEGRA 64 ,akum. 18 Ah 1 kpl. 2. manipulator LCD 1 szt. 3. zasilacz buforowy APS 30 + akum. 1 szt. 4. czujki PIR ENCORE EC-301 40 szt. 5. czujki kontaktronowe 4 szt. 6. sygnalizator akust. wew. 5 szt. | Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Sopot ul. Piaskowa 9 |  | 12
11. | CCTV | 2006r – montaż SSWiN | 1. rejestrator NOVUS EDRV ,16kan. HDD 500GB 1 szt. 2. klawiatura NV – KBD60 1 szt. 3. monitor 2 szt. 4. kamery szybkoobrotowe NVC – SD18 DNA 4 szt. 5. kamery kopułowe NVC – 10 CD 7 szt. 6. kamera dzień / noc NVC – 525 DN 3 szt. 7. zasilacz ZSI 12V/1,2A k300 10 szt. | Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Sopot ul. Piaskowa 9 |  | 12
12. | SSWiN | X. 2001r - montaż SSWiN XI 2006 - modernizacja z centralą Integra | 1. centrala INTEGRA 128, akum. 17Ah 1 kpl. 2. manipulator systemowy 1 szt. 3. ekspandery z zasilaczem CA-64 PP 5 szt. 4. ekspander CA-64 EPS 1 szt. 5. ekspander CA 64 E 1 szt. 6. czujniki PIR- pasywna podczerwień 33 szt. 7. sygnalizatory opt.- akust. , akustyczne 6 szt. | Wydział Ekonomiczny ( stary budynek ) Sopot ul.Armii Krajowej 119/121 |  | 12
13. | SSWiN | IV. 2013r - montaż SSWiN | 1.centrala CCS 128 Master 1 szt. 2. moduł zasilacza centrali CCS 128 z ekspanderem I/O 1 szt. 3. moduł rozszerzeń Orbit I/O 4 szt. 4. kontroler sieciowy iPU8 1 szt. 5. zasilacz impulsowy nasz szynę Din DR-30-15 zasilacz 15VDC 1 szt. 6. zasilacz impulsowy PS817 13,8 VDC 1 szt. 7. transformator T50_1 16-18 VAC 3 szt. 8. akumulator 12V 3,2 Ah 1 szt. 9. akumulator 12V 17Ah 1 szt. 10. manipulator CSS MuSDO 2 szt. 11. komputer PC, serwer z oprogramowaniem 1 kpl. 12. czujki PIR 17 szt. 13. czujki magnetyczne kontaktronowe 9 szt. | Wydział Ekonomiczny ( nowy dobudowany budynek ) Sopot ul.Armii Krajowej 119/121 |  | 12
14. | CCTV | 2014r - montaż CCTV | 1. rejestrator NOVUUS 5308 IP HDD 2 TB 1 szt. 2. Switch POE 8 port 1 szt. 3. monitor LCD 22" 1 szt. 4. kamery IP 6 szt. | Hala Garażowa i wjazd/wyjazd Wydział Ekonomiczny ( nowy dobudowany budynek ) Sopot ul.Armii Krajowej 119/121 |  | 12
15. | SSWiN + KD | VII. 1996r – montaż SSW VI.2001 – rozszerzenie SSW o III piętro | 1. centrala alarmowa Aritech CD-95 z akum. 17Ah 1 kpl. 2. manipulator systemowy CD-3048 1 szt. 3 drukarka termiczna 1 szt. 4 dodatkowy zasilacz lokalny z akumulatorem 2 kpl. 5. podcentrala-ekspander zewn. linii CD-9031 4 szt. 6. radiolinia napadowa 1 szt. 7. czujniki PIR- pasywna podczerwień 88 szt. 8. sygnalizatory opt.-akust. , akustyczne 8 szt. 9. szyfratory 2 szt. 10. zasilacz z akum. 7Ah 1 szt. 11. zwora elektromagnetyczna 1 szt. | Budynek Administracyjny UG ( dawny Rektorat ) Gdańsk ul.Bażyńskiego 1A |  | 12
16. | SSWiN | X. 1995r - montaż SSWiN VII. 2003r – przemontowanie SSWiN | 1. centrala alarmowa Aritech CD-95 z akum.17Ah 1kpl. 2 manipulator systemowy CD-3048 1 szt. 3 .dodatkowy zasilacz lokalny z akum. 17Ah 1 kpl. 4 .czujniki PIR- pasywna podczerwień 19 szt. 5. sygnalizatory opt.-akust. , akustyczne 3 szt. 6 radiolinia napadowa 1 szt. 7. plansza synoptyczna systemu 1 szt. | Budynek biurowy przy Budynku Administracyjnym UG ( przy dawnym Rektoracie ) Gdańsk ul. Bażyńskiego 1A |  | 12
17. | CCTV | VI. 2001r – montaż CCTV VI. 2008r - modernizacja CCTV | 1. Rejestrator 16 kan. 1 szt. 2. .monitory 17” 2 szt. 3. kamery CCTV zewnętrzne cz/bi 7 szt. 4. kamery CCTV wewnętrzne cz/bi 10 szt. 5. zasilacz zbiorczy do CCTV z akum. 1 szt. | Budynek Administracyjny UG ( dawny Rektorat ) Gdańsk ul.Bażyńskiego 1A |  | 12
18. | SSWiN SKD | VI. 2015r- montaż SSWiN, SKD | 1.serwer z oprogramowaniem zarządzający systemem 1 kpl. 2. stanowisko komputerowe do wizualizacji 1 kpl. 3. główna centrala alarmowa SSWiN 2 kpl. 4. manipulator LCD 3 szt. 5. sterownik sieciowy 14 szt. 6. kontroler 2 czytników KD z zasilaczem 94 szt. 7. expander 8 wej./9 wyj 66 szt. 8. expander 8 wej/9 wyj z zasilaczem 40 szt. 9. czytnik zbliżeniowy 135 szt. 10. zamek elektromagnetyczny z czujnikiem zamkn. 135 szt. 11. czujka magnetyczna (kontaktron) drzwi i okien 297 szt. 12. czujka ruchu PIR 353 szt. 13. sygnalizator opt.-akust, akust 10 szt. 14. przycisk wyjścia 135 szt. 15. przycisk wyjścia awaryjnego 135 szt. 16. akumulator 12V 7Ah 144 szt. 17. akumulator 12V 17Ah 2 szt. | Wydział Filologiczny - Neofilologia Gdańsk ul. Wita Stwosza 51 |  | 12
19. | CCTV | VI. 2015r - montaż CCTV | 1. wideoserwer Diva wraz z macierzą dyskową 3 kpl. 2. komputer do licencji NMS 1 kpl. 3. monitor kol. 32" 3 szt. 4. klawiatura sterująca 1 szt. 5. kamera IP zew. 4 szt. 6. kamera IP obr. zew. 5 szt. 7. kamera IP obr. wew. 8 szt. 8. kamera IP wew. 30 szt. | Wydział Filologiczny - Neofilologia Gdańsk ul. Wita Stwosza 51 |  | 12
20. | SSWiN SKD |  | 1. serwer z oprogramowaniem zarządzający systemem 1 kpl. 2. stanowisko komputerowe do wizualizacji 1 kp 3. główna centrala alarmowa SSWiN 2 kpl. 4. manipulator LCD 3 szt. 5. sterownik sieciowy 8 szt. 6. kontroler 2 czytników KD z zasilaczem 71 szt. 7. expander 8 wej./9 wyj 44 szt. 8. expander 8 wej/9 wyj z zasilaczem 31 szt. 9. czytnik zbliżeniowy 121 szt. 10. zamek elektromagnetyczny z czujnikiem zamknięcia 121 szt. 11. czujka magnetyczna (kontaktron) drzwi i okien 194 szt. 12. czujka ruchu PIR 284 szt. 13. sygnalizator opt.-akust, akust. 10 szt. 14. przycisk wyjścis 121 szt. 15. przycisk wyjścia awaryjnego 121 szt | Budynek Rektoratu UG Gdańsk ul. Bażyńskiego 8 |  | 12
21. | CCTV | VI. 2015r - montaż CCTV | 1 .komputer do licencji NMS 1 kpl. 2. monitor kol. 32" 2 kpl. 3. klawiatura sterująca 1 szt. 4. kamera IP zew. 1 szt. 5. kamera IP obr. zew. 2 szt 6. kamera IP obr. wew. 1 szt 7. kamera IP wew. 33 szt. | Budynek Rektoratu UG Gdańsk ul. Bażyńskiego 8 |  | 12
22. | SSWiN 2 kpl. | 2000 – 2001r - montaż SSWiN | Obiekt chroniony dwoma zbiorczymi systemami. 1. centrala alarmowa Aritech CD-95 z akum.17Ah 1 kpl. 2. centrala alarmowa integra 128 1 kpl. 3 .manipulator systemowy CD-3048 2 szt. 4. drukarka termiczna 2 szt. 5 .dodatkowy zasilacz lokalny z akum. 17Ah 4 kpl. 6. podcentrala-ekspander zewn. linii CD-9031 5 szt. 7 .radiolinia napadowa 4 szt. 8. czujniki PIR- pasywna podczerwień 150 szt. 9. sygnalizatory opt. akus , akustyczne 16 szt. 10. plansza synoptyczna systemu 1szt. | Wydziału Prawa i Administracji Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 |  | 12
23. | SSWIN kasetki kluczy | V. 2006 montaż SSW | 1. centrala alarmowa CA-6 z akum. 7 Ah 1 kpl. 2. manipulator systemowy 1 szt. 3. czujki kontaktronowe 9 szt. | Wydziału Prawa i Administracji Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 |  | 12
24. | SKD | II. 2006r – montaż SKD | 1. centrala kontroli dostępu CPR32 1 szt. 2. kontroler PR 402 w obudowie 3 szt. 3. kontroler PR 201 1 szt. 4. terminal PRT 4 szt. 5. konwerter UT4 1 szt. | Wydział Prawa i Administracji Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 |  | 12
25. | SSWiN | 2001r - montaż SSWiN | 1. centrala alarmowa CA-64 z akum. 17Ah 1 kpl. 2. manipulator LCD 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 18 szt. 4. sygnalizatory opt.-akust. ,akustyczne 3 szt. 5.plansza synoptyczna systemu 1 szt. 6. czytnik CZ-EMM 1 szt. 7. centrala integra 128 (skrzydło a) | Hotel w budynku Wydziału Prawa i Administracji Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 |  | 12
26. | CCTV | VIII.2002r-montaż systemu CCTV IX 2006 - rozbudowa CCTV | 1. rejestrator BCS VAVR 1602 16 kan. HDD 2 TB 1 szt. 2. rejestrator BCS VAVR 1601 16 kan. HDD 2 TB 1 szt. 3. klawiatura kamer obrotowych 2 szt. 4. monitory LCD 15”,21” , 32" kolor 3 szt. 5. zasilacze , UPS, akumulatory 4 kpl. 6. kamery zew, kolor, obrotowe Camservo na słupie 2 szt. 7. kamery zew, kolor, cz/bi obrotowe Camservo 2 szt. 8. kamery wew,,kolor, obrotowe Camservo 4 szt. 9. kamery zew. , wew. kol. i cz/bi. 24 szt. 10.rejestrator ip 8 kan. + 8kamer ip 1 kpl. 11.rejstrator ip 4 kan. + kamera obrotowa 1 kpl. | Wydział Prawa i Administracji Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 |  | 12
27. | CCTV | VIII 2015r - montaż CCTV | 1. rejestrator 8 kan. NVR-3408 POE 2TB (NOVUS) 1 szt. 2. kamera kopułkowa IP ( Novus ) 7 szt. 3. kamera zewn.IP ( Novus ) 1 szt. 4. przełącznik 8-portowy POE+ NV-108S/P+ (Novus) 1 szt. 5.cyfrowy system transmisyjny do kamer IP HD 2 szt. 6. Adapter słupowy do kamer AHD 1 szt. | Parking podziemny przy Wydziale PiA Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 |  | 12
28. | SSWiN 2 kpl. | V. 2008r - montaż SSWiN | Budynek chroniony dwoma systemami SSWiN 1. centrala INTEGRA 128 + kum. 18 Ah 2 kpl. 2. moduł internetowy ETHM-1 2 szt. 3. manipulator 2 szt. 4. ekspandery wejść i wyjść 22 szt. 5. czujniki PIR- pasywna podczerwień 140 szt. 6. sygnalizatory 9 szt. 7. komputer PC + monitory LCD 1 kpl. | Wydział Filologiczno-Historyczny Gdańsk Wita Stwosza 55 |  | 12
29. | SSWiN 2 kpl. | VI.1993r-montaż SSW wydz. Mat. VII.1993r-montaż SSW wydz. Fiz. Systemy rozszerzane na bieżąco o kolejne pomieszczenia VIII. 2009r – wymiana centrali z osprzętem | 1. centrala alarmowa Integra 128 z ak. 17 Ah. 1 kpl. 2. moduł internetowy ETHM-1 1 szt. 3. moduł tablicy synoptycznej 1 szt. 4. manipulator systemowy 1 szt. 5. klawiatura strefowa z czytnikiem 1 szt. 6. ekspandery CA-64PP z ak. 17Ah 8 kpl. 7. ekspandery CA 64E 14 szt. 8. czujniki PIR- pasywna podczerwień 185 szt. 9. sygnalizatory opt.-akust. ,akustyczne 7 szt. | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Gdańsk ul.Wita Stwosza 57 |  | 12
30. | SSWiN | VI. 2007r - montaż SSWiN XII.2008r-rozszerzenie SSWiN o I piętro. | 1. centrala INTEGRA 128 z ak. 17 Ah 1 kpl. 2 .manipulator LCD 1 szt. 3. ekspander CA-64PP z ak. 17Ah 3 kpl. 4. ekspandery wej. CA64E 4 szt. 5. czujniki PIR- pasywna podczerwień 70 szt. 6. sygnalizator opt.-ak. , akustyczne 4 szt. | Budynek "Trzynastka" Gdańsk ul.Wita Stwosza 58 |  | 12
31. | CCTV |  | 1. Rejestrator 16 kanałów Dahua 1 kpl. 2. kamery zewnętrzne 8 szt. 3.kamery wewnętrzne 2 szt. 4. zasilacze do kamer 2 szt. | Budynek "Trzynastka" Gdańsk Wita Stwosza 58 |  | 12
32. | SSWiN, SKD, domofon | 2006r – montaż systemów | 1. centrala alarmowa ATS4518 2 kpl. 2. moduł kontroli dostępu 4 drzwi ATS1250 20 szt. 3. moduł 8 wejść i 8 wyjść 8 szt. 4. moduł 8 wejść do ekspandera i centrali 8 szt. 5. moduł 8 wyjść przekaźnikowych ATS1811 5 szt. 6. interfejs ATS1801 2 szt. 7. moduł sieciowy–interfejs TCP ATS1806 2 szt. 8. interfejs pętlowy magistrali RS485 ATS1742 2 szt. 9. czytnik kart zbliżeniowych ATS1190 101 szt. 10. czytnik kart zbliżeniowych zewn. 4 szt. 11. manipulator LCD ATS1110 13 szt. 12. czujka PIR 68 szt. 13. czujka inercyjna GS620 18 szt. 14, czujka sejsmiczna VV700RA 7 szt. 15, czujka magnetyczna 114 szt. 16. czujka stłuczeniowa GS913N 34 szt. 17. sygnalizatory opt.-akust. i akust. 5 szt. 18. akumulator 12 / 18Ah 52 szt. 19. przyciski wyj. i przyciski wyj. awaryjnego 88 szt. 20. elektrorygle 72 szt. 21. zestaw komputerowy PC+ program TITAN 1 kpl. 22. zestaw domofonowy 3 kpl. | Biblioteka Główna UG Gdańsk ul. Wita Stwosza 53 |  | 12
33. | CCTV | 2006r – montaż systemu CCTV | 1. multipleksery cyfrowe DVMRE – 16CT – 320 5 szt. 2. multiplekser Triplex CBR – 16MDTX 1 szt. 3. kamery wewn. i zewn. 72 szt. 4. pulpit sterujący z joystickiem ATD – 405U 1 szt. 5. monitor 15” i 20” 6 szt. 6. zasilacz 12V DC 5A + AK. 18Ah 10 kpl. 7. zasilacz UPS PW9125 2000 1 szt. | Biblioteka Główna UG Gdańsk ul. Wita Stwosza 53 |  | 12
34. | SSWiN | X. 1994r - montaż SSWiN | 1. centrala alarmowa DSC-PC2550 z ak.17Ah 1 kpl. 2. manipulator 1 szt. 3. radiolinia zał/wył 1 szt. 4. czujniki PIR- pasywna podczerwień 13 szt. 5. sygnalizatory opt.-akust. ,akustyczne 4 szt. 6. dialer telefoniczny 1 szt. | Budynek UG ( Biały Domek ) Gdańsk ul. Polanki 62 |  | 12
35. | SSWiN | 2010r - montaż SSWiN | 1. Płyta główna centrali GEN-001 1 szt. 2. Moduł rozszerzenia I/O GEN-020 2 szt. 3. Moduł rozszerzenia GEN-010 1 szt. 4. Moduł 8 wejść GEN-025 12 szt. 5. Konsola zdalna RAS GEN-030 1 szt. 6. Czujka magnetyczna DC102, AD7940 10 szt. 7. Czujnik dualny BlueLine 11/11m BLD1-P 1 szt. 8. Czujnik PIRz optyką lustrzaną EV125, DS304 130 szt. 9. Czujnik PIR kurtyna VE736, DS778 16 szt. 10. zasilacz AWZ528/MP2A5A 3 szt. 11. Akumulator 12V/65Ah 3 szt. 12. Akumulator 12V/18Ah 2 szt. 13. Akumulator 12V/7Ah 3 szt. | Wydział Nauk Społecznych Gdańsk ul. Bażyńskiego 4 |  | 12
36. | CCTV | 2010r- montaż CCTV | 1. Rejestrator cyfrowy SVR 1650 NW 4 szt. 2.Rejestrator Novus NHDR 5116 AHD HDD 2 TB 3 szt. 3. Pulpit sterowniczy SCC3100A 1 szt. 4. Zestaw komputerowy PC z oprogramowaniem 1 szt. 3. Kamera kolor, obiektyw 2,7-12 F1.2 1/3” 94 szt. 4. Monitor STM 17LV 14 szt. 5. rejestrator 16 kan. +10 kamer (telewizja) 1 kpl. | Wydział Nauk Społecznych Gdańsk ul. Bażyńskiego 4 |  | 12
37. | SKD drzwi ewakuac. | 2012r - montaż SKD | 1. ekspander we/wy Roger XM-2-BRD 9 szt. 2. zasilacz, PS10 Roger 1,2A/13,8V z Ak. 7Ah 10 szt. 3. czytnik zewn. kart zbliżeniowych Roger 9 szt. PRT62EM-BK 4. przycisk wyj. awar DMN700G typ„zbij szybkę” 9 szt. 5. przycisk wyjścia Roger ACA001 9 szt. 6. dialer telefoniczny Roger DIAL 07M 2 szt. 7. zwora elektromag. ASSA ABLOY 9 szt. MAG-03000ALS-HD 8.vido domofon comax 2. kpl. | Wydział Nauk Społecznych Gdańsk ul. Bażyńskiego 4 |  | 12
38. | SSWiN, SKD domofony |  | 1. centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów, 4 szt. obud. z zasilacz. typu L, pam. 1MB ATS4518 2. manipulator LCD/16LED obszarów ATS1111 24 szt. 3. moduł 8wej/8wyj, obud. z zasil. M ATS1201 18 szt. 4. moduł 8 wej do eksp. i centrali–PCB ATS1202 34 szt. 5. moduł KD 4 drzwi (do czytników ZAZ, 25 szt. bez wejść Wieganda), obud.z zasilacz 12V typu L (ATS1642), 8 linii ATS1251 6. interfejs TCP/IP ATS1809 (współpracuje 4 szt. m.in..z aplikacjami Titan i Aliance), wymaga ATS1801, nastepca ATS1806 7. Aliance standard-pakiet z licencją na: 1 serwer 1 szt. (możliwość pracy na serwerze) + 2 klientów sieciowych PC ATS8310 8. komputer stacjon. HP CQ 8100 WJ 998EA 1 szt. 9. czujka magnetyczn DC104 194 szt. 10. czujka PIR, 12m, 9 kurtyn, EV1012 449 szt. 11. paczka 4 czytników ATS1190 x4 47 szt. 12. akumul. bezobs. 7.2Ah 20 szt. 13.sygnalizator wewn., akust., 1 tonowy 4 szt. 14. sygnaliz. akust./opt., zewn.(z akum.) AS526 2 szt. 15. przycisk wyj. awaryjnego (typ zbij szybkę), 13 szt. DMN700G,puszka DMN787G,szybka DM711 16. moduł rozmówny płyta Sinthesi 1 przycisk, 28 szt. obudowa podtynkowa - Urmet 1145 17. zasilacz domof. 18K1,Unifon UTOP I1134/1A 15 szt. 18. Dzwonek tradycyjny Zamel DNS 206/230V 52 szt. 19. Przycisk dzwonek Kontakt-Simon AQD 1/11 82 szt. | Wydział Biologii Gdańsk ul Wita Stwosza 59 |  | 12
39. | CCTV |  | System CCTV Budynku Biologii 1. rejestrator hybrydowy Truvision, max. 24 kam. 2TB HDD, GE TVR-6016-2TEA 9 szt 2. rejestrator TRV 4516H2 HDD 2TB 16 kan 1 szt. 3. monitory LCD 19” seria UltraView GE GEL-19SV 10 szt 4. komput. stacj. HP CQ8100, Monitor HP LA 22WG 1 szt 5. kamera dualna kopuł. 540TVL, 0,5lx/F1.2, wyj. UT/BNC 2.8-10mm,12VDC/24VAC, GE UVD-EVRDNR-VA2-P 150 szt 6. kamera dualna 1/3", 540 TVL.OSD, 0.3/0.05 lx/F1.2 wyj. BNC/UTP, 100-265VAC UVC-EVR2DN-HR-P obiektyw 1/3" 2.8-8mm F0.95 5 szt System CCTV Portierni: 1. rejestrator K2 404 AN 4 kan. AHD HDD 1 TB 1 szt. 2. monitor LCD 19" 1 szt. 3. kamery kopułkowe 3 szt. System CCTV komnaty bursztynu i pom. bursztynu: 1. rejestrator 4 kan. HDD 2 TB 1 szt. 2. kamery kopułkowe 4 szt. | Wydział Biologii Gdańsk ul Wita Stwosza 59 |  | 12
40. | SSWiN SKD domofon | I. 2016r - montaż SSWiN, SKD | 1. serwer systemu KD i SSWiN z oprogramowaniem 1 kpl. 2. centrala systemu SSWiN z obudową i zasilaczem 1 kpl. 3. akumulator 12V /18 Ah 1 szt. 4. klawiatura numeryczna 8 szt. 5. kontroler drzw.-1czytnik z obud. zasil. ak. 7Ah 4 szt. 6. kontroler drzwiowy Orbit-2 z obud. zasil. ak. 7Ah 31 szt. 7. sterownik lokalny Polyx z obud. zasil. ak. 7Ah 5 szt. 8. nadrzędny kontroler sieciowy Pluto 4 szt. 9. kontroler drzwiowy Orion 11 szt. 10. nadrzędny kontroler sieciowy iPU-8 6 szt. 11. kontroler 12 wej/wyj z obud. zasil. ak. 7Ah 3 szt. 12. ekspander SSWiN 8-wej. z obud. zasil. ak. 7Ah 8 szt. 13. ekspander systemu SSWiN 8-wej. 10 szt. 14. czytnik zbliżeniowy kart 70 szt. 15. czytnik zbliżeniowy kart zewn. 4 szt. 16. przycisk wyjścia 9 szt. 17. przycisk wyjścia zewnętrzny 2 szt. 18. przycisk wyjścia awaryjnego 40 szt. 19. czujka ruchu PIR szerokokątna 46 szt. 20. czujka ruchu PIR dookólna 22 szt. 21. przycisk alarmowy 53 szt. 22. czytnik biometryczny z zasilaczem 4 szt. 23. panel wywoławczy zewn. 5 szt. 24. zasilacz systemu domofonowego 6 szt. 25. centrala portierska 1 szt. 26. domofon 2N z adapterem podtynkowym 5 szt. 27. UPS montowany w szafie RACK 1000VA 1 szt. 28. stacja bramowa Commax DR3Q2 5 szt. 29. moduł Commax MD-KAM4 1 szt. 30. unifon Commax DP-3HP 1 szt. 31. zwora YOTOGI ZWR600 1 szt. 32. dialer Satel DT-1 1 szt. | Wydział Biotechnologii Gdańsk ul. Abrahama 58 |  | 12
41. | CCTV | I. 2016r - montaż CCTV | 1. serwer CCTV w szafie IDF S 1 kpl. 2. stacja podglądu w pom. Monitoringu 1 kpl. 3. stacja podglądu w szafie IDF 4/I 1 kpl. 4. monitor 19" LCD 4 szt. 5. monitor 24" LCD 2 szt. 6. kamera zew. IP 13 szt. 7. kamera wew. IP 9 szt. 8. konwerter światłowodowy MM SC/RJ45 4 szt. 9. media konwerter MC250-1T/1S 4 szt. 10. media konwerter MC251-4P/1S 4 szt. 11. wkładka SFP S25-2SLC-10 8 szt. 12. zasilacz MDR-60-48 2 szt. | Wydział Biotechnologii Gdańsk ul. Abrahama 58 |  | 12
42. | SSWiN SKD domofon | VI. 2013r - montaż SSWiN, SKD | 1.serwer iProtect z licencją 1 szt. 2. kontroler sieciowy iPU8 12 szt. 3. zasilacz na szyn DIN 12 szt. 4. kontroler Orbit-I/O 5 szt. 5. kontroler Orbit-2 66 szt. 6. kontroler Orion 1 szt. 7. zasilacz AD55B (24V/1,8A) 72 szt. 8. czytnik numeru seryjnego Sirius ( KP ) 142 szt. 9. centrala CCS 128 Master, 128 stref z zasilaczem 4 szt. 10. moduł zasilacza centrali CSS z ekspanderem I/O 4 szt. 11. kontroler Orbit-Intrusion 21 szt. 12.ekspander z zasilaczem w obudowie 14 szt 13. manipulator, klawiatura dotykowa LCD 4 szt. 14. centrala alarmowa Unii 128 1 szt. 15. moduł rozszerzeń z własnym zasilaniem do centrali Unii 4 szt. 16. płytka rozszerzeń do centrali Unii 7 szt. 17. manipulator kodujący do centrali Unii 1 szt. 18. zasilacz 230V/15DC 1 szt. 19. zasilacz 230V/16AC 4 szt. 20. akumulator 12V 7Ah (tylko w Unii) 5 szt. 21. kontroler Orbit-1 8 szt. 22. zasilacz AD55B (24V/1,8A) 8 szt. 23. czujnik PIR 380 szt. 24. przyciski napadowe 207 szt. 25. kontaktrony 27 szt. 26. rygiel elektromagnetyczny 66 szt. 27. przycisk ewak. D-110 typ "zbij szybkę" 67 szt. 28. akumul. 7Ah dla modułu IPU-8 13 szt. 29. akumul. 3Ah dla modułu IPU-8 85 szt. 30.komputer przemysłowy naścienny z ekran.dotyk. 8 szt. 31. switch 8-portowy w obudowie i zasilacz 7 szt. 32. domofon 2N Vario 23 szt. 33. przycisk wyjścia PW-DEZ 21 szt. 34. stacja robocza do wizualizacji 1 szt. 35. monitor LCD stacji roboczej 1 szt. 36. Centrala Satel Integra 32 – powiadamianie 1 szt. 37. zasilacz Pulsar AWO220 (Integra) 1 szt. 38. akumulator 12V 17Ah (zasilacz Integra) 1 szt. 39. manipulator INT-klcd-bl 1 szt. | Wydział Chemii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza 63 |  | 12
43. | CCTV | VI.2013r - montaż CCTV budynku I.2014r - montaż CCTV, F100, F200 | System CCTV budynku: 1 rejestrator Samsung SRD-1650DC 16 kan. Z HDD 1TB 2 szt. 2. rejestrator Wisenet HRD-1641 16 kan. z HDD 2x2TB 1 szt. 3. rejestrator Wisenet HRD-1642 16 kan. z HDD 1x4TB 1 szt. 2. monitory LCD 19" 14 szt. 3. klawiatura sterująca Samsung SPC-6000 1 szt. 4. szafa wolnostojąca 42U 1 szt. 5. kamera kolor wew. 1/3" 540TVL, 24VAC, f.4-12 30 szt. 6. kamera kolor wew. 1/3" 540 TVL, 230AC,f 4-12 30 szt. 7. nadajnik sygn. wizyjnego po kablu UTP 60 szt. System CCTV pom.F102-104, F202-204 i korytarze 1. rejestrator BCS DVR0801ME 8 kan. HDD 1TB 1 szt. ( w pom. F213) 2. monitor 19" LCD 1 szt. 3. zasilacz 230V AC/12V DC 1 szt. 4. kamery wew. kopułkowe 8 szt. | Wydział Chemii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza 63 |  | 12
44. | SSWiN | XI. 2003 - montaż SSWiN | 1. centrala CA-64 1 kpl. 2. manipulator LCD 1 szt. 3. ekspander wejść 2 szt. 4. czujki ruchu PIR 24 szt. 5. sygnalizatory 2 szt. | Wydział Biologii (stary budynek) Gdańsk ul.Legionów 9 |  | 12
45. | SSWiN | III.1997r-montaż SSW system rozszerzany na bieżąco o kolejne pomieszczenia X. 2010r–wymiana centrali z osprzętem | 1. centrala alarmowa Integra 128 z ak. 17Ah 1 kpl. 2. moduł internetowy ETHM-1 1 szt. 3. manipulator LCD 1 szt. 4. ekspandery CA-64 E 2 szt. 5. ekspandery CA 64O 2 szt. 6. czujniki PIR- pasywna podczerwień 34 szt. 7. sygnalizatory opt.-akust. ,akustyczne 7 szt. 8. urzadzenia odbioru radiowego SSW MCR308 1 kpl. | Wydział Historyczny,Historia Sztuki, Archeologia Gdańsk ul. Bielańska 5 |  | 12
46. | SSWiN | I. 2010r - – wymiana centrali z osprzętem | 1. centrala alarmowa Integra 128 z ak. 17Ah 1kpl. 2. moduł internetowy ETHM-1 1 szt. 3. manipulatory INT-KLCDR 3 szt. 4. klawiatura strefowa INT-S/SK 1 szt. 5. ekspandery CA-64 E 2 szt. 6. czujniki PIR- pasywna podczerwień 44 szt. 7. czujki stłuczeniowe 10 szt. 8. czujki kontaktronowe 10 szt. 9. sygnalizatory opt.- akust. ,akustyczne 5 szt. 10. zasilacz dodatkowy z ak. 1 szt. 11.kontrola dostępu Roger 64em 6 kpl. | Wydział Biotechnoligii UG Gdańsk ul. Kładki 24 |  | 12
47. | SSWiN | V. 1999r - montaż SSW system rozszerzany na bieżąco o kolejne pomieszczenia | 1. centrala alarmowa Aritech-CD-95 z ak. 17Ah. 1 kpl. 2 .manipulator systemowy 1 szt. 3 .drukarka termiczna 1 szt. 4. ekspander zewn. ,wewn. 2 szt. 5. czujniki PIR- pasywna podczerwień 33 szt. 6. sygnalizatory opt.- akust. ,akustyczne 7 szt. 7. zasilacz dodatkowy z ak. 17Ah 2 szt. 8 .Elektroniczny zamek szyfrowy 1 szt. 9 Plansza synoptyczna systemu 1 szt. | Wydział Biotechnologii UG (stary budynek) Gdańsk ul. Kładki 24 |  | 12
48. | SSWiN |  | 1. centrala CA-6 z akumul. 12V/7Ah 1 kpl. 2. manipulator 1 szt. 3. czujki ruchu PIR 13 szt. 4. sygnalizator optyczny 1 szt. 5. sygnalizator akustyczny 1 szt. | BibliotekaBiologiczna Filia nr. 2 (w starym budynku Biotechnologii) Gdańsk ul. Kładki 24 |  | 12
49. | CCTV |  | 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1 kpl. 2. monitory 1 szt. 3. .kamery wew. 2 szt. i zew. 2 szt 4 szt. 4. zasilacz kamer 4 szt. | Wydział Biotechnoligii UG Gdańsk ul. Kładki 24 |  | 12
50. | SSWiN | XI. 2007 – montaż SSWiN | 1. centrala CA-6 1 kpl. 2. czujki ruchu 4 szt. 3. sygnalizatory 2 szt. | Laboratorium Biotechnoligii Gdańsk ul. Kładki 24 |  | 12
51. | SSWiN | X.1994-montaż w Centr.Herdera | 1. centrala alarmowa PC-2550 DSC z ak.17Ah 1 kpl. 2 Manipulator systemowy 1 szt. 3. Dialer telefoniczny 1 szt. 4. Radiolinia napadowa 1 kpl. 5. Czujniki PIR- pasywna podczerwień 5 szt. 6. Sygnalizatory opt.-akust. ,akustyczne 2 szt. | Centrum Herdera Gdańsk ul. Ogarna 27 |  | 12
52. | SSWiN | II.1998r - montaż SSWiN | 1. centrala alarmowa PC 4020 1 kpl. 2. manipulator 1 szt. 3. ekspander wejść 2 szt. 4. zestaw nadawczo- odbiorczy altan ogrodowych 2 kpl. 5. czujki PIR 40 szt. 6. sygnalizatory opt-akust. i akustyczne 3 szt. | Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy UG Leźno Pałac 80-298 Gdańsk, Leźno 45 |  | 12
53. | CCTV | VI.2004r - montaż CCTV | 1. zestaw komputerowy 1 kpl. 2. monitor 1 szt. 3. kamery zewn. 4 szt. 4. kamery wew. 6 szt. | Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy UG Leżno Pałac i Oficyna 80-298 Gdańsk, Leźno 45 |  | 12
54. | SSWiN | VI.2004r - montaż SSWiN | 1. centrala alarmowa CA-64 1 kpl. 2. manipulator 1 szt. 3. ekspandery wejść 4 szt. 4. czujki PIR 26 szt. 5. sygnalizatory 3 szt. | Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy UG Leźno Oficyna 80-298 Gdańsk, Leźno 45 |  | 12
55. | SSWiN, domofon | I.2014r - montaż | 1. centrala alarmowa INTEGRA 64 Satel manip. LCD 1 kpl. 2. moduł Ethernetowy ETHM-1 1 szt. 3. tablica synoptyczna (obudowa ,zasilacz, akumul) 1 kpl. 4. ekspandery CA64E w obudowie 2 szt. 5. klawiatura strefowa zewn. INT-SCR-BL 1 szt. 6. czujka dualna Silver PIR+MW z antymaskingiem 24 szt. 7. czujka kontaktronowa drzwi MK472 5 szt. 8. sygnalizator akust-opt z akum. SP-406 2 szt. 9. domofon panel wywołania typ 1129/1 URMET 1 szt. 10. moduł rozmówny typ 1128/10 URMET 1 szt. 11. unifon typ Utopia URMET 1 szt. 12. elekrorygiel z pamięcią 12V/300mA 1 szt. | Stacja Biologiczna UG Gdańsk-Górki Wschodnie ul. Ornitologów 26 |  | 12
56. | CCTV | I.2014r - montaż | 1. rejestrator cyfrowy HDD 500GB 16 wej. Novus 1 szt. 2. monitory LCD 19”, 23” Philips 2 szt. 3. kamery D/N , CCD 1/3” 12VDC f.2,8-11 Novus 7 szt. 4. zasilacz ZMS-3B-12V/10A Merawex z ak. 40Ah 2 szt. | Stacja Biologiczna UG Gdańsk-Górki Wschodnie ul. Ornitologów 26 |  | 12
57. | CCTV/SSWiN |  | Centrala CA-64 PP szt.1 Obudowa centrali szt.1 Transformator sieciowy 60 VA szt.1 Manipulator LCD szt.1 Sygnalizator akustyczny wew. szt.1 Kontaktron szt.2 Czujnik PIR szt.6 Uchwyt do czujki PIR szt.4 Akumulator żelowy bezobsługowy 9 Ah szt.1 Centrala Polon 4100 szt.1 Optyczna czujka dymu DOR-4043 szt.6 Gniazdo czujki G -40 szt.6 Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 szt.1 Sygnalizator akustyczno-optyczny szt.2 Bateria akumulatorów 24V szt.1 Kamera SDC-415 szt.2 Obudowa SGH20 z uchwytami szt.2 Kamera kopułowa SID 50 szt.2 Szafa wisząca 18U 19” szt.1 Zasilacz APC1500 Rack- Mount 2U szt.1 Rejestrator SVR-1640 szt.1 Monitor STM-19LV szt.1 | Dom Morświna (budynek Stacji Morskiej) ul. Portowa 4, 84-150 Hel |  | 12
58. | CCTV/SSWiN |  | SSWiN Centrala integra 128 szt.1 Obudowa z tworzywa OPU 3P szt.1 Transformator 60 VA szt.1 Akumulator 17 Ah szt.1 Manipulator LCD z czytnikiem kart KLCDR-BL szt.1 Sygnalizator zew. SPL 2010R szt.1 Sygnalizator wew. 220R szt.1 Klawiatura strefowa z czytnikiem kart INT-SCR-BL szt.1 Ekspander wejść INT-E szt.2 Zasilacz buforowy szt.1 Czujnik Dualny Cobalt szt.18 Kontaktron szt.11 Czujnik dymu optyczny OSD szt.2 Elektro zaczep szt.1 Moduł GSM 5 szt.1 Obudowa metalowa do manipulatora szt.1 SKD Centrala CPR32 SE-BRD szt.1 Obudowa z transformatorem szt.1 Kontroler przejścia 402DR szt.3 Zasilacz buforowy szt.1 Akumulator 17Ah szt.1 Czytnik PRT12LT szt.6 Przyciski wyj. Ewakuacyjnego (szybka) (2 styki) szt.3 Elektro zaczep rewersyjny szt.3 Kontaktron szt.3 Zestaw komputerowy szt.1 Kontroler RS RUD-1 szt.1 Czytnik personizacyjny RUD-2 szt.1 CCTV DS.-738HQHI-SH Rejestrator Turbo-HD Hikvision,8 wejść wizyjnych BNC (turbo-HD/PAL/960H-autometyczna adaptacja) szt.1 DS.-2CD2620F-I Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowanej .Rozdzielczość 2MP szt.4 DS.2CD-2752 FI-S Kamera IP kompaktowa Hikvision szt.2 Dysk 2TB szt.1 | Hala seminaryjno-konferencyjna Stacji Morskiej ul. Portowa 1A, Hel |  | 12
59. | CCTV | VI 2005r – montaż CCTV | 1. rejestrator cyfrowy 1 szt. 2. monitor 2 szt. 3. kamery zewnętrzne (8 szt ) i wew. ( 1 szt ) 9 szt. 4. zasilacz z akum. 1 kpl. | Hotel Asystencki nr. 1 Gdańsk ul. Polanki 63 |  | 12
60. | CCTV | XII. 2004r – montaż CCTV | 1. rejestrator cyfrowy 1 kpl. 2. kamery zewnetrzne cz/bi 2 kpl. 3. monitor 15” cz/bi 1 kpl. 4. zasilacz z akumul. 7 Ah 1 kpl. | Hotel Asystencki nr 2 Gdańsk ul. Gen. Józefa Hallera 241 |  | 12
61. | SSWiN domofon | IX. 2015r – montaż SSW | 1.centrala alarmowa CA-6 1 szt. 2.manipulator 2 szt. 3. czujki ruchu PIR 3 szt. 4. sygnalizator akustyczny 2 szt. 5. instalacja domofonowa 1 kpl. | Dom Studencki nr 3 Gdańsk ul. Polanki 65 |  | 12
62. | CCTV | IX. 2015r – montaż CCTV | 1. Rejestrator sieciowy 64 kanał. SRN 4000 Samsung 1 szt. 2. Rejestrator sieciowy 16 kanał. SRN 1760 Samsung 1 szt. 3. Serwer z oprogramowaniem 1 szt. 4. Monitor LCD 22" 1 szt. 5. Monitor LCD 32" 1 szt. 6. Switch 24xRJ45 PoE 3 szt. 7. Kamera IP. zewn. w obudowi 16 szt. 8. Kamera IP wewn. wandalood. 55 szt. 9. UPS 2200 KVA z baterią 1 szt. | Dom Studencki nr 3 Gdańsk ul. Polanki 65 |  | 12
63. | SSWiN |  | 1. Czujnik pir 33 szt. 2. Sygnalizator optyczny 4 szt. 3. Klawiatura 3 szt. | Dom Studencki nr 4 Gdańsk ul. Polanki 66 |  | 5
64. | CCTV |  | 1. Rejestrator sieciowy Novus 1 szt. 2. Kamery zewnętrzne 15 szt. 3. Kamery wewnętrzne 47 szt. 4. Switch Poe 8 szt. | Dom Studencki nr 4 Gdańsk ul. Polanki 66 |  | 5
65. | SKD |  | 1. Zestaw urządzeń zarządzania „ Kade” 1 kpl. 2. Czytnik kart zbliżeniowych 116 szt. 3. Czytnik pokojowy 116 szt. 4. Kontroler 2 pokojowy 58 szt. 5. Czujnik kontaktronowy 116 szt. 6. Elektro zaczep drzwiowy 116 szt. 7. Zasilacz 230/24v 58 szt. 8. Magistrala /UTP 4 szt. 9. Zestaw domofonowy 2 kpl. | Dom Studencki nr 4 Gdańsk ul. Polanki 66 |  | 5
66. | SSWiN | IX. 2009r – montaż SSW | 1. centrala Integra 128 z akum. 12V/17Ah 1 kpl. 2. manipulator systemowy 1 szt. 3. klawiatura 1 szt. 4. ekspandery CA-64 PP z ak./17Ah 10 kpl. 5. czujka kontaktronowa 10 szt. 6. czujka PIR 2 szt. 7. sygnalizator akustyczny 2 szt. | Dom Studencki nr 5 Gdańsk ul. Polanki 64 |  | 12
67. | CCTV | IX. 2009r – montaż CCTV | System monitorujący korytarze, hole i klatki schodowe 1. rejestrator cyfrowy 16 kanałowy 2 kpl. 2. monitor LCD 19” 2 szt. 3. kamery kopułowe wandaloodporne 32 szt. | Dom Studencki nr 5 Gdańsk ul. Polanki 64 |  | 12
68. | SKD | X. 2009r – montaż SKD | 1. kontroler ACT 2000 7 szt. 2. interfejs ACT DS.-100 90 szt. 3. interfejs sieciowy ACT Net IF-4 1 szt. 4. czytniki kart ACT PRO1030 104 szt. 5. zasilacz buforowy z akum. 12V/7AH 90 szt. 6.zamki – elektrozaczepy 103 szt. 7. czujka magnetyczna kontaktronowa 103 szt. 8. komputer PC z monitorem i oprogramowaniem 1 kpl. 9. samozamykacze drzwiowe 103 szt. | Dom Studencki nr 5 Gdańsk ul. Polanki 64 |  | 12
69. | SSWiN | IX. 2006 – montaż SKD | 1. centrala alarmowa CA-10 z ak. 17Ah 1 kpl. 2. manipulator systemowy 3 szt. 3. czujka PIR 3 szt. 4. radiolinia AN 200 2 szt. | Dom Studencki nr 6 Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 20 |  | 12
70. | CCTV | VIII. 2004r – montaż CCTV IX 2006r –ponowny montaż po remoncie | System monitorujący portiernię i hol przy portierni 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1 kpl. 2. . kamery kopułowe podsufitowe 3 kpl. 3. zasilacze kamer 3 szt. | Dom Studencki nr 6 Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 20 |  | 12
71. | SKD | IX. 2006 – montaż SKD | 1. kontroler ACT 2000 5 szt. 2. interfejs ACT DS.-100 80 szt. 3. interfejs sieciowy ACT Net IF-4 1 szt. 4. czytniki kart ACT PRO1030 80 szt. 5. zasilacz buforowy z akum. 12V/7AH 80 szt. 6.zamki – elektrozaczepy 80 szt. 7. czujka magnetyczna kontaktronowa 80 szt. 8. komputer z monitorem i oprogramowaniem 1 kpl | Dom Studencki nr 6 Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 20 |  | 12
72. | SSWiN | IX. 1995r - montaż SSWiN VIII.2006r –ponowny montaż po remoncie | SSWiN obejmuje pomieszczenia administracyjne kierownika obiektu 1. centrala alarmowa CA 4 V 1 z ak. 7 Ah. 1 kpl. 2. manipulator 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 1 szt. 4. przycisk napadowy 1 szt. 5. sygnalizator akustyczny 1 szt. | Dom Studencki nr 7 Sopot ul. Armii Krajowej 111 |  | 12
73. | CCTV | VIII. 2004r - montaż SSW VIII. 2006r – ponowny montaż po remoncie | System monitorujący portiernię i hol przy portierni 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1 kpl. 2. . kamery kopułowe podsufitowe 3 kpl. 3. zasilacze kamer 3 szt. | Dom Studencki DS.-7 Sopot ul. Armii Krajowej 111 |  | 12
74. | SKD | VIII. 2006r - montaż SKD | 1. centrala KD z kontrolerem systemowym CB324Ks 1 szt. 2. centrala KD CB324K 2 szt. 3. moduł centrali MR&K 9 szt. 4. konwerter RS484/RS232 3 szt. 5. kontroler z modułem RS485 i przekaźnikiem 64 szt. 6. czytnik zbliżeniowy wewn. C6 63 szt. 7. czytnik zbliżeniowy zewnętrzny C62 10 szt. 8. zasilacz buforowy 12V/4A z ak. 12V/12Ah 7 szt. 9. zasilacz buforowy 12V/6A z ak. 12V/24Ah 3 szt. 10. przyciski wyjścia , ewakuacyjne,dzwonkowe 18 szt. 11. elektrozaczepy zwykłe i rewersyjne 64 szt. 12. samozamykacze drzwiowe 63 szt. 13. komputer PC, monitor LCD,UPS, oprogramowanie 1 kpl. | Dom Studencki nr 7 Sopot ul. Armii Krajowej 111 montaż SKD |  | 12
75. | SSWiN | III. 1996r - montaż SSW | SSWiN obejmuje pomieszczenia administracyjne kierownika obiektu 1. centrala alarmowa CA 4 V 1 z ak. 7 Ah. 1 kpl. 2. manipulator 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 2 szt. 4. przycisk napadowy 1 szt. 5. sygnalizator akustyczny 1 szt. | Dom Studencki nr 8 Sopot ul. 1 Maja 12 |  | 12
76. | CCTV | VIII. 2004r – montaż CCTV | System monitorujący portiernię i hol przy portierni 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1 kpl. 2. kamery kopułowe podsufitowe 2 kpl. 3. zasilacze kamer 3 szt. | Dom Studencki nr 8 Sopot ul. 1 Maja 12 |  | 12
77. | SSWiN | III. 1996r - montaż SSW | SSWiN obejmuje pom. administracyjne kierownika obiektu 1. centrala alarmowa CA 4 V 1 z ak. 7 Ah. 1 kpl. 2. manipulator 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 2 szt. 4. przycisk napadowy 1 szt. 5. sygnalizator akustyczny 2 szt. 6. Centrala alarmowa integra 32 + 5 czujek pir 1 kpl. | Dom Studencki nr 9 Sopot ul. Bitwy pod Płowcami 64 |  | 12
78. | CCTV | VIII. 2004r – montaż CCTV | System monitorujący portiernię i hol przy portierni 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1 kpl. 2. kamery kopułowe podsufitowe + 1 zew. 4 szt. 3. zasilacze kamer 3 szt. 4. rejestrator 4 kan + kamera zewnętrzna 1 kpl. | Dom Studencki nr 9 Sopot ul. Bitwy pod Płowcami 64 |  | 12
79. | SSWiN +domofon | XI.2011r - montaż SSWiN, domof. | 1. centrala alarmowa Satel Integra 64 1 szt. 2. ekspander CA-64 E 8 wejść z obudową 2 szt. 3. manipulator LCD 3 szt. 4. transformator 16/18/20 AC Pulsar 1 szt. 5. akumulator 12V 17Ah w centrali Satel 1 szt. 6 czujki ruchu PIR 17 szt. 7. sygnalizator akustyczny wewnętrzny 1 szt. 8. sygnalizator opt.- akust. zewnętrzny 3 szt. 9. video domofon z monitorem kolor Commax 1 szt. 10. panel wywołania z kamerą 2 szt. 11. zasilacz Urmet 12VAC 1 szt. 12. rygiel elektromagnetyczny 12VAC 1 szt. 13. rygiel elektromagnetyczny 12VDC 1 szt. 14. przycisk otwarcia drzwi głównych portiernia 1 szt. | Dom Studencki nr 10 Gdańsk ul. Macierzy Szkolnej 4 |  | 12
80. | CCTV | XI.2011r - montaż CCTV | 1. jednostka sterująca-komputer PC z oprogramowaniem 1 kpl. 2. Klawiatura Keypro, joystick do sterowania kamerą obrotową 1 szt. 3. monitor LCD 2 szt. 4. kamery stacjonarne zewnętrzne 4 szt. 5. kamera szybkoobrotowa zewnętrzna 1 kpl. 6. kamery wewnętrzne 25 szt. 7. zasilacz buforowy 230VAc/12VDC z akum. 1 szt. 8. zasilacz bezprzerwowy Eaton UPS z ak. 65Ah 1 kpl. | Dom Studencki nr 10 Gdańsk ul. Macierzy Szkolnej 4 |  | 12
81. | SKD | XI.2011r - montaż SKD | 1. kontroler ACT 2000 6 szt. 2. interfejs ACT DS-100 70 szt. 3. interfejs sieciowy ACT Net IF-4 1 szt. 4. czytnik kart ACT PRO1030 83 szt. 5. zasilacz 230VAC/12VDC 20 szt. 6. rygiel elektromagnetyczny 80 szt. 7. czujka magnetyczna kontaktronowa 80 szt. 8. zestaw komputerowy z monitorem i oprogram. 1 kpl. | Dom Studencki nr 10 Gdańsk ul. Macierzy Szkolnej 4 |  | 12
82. | SSWiN | VIII. 2014r - montaż SSWiN | SSWiN obejmuje pomieszczenia administracyjne kierownika obiektu 1. centrala alarmowa CA 4 V 1 z ak. 7 Ah. 1 kpl. 2. manipulator 1 szt. 3. czujniki PIR 1 szt. 4. przycisk napadowy 1 szt. 5. sygnalizator akustyczny 1 szt. | Dom Studencki nr 11 Gdańsk ul. Chodkiewicza 14 |  | 12
83. | CCTV | VII. 2014r - montaż CCTV | 1. rejestrator 16 kan. Grunding 2 szt. 2. monitor LCD 22” 2 szt. 3. kamery wewn. 13 szt. 4.kamery zewn. 5 szt. | Dom Studencki nr 11 Gdańsk ul. Chodkiewicza 14 |  | 12
Razem poz. 1 - 83 | [7 empty] | x
(proszę o wpisanie, odpowiednio, kwot z pól w kolorze zielonym do załącznika nr 1 - formularz ofertowy, w miejsca cena oferty brutto i netto)
Data :
Formularz przedmiotowo-cenowy musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź elektronicznym podpisem zaufanym bądź elektronicznym podpisem osobistym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

## część 2
poz. | Rodzaj systemu | Nazwa obiektu , adres | Ukompletowanie systemu | ilość przegl. | Cena netto PLN/1 kw. | VAT % | Cena brutto PLN/1 kw. | kwota netto za okres umowy PLN | kwota brutto za okres umowy PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | SSWiN, SKD, domofon | Wydział Chemii Gdańsk ul Wita Stwosza 63 | 1. serwer jedn. gł. i Protect z licencją Large Business 1szt. 2. kontroler sieciowy iPU8 12 szt. 3. zasilacz na szyn DIN 12 szt. 4. kontroler Orbit-I/O 5 szt. 5. kontroler Orbit-2 67 szt. 6. zasilacz AD55B (24V/1,8A) 72 szt. 7. czytnik numeru seryjnego Sirius (KP) 134 szt. 8. centrala CCS 128 Master, 128 stref z zasilaczem 5 szt. 9. kontroler Orbit-Instrusion 29 szt. 10. ekspander z zasilaczem w obudowie 13 szt. 11. manipulator , klawiatura dotykowa LCD 5 szt. 12. kontroler sieciowy iPU8 3 szt. 13. zasilacz na szyn DIN 3 szt. 14. kontroler Orbit-1 7 szt. 15. zasilacz AD55B (24V/1,8A) 7 szt. 16. czytnik numeru seryjnego Sirius (KP) 7 szt. 17. czujnik PIR Next Plus 171 szt. 18. czujnik PIR sufitowy DISC 164 szt. 19. przycisk ewak. D-110 typ „zbij szybkę 67 szt. 20. akumul. 7Ah dla modułu IPU-8 18 szt. 21. akumul. 3 Ah dla modułu IPU-8 85 szt. 21. komputer przemysł. naścienny z ekran.dotyk. 7 szt. 22. switch 8-portowy w obudowie i zasilacz 7 szt. | 12
2. | CCTV | Wydział Chemii Gdańsk ul Wita Stwosza 63 | 1. rejestrator 16 kan. z HDD 600GB 4 szt. 2. monitory LCD 19” 14 szt. 3. klawiatura sterująca 1 szt. 4. szafa wolnostojąca 42U 1 szt. 5. kamera kolor wew. 1/3”, 540TVL, 24VAC, f.4-12 30 szt. 6. kamera kolor wew. 1/3”, 540TVL, 230AC, f.4-12 30 szt. 7. nadajnik sygn. wizyjnego po kablu UTP 60 szt. | 12
|  | Razem poz. 1 + 2 | część 2 Wydział Chemii- Gdańsk ul. Wita Stwosza 63 | 12

## koszt cz.1+2
zestawienie kosztów serwisu i konserwacji SSWiN, SKD, CCTV
dot.części | Cena netto PLN/1 kw. | Cena brutto PLN/1 kw. | kwota netto za okres umowy PLN | kwota brutto za okres umowy PLN
1 | 2 | 4 | 5 | 6
część 1
część 2
część 1+2