HARMONOGRAM POBIERANIA PRÓBEK WODY NA BASENIE MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM PRZY UL.BETLEJA NA ROK 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Częstotliwość** | **Miejsce pobrania próbki** | **Sezon 2023** |
| **Przed otwarciem** | **czerwiec** | **lipiec** | **sierpień** |
| **Escherichia coli** | 2x w miesiącu | Woda z cyrkulacji - basen | 22-24.05.2023 | 05-07.06.2023 19-21.06.2023 | 03-05.07.202317-19.07.2023 | 01-03.08.202316-18.08.2023 |
| 2x w miesiącu | Woda z niecki basenowej |
| 2x w miesiącu | Woda z cyrkulacji - brodzik |
| 2x w miesiącu | Woda z brodzika dla dzieci |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 2x w miesiącu | Woda z cyrkulacji - basen | 22-24.05.2023 | 05-07.06.2023 19-21.06.2023 | 03-05.07.202317-19.07.2023 | 01-03.08.202316-18.08.2023 |
| 2x w miesiącu | Woda z niecki basenowej |
| 2x w miesiącu | Woda z cyrkulacji - brodzik |
| 2x w miesiącu | Woda z brodzika dla dzieci |
| Mętność | 1x w miesiącu | Woda z cyrkulacji - basen | 22-24.05.2023 | 05-07.06.2023  | 03-05.07.2023 | 01-03.08.2023 |
| 1x w miesiącu | Woda z niecki basenowej |
|  1x w miesiącu | Woda z cyrkulacji -brodzik |
| 1x w miesiącu | Woda z brodzika dla dzieci |
| pH | 4x dziennie | Woda z cyrkulacji - basen | Pomiar stały automatyczny.Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. | Pomiar stały automatyczny. Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. | Pomiar stały automatyczny. Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. | Pomiar stały automatyczny. Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. |
| Woda z niecki basenowej |
| Woda z cyrkulacji - brodzik |
| Woda z brodzika dla dzieci |
| Potencjał Redox | 4x dziennie | Woda z cyrkulacji - basen | Pomiar stały automatyczny.Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. | Pomiar stały automatyczny.Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. | Pomiar stały automatyczny.Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. | Pomiar stały automatyczny.Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. |
| Woda z niecki basenowej |
| Woda z cyrkulacji - brodzik |
| Woda z brodzika dla dzieci |
| **Chlor wolny** | 4x dziennie | Woda z cyrkulacji - basen | Pomiar stały automatyczny.Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. | Pomiar stały automatyczny.Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. | Pomiar stały automatyczny.Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. | Pomiar stały automatyczny.Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. |
| Woda z niecki basenowej |
| Woda z cyrkulacji - brodzik |
| Woda z brodzika dla dzieci |
| **Chlor związany** | 4x dziennie | Woda z cyrkulacji - basen | Pomiar stały automatyczny.Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. | Pomiar stały automatyczny.Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. | Pomiar stały automatyczny.Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. | Pomiar stały automatyczny.Dodatkowo każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych. |
| Woda z niecki basenowej |
| Woda z cyrkulacji - brodzik |
| Woda z brodzika dla dzieci |
| **Chloroform** | 3x w sezonie | Woda z cyrkulacji - basen | 22-24.05.2023 | 05-07.06.2023  | 17-19.07.2023 |  |
| Woda z niecki basenowej |
| Woda z cyrkulacji - brodzik |
| Woda z brodzika dla dzieci |
| **∑ THM** | 3x w sezonie | Woda z cyrkulacji - basen | 22-24.05.2023 | 05-07.06.2023  | 17-19.07.2023 |  |
| Woda z niecki basenowej |
| Woda z cyrkulacji - brodzik |
| Woda z brodzika dla dzieci |
| **Azotany** | 2 x w miesiącu | Woda zasilająca wodociągowa | 22-24.05.2023 | 05-07.06.2023 19-21.06.2023 | 03-05.07.202317-19.07.2023 | 01-03.08.202316-18.08.2023 |
| Woda z cyrkulacji - basen |
| Woda z niecki basenowej |
| Woda z cyrkulacji - brodzik |
| Woda z brodzika dla dzieci |
| **Utlenialność** | 2x w miesiącu | Woda zasilająca wodociągowa | 22-24.05.2023 | 05-07.06.2023 19-21.06.2023 | 03-05.07.202317-19.07.2023 | 01-03.08.202316-18.08.2023 |
| Woda z cyrkulacji - basen |
| Woda z niecki basenowej |
| Woda z cyrkulacji - brodzik |
| Woda z brodzika dla dzieci |

Sporządził: Przemysław Michalski