- Jawor, 04.10.2023 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26, NIP 695-13-51-475,

zaprasza do złożenia oferty handlowej na:

Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze

1. Przedmiot zamówienia – Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze.

2. Lokalizacja:

Miejscowość Jawor, ul. Wrocławska 26 (siedziba Zamawiającego), gmina Jawor, powiat jaworski, województwo dolnośląskie dz. nr 353/10 obręb nr 0007 Stare Miasto.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje (opis zamówienia):

- wykonanie korytowania ok. 610m2 z wywozem urobku,

- ułożenie kostki ok. 610m2 na podbudowie o grubości ok. 20cm,

- rozbiórkę i utylizację istniejących krawężników ok. 115mb,

- wycinka 3 drzew,

- wymiana z montażem 2 wpustów kanalizacyjnych (z przykanalikami i 2 studniami) oraz ok. 65mb odcinka rury PCV200 i wpięcia do studni kd,

- zakup barier osłonowych na hydrant p.poż. i słupek z tabliczką informującą o hydrancie,

- montaż ok. 40mb krawężnika,

- w razie konieczności przestawienie betonowej donicy 2szt.

- wykonanie sprzątania placu budowy.

Przed sporządzeniem oferty zaleca się także wizję w terenie w celu precyzyjnego oszacowania kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiar stanowi jedynie charakter pomocniczy.

Zamawiający jest w posiadaniu kostki, którą należy oczyścić, załadować i przetransportować                       we własnym zakresie po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Zarządu Dróg Powiatowych                              w Zębowicach. Zamawiający złoży wniosek dotyczący wydania zgody na wycinkę 3 drzew. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, o planowaniu                                       i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, itp. wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, obowiązującymi Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

4. Termin:

- wykonanie robót budowlanych do 11.12.2023 r.

5. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie (w załączniku nr 1 - formularz ofertowy) cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie). Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 
w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,  
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

6. Sposób płatności: 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru bez uwag i przekazaniu kompletu dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.

7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej  platformy  zakupowej w terminie do dnia 11.10.2023 r. do godz. 15:00 poprzez wypełnienie formularza w niniejszym postępowaniu. Oferty złożone w inny sposób, nie zawierające wymaganych dokumentów lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

8. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 1,

- wykaz wykonanych co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie remontu/przebudowy/budowy chodników lub parkingów z nawierzchni brukowej zrealizowanych przez wykonawcę (lub osobę którą wykonawca dysponuje do realizacji niniejszego zamówienia) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 2), wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonane należycie (wystawionymi przez podmiot zlecający daną robotę budowlaną).

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

- 9. Oświadczenia:

- Wykonawca składający ofertę jednocześnie oświadcza, że:

- - zapoznał się z zakresem zadania określonym w zaproszeniu do złożenia oferty i nie wnosi do niego zastrzeżeń, w razie wybrania jego oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu;

- - zdobył wszelkie informacje, konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania zadania oraz, że wycenił wszystkie niezbędne prace do prawidłowego wykonania zadania;

- - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem zdolnym do wykonania zamówienia. Zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa.

- - Wykona całość zadania w terminach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty;

- - zapoznał się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych (załącznik do postępowania).

- - zapoznał się z projektem umowy, akceptuje jej warunki i zobowiązuję się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy zgodnie z jej zapisami.

10. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

cena - 100 % za całość usługi.

11. Kontakt z zamawiającym w przypadku pytań:

Ewentualne zapytania do treści ogłoszenia w formie pisemnej za pomocą formularza kontaktowego poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" 
w niniejszym postępowaniu.

Kontakt tel.: Paweł Sawicki 76-729-01-01

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

b) Niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny,

c) wezwania do uzupełnienia niekompletnej oferty,

d) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego postępowania

14. Zamówienie zostanie przeprowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 2 tej ustawy.

- Załączniki:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Wykaz wykonanych robót

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

- Projekt umowy

- Załącznik graficzny

- Przedmiar robót