Czarnków, dnia 15 lutego 2024 roku

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 3**

Działając na podstawie art. 266 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie 14:** Czy zamawiający wymaga użycia pod konstrukcją fotowoltaiczną białej geowłókniny, białego tłucznia lub coś podobnego?

**Odpowiedź 14:** Tak, zamawiający wymaga użycia pod konstrukcją fotowoltaiczną białej geowłókniny, białego tłucznia.

**Pytanie 15:** W dokumentacji jest zawarta informacja o możliwości zdalnej regulacji biernej i czynnej mocy w inwerterze. Czy mają Państwo na myśli zamontowanie statycznego generatora mocy biernej?

**Odpowiedź 15:** Tak, inwerter ma posiadać możliwości zdalnej regulacji biernej i czynnej mocy w inwerterze. Zamontowanie statycznego generatora mocy biernej nie jest wymagane.

**Pytanie 16:** Mam pytanie co do ostatniej pozycji w przedmiarze- ogrodzenie. Kto je ma wykonać ? Jeśli wykonawca PV - proszę o wytyczne. Brak tych informacji w dokumentacji.

**Odpowiedź 16:** Ogrodzenie w zakresie Wykonawcy PV. Projekt ogrodzenia zgodnie z wytycznymi podanymi w odpowiedziach na pytania - zestaw poprzedni.

Podpisał

Wójt Gminy Czarnków

/~/ Bolesław Chwarścianek