**Jarosław 03.01.2024r.**

**INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

1.  Dane Zamawiającego:

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu,**

**ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław, NIP 792-220-20-00**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

**CZĘŚĆ I - kwasowy korektor wartości PH (zawierający dużo czynników aktywnych, nie generujący jonów chlorkowanych, nadający się do każdego systemu filtrującego, mogący być używany ze środkami dezynfekcyjnymi i produktami pomocniczymi stosowanymi do basenów, zawierający kwas siarkowy 50%) – w ilości nie mniejszej 5500 kg/rok.**

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ II – Podchloryn wapnia w pastylkach 7-mio gramowych do zastosowania w dozownikach DDS Evolution.** |

**(Powlekane środkiem spowalniającym rozpuszczanie, posiadający formułę zawierającą stabilny środek przeciwosadowy, przy użyciu nie wytwarzający pyłu, nie zawierający kwasu izocyjanurycznego, zawierający powyżej 65% chloru, nadający się do każdego systemu filtracyjnego) – w ilości nie mniejszej 2000 kg/rok.**

**CZĘŚĆ III - flokulant w płynie (do zastosowania z różnymi filtrami piaskowymi, mogący być używany ze środkami dezynfekcyjnymi i innymi produktami stosowanymi do basenów, nie zmieniający PH wody, skuteczny przy wartości PH w granicach 6,9 do 7,8 nie pieniący się, nie szkodliwy dla otoczenia) – w ilości nie mniejszej 6100kg/rok**

3.  Opis wymagań:

**a. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

**b. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części – od I do III. W przypadku złożenia oferty na większą, niż jedna, liczbę części, Wykonawca ma obowiązek złożenia na każdą oferowaną część oddzielnego formularza ofertowego, zawierającego cenę za oferowaną część.**

4.  Wykaz dokumentów:

**Oferent zobowiązany jest do złożenia kart produktu, kart charakterystyki produktu oraz dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanych środków do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

5.  Kryteria oceny ofert **100 % cena**

6.  Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,

**Czas realizacji zamówienia – od 22. 01. 2024 do 31.12.2024.**

**Termin związania ofertą – 30 dni.**

1. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/um\_jaroslaw**](https://platformazakupowa.pl/um_jaroslaw) pod nazwą niniejszego postępowania do

**17 stycznia 2024 r. do godz. 09:00**

Zatwierdzam

**Dyrektor**

**Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

**Jacek Stalski**

**……………………………, dnia……………….**

**OFERTA**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03 stycznia 2024 r. dotyczące zamówienia realizowanego na podstawie Regulaminu zakupów obowiązującego w MOSiR Jarosław

pn: **Dostarczenie środków do utrzymania czystości i jakości wody na obiekcie Krytej Pływalni i Pływalni Sezonowej w Jarosławiu**

niniejszym składamy ofertę następującej treści:

1.  Oferujemy wykonanie zamówienia w części ….. za cenę jednostkową netto .................... zł

obowiązujący podatek VAT .................... % .................... zł

cena brutto .................... zł

(słownie ........................................................................................................................)

2.  Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

3.  Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni.

4. Dane oferenta:

- Nazwa …………………………………………………………………………………………..

- Adres ……………………………………………………………………………………………

- NIP ……………………………………………………………………………………………...

- osoba do kontaktu ……………………………….. nr tel. ………………………………………

   ............................................................

   (data i podpis osoby upoważnionej)