Załącznik  nr 1 do SIWZ

Zam.235/2020/PN/DZP

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Dostawa sukcesywna probówek reakcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów. | Producent / nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 0,2 ml: |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml Z GŁĘBOKO OSADZONYM STOŻKOWYM CYLINDREM ZAMYKAJĄCYM I WYPUKŁĄ POKRYWKĄ: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 2. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: czerwone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 3. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: niebieskie | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 4. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: zielone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 5. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: żółty | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 6. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: pomarańczowy | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 7. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: fioletowy | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 8. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: różnokolorowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml Z GŁEBOKO OSADZONYM STOŻKOWYM CYLINFREM ZAMYKAJĄCYM I PŁASKĄ POKRYWKĄ: |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 10. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: czerwone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 11. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: niebieskie | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 12. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: zielone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 13. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: żółte | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 14. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: fioletowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 15. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolna od DNaz i RNaz. kolor: różnokolorowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml Z PŁYTKO OSADZONYM, STOŻKOWYM CYLINDREM ZAMYKAJĄCYM I WYPUKŁĄ POKRYWKĄ: |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 17. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: czerwone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 18. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: niebieski | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 19. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: zielone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 20. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: żółte | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 21. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 22. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: różnokolorowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml Z PŁYTKO OSADZONYM STOŻKOWYM CYLINDREM ZAMYKAJĄCYM Z PŁĄSKĄ POKRYWKĄ: |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 24. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: czerwone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 25. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: niebieski | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 26. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: zielone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 27. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: żółte | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 28. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 29. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: różnokolorowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml BEZ POKRYWKI: |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml, bez pokrywki, wolne od DNA, DNaz, RNaz Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| POJEDYNCZE PROBÓWKI DO PCR 0,2ml Z ZAMKNIĘCIEM TYPU FLAT OPTICAL CAP: |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Pojedyncze probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z zamknięciem typu Flat Optical Cap (lub równoważne) wolne od DNaz i RNaz, niesterylne. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 32. | Pojedyncze probówki do PCR o pojemności 0,2 ml, z zamknięciem typu Flat Optical Cap (lub równoważne) wolne od DNaz i RNaz, sterylne. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| POJEDYNCZE PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml Z ZAMKNIĘCIEM TYPU DOMED OPTICAL CAP ORAZ TARCZĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ KONTAMINACJI: |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Pojedyncze probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z zamknięciem typu Domed Optical Cap oraz tarczą zapobiegającą kontaminacji. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| POJEDYNCZE PROBÓWKI DO PCR 0,2 ml Z ZAMKNIĘCIEM TYPU DOMED OPTICAL CAP Z MATOWĄ POWIERZCHNIĄ ZEWNETRZNĄ: |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Pojedyncze probówki do PCR o pojemności 0,2 ml z zamknięciem typu Domed Optical Cap z matową powierzchnią zewnętrzną. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne, matowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 0,25 ml: |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,25 ml Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM: |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 0,25 ml z pokrywką, bez podziałki, wolne od DNaz i RNaz (bez możliwości autoklawowania) Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 36. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 0,25 ml z pokrywką, bez podziałki, wolne od DNaz i RNaz (bez możliwości autoklawowania) Wykonane z bezbarwnego polietylenu. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 0,4 ml: |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,4 ml Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM: |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 0,4 ml z pokrywką, bez podziałki, wolne od DNaz i RNaz (bez możliwości autoklawowania). Wykonane z bezbarwnego polietylenu. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 0,5 ml: |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI DO PCR 0,5 ml Z GŁEBOKO OSADZONYM STOŻKOWYM CYLINDREM ZAMYKAJĄCYM I PŁASKĄ POKRYWKĄ: |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 39. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: czerwone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 40. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: niebieskie | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 41. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: zielone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 42. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: żółte | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 43. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: pomarańczowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 44. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: fioletowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 45. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz. kolor: różnokolorowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI DO PCR 0,5 ml Z PŁYTKO OSADZONYM STOŻKOWYM CYLINDREM ZAMYKAJĄCYM I WYPUKŁĄ POKRYWKĄ (BEZBARWNE): |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz, bezbarwne. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 47. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wolne od DNaz i RNaz, bezbarwne, sterylne. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI DO PCR 0,5 ml Z PŁYTKO OSADZONYM, STOZKOWYM CYLINDREM ZAMYKAJĄCYM Z PŁASKĄ POKRYWKĄ: |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. kolor: czerwone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 49. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. kolor: niebieskie | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 50. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. kolor: zielone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 51. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. kolor: żółte | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 52. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. kolor: fioletowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 53. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. kolor: różnokolorowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 54. | Probówki do PCR o pojemności 0,5 ml z płytko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml Z GWINTOWANĄ ZAKRĘTKĄ: |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Probówki reakcyjne o pojemności 0,5 ml z gwintowaną zakrętką wykonane z polipropylenu w kształcie stożkowym o pojemności 0,5 ml. Probówki z gwintowaną zakrętka z pierścieniem uszczelniającym z EPR (tj. guma etylopropylenowa) zapobiegająca min. wyciekaniu z próbek. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml Z POKRYWKĄ (KOLOROWE): |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Probówki reakcyjne o pojemności 0,5 ml z pokrywką – kolorowe, wykonane z PP. Wyposażone w szczelnie zamykająca pokrywę. Kolor: fioletowy | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 57. | Probówki reakcyjne o pojemności 0,5 ml z pokrywką – kolorowe, wykonane z PP. Wyposażone w szczelnie zamykająca pokrywę. Kolor: pomarańczowy | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 58. | Probówki reakcyjne o pojemności 0,5 ml z pokrywką – kolorowe, wykonane z PP. Wyposażone w szczelnie zamykająca pokrywę. Kolor: przeźzroczysty | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 59. | Probówki reakcyjne o pojemności 0,5 ml z pokrywką – kolorowe, wykonane z PP. Wyposażone w szczelnie zamykająca pokrywę. Kolor: niebieski | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml Z GWINTOWANĄ ZAKRĘTKĄ WRAZ Z KOLOROWYMI ZAKRĘTKAMI: |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Probówki reakcyjne gwintowane, przeźroczyste wykonane z PP charakteryzujące się równomierną grubością ścianki. Zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym dostępne w 8 różnych kolorach (lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwiający jej otwieranie i zamykanie podczas pracy w rękawiczkach) Pierścień wykonany z gumy etylo – propylenowej zapewniającej bezpieczne zamknięcie. Typ: stożkowy Pojemność: 0,5 ml Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 61. | Probówki reakcyjne gwintowane, przeźroczyste wykonane z PP charakteryzujące się równomierną grubością ścianki. Zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym dostępne w 8 różnych kolorach (lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwiający jej otwieranie i zamykanie podczas pracy w rękawiczkach) Pierścień wykonany z gumy etylo – propylenowej zapewniającej bezpieczne zamknięcie. Typ: samostojące Pojemność: 0,5 ml Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 62. | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: niebieski | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 63. | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: zielony | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 64. | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: przeźroczysty | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 65. | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: pomarańczowy | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 66. | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: czerwony | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 67. | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: fioletowy | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 68. | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: żółty | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 69. | Zakrętki – dotyczy pozycji 66 oraz 67. kolor: czarny | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml BEZ PODZIAŁKI, AUTOKLAWOWALNE, ODPORNE NA TEMPERATURY-1960C do +1210C, PRZYSTOSOWANE DO PRZECHOWYWANIA TYLKO W FAZIE GAZOWEJ AZOTU: |  |  |  |  |  |  |
| 70. | - Probówki reakcyjne bez podziałki, wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym, wyposażone w szczelnie zamykający gwint. - Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie, - Autoklawowalne. - Odporne na temperatury od -1960C do +1210C. - Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania – maks. RZB 17000g. - Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm - Pojemność: 0,5 ml - Typ: samostojące | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml Z PODZIAŁKĄ, AUTOKLAWOWALNE, ODPORNE NA TEMPERATURY-1960C do +1210C, PRZYSTOSOWANE DO PRZECHOWYWANIA TYLKO W FAZIE GAZOWEJ AZOTU: |  |  |  |  |  |  |
| 71. | - Probówki reakcyjne z podziałką, wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym, wyposażone w szczelnie zamykający gwint. - Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie, - Autoklawowalne. - Odporne na temperatury od -1960C do +1210C. - Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania – maks. RZB 17000g. - Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm - Pojemność: 0,5 ml - Typ: samostojące | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 72. | Zakrętki gwintowane z wewnętrznym stożkiem uszczelniającym, materiał: HDPE, autoklawowalny (20 min. przy 120°C). Kolor: przeźroczysty, niebieski, zielony, czerwony, żółty, biały. Dotyczy pozycji nr 76,77, 80, 81,123,124,129,130,174,175,176,177 | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 73. | Zakrętki gwintowane z pętelką do zawieszenia na probówce, z wewnętrznym stożkiem uszczelniającym, materiał: HDPE, autoklawowalny (20 min. przy 120°C). Kolor: przeźroczysty, niebieski, zielony, czerwony, żółty, biały. Dotyczy pozycji nr 76,77, 80, 81,123,124,129,130,174,175,176,177 | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 74. | - Krioprobówki z gwintem wewnętrznym i silikonową uszczelką . - -Probówki przeznaczone do optymalnego przechowywania materiału biologicznego, takiego jak kultury komórkowe, surowice, składniki krwi. - -Probówki i pokrywki są wykonane ze specjalnego polipropylenu, który zapewnia równomierne rozciąganie materiału i zapobiega niebezpieczeństwu wybuchu. - -Posiadają silikonową uszczelkę gwarantującą bezpieczne i szczelne zamknięcie. - -Wyposażone w wyjątkowo szybki mechanizm zamykający - wystarczy 1 ¼ obrotu aby otworzyć lub zamknąć probówkę. - -Z białym polem do opisu odpornym na zarysowania. Przeźroczyste ścianki zapewniają doskonałą widoczność próbki. - -Mogą być przechowywane w temperaturach od -196ºC do +121ºC. - - Sterylizowane promieniami gamma. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. - -Sterylne. - - Pojemność; 2ml - -Typ: samostojące - -Wymiary: 12,5x49mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (100sztuk) |  |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml BRĄZOWE: |  |  |  |  |  |  |
| 75. | - Probówki reakcyjne brązowe, bez podziałki, wykonane z polipropylenu z gwintem. - Przeznaczone min. do próbek wrażliwych na światło. - Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie, - Autoklawowalne. - Odporne na temperatury od -1960C do +1210C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 1700 g. - Wymiary: wys. 44 mm Ø 11 mm - Pojemność 0,5 ml - Typ: samostojące | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5ml O NISKIM STOPNIU ADHEZJI: |  |  |  |  |  |  |
| 76. | - Probówki reakcyjne o niskim stopniu adhezji - wykonane z polipropylenu, bez podziałki, - niesterylne, - przeznaczone do prac z kwasami nukleinowymi lub białkami. - wyposażone w pierścień na dnie. - Autoklawowalne, - Odporne na temperatury od -1960C do 1210C. - Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000 g. - Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm - Pojemność: 0,5 ml - Typ: samostojące | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE STERYLNE 0,5 ml , Z ZAKRĘTKĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM (Z PODZIAŁKĄ I BEZ PODZIAŁKI): |  |  |  |  |  |  |
| 77. | - Sterylne probówki reakcyjne wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie, przeznaczona do prac w niskich temperaturach. - Probówka samostojąca posiadająca pierścień na dnie , bez podziałki, - autoklawowalna, - odporna na temperatury od -1960C do 1210C. - Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, - z możliwością wirowania maks. RZB 17000 g. - Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm - Pojemność: 0,5 ml - Typ: samostojące | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) |  |  |  |
| 78. | - Sterylne probówki reakcyjne wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie , przeznaczona do prac w niskich temperaturach. - Probówki samostojące posiadają pierścień na dnie. - Probówka z podziałkąi białym polem do opisu. - Autoklawowalne. - Odporne na temperatury od -1960C do 1210C. - Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, - z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g. - Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm - Pojemność: 0,5 ml | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml STERYLNE Z ZAKRĘTKĄ (Z PODZIAŁKĄ I BEZ PODZIAŁKI): |  |  |  |  |  |  |
| 79. | - Sterylne probówki reakcyjne wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie, - przeznaczona do prac w niskich temperaturach. - Probówki samostojące posiadające pierścień na dnie. - Probówki bez podziałki. - Autoklawowalne - Odporne na temperatury od -1960C do 1210C. - Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, - z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g. - Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm - Pojemność: 0,5 ml - Typ: samostojące | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 80. | - Sterylne probówki reakcyjne wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie, - przeznaczona do prac w niskich temperaturach. - Probówka samostojąca posiadająca pierścień na dnie, - Probówka z podziałką i białym polem do opisu. - Autoklawowalne. - Odporne na temperatury -1960C do +1210C, przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania, maks. RZB 17000g. - Wymiary: wysokość 44 mm Ø 11 mm - Pojemność: 0,5 ml - Typ: samostojące - Kolor: bezbarwny | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml CZARNE: |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Probówki reakcyjne czarne, stożkowe wykonane z PP z zatrzaskiwanym zamknięciem. Przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło. Odporne na temperatury od -800C do +1210C. Możliwość wirowania do 15 000 x g. Autoklawowalne. Pojemność: 0,5 ml | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5ml STOŻKOWE PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA W NISKICH TEMPERATURACH ORAZ W FAZIE GAZOWEJ CIEKŁEGO AZOTU: |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5ml SAMOSTOJĄCE PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA W NISKICH TEMPERATURACH ORAZ W FAZIE GAZOWEJ CIEKŁEGO AZOTU: |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Probówki wykonane z przeźroczystego plipropylenu, charakteryzujące się gładką i jednolitą powierzchnią wewnętrzną z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu, z możliwością wirowania do 20 000 x g. wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwny | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml STOŻKOWE PRZEZNACZONE DO PRÓBEK WRAŻLIWYCH NA ŚWIATŁO W KOLORZE BURSZTYNOWYMPRZEZNACZONYCH DO PRZECHOWYWANIA W NISKICH TEMPERATURACH ORAZ W FAZIE GAZOWEJ CIEKŁEGO AZOTU: |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Probówki przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Odznaczające się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadające się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Wolne od DNaz i RNaz, bez nakrętek gwintowanych. | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml SAMOSTOJĄCE PRZEZNACZONE DO PRÓBEK WRAŻLIWYCH NA ŚWIATŁO W KOLORZE BURSZTYNOWYM PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA W NISKICH TEMPERATURACH ORAZ W FAZIE GAZOWEJ CIEKŁEGO AZOTU: |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Odznaczają się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Wolne od DNaz i RNaz, bez nakrętek gwintowanych. | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 ml STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE STERYLNE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ Z KÓŁECZKIEM ŁĄCZĄCYM: |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Probówki reakcyjne stożkowe o pojemności 0,5 ml, sterylne z bezbarwną nakrętką gwintowaną, wyposażoną w pierścień uszczelniający z EPR (gumy etylenowo – propylenowej) połączonej z probówką za pomocą plastikowego kółeczka. Probówka wykonana z przeźroczystego polipropylenu, wolne od DNA, DNaz i pirogenów. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 86. | Probówki reakcyjne samostojące o pojemności 0,5 ml, sterylne z bezbarwną nakrętką gwintowaną, wyposażoną w pierścień uszczelniający z EPR (gumy etylenowo – propylenowej) połączonej z probówką za pomocą plastikowego kółeczka. Probówka wykonana z przeźroczystego polipropylenu, wolne od DNA, DNaz i pirogenów. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REKACYJNE O POJEMNOŚCI 0,6 ml: |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,6 ml BEZ ZAMKNIĘCIA: |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Probówki reakcyjne o pojemności 0,6 ml bez zamknięcia, stożkowe, wykonane z bezbarwnego polipropylenu z gładką powierzchnią wewnętrzną, z podziałką co 0,1 ml z bocznym polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,6 ml Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM: |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 89. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: czerwone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 90. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: niebieskie | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 91. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: zielone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 92. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: żółte | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 93. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: pomarańczowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 94. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 95. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką i polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: różnokolorowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,6 ml Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM I PODZIAŁKĄ: |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu,z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 97. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu,z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: czerwone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 98. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu,z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: niebieskie | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 99. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: zielone | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 100. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu,z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: żółte | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 101. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: pomarańczowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 102. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu,z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 103. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: różnokolorowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 104. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem stożkowe, o pojemności 0,6 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym na bokach i na płaskiej pokrywce. Probówki z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bursztynowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,6 ml Z ZAMKNIĘCIEM KULKOWYM: |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Probówki reakcyjne, stożkowe o pojemności 0,6 ml z zamknięciem kulkowym, wykonane z przeźroczystego polipropylenu z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce pola do opisu. Probówka wyposażona w otwór do przekłuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Wymaga się aby probówki przeznaczone były do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Probówki wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 0,6 ml; 1,6 ml; 2,0 ml: |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,6 1,6 i 2,0 ml Z MOŻLIWOŚCIĄ BEZPIECZNEGO WIROWANIA: |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Probówki reakcyjne (typu HigSpeed lub równoważne zgodnie z poniższym zakresem) ultra przeźroczyste z możliwością bezpiecznego wirowania do prędkości obrotowej 30 000 x g dzięki systemowi HSR (high speedrotation) do zastosowania w temperaturach od -180 do +121°C. Wymaga się aby zaoferowane probówki kompatybilne były ze standardowymi rotorami. Autoklawowalne, wolne od DNaz i RNaz i ludzkiego DNA Pojemność: 0,6 ml Typ: stożkowe Kolor: bezbarwny | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 107. | Probówki reakcyjne (typu HigSpeed lub równoważne zgodnie z poniższym zakresem), ultra przeźroczyste z możliwością bezpiecznego wirowania do prędkości obrotowej 30 000 x g dzięki systemowi HSR (high speedrotation) do zastosowania w temperaturach od -180 do +121°C. Wymaga się aby zaoferowane probówki kompatybilne były ze standardowymi rotorami. Autoklawowalne, wolne od DNaz i RNaz i ludzkiego DNA Pojemność: 1,6 ml Typ: stożkowe Kolor: bezbarwny | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 108. | Probówki reakcyjne (typu HigSpeed lub równoważne zgodnie z poniższym zakresem), ultra przeźroczyste z możliwością bezpiecznego wirowania do prędkości obrotowej 30 000 x g dzięki systemowi HSR (high speedrotation) do zastosowania w temperaturach od -180 do +121°C. Wymaga się aby zaoferowane probówki kompatybilne były ze standardowymi rotorami. Autoklawowalne, wolne od DNaz i RNaz i ludzkiego DNA Pojemność: 2,0 ml Typ: stożkowe Kolor: bezbarwny | ……………… ……………… ……………… | Op. (800 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 0,5 ml i 1,5 ml: |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,5 i 1,5 ml Z PIONOWĄ PŁYTKA MOCUJĄCĄ PRZY POKRYWCE: |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Probówki do PCR z pionową płytka mocującą przy pokrywce oraz ochroną wewnętrznego cylindra pokrywki przed kontaminacją i przeźroczystą pokrywka umożliwiającą wizualną kontrolę próbek umieszczonych wewnątrz. Probówki z podziałką oraz możliwością autoklawowani. Wplne od DNaz i RNaz i ludzkiego DNA. Kolor: bezbarwne Typ: stożkowy Pojemność: 0,5 ml | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 110. | Probówki do PCR z pionową płytka mocującą przy pokrywce oraz ochroną wewnętrznego cylindra pokrywki przed kontaminacją i przeźroczystą pokrywka umożliwiającą wizualną kontrolę próbek umieszczonych wewnątrz. Probówki z podziałką oraz możliwością autoklawowani. Wplne od DNaz i RNaz i ludzkiego DNA. Kolor: bezbarwne Typ: stożkowy Pojemność:1,5 ml | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 1,5 ml: |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE SAMOSTOJĄCE 1,5 ml, STERYLNE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ (BEZ HACZYKA ŁĄCZĄCEGO): |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Probówki samostojące, sterylne z nakrętką gwintowaną posiadającą pierścień uszczelniający z EPR (gumy etylenowo – propylenowej) bez haczyka łączącego o pojemności 1,5 ml wykonane z przeźroczystego (bezbarwnego) polipropylenu. Wolne od DNAz i RNAz i pirogenów. | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE STOŻKOWE 1,5 ml STERYLNE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ (BEZ HACZYKA ŁĄCZĄCEGO): |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Probówki stożkowe, sterylne z nakrętką gwintowaną posiadającą pierścień uszczelniający z EPR (gumy etylenowo – propylenowej) bez haczyka łączącego o pojemności 1,5 ml wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Wolne od DNaz i RNaz i pirogenów. | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE STOŻKOWE 1,5 ml Z PŁASKIM KORKIEM, STERYLNE: |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Probówki stożkowe, sterylne z dnem stożkowym i płaskim cylindrem zamykającym, wykonane z polipropylenu. Probówki ze znacznikiem: 0,1, 0,5, 1,0 i 1,5 ml oraz polem do opisu. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE STOŻKOWE 1,5 ml CZARNE: |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, stożkowe w kolorze czarnym, wykonane z polipropylenu, przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło z podziałką przy 0,1; 0,5; 1,0 i 1,5 ml. Odporne na temperatury od -80°C do +121°C. Probówki przeznaczone do wirowania do 15 000 x g, autoklawowalne. | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml, STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE Z PODZIAŁKĄ I Z ZAKRĘTKĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM: |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Probówki reakcyjne samostojące, wyposażone w pierścień na dnie, sterylne wykonane z polipropylenu z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówki przeznaczone do prac w niskich temperaturach, z podziałką i białym polem do opisu, autoklawowalne. Probówki odporne na temperatury -196°C do =121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maksymalnie RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 116. | Probówki reakcyjne stożkowe, sterylne wykonane z polipropylenu z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówki przeznaczone do prac w niskich temperaturach, z podziałką i białym polem do opisu, autoklawowalne. Probówki odporne na temperatury -196°C do =121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maksymalnie RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE O NISKIM STOPNI ADHEZJI: |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Probówki reakcyjne o pojemności 1,5 ml wykonane z polipropylenu wykazujące niski stopień adhezji. Probówki bez podziałki, niesterylne, przeznaczone do prac z kwasami nukleinowymi lub białkami. Probówki samostojącewyposażone w pierścień na dnie, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Probówki przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maksymalnie RZP 17000 g. Bez z zakrętek. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 118. | Probówki reakcyjne o pojemności 1,5 ml wykonane z polipropylenu wykazujące niski stopień adhezji. Probówki bez podziałki, niesterylne, przeznaczone do prac z kwasami nukleinowymi lub białkami. Probówki stożkowe, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Probówki przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maksymalnie RZP 17000 g. Bez z zakrętek. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE, BRĄZOWE: |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Probówki reakcyjne wykonane z ciemnobrązowego polipropylenu, bez podziałki z gwintem o pojemności 1,5 ml, przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000 g. Bez z zakrętek. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 | ……………… ……………… ……………… |  |
| 120. | Probówki reakcyjne wykonane z ciemnobrązowego polipropylenu, bez podziałki z gwintem o pojemności 1,5 ml, przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Probówki stożkowe, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000 g. Bez z zakrętek. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml, STERYLNE, STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE, BEZ PODZIAŁKI Z ZAKRĘTKĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM: |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Sterylne probówki reakcyjne wykonane polipropylenu z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówki przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki samostojącewyposażone w pierścień na dnie, bez podziałki, autoklawowalne. Odporne na temperatury -196°C do +121°C. Probówki przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 122. | Sterylne probówki reakcyjne wykonane polipropylenu z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówki przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki stożkowe, bez podziałki, autoklawowalne. Odporne na temperatury -196°C do +121°C. Probówki przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml Z PODZIAŁKĄ, SAMOSTOJĄCE I STOŻKOWE: |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Probówki reakcyjne o pojemności 1,5 ml wykonane z polipropylenu w kolorze bazbarwnym, z podziałką, posiadające szczelnie zamykający gwint. Probówki samostojące posiadające pierścień na dnie, autoklawowalne. Odporne na temperatury -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000 g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 124. | Probówki reakcyjne o pojemności 1,5 ml wykonane z polipropylenu w kolorze bazbarwnym, z podziałką, posiadające szczelnie zamykający gwint. Probówki stożkowe, autoklawowalne. Odporne na temperatury -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000 g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE STOŻKOWE 1,5 ml Z POKRYWKĄ, KOLOROWE: |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Probówki reakcyjne stożkowe z pokrywką wykonane z polipropylenu, wyposażone w szczelnie zamykającą pokrywkę. Pojemność : 1,5 ml Kolor: brązowy | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 126. | Probówki reakcyjne stożkowe z pokrywką wykonane z polipropylenu, wyposażone w szczelnie zamykającą pokrywkę. Pojemność : 1,5 ml Kolor: niebieski | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 127. | Probówki reakcyjne stożkowe z pokrywką wykonane z polipropylenu, wyposażone w szczelnie zamykającą pokrywkę. Pojemność : 1,5 ml Kolor: pomarańczowy | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 128. | Probówki reakcyjne stożkowe z pokrywką wykonane z polipropylenu, wyposażone w szczelnie zamykającą pokrywkę. Pojemność : 1,5 ml Kolor: żółty | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml STERYLNE, BEZ PODZIAŁKI Z ZAKRĘTKĄ SAMOSTOJĄCE I STOŻKOWE: |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Probówki reakcyjne, sterylne z zakrętką bez podziałki z zakrętką wyposażoną w uszczelkę zapewniającą szczelna zamknięcie, przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196 °C do +121 °C. Przeznaczone do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu oraz możliwością wirowania maks. 17000 g Wysokość: 44 mm Średnica 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 130. | Probówki reakcyjne, sterylne z zakrętką bez podziałki z zakrętką wyposażoną w uszczelkę zapewniającą szczelna zamknięcie, przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki stożkowe, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196 °C do +121 °C. Przeznaczone do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu oraz możliwością wirowania maks. 17000 g Wysokość: 44 mm Średnica 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,5 ml STERYLNE Z PODZIAŁKĄ I Z ZAKRĘTKĄ SAMOSTOJĄCE I STOŻKOWE: |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Probówki reakcyjne, sterylne z podziałką i białym polem do opisu z zakrętką wyposażoną w uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie, przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196 °C do +121 °C. Przeznaczone do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu oraz możliwością wirowania maks. 17000 g Wysokość: 44 mm Średnica 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 132. | Probówki reakcyjne, sterylne z podziałką oraz białym polem do opisu oraz z zakrętką wyposażoną w uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie, przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki stożkowe, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196 °C do +121 °C. Przeznaczone do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu oraz możliwością wirowania maks. 17000 g Wysokość: 44 mm Średnica 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE SAMOSTOJĄCE 1,5 ml: |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Probówki reakcyjne samostojące wykonane z przeźroczystego polipropylenu odznaczające się gładką jednolitą powierzchnią wewnętrzną z możliwością autoklawowania, nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20 000 x g. Probówki wyposażone w boczne pole przeznaczone do opisu. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Probówki bez nakrętek. | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE STOŻKOWE 1,5 ml W KOLORZE BURSZTYNOWYM: |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Probówki reakcyjne, stożkowe przeznaczone do probówek wrażliwych na światło wykonane z przeźroczystego polipropylenu w kolorze bursztynowym. Probówki odznaczające się gładką jednolita powierzchnią wewnętrzną, z możliwością autoklawowania. Probówki przeznaczone do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie ciekłego azotu. Probówki z możliwością wirowania do 20 000 x g. Probówki wyposażone w boczne pole przeznaczone do opisu. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Probówki bez nakrętek gwintowanych | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE SAMOSTOJĄCE 1,5 ml W KOLORZE BURSZTYNOWYM: |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Probówki reakcyjne samostojące przeznaczone do probówek wrażliwych na światło wykonane z przeźroczystego polipropylenu w kolorze bursztynowym, odznaczające się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną z możliwością autoklawowania, nadające się do przechowywania w niskiej temperaturze oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane w fazie do 20 000 g. Probówki wyposażone w boczne pole przeznaczone do opisu. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Probówki bez nakrętek gwintowanych. | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml: |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml BEZ ZAMKNIĘCIA: |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Probówki reakcyjne bez zamknięcia o pojemności 1,6 ml, stożkowe wykonane z bezbarwnego polipropylenu charakteryzujące się głaką powierzchnią wewnętrzną. Probówki z podziałką co 0,1 ml z bocznym polem do opisu. Wolne od DNaz i RNaz. | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml STOŻKOWE Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM Z PODZIAŁKĄ: |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwna | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 138. | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: czerwone | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 139. | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: niebieskie | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 140. | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: zielone | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 141. | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: żółte | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 142. | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: pomarańczowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 143. | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 144. | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: róznokolorowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 145. | Probówki reakcyjne stożkowe z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z podziałką przy 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml. Probówki z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bursztynowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml STOŻKOWE Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM: |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 1,6 ml z płaską pokrywką, bez podziałki i bez pola do opisu, z głęboko osadzonym zamknięciem oraz mocnym pierścieniem bezpieczeństwa. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Wolne od DNaz i RNaz. Bezbarwne. | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml Z ZAMKNIĘCIEM KULKOWYM: |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 148. | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: czerwone | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 149. | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: niebieskie | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 150. | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: zielone | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 151. | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: żółte | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 152. | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: pomarańczowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 153. | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 154. | Probówki reakcyjne o pojemności 1,6 ml z zamknięciem kulkowym wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: różnokolorowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml, STERYLNE, Z ZAMKNIĘCIEM KULKOWYM, PAKOWANE POJEDYNCZO: |  |  |  |  |  |  |
| 155. | Probówki reakcyjne z zamknięciem kulkowym o pojemności 1,6 ml, sterylne, pakowane pojedynczo wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml, z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki przeznaczone do przechowywania w niskich temperaturach z możliwością wirowania do 20 000 x g. Wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (250 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 1,6 ml STERYLNE Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM: |  |  |  |  |  |  |
| 156. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem wykonane z bezbarwnego polipropylenu, sterylne wolne od DNA, DNaz i RNaz i pirogenów. Probówki z podziałką przy 0,1 ml, 0,5 ml, 1,0 ml i 1,5 ml oraz zatrzaskiwanym zamknięciem. Po bokach i na płaskiej pokrywce pola do opisu. Kolor: bezbarwne. | ……………… ……………… ……………… | Op. (250 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE O POJEMNOŚCI 2,0 ml: |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml Z DNEM STOŻKOWYM I PŁASKIM KORKIEM: |  |  |  |  |  |  |
| 157. | Probówki reakcyjne z dnem okrągłym i płaskim korkiem o pojemności 2,0 ml ze znacznikiem 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml; 2,0 ml; Wykonane z przeźroczystego polipropylenu. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE, STERYLNE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ BEZ HACZYKA ŁĄCZĄCEGO: |  |  |  |  |  |  |
| 158. | Probówki reakcyjne, stożkowe sterylne z bezbarwną nakrętką gwintowaną bez haczyka łączącego o pojemności 2,0 ml. Nakrętka z pierścieniem uszczelniającym z gumy etylenowo – propylenowej, który gwarantuje absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Sterylne. Probówki wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE I WOLNOSTOJĄCE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM, STERYLNE: |  |  |  |  |  |  |
| 159. | Probówki reakcyjne wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówki przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie, z podziałką i białym polem do opisu, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 160. | Probówki reakcyjne wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący oraz uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówki przeznaczone do prac w niskich temperaturach. Probówki stożkowe, z podziałką i białym polem do opisu, autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE I WOLNOSTOJĄCE O NISKIM STOPNIU ADHEZJI: |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Probówki reakcyjne wykonane z polipropylenu wykazujące niski stopień adhezji, bez podziałki, niesterylne. Przeznaczone do prac z kwasami nukleinowymi lub białkami. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB17000g. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 162. | Probówki reakcyjne wykonane z polipropylenu wykazujące niski stopień adhezji, bez podziałki, niesterylne. Przeznaczone do prac z kwasami nukleinowymi lub białkami. Probówki stożkowe. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB17000g. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml, SAMOSTOJĄCE I STOŻKOWE W KOLORZE BRĄZOWYM: |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE, STERYLNE, BEZ PODZIAŁKI, Z ZAKRĘTKĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM: |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Probówki reakcyjne o pojemności 2,0 ml sterylne bez podziałki z zakrętką z haczykiem łączącym. Probówki wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący wyposażoną w uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówka idealna do prac w niskich temperaturach. Probówka samostojąca posiadająca pierścień na dnie. Autoklawowalne. Probówki odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 164. | Probówki reakcyjne o pojemności 2,0 ml sterylne bez podziałki z zakrętką z haczykiem łączącym. Probówki wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w haczyk łączący wyposażoną w uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówka idealna do prac w niskich temperaturach. Probówka stożkowa. Autoklawowalne. Probówki odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI SAMOSTOJĄCE 0,2ml Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ BEZ HACZYKA ŁĄCZĄCEGO: |  |  |  |  |  |  |
| 165. | Probówki reakcyjne, samostojące, sterylne z bezbarwną nakrętką gwintowaną bez haczyka łączącego o pojemności 2,0 ml. Nakrętka z pierścieniem uszczelniającymi z gumy etylenowo – propylenowej, który gwarantuje absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Sterylne. Probówki wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,2 ml Z PODZIAŁKĄ, SAMOSTOJĄCE I STOŻKOWE: |  |  |  |  |  |  |
| 166. | Probówki reakcyjne wykonane z przeźroczystego polipropylenu w kolorze naturalnym z podziałką, posiadającą szczelnie zamykający gwint. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnioe. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm Probówki bez zakrętek. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 167. | Probówki reakcyjne wykonane z przeźroczystego polipropylenu w kolorze naturalnym z podziałką, posiadającą szczelnie zamykający gwint. Probówki stożkowe. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm Probówki bez zakrętek. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,2 ml BEZ PODZIAŁKI, SAMOSTOJĄCE I STOŻKOWE: |  |  |  |  |  |  |
| 168. | Probówki reakcyjne o pojemności 0,2 ml bez podziałki wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym, posiadające szczelnie zamykający gwint. Probówki samostojące wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm Probówki bez zakrętek. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| 169. | Probówki reakcyjne o pojemności 0,2 ml bez podziałki wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym, posiadające szczelnie zamykający gwint. Probówki stożkowe. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm Probówki bez zakrętek. | ……………… ……………… ……………… | Op. (1000 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 0,2 ml STERYLNE, BEZ PODZIAŁKI Z ZAKRĘTKĄ, STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE: |  |  |  |  |  |  |
| 170. | Probówki reakcyjne, sterylne bez podziałki wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówka przeznaczona do prac w niskich temperaturach. Probówka samostojąca wyposażona w pierścień na dnie. Bez podziałki. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 171. | Probówki reakcyjne, sterylne bez podziałki wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówka przeznaczona do prac w niskich temperaturach. Probówka stożkowa. Bez podziałki. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STERYLNE Z PODZIAŁKĄ I Z ZAKRĘTKĄ, STOŻKOWE I SAMOSTOJĄCE: |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Probówki reakcyjne, sterylne z podziałką wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówka przeznaczona do prac w niskich temperaturach. Probówka samostojąca wyposażona w pierścień na dnie. Bez podziałki. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 173. | Probówki reakcyjne, sterylne z podziałką wykonane z PP z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę zapewniającą szczelne zamknięcie. Probówka przeznaczona do prac w niskich temperaturach. Probówka stożkowa. Bez podziałki. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu, z możliwością wirowania maks. RZB 17000g. Wysokość: 44 mm Średnica: 11 mm | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE: |  |  |  |  |  |  |
| 174. | Probówki reakcyjne stożkowe, o pojemności 2,0 ml, stożkowe wykonane z przeźroczystego polipropylenu, charakteryzujące się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną z możliwością autoklawowania. Probówki przeznaczonedo przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazieciekłego azotu. Probówki z możliwością wirowania do 20 000 x g. z bocznym polem do opisu. Probówki wolne od DNA, DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne Bez nakrętek gwintowanych | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml SAMOSTOJĄCE: |  |  |  |  |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE W KOLORZE BURSZTYNOWYM: |  |  |  |  |  |  |
| 175. | Probówki reakcyjne stożkowe o pojemności 2,0 ml przeznaczone do próbek wrażliwych na światło, wykonane z przeźroczystego polipropylenu, charakteryzujące się gładka, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Autoklawowalne. Probówki przeznaczonedo przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie ciekłego azotu. Probówki z możliwością wirowania do 20 000 x g., z bocznym polem do opisu. Probówki wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bursztynowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml WOLNOSTOJĄCE W KOLORZE BURSZTYNOWYM: |  |  |  |  |  |  |
| 176. | Probówki reakcyjne wolnostojące o pojemności 2,0 ml przeznaczone do próbek wrażliwych na światło, wykonane z przeźroczystego polipropylenu, charakteryzujące się gładka, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Autoklawowalne. Probówki przeznaczonedo przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie ciekłego azotu. Probówki z możliwością wirowania do 20 000 x g., z bocznym polem do opisu. Probówki wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bursztynowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 Z ZATRZASKIWANYM ZAMKNIĘCIEM I Z PODZIAŁKĄ: |  |  |  |  |  |  |
| 177. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 178. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: czerowne | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 179. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: niebieskie | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 180. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: zielone | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 181. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: zółte | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 182. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: pomarańczowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 183. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: fioletowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| 184. | Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem o pojemności 2,0 ml z podziałką co 0,5 ml wykonane z polipropylenu, z polem do opisu umieszczonym z boku na płaskiej pokrywce. Probówki wolne o DNaz i RNaz. Kolor: różnokolorowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STERYLNE, Z ZAMKNIĘCIEM KULKOWYM, PAKOWANE POJEDYNCZO: |  |  |  |  |  |  |
| 185. | Probówki reakcyjne o pojemności 2,0 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml, z boku na płaskiej pokrywce umieszczone pole do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwalający na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach. Probówki z możliwością wirowania do 20 000 x g.. wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne. | ……………… ……………… ……………… | Op. (250 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml NIE STERYLNE Z ZAMKNIĘCIEM KULKOWYM: |  |  |  |  |  |  |
| 186. | Probówki reakcyjne o pojemności 2,0 ml, niesterylne wykonane z przeźroczystego polipropylenu, z podziałką co 0,1 ml, z boku na płaskiej pokrywce umieszczone pole do opisu. Otwór do przekuwania znajdujący się w pokrywce pozwalający na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach. Probówki z możliwością wirowania do 20 000 x g.. wolne od DNaz i RNaz. Kolor: bezbarwne. | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml STOŻKOWE, STERYLNE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM: |  |  |  |  |  |  |
| 187. | Probówki reakcyjne o pojemności 2,0 ml stożkowe sterylne wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Probówki wyposażone w przeźroczyste nakrętki wyposażone w pierścień uszczelniający z gumy etylenowo – propylenowej z haczykiem łączącym. Probówki wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów, sterylne. | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| PROBÓWKI REAKCYJNE 2,0 ml WOLNOSTOJACE, STERYLNE Z NAKRĘTKĄ GWINTOWANĄ Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM: |  |  |  |  |  |  |
| 188. | Probówki reakcyjne o pojemności 2,0 ml wolnostojące sterylne wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Probówki wyposażone w przeźroczyste nakrętki wyposażone w pierścień uszczelniający z gumy etylenowo – propylenowej z haczykiem łączącym. Probówki wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów, sterylne. | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  |  |
| ZAKRĘTKI DO PROBÓWEK: |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRĘTKI DO PROBÓWEK GWINTOWANE BEZ HACZYKA ŁĄCZĄCEGO: |  |  |  |  |  |  |
| 189. | Nakrętki gwintowane bez haczyka łączącego do probówek o pojemności 0,5 ml; 1,5 ml i 2,0 ml z pierścieniem uszczelniającym z EPR (guma etylenowo – propylenowa) Wolne od DNA, DNaz i RNaz Kolor: bezbarwne, czerwone, niebieskie, zielone, żółte, pomarańczowe, filetowe, różnokolorowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 | ……………… ……………… ……………… |  |
| ZAKRĘTKI DO PROBÓWEK GWINTOWANE Z HACZYKIEM ŁĄCZĄCYM: |  |  |  |  |  |  |
| 190. | Nakrętki gwintowane z haczykiem łączącym do probówek o pojemności 0,5 ml; 1,5 ml i 2,0 ml z pierścieniem uszczelniającym z EPR (guma etylenowo – propylenowa) Wolne od DNA, DNaz i RNaz Kolor: Kolor: bezbarwne, czerwone, niebieskie, zielone, żółte, pomarańczowe, filetowe, różnokolorowe | ……………… ……………… ……………… | Op. (500 szt.) | 1 |  | ……………… ……………… ……………… |
| Łączna wartość brutto – Cena oferty (suma pozycji 1 – 190 ) |  |  |  |  |  | ……………… ……………… ……………… |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)