**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**Dotyczy:** Konserwacji dźwigu osobowego zamontowanego w budynku Ośrodka

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego przy wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty 130000,00 zł netto i jest wyłączone ze stosowania ustawy PZP.

1. **Przedmiot zamówienia:**
2. **Dźwig osobowy - dane**

dźwig osobowy hydraulicznego GMF Martini o nr fabrycznym 04/16/FS, numerze ewidencyjnym 3123066379 udźwigu 1600 kg, 3 przystankowym zainstalowany w budynku ZAMAWIAJĄCEGO przy al. Legionów 11, 08-400 Garwolin

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych opisanego w III. A dźwigu osobowego nie rzadziej niż co 30 dni od ostatniego przeglądu.
3. Sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego polegającego na utrzymywaniu dźwigów w stanie sprawności technicznej zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo ich pracy w sposób zgodny z zawartą umową w szczególności:
4. przegląd zespołów i części dźwigu w zakresie ich wyglądu, stopnia zużycia, wielkości luzów, szczelności a zwłaszcza:
	* oględziny hydraulicznego układu napędowego, zaworów bezpieczeństwa, zaworów sterujących,
	* oględziny aparatury sterowej,
	* oględziny elementów nośnych,
	* sprawdzenia działania kontaktów bezpieczeństwa w tym: rygli drzwi, kontaktów drzwi itp.
5. Wykonanie drobnych naprawy elementów zużywających się w trakcie eksploatacji (np: wymiana żarówek, bezpieczników itp. do wysokości 10 % netto miesięcznego wynagrodzenia)
6. Wykonywanie badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu technicznego urządzenia, a wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego czyszczenie i smarowanie elementów urządzeń,
7. Wykonanie corocznych pomiarów elektrycznych,
8. Uczestniczenie w przeglądach technicznych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
9. Przeprowadzenie przeglądów dodatkowych wynikających z zaleceń UDT.
10. Prowadzenie dokumentacji przeglądów i konserwacji dźwigu w zakresie wymaganym przepisami UDT;
11. Uwalnianie pasażerów dźwigu osobowego unieruchomionych awaryjnie w terminie nie dłuższym niż 120 minut od chwili zgłoszenia;
12. Usuwanie bieżących awarii. Awarie dźwigu można zgłaszać przez całą dobę. Zgłoszenia o awarii dźwigu w godzinach 7.00 - 17.00 będą usuwane w tym samym dniu (czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 3 godzin) od momentu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia po godzinach pracy, zgłoszenia są przyjmowane, ale usunięcie awarii dźwigu zostanie wykonane w dniu następnym. Nie dotyczy to sytuacji opisanej pkt 8
13. prowadzenie dziennika konserwacji dźwigu w którym wskazany jest opis wykonanych czynności serwisowych oraz ew. wymienionych elementów wraz z ewentualnymi uwagami i zaleceniami będący potwierdzeniem wykonania comiesięcznej usługi konserwacji

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają

1. uprawnienia do wykonywania działalności i prowadzą działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia, posiadają własny sprzęt i personel. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dwoma osobami posiadającymi aktualne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego świadectwo kwalifikacji kategorii I uprawniające do zajmowania się konserwacją dźwigów o dowolnym systemie sterowania oraz co najmniej jedną osobę posiadającą:- aktualne świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
2. aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu ww warunków. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.

1. **TERMIN**

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie 24 miesięcy począwszy od 01.01.2022r.

1. **KRYTERIA OCENY OFERT**

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty poprzez platformę zakupową.

***Jedynym kryterium oceny ofert jest cena:***

 *Cena najniższej oferty*

 *A = ---------------------------------- x 100 = ……… punktów*

 *cena oferty ocenianej*

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**:
2. ​Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i powinna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania WYKONAWCY (proszę załączyć podpisany skan)
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem **Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl**

do dnia: **2021-12-13** do godziny **10.00**

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. WYKONAWCA może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których WYKONAWCA naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji WYKONAWCY.
6. WYKONAWCY będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie zamówienia, ZAMAWIAJĄCY może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej w formie Komunikatu Publicznego.
8. ZAMAWIAJĄCY może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
9. Oferty niekompletne i nie potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie będą rozpatrywane.
10. ZAMAWIAJĄCY w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do WYKONAWCY, który złożył najkorzystniejszą ofertę, może wezwać WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez siebie terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień dokumentów złożonej oferty.
11. WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty.
12. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania zakupu w przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności oferty i prawdziwości danych.
13. Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
14. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.
15. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.
16. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**
17. Ocena ofert nastąpi **13-12-2021** o godz. 10.10
18. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przekaże za pośrednictwem Platformy zakupowej
19. **Pozostałe postanowienia:**
20. Przeprowadzone postępowanie NIE MUSI ZAKOŃCZYĆ SIĘ WYBOREM DOSTAWCY
21. Wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego postępowania są udostępnione na: [Profil Nabywcy - Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie (platformazakupowa.pl)](https://platformazakupowa.pl/pn/kopsn/proceedings)
22. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**W przypadku pytań:**

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 693529436 lub 25682 22 55 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:30

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Dodatkowych informacji udziela osoba upoważniona do kontaktu: Jolanta Więsław- tel. 25 682 22 55. lub Marcin Pasik 693-529-436

1. przedmiotowe zapytanie ofertowe oraz określone w nim warunki mogą zostać przez Zamawiającego zmienione lub odwołane,
2. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz że w niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej określone w tej ustawie,
3. Zamawiający informuje, że jeśli w określonym w pkt VIII terminie nie wpłynie minimum 1 ważna oferta, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

**Załącznik nr 1**

                                             Miejscowość …………..……data .……………… 2021r.

Pieczęć Wykonawcy

**Formularz  Ofertowy**

* 1. Nazwa i adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................

Tel.  ………………….……...  e mail ………………………………………………………

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenia usługi konserwacji dźwigu osobowego zamontowanych w budynku Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie al. Legionów 11 w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 (24 miesiące) oferuję wykonanie zamówienia za okres:

miesięczny za kwotę netto …….     , z uwzględnieniem podatku VAT …….    %,

za kwotę brutto ………………….. .

świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy  (24 miesiące) kwota

netto………… z   uwzględnieniem podatku VAT  ……. %,

za kwotę brutto ………………….. .

* 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia, stanem technicznym dźwigu i nie wnosimy do niego zastrzeżeń czy uwag
	2. Oświadczamy, że dysponujemy następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z pkt IV zapytania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (nr uprawnień) | Informacja o podstawię do dysponowania wymienioną osobą\* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(\*) – Wykonawca winien podać podstawę dysponowania wymienioną osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o działo).

* 1. Oświadczamy, że posiadamy aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
	2. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy- załącznik nr 2

 *……………………………………………*

*(czytelny podpis osoby uprawnionej*

                                                            *do reprezentowania Wykonawcy )*

Załącznik nr 2

ISTOTNE WARUNKI UMOWY – projekt umowy

**UMOWA KONSERWACJI DŹWIGU OSOBOWEGO**

zawarta w dniu …………….pomiędzy:

**………………………………………………………..**

zwany w dalszym ciągu umowy WYKONAWCĄ

 a,

**Krajowym Ośrodkiem Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie** Al. Legionów 11, 08-400 Garwolin reprezentowanym przez Dyrektora Sylwię Górską zwanym dalej - ZAMAWIAJĄCYM

**§ 1**

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę usług związanych z konserwacją dźwigu osobowego hydraulicznego GMF Martini o nr fabrycznym 04/16/FS, numerze ewidencyjnym 3123066379 udźwigu 1600 kg, 3 przystankowym

zainstalowanym w budynku ZAMAWIAJĄCEGO przy al. Legionów 11, 08-400 Garwolin

**§ 2**

Do obowiązków Wykonawcy należy :

1. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych opisanego w § 1 dźwigu osobowego nie rzadziej niż co 30 dni od ostatniego przeglądu.
2. Sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego polegającego na utrzymywaniu dźwigów w stanie sprawności technicznej zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo ich pracy w sposób zgodny z zawartą umową w szczególności:
3. przegląd zespołów i części dźwigu w zakresie ich wyglądu, stopnia zużycia, wielkości luzów, szczelności a zwłaszcza:
	* oględziny hydraulicznego układu napędowego, zaworów bezpieczeństwa, zaworów sterujących,
	* oględziny aparatury sterowej,
	* oględziny elementów nośnych,
	* sprawdzenia działania kontaktów bezpieczeństwa w tym: rygli drzwi, kontaktów drzwi itp.
4. Wykonanie drobnych naprawy elementów zużywających się w trakcie eksploatacji (np: wymiana żarówek, bezpieczników itp. do wysokości 10 % netto miesięcznego wynagrodzenia)

1. Wykonywanie badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu technicznego urządzenia, a wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego czyszczenie i smarowanie elementów urządzeń,
2. Wykonanie corocznych pomiarów elektrycznych,
3. Uczestniczenie w przeglądach technicznych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
4. Przeprowadzenie przeglądów dodatkowych wynikających z zaleceń UDT.
5. Prowadzenie dokumentacji przeglądów i konserwacji dźwigu w zakresie wymaganym przepisami UDT;
6. Uwalnianie pasażerów dźwigu osobowego unieruchomionych awaryjnie w terminie nie dłuższym niż 120 minut od chwili zgłoszenia;
7. prowadzenie dziennika konserwacji dźwigu w którym wskazany jest opis wykonanych czynności serwisowych oraz ew. wymienionych elementów wraz z ewentualnymi uwagami i zaleceniami będący potwierdzeniem wykonania comiesięcznej usługi konserwacji

**§ 3**

* 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę w sposób możliwie najmniej utrudniający normalne funkcjonowanie Zamawiającego. W tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wskazówek osoby nadzorującej wykonywanie umowy ze strony Zamawiającego
	2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i zaplecze techniczne niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przewidzianych umową.
	3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi wysokiej jakości, w sposób zgodny z aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami branżowymi oraz w sposób zgodny z wymaganiami producentów urządzeń, których dotyczyć ma świadczenie usług
	4. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną ………...
	5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz.1062), w szczególności art. 6 pkt 1) w zakresie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej.

**§ 4**

1. Konserwacja dźwigu w odbywać się będzie jeden raz w miesiącu
2. Awarie dźwigu można zgłaszać przez całą dobę. Zgłoszenia o awarii dźwigu w godzinach 7.00 - 17.00 będą usuwane w tym samym dniu (czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 3 godzin) od momentu przyjęcia zgłoszenia.
3. W przypadku zgłoszenia po godzinach pracy, zgłoszenia są przyjmowane, ale usunięcie awarii dźwigu zostanie wykonane w dniu następnym. Nie dotyczy to sytuacji opisanej w § 2 pkt 8

**§ 5**

1. Wykonawca nie odpowiada za dewastację dźwigu lub ewentualne wypadki

spowodowane własną nieostrożnością osób korzystających z dźwigu.

1. Roboty nie wchodzące w zakres konserwacji dźwigu (dewastacje, uszkodzenia mechaniczne zalania wodą) będą rozliczane wg osobnej stawki.

**§ 6**

Zamawiający zobowiązany jest:

1. zapewnić konserwatorowi swobodny i ciągły dostęp do urządzeń,
2. zabezpieczyć stały dostęp do maszynowni dźwigu odpowiedniego zasilania.
3. powiadomić Wykonawcę o każdej zauważonej awarii dźwigu,
4. w przypadku awarii natychmiast wyłączyć urządzenie i powiadomić konserwatora, nie wykonywać żadnych napraw i robót przy dźwigu
5. utrzymać urządzenia w czystości,

**§ 7**

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonaną usługę, o której mowa w **§** 1 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po przedstawieniu faktury VAT kwotę; zł. () powiększoną o obowiązujący podatek VAT, płatne przelewem na konto Wykonawcy.
2. W ramach ww. wynagrodzenia Wykonawca dostarcza materiały niezbędne do prowadzenia bieżącej konserwacji oraz ponosi koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego
3. Cena jest stała, niezmienna przez okres realizacji zamówienia tj. 24 miesięcy. Zamawiający zakazuje zmian, chyba, że wynikają z wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

**§ 8.**

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 i może być wypowiedziana na piśmie w terminie dwumiesięcznym przez każdą ze stron.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
3. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy nieterminowo lub niezgodnie z treścią umowy;
4. utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.
5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 powinno nastąpić w formie pisemnej zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

**§ 9.**

Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą w

drodze negocjacji, a następnie przez właściwy wg siedziby Zamawiającego.

**§ 10.**

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**KLAUZULA INFORMACYJNA INFORMACJA RODO DLA OFERENTA**

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

**Administrator Danych**

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, Al. Legionów 11 08-400 Garwolin.

**Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych**

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 693-529-436, e-mail: iod@kopsn.pl

**Podstawa i cel przetwarzania danych**

Pani / Pana dane osobowe zawarte w ofertach a także dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) będą przetwarzane w celu w celu związanym z postępowaniem / rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy.

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny a w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego / postępowań konkursowych w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 rprawo zamówień publicznych (dalej zwaną „Pzp”),

W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane zamieszczone w umowie oraz w dokumentacji z nią związanej, będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy, w tym w celu wystawienia faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami wymienionymi powyżej oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej.

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych mogą wynikać z Pzp lub mogą skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy.

**Informacja o przekazywaniu danych**

Dane mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom upoważnionym do przetwarzania danych. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ośrodek nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

**Czas przechowywania danych**

Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron.

**Odbiorca danych osobowych**

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych. Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności w przypadku wyboru oferty dane przekazane mogą być dostawcom systemów informatycznych i usług IT podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 **Prawa związane z przetwarzaniem danych**

➢ na podstawie art. 15 RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz żądania od Administratora informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

➢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

➢ na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

➢ na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

➢ mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

➢ nie przysługuje Państwu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

➢ Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować na podstawie przetwarzanych