## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.6.2024.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii oraz dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto ^ :
| część 1 | 0
| część 2 | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *^:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|        |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem dużym przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez: - część 1 - 24 miesiące od daty zawarcia umowy, - część 2 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. | Dotyczy części 2 (1-9, 11): Oświadczamy, że oferowane odczynniki są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych.
9. | Dotyczy części 2 (1-9, 11): Oświadczamy, że oferowane odczynniki posiadają certyfikaty CE oraz IVD. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy certyfikaty CE oraz IVD.
10. | Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji dla poszczególnych części.
11. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
12. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
13. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
14. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część 1
| DFP.271.6.2024.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 1 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |  | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Zestaw 120-merowych sond RNA zaprojektowanych dla Zamawiającego do tworzenia bibliotek do ukierunkowanego sekwencjonowania następnej generacji ludzkiego DNA, kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) posiadanym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dwóch odrębnych projektów ze 120-merowych sond RNA. Zawartość każdego z projektów będzie doprecyzowana przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia. | 5 opakowań |  | 96 oznaczeń
2. | Zestaw odczynników do przygotowania 96 bibliotek do NGS kompatybilny z zestawem 120-merowych sond RNA kompatybilny z aparatem MiSeq (Illumina) posiadanym przez Zamawiającego | 8 opakowań |  | 96 oznaczeń
3. | Zestaw do fragmentacji enzymatycznej DNA na 96 próbek do protokołów NGS | 9 opakowań |  | 96 oznaczeń
4. | Analiza plików FASTQ do 250Mb germinalne | 5 pakietów |  | 96 plików FASTQ
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 1
1 | Sondy połączone z biotyną, służące do hybrydyzacji z bibliotekami DNA
2 | Zestaw umożliwia wykonanie 6 hybrydyzacji dla maksymalnie 16 spulowanych bibliotek każda
3 | Dla każdej próbki uzyskane biblioteki mają rozmiar 0,5 do 2,9 Mb w zależnosci od projektu
4 | Uzyskane biblioteki są kompatybilne z sekwencjonowaniem przez syntezę
5 | Termin ważności od momentu dostarczenie nie krótszy niż 12 miesięcy
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 2
1 | Minimalna wymagana ilość materiału startowego to 10 ng DNA
2 | Zestaw umożliwia przeprowadzenie hybrydyzacji przez nie dłużej niż 90 minut
3 | Zestaw zawiera dodatkowe znaczniki molekularne (tzw. Molecular barcodes) gwarantujące wysoką czułość wykrycia rzadko występujących wariantów ( <%) i fałszywie pozytywnych wariantów
4 | Zestaw zawiera 96 różnych indeksów wykorzystywanych do podwójnej indeksacji próbek
5 | Zestaw zawiera kuleczki magnetyczne (w tym również kuleczki związane ze streptawidyną) zwalidowane z protokołem
6 | Uzyskane biblioteki są kompatybilne z sekwencjonowaniem przez syntezę
7 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 12 miesięcy
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 3
1 | Zestaw działa w oparciu o endonukleazy losowo fragmentujące DNA
2 | Zestaw zoptymalizowany do DNA w ilości 10-200 ng o różnej zawartości GC, pochodzącego z szerokiego spektrum materiału (krew, tkanki mrożone, tkanki utrwalone w parafinie)
3 | Zestaw wyprodukowany i zwalidowany przez dostawcę zamawianych sond i odczynników
4 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 12 miesięcy
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 4
1 | Analiza na platformie z certyfikatem CE IVD
2 | Analiza obejmuje uliniowienie danych pochodzących z pliku fastq, wykrycie wariantów genetycznych, klasyfikację wg zaleceń ACMG oraz ich interpretację kliniczną
3 | Termin ważności oparty na ilości dostępnych analiz, bez ograniczeń czasowych
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne, szczegółowo opisane powyżej.

## część 2
| DFP.271.6.2024.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 2 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Wielkość opakowania jednoskowego
1. | Ksylen czda w szklanych opakowaniach | 30 litrów | 1 litr
2. | Ksylen Zawartość mieszaniny izomerów ksylenu nie mniej niż 75%, zawartość etylobenzenu nie więcej niż 25%, w opakowaniach 5L, plastikowych, zapobiegających ulatnianiu odczynnika. | 4500 litrów | 5 litrów
3. | Parafina z woskami do badań histopatologicznych.Parafina w formie granulatu cechująca się dobrą rozpuszczalnością w zakresie temp. od 56 do 58 stopni C. Zawartość DMSO < 1%. | 110 op. | 10 kg
4. | Parafina z woskami do badań histopatologicznych typu Histoplast. Skład Chemiczny: parafina 100% lub 100% wosków parafinowych i węglowodorowych. Parafina w formie granulatu cechująca się dobra rozpuszczalnością w zakresie temp. od 54 do 58 lub od 55 do 57 stopni C. | 160 op. | 10 kg
5. | Zestaw do barwienia metodą Von-Kossa acc. Mcgee-Russel - do wykrywania jonow wapnia w preparatach histologicznych | 1 | 100 testów
6. | Acid orcein - barwienie w kierunku kwaśnej orceiny i włókien elastycznych w preparatach histologicznych | 1 | 100 testów
7. | Congo Red - barwienie w kierunku amyloidu w preparatach histologicznych | 1 | 100 testów
8. | Gomori's Trichrome - do analizy włókien kolagenowych w wątrobie i tkance nerki w preparatach histologicznych | 1 | 100 testów
9. | Masson Trichrome acc. Capelli - do barwienia melaniny w tkance w preparatach histologicznych | 1 | 100 testów
10. | Zestaw do neutralizacji formaldehydu i przekształcenia go w łatwo usuwalną nieszkodliwą zagęszczoną masę | 12 | zestaw
11. | Szkiełka adhezyjne kontrolne do technik IHC, IF, posiadające min. 9 kontrolek naniesionych w górnej cześci szkiełka. Szkiełka kontrolne badają czułość przeciwciał pierwszorzędowych, a także stopień ekspresji przeciwciał drugorzędowych pod względem gęstości zabarwienia. Wyprodukowane zgodnie z normą ISO13485 z oznaczeniem CE lub równoważną. Opakowanie 30 szkiełek | 1 op. | 30 szkiełek
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.