**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia -** kule łokciowe z ergonomiczną rączką – para – prawa i lewa – 2 szt.**:**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
| **1.** | Zakres regulacji wysokości uchwytu: 24 - 32 cm |  |
| **2.** | Zakres regulacji wysokości całej kuli: 74 - 96 cm |  |
| **3.** | Maksymalne obciążenie: 130 kg |  |
| **4.** | Waga: do 1 kg |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej