**Załącznik nr 1 do SWZ**

..........................................

/data sporządzenia oferty/

# FORMULARZ – OFERTA

## **CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE**

1. Zamawiający

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.

85-315 BYDGOSZCZ ul. Ks. Józefa Schulza 5

NIP 554-030-90-86

TELEFON 52 30 45 200 FAX 52 30 45 470

1. Przedmiot zamówienia

###  Dostawa materiałów elektrycznych do budowy rozdzielnic.

## **CZĘŚĆ II INFORMACJE O WYKONAWCY**

1. Nazwa i adres Wykonawcy ..................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................

2. nr NIP .........................................................................

3. nr REGON .............................................................

4. Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym ..........................................................

 nr telefonu …………………………………………

 e-mail …………………………………………

................................................

/podpis osoby uprawnionej/

**CZĘŚĆ III CENA OFERTY**

**W pozycjach w których został podany producent materiału, Zamawiający, nie wyraża zgody na zastosowanie zamienników.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału.** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość pozycji netto** |
| 1. | LISTWA ZACISKOWA ŻÓŁTA LZ 12/Ż MOCOWANA NA SZYNIE TS -35 PAWBOL E.4053 | szt. | 100 |   |   |
| 2. | WYŁĄCZNIK S 301 C 10A LEGRAND | szt | 50 |  |  |
| 3. | WYŁĄCZNIK S 301 TX3 B 10A LEGRAND 403355 | szt. | 50 |   |   |
| 4. | WYŁĄCZNIK S 301 TX3 B 6A LEGRAND 403353 | szt. | 100 |   |   |
| 5. | WYŁĄCZNIK S 301 TX3 C 4A LEGRAND 403429 | szt. | 50 |   |   |
| 6. | WYŁĄCZNIK S 301 TX3 C 2A LEGRAND 403427 | szt. | 50 |  |  |
| 7. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY P 302 TX3 25A/30Ma TYP A LEGRAND 411559 | szt. | 50 |   |   |
| 8. | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G25-10-U-S1-S19 APATOR  | szt. | 50 |   |   |
| 9. | PRZEKAŹNIK R2M 2012-23-5230 230V AC RELPOL 802541 | szt. | 150 |   |   |
| 10. | GNIAZDO WTYKOWE PRZEKAŻNIKA RELPOL R2M GZ2 2000553 | szt. | 150 |  |  |
| 11. | PRZEWÓD LGY 0.75 NIEBIESKI | mb | 300 |   |   |
| 12. | PRZEWÓD LGY 0.75 CZARNY | mb | 1000 |   |   |
| 13. | PRZEWÓD LGY 1.5 mm2/750V NIEBIESKI | mb | 100 |   |   |
| 14. | PRZEWÓD LGY 1.5 mm2 750V CZARNY (H07V-K) | mb | 500 |   |   |
| 15. | PRZEWÓD LGY 2.5 mm2/750V NIEBIESKI (H07V-K) | mb | 50 |   |   |
| 16. | PRZEWÓD LGY 2.5 mm2/750V BRĄZOWY (H07V-K) | mb | 100 |   |   |
| 17. | PRZEWÓD LGY 1,5mm ŻÓŁTO- ZIELONY | mb. | 100 |  |  |
| 18. | PRZEWÓD LGY 2,5mm ŻÓŁTO- ZIELONY | mb. | 100 |  |  |
| 19. | PRZEWÓD LGY 6mm ŻÓŁTO- ZIELONY | mb | 100 |  |  |
| 20. | TAŚMA KABLOWA TKUV 40 x 3.6 100 szt.  | kpl | 15 |   |   |
| 21. | TAŚMA KABLOWA TK 12 x 3 100 szt. | kpl | 15 |   |   |
| 22. | ELEMENT MONTAŻOWY SAMOPRZYLEPNY E92S ERGOM E01EM-01020600100 | szt. | 500 |   |   |
| 23. | DŁAWIK DP 9/H Ergom E03DK-01030100201 | szt. | 700 |   |   |
| 24. | DŁAWIK DP 13/H Ergom E03DK-01030100401 | szt. | 350 |   |   |
| 25. | LISTWA ZACISKOWA ŻÓŁTA LZ 12/Ż MOCOWANA NA SZYNIE TS -35 PAWBOL E.4053 | szt. | 10 |   |   |
| 26. | DŁAWIK DP 11/H Ergom E03DK-01030100301 | szt. | 100 |   |   |
| 27. | DŁAWIK DP 21/H Ergom E03DK-01030100601 | szt. | 50 |   |   |
| 28. | PŁYTKA PSU-4/2Z Żółta POKÓJ | szt. | 50 |   |   |
| 29. | PŁYTKA PSU-10 Żółta POKÓJ | szt. | 500 |   |   |
| 30. | ZWIERACZ ZKU 4/10 POKÓJ opakowanie 5 szt | szt | 30 |   |   |
| 31. | GNIAZDO MOCOWANE NA SZYNIE TS -35 LEGRAND 04280  | szt. | 50 |   |   |
| 32. | KOŃCÓWKA TULEJKOWA H 0.75-8 pakowane po 100 szt. ERGOM NIEIZOLOWANE | szt. | 10 000 |   |   |
| 33. | KOŃCÓWKA TULEJKOWA H 1.5-7 pakowane po 100 szt. ERGOM NIEIZOLOWANE | szt. | 5000 |   |   |
| 34. | KOŃCÓWKA TULEJKOWA H 2.5-7 pakowane po 100 szt. ERGOM NIEIZOLOWANE | szt. | 1000 |   |   |
| 35. | KOŃCÓWKA TULEJKOWA H 6,0-12 pakowane po 100 szt. ERGOM NIEIZOLOWANE | szt. | 200 |  |  |
| 36. | WĘŻYK SPIRALNY WSN 19/S | mb. | 50 |  |  |
| 37. | ZŁĄCZKA ZUG G10 ŻÓŁTA POKÓJ A11-0201 | szt. | 150 |   |   |
| 38. | ZŁĄCZKA ZUG-G4 ŻÓŁTA POKÓJ A11-0101  | szt. | 1200 |   |   |
| 39. | ZŁĄCZKA ZUG-G4 NIEBIESKA POKÓJ A11-0106 | szt. | 500 |   |   |
| 40. | ZŁĄCZKA ZUG-G10 NIEBIESKA POKÓJ A11-0206 | szt. | 50 |   |   |
| 41. | ZŁĄCZKA ZUG-G/21 ŻÓŁTA POKÓJ A00-0001 | szt. | 400 |   |   |
| 42. | TRZYMACZ KU 1 POKÓJ A44-1201 | szt. | 500 |   |   |
| 43. | LISTWA TS 35 1MB PERFOROWANA | szt. | 80 |   |   |
| 44. | ZŁĄCZKA VIKING 1 TOR 6mm² PE IZOLOWANY LEGRAND 037178 | szt. | 100 |   |   |
| 45. | SZYNA ŁĄCZENIOWA JEDNOBIEGUNOWA GRZEBIENIOWA BI - 1/16x12 LEGRAND 607045 | szt. | 50 |   |   |
| 46. | CZUJNIK RUCHU PIR STANDARDOWY NAŚCIENNY KANLUX ALER JQ-30  | szt. | 10 |   |   |
| 47. | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ 1P KLASA C 412220 | szt. | 50 |   |   |
| 48. | TAŚMA KLEJĄCA DO TABLICZKI OPISOWEJ TOB 50x18 mm BARLEM 404 002 | szt. | 300 |   |   |
| 49. | KORYTKO PERFOROWANE KOPD 40 X 40 - LISTWA GRZEBIENIOWA | mb | 50 |   |   |
| 50. | KORYTKO PERFOROWANE KOPD 40 X 25 - LISTWA GRZEBIENIOWA | mb | 100 |   |   |
| 51. | TABLICZKA SAMOPRZYLEPNA - NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 74/105 | szt. | 50 |   |   |
| 52. | TABLICZKA OPISOWA DO ROZDZIELNI BARLEM 50x18 BARLEM 301 002 | szt. | 150 |   |   |
| 53. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY P304 25A/ 30mA TYP AC - LEGRAND 411707 | szt. | 5 |   |   |
| 54. | WYŁĄCZNIK S303 TX3 C4A - LEGRAND 605645 | szt. | 5 |   |   |
| 55. | STYCZNIK SM 425 230V 3F 25A 4Z – LEGRAND 004159/412535 | szt. | 5 |   |   |
| 56. | OZNACZNIK ZŁĄCZKI EZ 5B 1-10 | kpl | 10 |   |   |
| 57. | OZNACZNIK ZŁĄCZKI EZ 5B 11-20 | kpl | 10 |   |   |
| 58. | OZNACZNIK ZŁĄCZKI EZ 5B 21-30 | kpl | 10 |  |  |
| 59. | PRZEŁĄCZNIK 3 POZYCYJNY ST22-P3L2-20-230-LED-AC-SPAMEL | szt. | 100 |   |   |
| 60. | SKRZYNKA ARIA 64 – SZAFA ARIA 64 – GE POWER NR 831065 | szt. | 50 |   |   |
| 61. | ZESTAW UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH ARIA (4 szt.) – GE POWER NR 831001 | kpl | 50 |   |   |
| 62 | PŁYTA MONTAŻOWA ARIA 64 – GE POWER NR 831066 | szt. | 50 |   |   |
| **Łączna cena oferty netto** |  |  |
| **Kwota podatku VAT** |  |
| **Łączna cena oferty brutto (z VAT)** |  |

Łączna cena netto słownie

złotych...................................................................................................................................

Łączna cena brutto słownie

złotych...................................................................................................................................

/podpis osoby uprawnionej/

## **CZĘŚĆ III OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW PRZEZ**

WYKONAWCĘ

.........................................................................................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

z siedzibą w .........................................................................................................................................................

/adres Wykonawcy/

**OŚWIADCZENIA**

I. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych do budowy rozdzielnic oświadczam/-my, że spełniam/-my wymagane warunki udziału w postępowaniu, tj.:

 1) posiadam/-my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

 2) dysponuję/-my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3) jestem/-śmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;

 4) na dzień składania ofert nie posiadamy przeterminowanych zobowiązań finansowych wobec Zamawiającego.

II. Oraz oświadczam/-my, że:

1) uważam/uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2) zapoznałem/zapoznaliśmy się oraz uzyskałem/uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty.

3) w przypadku wyboru mojej/naszej oferty usługę wykonam/wykonamy zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4) akceptuję/-jemy bez zastrzeżeń postanowienia umowy, wg załącznika do SWZ i zobowiązuję/-jemy się w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5) wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

6) wyrażam/-my zgodę na przetwarzanie przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy moich/naszych danych osobowych (imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres zamieszkania, adres e-mail i nr telefonu oraz danych dla celów podatkowych i ZUS – w przypadku bezpośrednich rozliczeń) dla celów przeprowadzenia niniejszego postępowania, w tym wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy Pzp, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronię danych osobowych) (Dz. U. UE L119 z 04.05.2016 str. 1).

III. Do formularza oferty dołączamy:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wpisu na listę osób lub podmiotów, o której mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

........................................... ……............................................

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej