Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 135/2024/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Zakup sprzętu szkoleniowo - pozoracyjnego oraz ratowniczego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników jednostki Straży Uniwersyteckiej w celu przeprowadzania szkoleń oraz treningu personalnego pracowników jednostki.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Pozycja 1A: Fantom do nauki reanimacji (fantom imitujący osobę dorosłą); • naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy), • realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa, • klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania, • wentylacja bezprzyrządową metodą usta-usta lub usta-nos, • realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku, • dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”), • sprężyna symulująca realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku, • torba służąca jednocześnie jako mata treningowa, • szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe. • Aplikacja na telefon lub tablet pozwalająca instruktorowi śledzić jednocześnie min. 6 kursantów wykonujących reanimację. W przejrzystym panelu widać, który z kursantów potrzebuje wsparcia lub dodatkowych instrukcji. • Trener otrzymuje obiektywne oceny oraz informacje o jakości wykonywanych czynności RKO. Wyniki mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym na tablecie, telefonie lub na monitorze. • Aplikacje dla uczestników kursu, które kontrolują jakość wykonywanego treningu RKO, uwzględniając wymagane parametry poprawnej resuscytacji. • Aplikacja pokazuje i analizuje szczegółowo głębokość i tempo ucisków, moment całkowitego zwolnienia ucisku klatki piersiowej, objętości oddechów, ilości ucisków i wentylacji. • Kursant otrzymuje szczegółowy wynik po wykonywanych czynnościach ratowniczych oraz listę punktów do poprawy. • manekin z bluzą, • torba transportowa / mata treningowa, • min. 2 części twarzowe, • min. 2 wymienne drogi oddechowe, • instrukcja obsługi, • min. 6 chusteczek do dezynfekcji. • Okres gwarancji: min 24 miesiące. |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 2 | Pozycja 1B: Fantom do nauki reanimacji (junior); • naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy), • realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa, • klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania, • wentylacja bezprzyrządową metodą usta-usta lub usta-nos, • realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku, • dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”), • specjalnie dobrana sprężyna symuluje realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku, • torba służąca jednocześnie jako mata treningowa, • szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe. • manekin z bluzą, • torba transportowa / mata treningowa, • min. 2 części twarzowe, • min. 2 wymienne drogi oddechowe, • Instrukcja obsługi, • min. 6 chusteczek do dezynfekcji, • okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3 | Pozycja 1C: Fantom do nauki reanimacji (niemowlę); • manekin posiada wbudowane czujniki wykrywające nieprawidłowe położenie dłoni podczas wykonywania ćwiczenia dzięki czemu można natychmiast korygować nieprawidłowe działania uczestników kursu, • fantom pozwala na ćwiczenie technik usuwania ciał obcych z dróg oddechowych. Po prawidłowym odksztuszaniu usłyszeć można dźwięk płaczu dziecka co oznacza, że akcja została wykonana prawidłowo, • realistyczny wygląd, wielkość i waga. Dokładnie widoczne rysy twarzy, • ruchome elementy ciała wraz z wyczuwalnymi żebrami, • widoczne punkty orientacyjne: brodawki sutkowe i mostek, • naturalna blokada dróg oddechowych, do ich udrożnienia konieczne jest odchylenie głowy pod odpowiednim kontem, • klatka piersiowa unosi się podczas procesu sztucznego oddychania i daje poczucie realnego ucisku podczas ćwiczeń, • wymienne elementy dróg oddechowych i części twarzowych. • manekin, • torba transportowa, • 2 szt. baterie AA, • instrukcja obsługi w języku polskim, • okres gwarancji: min 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4 | Pozycja 1D: Kamizelka do treningu pierwszej pomocy przy zadławieniach; Kamizelka z drogami oddechowymi 10 piankowych ciał obcych wielokrotnego użytku Torba transportowa Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5 | Pozycja 1E: Defibrylator treningowy; • Prosty, intuicyjny w obsłudze sprzęt treningowy oddający realistyczne warunki, prowadzący użytkowników przez symulowaną analizę, wykonywanie defibrylacji oraz prawidłowe cykle resuscytacji krążeniowo-oddechowej z komunikatami pomocniczymi. • Posiada 10 zaprogramowanych scenariuszy. • Defibrylator działa w 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej • w skład zestawu wchodzi min.: AED treningowy, elektrody dla dorosłych, elektrody pediatryczne, pilot, ładowarka USB, torba transportowa • Dane techniczne: wymiary max.: 230x280x80mm, zasilanie: DC • bateria min. 4000mAh • waga max.: 2 kg • okres gwarancji: min 24 miesiące. |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 6 | Pozycja 1F: Zestaw elektrod treningowych kompatybilnych z defibrylatorem treningowym (Pozycja 1E); • produkt dedykowany do zaproponowanego defibrylatora treningowego, • elektrody w systemie treningowym mogą być używane wiele razy, • rzeczywiste odwzorowanie prawdziwych elektrod, • w zestawie min. 5 par. |  |  | komplet | 2 |  |  |
| 7 | Pozycja 1G: Zestaw zawiera 24 przyklejane rany (pozorujące obrażenia różnego rodzaju); • złamania otwarte (krwawiące rany posiadają rezerwuar na sztuczną krew oraz pompkę): • złożone złamanie kości piszczelowej – min. 1 szt. • złożone złamanie kości ramiennej – min. 1 szt. • otwarta amputacja nogi– min. 1 szt. • otwarta rana klatki piersiowej (odma opłucnowa) – min. 1 szt. • rana postrzałowa dłoni – min.1 szt. min.1 butelkę koagulantu sztucznej krwi celulozę metylową do zagęszczania sztucznej krwi proszek do sporządzenia sztucznej krwi (min. 3 opakowania) kawałeczki potłuczonego szkła wosk stosowany do pozoracji farbki (min. czerwona, brązowa, biała) klej atomizer |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| 8 | Pozycja 1H: Model głowy do nauki intubacji; model w sposób wysoce realistyczny odwzorowujący budowę anatomiczną jamy ustnej oraz dróg oddechowych: ust, nozdrzy, zębów, języka, gardła, krtani, nagłośni, strun głosowych, tchawicy, przełyku i płuc. Głowa unosi się i odchyla w sposób naturalny. Realistyczne ruchy głowy, odcinka szyjnego kręgosłupa oraz żuchwy odzwierciedlają odpowiednie anatomiczne zmiany zachodzące podczas intubacji. Otwarta lewa strona modelu oraz przezroczyste ścianki gardła i tchawicy umożliwiają obserwację rurki dotchawiczej przechodzącej przez gardło. Nadmierny nacisk łopatki laryngoskopu na górne zęby sygnalizowany jest dźwiękiem. Model nadaje się również do ćwiczeń oczyszczania jamy ustnej, gardła i krtani poprzez odsysanie. Model umożliwiający naukę zabezpieczania drożności dróg oddechowych za pomocą: • masek krtaniowych • rurek krtaniowych • Combitube • rurek nosowo-tchawiczych • rurek nosowo-gardłowych • rurek dotchawiczych • rurek ustno-gardłowych |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 9 | Pozycja 1I: Rzutka ratownicza (ratunkowa) 30 m średnica 8 mm +/- 5%; Składa się z rękawa, umieszczonego w nim pływaka oraz 30 m nietonącej liny o średnicy 8 mm +/- 5%; Konstrukcja i sposób klarowania liny umożliwiają natychmiastowe i niezawodne jej użycie. Wyposażona w taśmę odblaskową. |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 10 | Pozycja 1J: Mini Apteczka pierwszej pomocy osobista; Rękawiczki nitrylowe zabezpieczają ratownika przed bezpośrednim kontaktem z krwią lub płynami ustrojowymi poszkodowanego. Plaster na drobne skaleczenia Bandaż na grubsze zranienia Gazę do zabezpieczenia większych zranień Gazik nasączony alkoholem - do oczyszczenia okolic skaleczeń lub dłoni. Możliwość przytroczenia do paska |  |  | sztuka | 50 |  |  |
| 11 | Pozycja 1K: Apteczka Modułowa Walizka; zestaw składający się z min. 6 wyselekcjonowanych modułów, przeznaczony do udzielania pomocy w każdych warunkach wodoszczelna walizka możliwość uzupełniania wsadu modułowego bez konieczności kupowania pełnego kompletu Wymiary: max 50 x 40 x 20 cm Waga: do 5,5kg Orientacyjna pojemność: około 12 litrów +/- 5%; Materiał: PP |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 12 | Pozycja 1L: Szyny kramera zestaw ksp; • Do stabilizacji złamań lub zwichnięć kończyn • Komplet min. 14 szt. szyn w różnych rozmiarach, w pokrowcu. • Materiał: stalowy pręt ciągniony, gat. 10 • Farba: proszkowa • Pokrycie: tworzywo nieprzepuszczalne dla płynów, wydzielin i wydalin, zmywalne środkami dezynfekcyjnymi |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 13 | Pozycja 1Ł: Tablet kompatybilny do obsługi fantomów: Tablet kompatybilny do obsługi fantomów ze statywem/uchwytem umożliwiającym ustawienie w pozycji pionowej; - zapewniający komunikację za pomocą protokołu bluetooth oraz Wi-Fi. - Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 3 |  |  |
| Całkowita wartość brutto ( H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13 ) |  |