## Arkusz1
pieczęć adresowaWykonawcy | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zadanie nr 1 - Koszulki sterowalne Zamawiający wymaga utworzenia depozytu
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3 | Koszulki sterowalne | szt. | 90 | [8 empty] | 21
Razem Zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto Zadania nr 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 2 - System płytek do nasady dalszej kości promieniowej oraz płytek prostych wraz ze śrubami do poszczególnych systemów: nasady dalszej kości promieniowej, płyt prostych, kości obojczykowej, nasady bliższej kości ramiennej, nasady dalszej kości ramiennej, wyrostka łokciowego kości ramiennej, wyrostka łokciowego kości obojczykowej, wyrostka łokciowego, dalszej i bliższej kości ramiennej Zamawiający wymaga utworzenia depozytu
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | System pytek do nasady dalszej kości promieniowej oraz płytek prostych wraz ze śrubami do poszczególnych systemów - nasady dalszej kości promieniowej, płyt prostycz, kości obojczykowej, nasady bliższej kości ramiennej, nasady dalszej kości ramiennej, wyrostka łokciowego
1 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 2,5, 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 1,7, 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 8 mm do 30 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 80 | [8 empty] | 3
2 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 32 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 25 | [8 empty] | 3
3 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm.. Śruby w długościach od 52 mm do 74 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 15 | [8 empty] | 3
4 | Śruby standardowe nieblokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 10 mm do 30 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 50 | [8 empty] | 3
5 | Śruby standardowe nieblokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 32 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 5 | [8 empty] | 3
6 | Śruby standardowe nieblokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 52 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 5 | [8 empty] | 3
7 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej dłoniowa ( prawa,lewa), długość 55 i 71 mm, 3 otwory w części trzonowej oraz 9 w części głowowej, pod śruby 3.0, profil płytki 2,0 | szt. | 4 | [8 empty] | 1
8 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej dłoniowa szersza oraz wąska ( prawa.lewa ) długość 55 i 71 mm, 3 otwory w części trzonowej i 9 w części gowoej, pod śruby 3.0, profil płytki 2,0 | szt. | 4 | [8 empty] | 1
9 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej dłoniowa ( prawa. lewa), długość 55 i 71 mm, 5 otworów w częsci trzonowej, 9 w głowowej, pod śruby 3.0, profil płytki 2,0 | szt. | 2 | [8 empty] | 1
10 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej dloniowa szersza oraz wąska ( prawa,lewa), długość 55 i 71 mm, 5 otworów w częsci trzonowej, 9 w części głowowej, pod śruby 3.0, profil płytki 2,0 | szt. | 2 | [8 empty] | 1
11 | Płytka prosta (rewizyjna), długość 100, 116, 142, 164 mm, tytanowa, grubość płytki 3,0 mm, pod śruby 3.5mm. Owalne otwory do kompresji. | szt. | 4 | [8 empty] | 1
12 | Płytka prosta długość 104, 120, 168 mm, tytanowa, grubość płytki 4,0 mm, pod śruby 3,5 mm. Owalne otwory do kompresji | szt. | 2 | [8 empty] | 1
13 | Płytka prosta 1/3 rury, długość od 42 do 122 mm, tytanowa, grubość płytki 2,5 mm, pod śruby 3,5 mm. | szt. | 4 | [8 empty] | 1
II | System płytek do kości obojczykowej
1 | Płytka do kości obojczykowej górna, tytanowa, grubość płytki 3,0 mm, długość: 92, 110, 127 mm, pod śruby 3.0/3.5mm ( prawa,lewa), anatomicznie ukształtowana z otworami do kompresji. | szt. | 3 | [8 empty] | 1
2 | Płytka do kości obojczykowej górna ekstensywna, tytanowa, grubość płytki 3,0 mm, długość: 89, 107, 125 mm, pod śruby 3.0/3.5mm ( prawa, lewa), anatomicznie ukształtowana, z otworami do kompresji. | szt. | 3 | [8 empty] | 1
3 | Płytka do kości obojczykowej górno - boczna, tytanowa, grubość płytki 3,0 mm, długość: 70, 79, 88, 106, 124 mm, pod śruby 3.0/3.5mm ( prawa,lewa), anatomicznie ukształtowana, z otworami do kompresji. | szt. | 3 | [8 empty] | 1
4 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem 11mm , tytanowa, grubość płytki 3,0 mm, długość 68, 76, 96, 112 mm,pod śruby 3.0/3,5 mm (prawa,lewa), z otworami do kompresji | szt. | 3 | [8 empty] | 1
5 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem 14mm, tytanowa, grubość płytki 3,0 mm, długość 68, 76, 96, 112 mm., pod śruby 3.0/3.5 mm ( prawa,lewa), z otworami do kompresji. | szt. | 3 | [8 empty] | 1
6 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem 17mm, tytanowa, grubość płytki 3,0 mm, długość 68, 76, 96, 112 mm., pod śruby 3.0/3.5 mm ( prawa,lewa), z otworami do kompresji. | szt. | 3 | [8 empty] | 1
III | System płytek do wyrostka łokciowego, dalszej nasady oraz bliższej nasady kości ramiennej
1 | Płytka do wyrostka łokciowego , grubość płytki 2,5 mm, długość: 89, 114, 130 mm, pod śruby 3.0/3.5mm ( prawa, lewa), anatomicznie ukształtowana z otworami do kompresji. | szt. | 2 | [8 empty] | 1
2 | Płytka do wyrostka łokciowego, grubość płytki 2,5 mm, długość: 146 oraz 161 mm, pod śruby 3.0/3.5 mm ( prawa,lewa), anatomicznie ukształtowana, z otworami do kompresji. | szt. | 2 | [8 empty] | 1
3 | Płytka do wyrostka łokciowego z wypustkami, grubość płytki 2,5 mm, długość 89, 114, 130 mm, pod śruby 3.0/3.5 mm ( prawa,lewa), anatomicznie ukształtowana, z otworami do kompresji. | szt. | 2 | [8 empty] | 1
4 | Płytka do wyrostka łokciowego z wypustkami, grubość płytki 2,5 mm, długość 146 oraz 161 mm, pod śruby 3.0/3.5mm ( prawa,lewa), anatomicznie ukształtowana, z otworami do kompresji. | szt. | 2 | [8 empty] | 1
5 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej grzbietowo-boczna. Tytanowa, grubość płytki 3 mm. Długości- od 79 do 135 mm, pod śruby 3.0/3.5mm ( prawa,lewa), anatomicznie ukształtowana, z otworem do kompresji. | szt. | 3 | [8 empty] | 1
6 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie bocznej, tytanowa, grubość płytki 4 mm, pod śruby 3.0/3.5mm. Długości- od 74 do 122 mm ( prawa,lewa), anatomicznie ukształtowana, z otwoerm do kompresji. | szt. | 3 | [8 empty] | 1
7 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie bocznej ekstensywna, tytanowa, grubość płytki 4 mm, Długości- od 79 do 128 mm, pod śruby 3.0/3.5mm ( prawa,lewa), anatomicznie ukształtowana, z otworem do kompresji. | szt. | 1 | [8 empty] | 1
8 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej, tytanowa, grubość płytki 4 mm , Długości- od 88 do 153 mm, pod śruby 3.0/3.5mm ( prawa,lewa), anatomicznie ukształtowana, z dwoma otworami kompresyjnymi. | szt. | 3 | [8 empty] | 1
9 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej ekstensywna, tytanowa, grubość płytki 4 mm, Długości- od 94 do 159 mm, pod śruby 3.0/3.5mm ( praw,lewa), anatomicznie ukształtowana, z dwoma otworami kompresyjnym | szt. | 1 | [8 empty] | 1
10 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, długość od 80, 90, 100,122,163, 204, 235 mm, grubość 3,0 mm, pod śruby 3.5mm, anatomicznie ukształtowana, z otworem do kompresji. | szt. | 4 | [8 empty] | 1
IV | System płytek do nasady dalszej oraz bliższej kości promieniowej wraz ze śrubami o średnicy 2,5 mm
1 | Śruba blokowana wielokierunkowo, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,9 mm, średnica głowy śruby 3,0 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | szt. | 60 | [8 empty] | 3
2 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,9 mm, średnica głowy śruby 3,5 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | szt. | 20 | [8 empty] | 3
3 | Płytka pierścieniowa do głowy kości promieniowej, tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, 6 otworów w części głowowej, 4 otwory w części trzonowej , grubość płytki 1,5 mm, długość 37 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości. | szt. | 1 | [8 empty] | 1
4 | Płytka podporowa do głowy kości promieniowej, tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, 5 otworów w części głowowej, 4 otwory w części trzonowej , grubość płytki 1,5 mm, długość 30 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości. | szt. | 1 | [8 empty] | 1
5 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 55 i 68 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby wielokątowo lub z nadanym kierunkiem wprawadzania. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Wersja wąska, standardowa i szersza. | szt. | 12 | [8 empty] | 1
6 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa XXL, w kształcie litery Delta, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 11 do 20 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, długość płytek od 112 do 182 mm, grubość płytki 3,2 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt. | 2 | [8 empty] | 1
V | System śrub kaniulowanych 4,0 mm
1 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.0 mm, średnica rdzenia 3,0 mm, średnica głowy 5,8 mmdługości od 24 do 70 mm, śruby samotnące, samogwintujące. | szt. | 20 | [8 empty] | 3
2 | Podkładka pod śruby kaniulowane 4.0. | szt. | 6 | [8 empty] | 1
3 | Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,6 mm, długość 150 mm. | szt. | 6 | [8 empty] | 1
VI | System gwoździ obojczykowych
1 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm | szt. | 2 | [8 empty] | 1
2 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm | szt. | 3 | [8 empty] | 1
Razem Zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto Zadania nr 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
W zakresie zadania nr 2 Zamawiający wymaga: 1) udostępnienia 1 kompletu specjalistycznego instrumentarium do implantacji oferowanego wyrobu; 2) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą; 3) przesłania opisu depozytu oraz instrumentarium w formie Excel z dokładnym opisem oraz zdjęciami po podpisaniu umowy
Zadanie nr 3 - Implanty do protezy całkowitej nadgarstka Zamawiający wymaga utworzenia depozytu
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Panewka CoCrMo | szt. | 5 | [8 empty] | 1
2 | Głowa CoCrMo | szt. | 5 | [8 empty] | 1
3 | Proteza całkowita trzpień tytanowy do kości śródręcza rozmiar do wyboru przez Zamawiającego 45-100 | szt. | 5 | [8 empty] | 1
4 | Proteza całkowita nadgarstka trzpień tytanowy do kości promieniowej | szt. | 5 | [8 empty] | 1
Razem Zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto Zadania nr 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
W zakresie zadania nr 3 Zamawiający wymaga: 1) udostępnienia 1 kompletu specjalistycznego instrumentarium do implantacji oferowanego wyrobu; 2) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą; 3) przesłania opisu depozytu oraz instrumentarium w formie Excel z dokładnym opisem oraz zdjęciami po podpisaniu umowy
Zadanie nr 4 - Protezy głosowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/tworzywa fluorowego w rozmiarach : 4; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy minimum 22 Fr. Proteza uniwersalna do wszczepiania pierwotnego podczas laryngektomii i do wszczepiania wtórnego do przetoki wytworzonej po zagojeniu tracheostomii. Posiadająca pierścień z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dwóch stron tj. z dojścia przedniego - przez tracheostomię oraz z dojścia tylnego - od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Proteza bezpieczna dla obrazowania MR do 3T oraz badań RTG oraz radioterapii do dawki 70Gy. Proteza jest łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki. Proteza jest w opakowaniu sterylnym. Korpus protezy (obudowa jednokierunkowej zastawki) widoczny w promieniach rentgenowskich . Opakowanie zawiera protezę oraz podajnik, wielorazową szczoteczkę do czyszczenia protezy, instrukcje dla lekarza i pacjenta w języku polskim. | szt. | 240
2 | Zestaw do pierwotnego i wtórnego wszczepiania protez głosowych 8, 10 lub 12,5 mm z narzędziami do wykonania zabiegu, jednorazowego użytku (z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia protezy), jałowy. Średnica minimum 22Fr. Zestaw w składzie: - transparentny protektor gardła wykonany z materiału termoplastycznego - zapobiegający perforacji tylnej ściany przełyku, - cienka zagięta igła punkcyjna z chirurgicznej stali nierdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzania prowadnicy, - prowadnica z barwionego tworzywa fluoroplastycznego, - rozszerzacz przetoki z termoplastycznego elastomeru i polipropylenu z fabrycznie połączoną protezą głosową z silikonu klasy medycznej i polimeru fluorowego, - szczoteczka do czyszczenia protezy. | szt. | 160
3 | Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa z dodatkowym trzecim kołnierzem od strony przełyku, w celu lepszego uszczelnienia przetoki. Zbudowana z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej w rozmiarach 4; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy minimum 22 Fr. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Opakowanie zawiera: - protezę głosową wprowadzoną do podajnika - zestaw jałowy, - szczoteczkę do czyszczenia protezy - instrukcję dla lekarza, podręcznik dla pacjenta, instrukcję użytkowania szczoteczki. | szt. | 40
4 | Zatyczka do protezy głosowej służąca do tymczasowego zatamowania przecieku przez protezę głosową, zatyczka kompatybilna z protezą 22,5Fr | szt. | 40
5 | Jednorazowa sterylna prowadnica, służąca do wprowadzania i przeznaczona do umieszczenia sterylnej, wszczepialnej protezy głosowej po całkowitej laryngektomii(punkcja pierwotna lub wtórna) lub do wymiany od strony przełyku sterylnej, wszczepialnej protezy głosowej, prowadnica jest zaopatrzona w łącznik służący do umocowania końcówki(wykonany z tworzywa nylonowego- piliamid) z uchwytem nowej protezy głosowej i 8mm element oporowy Stopper służący do usuwania pozostałej części protezy głosowej przez jamę ustną(wykonana z tworzywa ABS) | szt | 26
6 | Szczoteczka, przeznaczona do czyszczenia światła protezy głosowej. Szczeteczki pakowane po 6 sztuk. Długość całkowita szczoteczki: minimum 125mm. | op. | 30
7 | Silikonowa podkładka, przeznaczona do zmniejszenia przecieków wokół protezy głosowej, kompatybilna z protezami o średnicy 22,5Fr | szt. | 20
8 | Zestaw miarek do mierzenia grubości ścianki przetoki tchawiczo - przełykowej 5 sztuk w opakowaniu. | op. | 10
9 | Rurka tracheostomijna, wykonanna z miękkiego silikonu jakości medycznej, wraz z 5 wymiennikami ciepła i wilgoci o dużym przepływie powietrza. Średnica wewnętrzna(mm)/średnica zewnętrzna(mm): 9,5/12 ; 10,5/13,5 ; 12/15 ; 13,5/17 i długościach | szt. | 100
10 | Wymiennik ciepła i wilgoci HME ułatwiający oddychanie. Wymiennik stwarzający mały opór oddechowy, zmniejszający nasilenie kaszlu i wytwarzanie śluzu, umożliwiający łatwe zamknięcie w celu mówienia, posiadający niskoprofilową konstrukcję, zbudowany z piankowego filtra nasączonego chlorkiem wapnia, zamkniętym w plastikowej obudowie 30 sztuk w opakowaniu | op. | 4
11 | Miarka do mierzenia dlugości przetoki, wykonana z prętu ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku, oraz z plastikowej rurki(polioksymetylen) wielorazowego użytku, przed użyciem do pręta ze stali nierdzewnej przymocowuje się jednorazową kryzę. | szt. | 20
12 | Taśma utrzymująca kompatybilna z rurkami z systemu Provox jest odpowiednia dla użytkowników z wrażliwą skórą wokół tracheostmy | szt. | 60
13 | Szczoteczka do czyszczenia silikonowych rurek typu Provox w rozmiarach 8mm i 12mm, pakowana po 6 sztuk. | op. | 4
14 | Jednorazowy plaster przeznaczony dla pacjentów po laryngektomii oddychających przez tracheostomę, do przyklejania wokół tracheostomy, w celu mocowania systemu wymienników ciepła i wilgoci średnicy 22mm, pokryte materiałem hydrokoloidowym, przeznaczony dla pacjentów o wrażliwej skórze, lub skórze nie całkiem wyleczonej po operacjach lub naświetlaniu, do stosowania w pierwszym dniu po operacji, o owalnym kształcie, 20 sztuk w opakowaniu. | op. | 2
Razem Zadanie nr 4:
Słownie wartość brutto Zadania nr 4: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 5 - Systemy do szycia łąkotki Zamawiający wymaga utworzenia depozytu
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z nici 2.0. Igła z implantami znajdująca się w jednym ergonomiczne narzędziu z obrotowym spustem do wbijania poszczególnych implantów. Osadzenie implantu potwierdzone dźwiękiem – klik. Blokowanie implantu odbywające się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w miernik, pozwalający ustawić odległości przebicia łąkotki również po wprowadzeniu narzędzia do stawu. System umożliwiający założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Rękojeść zagięta pod kątem 12 lub 24 stopni w górę, prostu lub 12 stopni w dół. Igła o średnicy 1.7 mm - cienka zagięta igła punkcyjna z chirurgicznej stali nierdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzania prowadnicy, - prowadnica z barwionego tworzywa fluoroplastycznego, - rozszerzacz przetoki z termoplastycznego elastomeru i polipropylenu z fabrycznie połączoną protezą głosową z silikonu klasy medycznej i polimeru fluorowego, - szczoteczka do czyszczenia protezy. | szt. | 30 | [8 empty] | 1
Razem Zadanie nr 5:
Słownie wartość brutto Zadania nr 5: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 6 - Jednorazowe dreny, ostrza i frezy do shavera wraz z jednorazowymi płaszczami do płukania optyk
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Podstawowy dren shaveraDren ssąco-płuczący, zakładany na tył rękojeści, z mechanizem obrotowym ostrza,zintegrowanym w drenie, sterylny, jednorazowy, op. 5 szt | szt. | 100
2 | Dren shavera Dren ssąco-płuczący, zakładany na tył rękojeści, z mechanizem obrotowym ostrza zintegrowanym w drenie, z systemem przeczyszczającym dren i rękojeść shavera w postaci gruszki i zaworu zwrotnego, umożliwiający odetkanie kanału ssącego w kierunku przeciwnym do kierunku ssania bez użycia dodatkowych instrumentów, sterylny, jednorazowy, op. 5 szt | szt. | 4
3 | Ostrze shavera agresywne, 4mm , op. 5 szt | szt. | 22
4 | Ostrze shavera podstawowe, ząbkowane, śr 4 mm, op. 5 szt | szt. | 42
5 | Ostrze shavera z energią bipolarną, ząbkowane, 4 mm, op. 5 szt | szt. | 2
6 | Ostrze shavera odgięte 15 stopni, ząbkowane, 4 mm, op. 5 szt | szt. | 42
7 | Ostrze shavera odgięte 40 stopni, ząbkowane, 2.9 mm, op. 5 szt | szt. | 4
8 | Ostrze shavera odgięte 60 stopni, ząbkowane, 4 mm, op. 5 szt | szt. | 42
9 | Ostrze shavera odgięte 75 stopni, ząbkowane, 2.9 mm , op. 5 szt | szt. | 12
10 | Ostrze shavera odgięte 40 stopni, ząbkowane, 4 mm, op. 5 szt | szt. | 10
11 | Ostrze shavera odgięte 90 stopni, ząbkowane, 5 mm , op. 5 szt | szt. | 4
12 | Ostrze do małżowin, 2mm, proste, op. 5 szt | szt. | 4
13 | Frez shavera, diament, kształt "bullet", śr. 3mm, dł. 15cm, wygięty 15 st, jednorazowe, sterylne, op. 5szt | szt. | 8
14 | Frez shavera, diament, kształt "bullet", śr. 3mm, dł. 13.5cm, wygięty 70 st, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt | szt. | 6
15 | Frez shavera, diament, kształt ścięty, śr. 4mm, dł. 15cm, wygięty 15 st, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt | szt. | 8
16 | Frez shavera, diament, kształt ścięty, śr. 4mm, dł. 13.5cm, wygięty 70 st, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt | szt. | 4
17 | Frez shavera, diament, kształt kulisty, śr. 4.5mm, dł. 13.5cm, wygięty 15 st, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt | szt. | 16
18 | Frez shavera, diament, śr. 4.2mm, dł. 13.5cm, wygięty 60 st, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt | szt. | 4
19 | Frez shavera, diament, śr. 4.2mm, dł. 13.5cm, wygięty 60 st, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt | szt. | 4
20 | Jednorazowe dreny do systemu płukania optyk / 5 szt. | szt. | 104
21 | Płaszcz płuczący z odsysaniem do sinuskopów Storz 0st, op. 5 szt | szt. | 20
22 | Płaszcz płuczący z odsysaniem, przyłącze światłowodu od dołu do sinuskopów Storz 30st, op. 5 szt | szt. | 52
23 | Płaszcz płuczący z odsysaniem, przyłącze światłowodu od dołu do sinuskopów Storz 45st, op. 5 szt | szt. | 20
24 | Płaszcz płuczący z odsysaniem, przyłącze światłowodu od dołu do sinuskopów Storz 70st, op. 5 szt | szt. | 12
Razem Zadanie nr 6:
Słownie wartość brutto Zadania nr 6: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 7 - Sprzęt elektrochirurgiczny
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Akumulatorowy system dysektora ultradźwiękowego do preparowania oraz zamykania naczyń o długości roboczej 13cm, ramie noża obracane 360 stopni. Wbudowany głośnik emitujący dźwięki określające stan systemu. Znacznik pomiaru trzonu, służący do odmierzania odległości do 10 cm dystalnego końca. Szczęki zakrzywione, długość szczęk 14,5 mm. Uchwyt pistoletowy wyposażony w dwustopniowy przycisk aktywujący, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, umożliwiający równoległy docisk tkanki. Urządzenie do cięcia i hemostazy, zamykające naczynia do 5mm. | szt. | 620
2 | Akumulatorowy system dysektora ultradźwiękowego do preparowania oraz zamykania naczyń o długości roboczej 26cm lub 39cm, ramie noża obracane 360 stopni. Wbudowany głośnik emitujący dźwięki określające stan systemu. Znacznik pomiaru trzonu, służący do odmierzania odległości do 10 cm dystalnego końca. Szczęki zakrzywione, długość szczęk 14,5 mm. Uchwyt pistoletowy wyposażony w dwustopniowy przycisk aktywujący, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, umożliwiający równoległy docisk tkanki. Urządzenie do cięcia i hemostazy, zamykające naczynia do 5mm. | szt. | 530
3 | Proste igły mikrochirurgiczne ∙∙Z izolacją ∙∙Całkowita długość 4,2 cm ∙∙Długość odsłonięta: 2 cm ∙∙Długość robocza: 3,0 mm ∙∙Promień końcówki: 0,06 mm | szt. | 250
4 | Proste igły mikrochirurgiczne ∙∙Z izolacją ∙∙Całkowita długość 5,4 cm ∙∙Długość odsłonięta: 3 cm ∙∙Długość robocza: 3,0 mm ∙∙Promień końcówki: 0,06 mm | szt. | 230
5 | Elektroda ostrze ze stali nierdzewnej ∙Całkowita długość: 6,2 cm ∙Długość robocza: 2,8 cm | szt. | 130
6 | Uchwyt z przełącznikiem przyciskowym, EDGE™ powlekana elektroda, ostrze z zatrzaskiem sześciokątnym, kabura, przewód 3m | szt. | 180
7 | Nóż monopolarny z teleskopową końcówką, kołyskowy przełącznik cięcie/koagulacja, dren odciągającym dym z pola operacyjnego obracany 360 stopni, elektroda nożowa pokryta powłoką minimalizującą przywieranie tkanki do noża, długość przewodu 3m lub 4,6m | szt. | 90
8 | Przepływowy filr ULPA (99,999% cząsteczek w rozmiarze 0.1 – 0.2 znajdujących się w dymie operacyjnym jest usuwana przez system filtra ULPA), do użytku podczas operacji laparoskopowych, możliwość pracy w dwóch trybach: pasywnym i aktywnym, tryb aktywny - filtr podłączany do ssaka (działanie w zakresie 100-400 mmHg), pokrętło umożliwiające regulację przepływu dla dwóch trybów max. 14 l/min., podłączenie do trokara, filtr posiada wbudowaną pułapkę na płyny, posiada dwa mechanizmy mocowania filtra do obłożenia, sterylny, jednorazowy, (opakowanie 10 szt.) | op. | 860
Razem Zadanie nr 7:
Słownie wartość brutto Zadania nr 7: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 8 - Sprzęt elektrochirurgiczny II
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Koagulator plazmowy argon. Panel przedni: - Podłączenie przewodu ESU - Wyświetlacz LCD - Przycisk zmniejsz /zwiększ - Przycisk opróżniania - Przycisk wykonaj - Przycisk wyboru -Podłączenie akcesoriów sterowania ręcznego -Podłączenie akcesoriów wylotu gazu *Panel tylni - Przełącznik włącz/wyłącz -Oprawa bezpieczników -Złącze przewodu zasilającego - Złącze wlotu gazu 1 i 2 Wyposażenie : - wózek z miejscem na dwie butle i diatermie - adapter do elektord argonowych - kabel połączeniowy 45 mm lub 280 mm - przewód do butli 7500 mm - adapter do butli | kpl. | 2
2 | Koncówka do elektrochirurgii standardowej lub z wykorzystaniem argonu • Elektroda ostrzowa wysuwana 2,5 cm • Przewód 3,6 m • Futerał • Suwak do wysuwania elektrody | szt. | 100
3 | Elektroda wysuwana laparoskopowa do argonu Współpracująca z koncówka z pozycji 2. • Pasująca do kaniul 5 mm • Wyłącznie do koagulacji argonowej • Długość 28 cm | szt. | 20
4 | Elektroda ostrzowa laparoskopowa do argonu Współpracująca z koncówka z pozycji 2. • Pasująca do kaniul 5 mm • Długość 28 cm • Elektroda wysuwana | szt. | 20
Razem Zadanie nr 15:
Razem Zadanie nr 8:
Słownie wartość brutto Zadania nr 8: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 9 - System do zamykania dostępu w tętnicy udowej po zabiegach PCI z wykorzystaniem wewnątrznaczyniowego, bioabsorbowalnego czopa Zamawiający wymaga utworzenia depozytu
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | System do zamykania dostępu w tętnicy udowej po zabiegach PCI z wykorzystaniem wewnątrznaczyniowego, bioabsorbowalnego czopa. Rozmiary 6F- 8F - do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 240 | [8 empty] | 20
Razem Zadanie nr 9:
Słownie wartość brutto Zadania nr 9: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
[5 empty] | Imie i Nazwisko |  |  | Data |  | Czytelny Podpis