Lubliniec 03-11-2023 r.

SPZOZ-IV-ZP-207A-2023

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania na: Dostawę opatrunków do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/38/23

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ

III grupa pytań

Część 1.19 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową o powierzchni ¼ m2?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.20 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową o powierzchni 1/2 m2?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.21 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową o powierzchni 1m2?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.25-1.27 - Czy Zamawiający dopuści opaski dziane wiskozowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.25- Czy Zamawiający dopuści opaski dziane w opakowaniu papierowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.26-1.27 - Czy Zamawiający dopuści opaski dziane wiskozowe niejałowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.26-1.27- Czy Zamawiający dopuści opaski dziane w opakowaniu papierowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.43 - Czy Zamawiający dopuści watę w płatach o wymiarach 40x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.60 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy, z dwoma etykietami samoprzylepnymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 1.60 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą o wymiarach 120 cm x 90 cm? (w miejsce serwety 120-100 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 1.60 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą dla noworodka o wymiarach 80cm x 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 1.60 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z workiem na łożysko z przylepną zakładką, o wymiarach 40 cm x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 1.60 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez gruszki gumowej do odsysania?

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 1.60 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z wkładkami higienicznymi dla położnicy o wymiarach 9cm x 34 cm?

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 1.60 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez wkładek higienicznych dla położnicy i podkładu chłonnego oraz posiadający w swoim składzie serwetę 2-warstwową w rozmiarze 120x95cm (zamiast 120-100cm) i torebkę papierową nieprzemakalną w rozmiarze 30x18,5cm (zamiast worka plastikowego). Dodatkowo serwety wchodzące w skład zestawu posiadają gramaturę min. 55g/m2 oraz chłonność min. 285%. Zgodny z normą 13795?

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 1.60 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu walidacji procesu sterylizacji?

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 1.61 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tolerancję serwety nieprzylepnej +/- 5 cm?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.61 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z igłotrzymaczem o długości 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.61 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z igłami oraz strzykawkę bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję odpadów powstałych podczas zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.62 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie?

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 80cm 2-warstwowa, do znieczuleń przewodowych, z otw. przylep. 6 x 15cm, gramatura 60g/m2

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 40)

1 x Strzykawka 2-częściowa 2ml Luer

1 x Strzykawka 2-częściowa 5ml Luer

1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm

1 x Chwytak plastikowy 18cm

3 x Kompres włókn. 30G 4W 10cm x 10cm

6 x Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 25cm x 25cm

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką?

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 1.64 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe zawierające 10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.68 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe zawierające 10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.72 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.75 - Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 2.1-2.4 - Czy Zamawiający dopuści rękaw elastyczny o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej, 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 2.5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek z włókniny z nieprzywierającą, perforowaną warstwą aluminium z otworem posiadający rozchodzące się promieniście nacięcia umożliwiające dopasowanie wokół rurki tracheostomijnej lub drenu; warstwa chłonna 100% wiskoza; nie zawiera lateksu, rozmiar 8 x 9,3cm?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 4.1-4.4 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 4.7 - Czy Zamawiający dopuści plaster foliowy w kolorze cielistym, w rozmiarze 1,6 x 5,7 cm, posiadający klej akrylowy?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 4.8 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych u osób dorosłych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli,  z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, z klejem akrylowym  nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 6 cm x 7 cm?

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 4.8 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 4.13 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pokryty klejem akrylowym metodą ciągłą?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 4.14 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny bawełnianej, pokryty klejem akrylowym metodą ciągłą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 5.1 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.?

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 5.2 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Chłonność 1177 ml; opakowanie 25 szt.?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 14.1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

1 x serweta główna samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 215cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów 56 x 80 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9 kPa. Spełnia wymagania wg normy EN 13795 na wysokim poziomie. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

IV grupa pytań

CZĘŚĆ NR 5

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu o masie własnej (waga całkowita) min. 75,4g oraz chłonności min. 1 2101g? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

CZĘŚĆ NR 12

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowaniahydrożelu -amorficzny żeldo zaopatrywania trudno dostępnych miejsc,w 15 gramowych aplikatorach do łatwego użycia, na bazie roztworu Ringera i gliceryny, zawierający hydroksyetylocelulozę. karboksymetylocelulozę i karbomer.

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość podana ceny za najmniejsze opakowanie handlowe a’ 10 szt. (po 15g), z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 1 op. a’10szt.(po 15g)?

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

CZĘŚĆ NR 14

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie i parametrach: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 30 cm x 33 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1 serweta dla noworodka 90 cm x 105 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny, 1 serweta do cesarskiego cięcia 250/260 cm x 300 cm do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym, z otworem w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, o rozmiarze okna 19 cm x 24 cm. (serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 80 cm z usztywnieniem na całym obwodzie bez lejka odprowadzającego płyny oraz posiada zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych), 1 serweta nieprzylepna 90 x 100 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 55 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 129 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho 145 kPa, na mokro 134 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiadać 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem nierepozycjonowalnym . Taśma o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na ww.

PROJEKT UMOWY

§ 3, ust. 2 - Czy możliwe jest przewidzenie mechanizmu zakupu interwencyjnego, w którym jego dokonanie będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do wykonania zobowiązania i wyznaczenia mu dodatkowego 5 dniowego terminu na dostawę zamówionego towar?

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

V grupa pytań

Część 1, poz. 1-3
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1, poz. 1-14,19-22,
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-14,19-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 2, poz. 1-4
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 2, poz. 1-4

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 opakowanie = 25 mb w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga 25m w stanie roboczym.

VI grupa pytań

Część 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x90+/-2 cm

1x kocyk dla noworodka 100x105 cm

4x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozerwaniem

1x przylepna kieszeń na narzędzia jednokomorowa 30x50 +/-3 cm wykonana z mocnej folii PE

1x serweta do cięcia cesarskiego 200/250x320 +/-10cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 40x35+/-3cm wypełnionym całkowicie folią chirurgiczną , ze zintegrowaną torbą na płyny 360⁰ z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 50x35+/- 3cm, ze zintegrowanymi 3 organizatorami przewodów typu rzep. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów > 178 cm H2O, wzmocnienie chłonne z polipropylenu o gramatrze 60 g/m², łączna gramatura materiału w obszarze wzmocnienia 121 g/m². I klas palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Zamawiający

Sporządził: Marcin Byłak, Piotr Mastalerz