OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługi związane z serwisem oraz legalizacją laserowych mierników prędkości typu LTI 20-20 TruCAM oraz LTI 20-20 UltraLyte 100LR (ilość urządzeń ≥50 szt.)

| Usługa serwisowa i legalizacja | Szacunkowa ilość usług | Cena jednostkowa | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| - Przegląd, czynności serwisowe (kalibracja, sprawdzenie mocy wyjściowej wiązki laserowej, testy na symulatorze prędkości LSMS, testy drogowe), wystawienie certyfikatu kalibracji, obsługa legalizacji, transport. | 50 |  |  |
| - Opłata za wydanie świadectwa legalizacji w OUM. | 50 |  |  |
| - Koszt podstawowych części i usług serwisowych wraz z robocizną: |  |  |  |
| - wymiana sprężyny spustu | 10 |  |  |
| - wymiana przycisku funkcyjnego | 10 |  |  |
| - wymiana filtra polaryzacyjnego | 10 |  |  |
| SUMA: |  |  |  |

- Oferowany okres gwarancji na wykonaną naprawę laserowego miernika prędkości – minimum 6 miesięcy.

- Oferowany okres gwarancji na części zamienne  – minimum 6 miesięcy.

- Czas realizacji usługi z legalizacją od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu: maksimum 10 dni roboczych.

- Miejsce wykonania usługi – serwis Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia czynności serwisowych przygotowujących miernik do legalizacji ponownej wraz z kalibracją zgodnie z wymaganiami  techniczno-eksploatacyjnymi producenta oraz warunkami gwarancji.

- Zakres sprawdzeń urządzeń musi być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. 2017 poz. 885) oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 151).

- Wykonawca każdorazowo dostarczy wraz z urządzeniem (do każdego urządzenia osobno) świadectwo legalizacji zgodne z wzorem Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759).

- Do czasu realizacji usługi nie wlicza się czasu oczekiwania na zatwierdzenie przez Zamawiającego kalkulacji cenowej naprawy.

- Gwarancji nie podlega awaria sprzętu spowodowana z winy użytkownika bądź uszkodzenie/zużycie podzespołów, które wcześniej nie były objęte naprawą.

- W przypadku awarii urządzenia w trakcie gwarancji, dostawa sprzętu oraz zwrot po dokonanej naprawie odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Wymiana materiałów i części może się odbywać wyłącznie na oryginalne i fabrycznie nowe.

- Oświadczenie, że usługa wymiany części serwisowych będzie wykonywana tylko  w przypadkach uszkodzenia części w  urządzeniu, po uprzednim poinformowaniu zamawiającego z jednoczesnym określeniem rodzaju i kosztów naprawy.

- Przed wykonaniem naprawy Wykonawca zobowiązany jest przesłać wstępną kalkulację cenową Zamawiającemu w celu jej zatwierdzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy użytkownika Wykonawca wystawi pisemną opinię i prześle ją wraz z wstępną kalkulacją cenową. Nie przesłanie kalkulacji może skutkować odmową zapłaty przez Zamawiającego za wykonaną naprawę.

- Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia naprawy/wymiany części nieujętych w umowie w granicach łącznej wartości umowy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do każdego urządzenia podlegającego usłudze serwisowej wystawił protokół serwisowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia wykonania naprawy w razie nie zaakceptowania kalkulacji cenowej naprawy, przedłożonej przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od naprawy urządzenia kontrolno-pomiarowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz z Protokołem Oceny Stanu Technicznego do Zamawiającego, oraz ponieść wszelkie koszty z tego tytułu.

- Zobowiązanie się do świadczenia usługi na bieżąco przez 18 miesięcy od daty podpisania Umowy.

- Zobowiązanie się do poniesienia wszelkich kosztów transportu wraz  z ubezpieczeniem urządzeń z 14 punktów wyznaczonych przez Zamawiającego do serwisu i z powrotem.

- Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest oświadczyć, iż przedmiot zamówienia będzie legalizowany w laboratoriach, które posiadają aktualną decyzję o punkcie legalizacyjnym przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym lub innym uprawnionym do przeprowadzania legalizacji ośrodku, ze wskazaniem siedziby placówki. W druku formularza ofertowego należy wskazać dokładny adres siedziby placówki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu określonego w pkt. 3 
w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych 
z faktury wystawionej przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

  - Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.