Załącznik nr 3 do SWZ

| Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, ulica, nr lokalu, województwo |  |
| Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

# Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

# ul. Rakowiecka 4

# 00-975 Warszawa

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu, oznaczenie sprawy EZP.26.120.2023 pn.:

Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie analizatora przepływowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem i szkoleniem

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………….....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)  i adresy wszystkich tych Wykonawców)

      - Oferujemy* wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (2 x 3) | Kwota VAT | Wartość brutto (zł) (4 + 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | analizator do przepływowej analizy ciągłej (CFA) (z dwoma modułami analitycznymi umożliwiającymi równoczesną analizę azotu amonowego i detergentów anionowych MBAS w próbkach wód, z podajnikiem próbek, z łaźnią chłodzącą z obiegiem cyrkulacyjnym, z oprogramowaniem sterującym, ze szkoleniem aplikacyjnym, z zestawem materiałów oraz części zużywalnych zapewniających prawidłową pracę analizatora przez okres minimum jednego roku) | 1 |  |  |  |  |
|  | komputer stacjonarny do sterowania pracą analizatora przepływowego z pakietem biurowym | 1 |  |  |  |  |
|  | monitor | 1 |  |  |  |  |
|  | urządzenie do drukowania łącznie z materiałami eksploatacyjnymi | 1 |  |  |  |  |
|  | szafa chłodnicza do przechowywania próbek do badań | 1 |  |  |  |  |
|  | termometr do monitorowania temperatury w szafie chłodniczej | 1 |  |  |  |  |
|  | waga laboratoryjna precyzyjna | 1 |  |  |  |  |
|  | zestaw wzorców masy | 1 |  |  |  |  |
|  | waga laboratoryjna techniczna | 1 |  |  |  |  |
|  | wytrząsarka laboratoryjna z systemem mocującym | 1 |  |  |  |  |
|  | pipeta elektroniczna o pojemności 50-1000 µl, z końcówkami | 1 |  |  |  |  |
|  | pipeta elektroniczna o pojemności 100-5000 µl, z końcówkami | 1 |  |  |  |  |
|  | pipeta elektroniczna o pojemności 500-10000 µl, z końcówkami | 1 |  |  |  |  |
|  | czteromiejscowy statyw do pipet elektronicznych | 1 |  |  |  |  |
|  | zestaw pipet mechanicznych o zmiennej pojemności, z końcówkami (dla każdej pojemności) | 1 |  |  |  |  |
|  | stojak karuzelowy na pipety mechaniczne | 1 |  |  |  |  |
|  | tacki laboratoryjne na próbki do badań | 10 |  |  |  |  |
|  | kuwety laboratoryjne na niebezpieczne media (zestaw, różne wymiary) | 1 |  |  |  |  |
|  | pipetor | 1 |  |  |  |  |
|  | okrągły stojak na pipety szklane | 1 |  |  |  |  |
|  | wózek uniwersalny do transportu próbek | 1 |  |  |  |  |
|  | nakrętka multi port (zestaw) | 1 |  |  |  |  |
|  | dedykowane dzielone otwarte stanowisko laminowane 2360x360x880h mm | 1 |  |  |  |  |
|  | półka z wodoodpornego HPL 1035x500x10h mm | 2 |  |  |  |  |
|  | dedykowany regał przejezdny wykonany w całości z wodoodpornego HPL otwarty 1100x600x800(700+100)h mm | 1 |  |  |  |  |
|  | dedykowany regał przejezdny wykonany w całości z wodoodpornego HPL otwarty 700x600x800(700+100)h mm | 1 |  |  |  |  |
|  | szafka przejezdna laminowana 400x530x800(690+10+100)h mm | 1 |  |  |  |  |
|  | skrzynka przejezdna laminowana 600x600x250(200+50)h mm | 2 |  |  |  |  |
|  | regał przejezdny laminowany 400x500x500(450+50)h mm | 1 |  |  |  |  |
|  | dedykowane 9-miejscowe (3x3) szafki do koszy plastikowych 1350x550x1110h mm | 2 |  |  |  |  |
|  | dedykowana 8-miejscowa (2x4) szafka do kartonów 1160x300x1320h mm | 3 |  |  |  |  |
|  | stanowisko laboratoryjne przyścienne 2600x650x900h mm z szafkami przejezdnymi | 1 |  |  |  |  |
|  | stanowisko laboratoryjne przyścienne 3660x650x900h mm | 1 |  |  |  |  |
|  | stanowisko laboratoryjne zlewozmywakowe o wymiarach 1200x750x950h mm z baterią laboratoryjną kurkową | 2 |  |  |  |  |
|  | stanowisko laboratoryjne przyścienne 2440x750x900h mm z szafkami przejezdnymi | 1 |  |  |  |  |
|  | dedykowane otwarte stanowisko laminowane 1340x450x900h mm | 1 |  |  |  |  |
|  | półka wisząca wykonana z wodoodpornego litego HPL o wymiarach 800x350x10h mm | 2 |  |  |  |  |
|  | stanowisko laboratoryjne przyścienne 2130x650x900h mm ze stanowiskiem wagowym oraz z szafkami przejezdnymi | 1 |  |  |  |  |
|  | krzesło laboratoryjne | 3 |  |  |  |  |
|  | taboret laboratoryjny | 1 |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |

      - Oferujemy termin dostawy przedmiotu umowy (T):

- do 70 dni od daty zawarcia umowy

- od 71 dni do 77 dni* od daty zawarcia umowy

- od 78 do 84 dni* od daty zawarcia umowy

Maksymalny Termin dostawy przedmiotu umowy wynosi do 84 dni od daty zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu „Oferta” terminu dostawy, wówczas Zamawiający przyjmie termin dostawy jako do 84 dni od daty zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, w której zaoferuje termin dostawy dłuższy niż do 84 dni od daty zawarcia umowy wówczas jego oferta zostanie odrzucona (jako niezgodna z SWZ).

      - Oświadczamy, że:

- Jesteśmy*:

| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| --- | --- |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem[1] |  |
| jednoosobową działalnością gospodarczą |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalnością gospodarczą |  |
| inny rodzaj |  |

(należy zaznaczyć rodzaj Wykonawcy)

- Zamówienie zrealizujemy:

- *bez udziału podwykonawców;

- *z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

- zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- następujące informacje i dokumenty zawarte w ofercie w stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania:

- ……………….

- ……………….

(należy wpisać nazwy plików stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* – jeżeli dotyczy).

- świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.);

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:

  - ……………………………

  - ……………………………

*odpowiednio skreślić albo wypełnić

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

Załącznik nr 3.1 do SWZ

### SPECYFIKACJE TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Formularz potwierdzenia wymagań techniczno-użytkowych dla postępowania pt. „Zakup, dostawa, instalacja 
i uruchomienie analizatora przepływowego z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem i szkoleniem”:

| ANALIZATOR PRZEPŁYWOWY nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| --- |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
|  | analizator do przepływowej analizy ciągłej (CFA) umożliwiający równoczesną analizę azotu amonowego i detergentów anionowych MBAS w próbkach wód |  |
|  | podajnik próbek: z 2 igłami pobierającymi próbki oraz zintegrowaną pompą płuczącą ze 100 pozycjami (2 x 50) na naczynka z wzorcami do kalibracji i roztworami próbek do badań na naczynka o poj. 3,5 ml z pokrywą zabezpieczającą przed kurzem/kontaminacją próbek z automatycznym pobieraniem roztworów próbek w ilości wystarczającej do jednoczesnej analizy 2 składników ze sterowaniem z poziomu programu obsługowego (komputer) z wbudowaną pompą płuczącą z automatycznym przełączaniem na tryb “płukanie” po skończonej analizie |  |
|  | dwa moduły analityczne: moduł do oznaczania azotu amonowego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 11732, metodą ciągłej analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrometryczną, wyposażony w kompletną kasetę z reaktorem z termostatem z możliwością regulowania temperatury z dokładnością do ±1°C, przystosowaną do utrzymywania stałej temperatury 40°C, filtr 660 nm, kuwetę przepływową 50 mm; zakres pomiarowy: 0,1 mg/l – 2 mg N/l moduł do oznaczania detergentów anionowych (MBAS) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 16265, metodą ciągłej analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrometryczną, wyposażony w 2 chłodnice 15°C, filtr 650 nm, kuwetę przepływową 50 mm; zakresy pomiarowe: 0,02 – 0,5 mg C12H25NaO4S/litr, 0,1 – 2 mg C12H25NaO4S/litr |  |
|  | głowica kolorymetryczna - detektor: dwukanałowy, cyfrowy detektor kolorymetryczny wyposażony w głowicę pomiarową z miejscami na kuwety przepływowe i filtry kolorymetryczne o długościach fal zgodnych ze stosowanymi metodami analiz parametrów wskazanymi powyżej zakres pracy: 340-1050 nm ustawianie poziomu sygnału linii zerowych i czułości za pomocą oprogramowania obsługującego analizator włączanie i wyłączanie zasilania lampy za pomocą oprogramowania obsługującego analizator optyka nie wymagająca justowania kuwety przed pomiarami 20-bitowa, wysoko-rozdzielcza rejestracja absorbancji zakres pomiarowy: do 6.5 jednostek AU stosunek sygnał/szumy < 0.0003 AU |  |
|  | pompa: wielokanałowa pompa perystaltyczna o niskim poziomie pulsacji z 21 miejscami na wężyki ustawialne prędkości obrotów pompy: tryb stand-by, analiza, szybkie płukanie lub napełnianie układów reakcyjnych odczynnikami |  |
|  | łaźnia chłodząca z obiegiem cyrkulacyjnym, do utrzymywania stałej temperatury 15°C w chłodnicach w module do analizy MBAS, zakres roboczy od -10°C do +40°C, stabilność ± 0,5°C |  |
|  | detektor wycieku |  |
|  | wyświetlacz dotykowy (do sterowania prędkością pomp, grzaniem reaktorów) |  |
|  | wbudowany oddzielny kompresor z precyzyjnym dozownikiem do segmentowania strumienia mieszaniny reakcyjnej pęcherzykami powietrza |  |
|  | pokrywa zabezpieczająca część analityczną (oddzielone od siebie sekcja reakcyjna, naczynia ściekowe i elektronika) |  |
|  | naczynia ściekowe – 2 sztuki |  |
|  | zasilanie jednofazowe 230 V AC 50 Hz |  |
|  | stosowanie wężyków tłoczących odczynniki z 3 zaczepami |  |
|  | zestaw materiałów oraz narzędzi niezbędnych do montażu i uruchomienia analizatora, oraz części zużywalnych zalecanych przez producenta analizatora do wymiany, zapewniających prawidłową pracę analizatora przez okres minimum jednego roku, w tym m.in.: a) do linii analitycznej do oznaczania MBAS: - wężyki Tygon na pompy (4 rodzaje) – 1 opakowanie (12 sztuk) każdego rodzaju - wężyki acidflex (3 rodzaje) – 1 opakowanie (1 sztuka) każdego rodzaju - wężyki polietylenowe transportowe (3 rodzaje) – 1 opakowanie (15 mb) każdego rodzaju - separator faz (25 ml) – 1 sztuka - wąż teflonowy – 1 sztuka - wąż Tygon 0,8 mm – 1 opakowanie (15 mb) b) do linii analitycznej do oznaczania azotu amonowego: - wężyki Tygon na pompy (5 rodzajów) – 1 opakowanie (12 sztuk) każdego rodzaju - wężyki polietylenowe transportowe (3 rodzaje) – 1 opakowanie (15 mb) każdego rodzaju - mufki łączniki – 1 opakowanie (50 sztuk) - Brij35 – 1 opakowanie (250 ml) |  |
|  | dokumentacja: dokumentacja techniczna producenta w języku polskim, pozwalająca na ocenę właściwości technicznych i analitycznych oferowanego urządzenia, potwierdzająca, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne Zamawiającego. Dokumentacja powinna zawierać m.in. opis działania, obsługi, eksploatacji, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz i częstotliwość czynności serwisowych i konserwacyjnych, rysunki urządzenia cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu dodatkowo cała dokumentacja w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub *.doc (MS Word) karta gwarancyjna (24 miesięczna gwarancja ważna od daty podpisania końcowego protokołu odbioru urządzenia) szczegółowe zestawienie czynności serwisowych (konserwacja) zalecanych przez producenta urządzenia oraz wykaz części zużywalnych i ich numerów katalogowych noty aplikacyjne potwierdzające, że na oferowanym aparacie możliwe jest wykonywanie badań sprecyzowanych przez Zamawiającego – wymagane jest wprowadzenie i dopracowanie obu metod (analizę azotu amonowego oraz detergentów anionowych MBAS w próbkach wód) |  |
|  | oprogramowanie sterujące: oprogramowanie do sterowania, zbierania, obróbki i archiwizacji danych, umożliwiające pełną kontrolę parametrów pracy analizatora oraz opracowywanie danych i tworzenie raportów z badań oprogramowanie w języku polskim pracujące w środowisku WIN 10 PRO lub nowszym |  |
|  | szkolenie aplikacyjne: zakres szkolenia ma obejmować co najmniej podstawowe zasady bezpieczeństwa obsługi i użytkowania analizatora, w tym: uruchomienie urządzenia, przygotowanie go do pracy, zapoznanie się z oprogramowaniem sterującym, konfigurowanie parametrów pomiarowych, kalibrację, konserwację urządzenia szkolenie będzie realizowane przez minimum dwa dni, przeprowadzone w dni robocze od poniedziałku do piątku, trwające maksymalnie 8 godzin / dobę (w sumie 16 godzin), dla minimum 3 osób, w siedzibie Zamawiającego, i będzie potwierdzone imiennym certyfikatem Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu bezpłatnego wsparcia technicznego w zakresie obsługi urządzenia oraz zainstalowanych not aplikacyjnych przez okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru wsparcie techniczne będzie realizowane za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej a w razie potrzeby również w miejscu zainstalowania analizatora – Laboratorium Chemicznym PIG-PIB |  |
|  | wymagania serwisowe: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny aparatury świadczony przez autoryzowany serwis techniczny w Polsce z min. 10-letnim doświadczeniem czas reakcji serwisu: nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii czas usunięcia awarii: maksymalnie 14 dni od chwili zgłoszenia awarii naprawa w miejscu zainstalowania analizatora okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy dostępność części zamiennych i bezpłatnych aktualizacji oprogramowania przez okres minimum 5 lat od daty odbioru analizatora dostawca zapewni po upływie okresu gwarancji dostępność odpłatnego serwisu przez okres minimum 5 lat |  |
| SZAFA CHŁODNICZA DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK DO BADAŃ nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
|  | szafa chłodnicza z chłodzeniem powietrzem obiegowym |  |
|  | wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 600mm x głębokość 680mm x wysokość 1900mm |  |
|  | pojemność użytkowa komory chłodniczej nie mniejsza niż 320 l |  |
|  | wersja jednokomorowa |  |
|  | wnętrze komory z tworzywa sztucznego |  |
|  | obudowa stalowa w kolorze białym |  |
|  | drzwi pełne, samoczynnie zamykane, przestawne |  |
|  | regulowane nóżki |  |
|  | chłodzenie dynamiczne |  |
|  | funkcja automatycznego odszraniania |  |
|  | zakres temperatur: od +1°C do +15°C |  |
|  | sterowanie elektroniczne |  |
|  | zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy (wskaźnik temperatury) |  |
|  | wyposażona minimum w 5 regulowanych półek, ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego |  |
|  | napięcie 220-240V, częstotliwość 50Hz |  |
|  | maksymalne obciążenie półek: 45 kg |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | karta gwarancyjna |  |
|  | minimum 24 miesięczna gwarancja |  |
| TERMOMETR DO MONITOROWANIA TEMPERATURY W SZAFIE CHŁODNICZEJ nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | z dwoma zewnętrznymi czujnikami w fiolkach napełnionych glikolem |  |
| 2 | każda sonda (czujnik temperatury) posiadająca indywidualne oznaczenie numeru kanału oraz oznaczona numerem seryjnym termometru, do którego jest przeznaczona |  |
| 3 | sondy długości ok. 3 m |  |
| 4 | pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury, jaka wystąpiła w czasie pomiaru (od ostatniego kasowania pamięci) |  |
| 5 | wbudowany zegar i kalendarz pozwalające na zlokalizowanie w czasie wystąpienia problemów w nadzorowanej szafie chłodniczej |  |
| 6 | elementy manipulacyjne na płycie czołowej termometru |  |
| 7 | zakres pomiarowy: czujnik zewnętrzny od -50°C do +70°C, czujnik wewnętrzny od 0°C do +50°C |  |
| 8 | dokładność pomiaru nie więcej niż ±0,5 °C |  |
| 9 | rozdzielczość pomiaru ±0,1 °C |  |
| 10 | zestaw powinien zawierać dwie sondy, podstawkę (ustawienie na blacie), baterie |  |
| 11 | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 12 | ważne świadectwo/certyfikat wzorcowania – wydany przez laboratorium posiadające akredytację wg PN-EN ISO/IEC 17025 (wzorcowanie w punktach: +1°C, +5°C, +10°C (zewn.) / +15°C, +20°C, +30°C (wewn.)) wystawione na użytkownika: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM CHEMICZNE ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa |  |
| 13 | okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |
| WAGA LABORATORYJNA PRECYZYJNA nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | zakres ważenia do 620 g |  |
| 2 | działka odczytowa d = 0,001 g |  |
| 3 | powtarzalność 1 mg |  |
| 4 | liniowość 2 mg |  |
| 5 | typowy czas stabilizacji 1 s |  |
| 6 | z funkcją wewnętrznej kalibracji |  |
| 7 | wyposażona w technologię monolitycznych czujników wagowych |  |
| 8 | średnica szalki około 115 mm |  |
| 9 | poziomowanie manualne |  |
| 10 | osłona przeciwpodmuchowa |  |
| 11 | podświetlany na biało wyświetlacz o wysokim kontraście |  |
| 12 | menu wagi w języku polskim |  |
| 13 | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 14 | okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 15 | posiada ważne świadectwo / certyfikat wzorcowania – wydane przez laboratorium posiadające akredytację wg PN-EN ISO/IEC 17025 (wzorcowanie w punktach: „0” + 4 punkty) wystawione na użytkownika: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, LABORATORIUM CHEMICZNE, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa |  |
| ZESTAW WZORCÓW MASY nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | od 1 mg do 200 g, klasy OIML E2, posiada ważne świadectwo / certyfikat wzorcowania – wydane przez laboratorium posiadające akredytację wg PN-EN ISO/IEC 17025 wystawione na użytkownika: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM CHEMICZNE, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa |  |
| WAGA LABORATORYJNA TECHNICZNA nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | zakres ważenia do 620 g |  |
| 2 | działka odczytowa d = 0,01 g |  |
| 3 | powtarzalność 10 mg |  |
| 4 | liniowość 20 mg |  |
| 5 | typowy czas stabilizacji ( 0,9 s |  |
| 6 | z funkcją wewnętrznej kalibracji |  |
| 7 | wyposażona w technologię monolitycznych czujników wagowych |  |
| 8 | wymiar szalki 182 mm x 182 mm |  |
| 9 | poziomowanie manualne |  |
| 10 | ekran LED z technologią dotykową |  |
| 11 | menu wagi w języku polskim |  |
| 12 | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 13 | okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 14 | posiada ważne świadectwo / certyfikat wzorcowania – wydane przez laboratorium posiadające akredytację wg PN-EN ISO/IEC 17025 (wzorcowanie w punktach: „0” + 4 punkty) wystawione na użytkownika: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY LABORATORIUM CHEMICZNE, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa |  |
| WYTRZĄSARKA LABORATORYJNA Z SYSTEM MOCUJĄCYM nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | ruch wytrząsarki: orbitalny |  |
| 2 | platforma wytrząsająca z matą antypośligową |  |
| 3 | powierzchnia platformy wytrząsającej: 560 mm x 400 mm |  |
| 4 | z systemem mocującym z 5 uchwytami rolkowymi |  |
| 5 | maksymalny załadunek: 30 kg |  |
| 6 | bezstopniowa regulacja prędkości wytrząsania przy pomocy potencjometru z wyświetlaczem cyfrowym i możliwością programowania |  |
| 7 | obroty nastawne: od 15 do 300 rpm |  |
| 8 | amplituda wytrząsania: 26 mm |  |
| 9 | czas nastawny: od 0 do 120 min. lub tryb pracy ciągłej |  |
| 10 | okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| PIPETA ELEKTRONICZNA O POJEMNOŚCI 50-1000 µL, Z KOŃCÓWKAMI nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
|  | jednokanałowa pipeta o zmiennej pojemności 50-1000 μl |  |
|  | elektroniczny zrzutnik końcówek |  |
|  | możliwość programowania ustawień pipetowania i zapisania w pamięci urządzenia najczęściej używanych ustawień (min. 10) |  |
|  | wymienne filtry zabezpieczające trzon pipety przed kontaminacją |  |
|  | wskaźnik poziomu / ładowania baterii |  |
|  | baterie akumulatorowe (litowo-polimerowe) |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
|  | uniwersalne końcówki do pipet, niesterylne - 960 sztuk |  |
| PIPETA ELEKTRONICZNA O POJEMNOŚCI 100-5000 µL, Z KOŃCÓWKAMI nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | jednokanałowa pipeta o zmiennej pojemności 100-5000 μl |  |
| 2 | elektroniczny zrzutnik końcówek |  |
| 3 | możliwość programowania ustawień pipetowania i zapisania w pamięci urządzenia najczęściej używanych ustawień (min. 10) |  |
| 4 | wymienne filtry zabezpieczające trzon pipety przed kontaminacją |  |
| 5 | wskaźnik poziomu / ładowania baterii |  |
| 6 | baterie akumulatorowe (litowo-polimerowe) |  |
| 7 | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 8 | okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 9 | uniwersalne końcówki do pipet, niesterylne - 1000 sztuk |  |
| PIPETA ELEKTRONICZNA O POJEMNOŚCI 500 – 10000 µL, Z KOŃCOWKAMI nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | jednokanałowa pipeta o zmiennej pojemności 500-10000 μl |  |
| 2 | elektroniczny zrzutnik końcówek |  |
| 3 | możliwość programowania ustawień pipetowania i zapisania w pamięci urządzenia najczęściej używanych ustawień (min. 10) |  |
| 4 | wymienne filtry zabezpieczające trzon pipety przed kontaminacją |  |
| 5 | wskaźnik poziomu / ładowania baterii |  |
| 6 | baterie akumulatorowe (litowo-polimerowe) |  |
| 7 | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 8 | okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 9 | uniwersalne końcówki do pipet, niesterylne - 1000 sztuk |  |
| CZTEROMIEJSCOWY STATYW DO PIPET ELEKTRONICZNYCH nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | karuzelowy statyw do pipet elektronicznych z ładowarką |  |
| ZESTAW PIPET MECHANICZNYCH O ZMIENNEJ POJEMNOŚCI, Z KOŃCOWKAMI nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | zestaw jednokanałowych pipet o zmiennej pojemności: 50-1000 μl, 100-5000 μl, 500-10000 μl |  |
| 2 | bezdotykowy, automatyczny zrzutnik końcówek |  |
| 3 | system blokady objętości z funkcją on/off, obsługiwany jedną ręką, zapobiegający zmianie objętości podczas pipetowania |  |
| 4 | wymienne filtry zabezpieczające trzon pipety przed kontaminacją |  |
| 5 | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 6 | okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 7 | uniwersalne końcówki do pipet, niesterylne - 960/1000/1000 sztuk odpowiednio dla każdej pojemności |  |
| STOJAK KARUZELOWY NA PIPETY MECHANICZNE nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | stojak karuzelowy na 6 pipet mechanicznych |  |
| TACKI LABORATORYJNE NA PRÓBKI DO BADAŃ nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | tacki laboratoryjne wykonane z polerowanej melaminy (MF) |  |
| 2 | kolor biały |  |
| 3 | płaskie, brzegi zaokrąglone |  |
| 4 | z oznaczeniem CE |  |
| 5 | wymiary i ilości: długość 428 mm, szerokość 288 mm, wysokość 17 mm – 10 sztuk |  |
| KUWETY LABORATORYJNE NA NIEBEZPIECZNE MEDIA nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | kuwety laboratoryjne z PP |  |
| 2 | w kolorze białym |  |
| 3 | posiadają grzbiety na dnie |  |
| 4 | wymiary i ilości: długość 310 mm, szerokość 250 mm, wysokość 65 mm, pojemność 1,5 l – 5 sztuk |  |
| 5 | wymiary i ilości: długość 370 mm, szerokość 310 mm, wysokość 75 mm, pojemność 3 l – 5 sztuk |  |
| 6 | wymiary i ilości: długość 520 mm, szerokość 420 mm, wysokość 120 mm, pojemność 10 l – 10 sztuk |  |
| PIPETOR nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | bezprzewodowy kontroler pipetowania |  |
| 2 | do pipet szklanych o pojemności od 1 ml do 100 ml |  |
| 3 | możliwość regulowania prędkości pipetowania |  |
| 4 | z filtrem zabezpieczającym przed zalaniem urządzenia |  |
| 5 | dostarczany z ładowarką |  |
| 6 | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 7 | okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| OKRĄGŁY STOJAK NA PIPETY SZKLANE nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | okrągły stojak wykonany z polipropylenu |  |
| 2 | do przechowywania do 94 pipet szklanych |  |
| 3 | z możliwością autoklawowania do 121°C |  |
| WÓZEK UNIWERSALNY DO TRANSPORTU PRÓBEK nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | wykonany z polietylenu |  |
| 2 | wymiary: długość 890 mm x szerokość 610 mm x wysokość 880 mm |  |
| 3 | liczba pięter – 2 |  |
| 4 | 4 rolki skrętne, z tego 2 z ustalaczem |  |
| 5 | chroniące podłogę, bezśladowe ogumienie |  |
| 6 | hamulce postojowe utrzymujące wózek w bezpiecznym położeniu |  |
| 7 | nośność 150 kg |  |
| 8 | powierzchnie ładunkowe z okrawędziowaniem |  |
| 9 | powierzchnie ładunkowe z antypoślizgową strukturą powierzchniową |  |
| 10 | górna powierzchnia ładunkowa z wbudowanym pałąkiem |  |
| NAKRĘTKA MULTI PORT nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | nakrętka z PP GL 45 z dwoma portami z PTFE GL 14 |  |
| 2 | do szklanych butli Duran® z gwintem DIN |  |
| 3 | do bezpiecznego przenoszenia cieczy w zamkniętym układzie (zmniejszone parowanie) |  |
| 4 | możliwe podłączenie wężyków o czterech różnych średnicach (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2mm; 6,0 mm) |  |
| 5 | nieużywane porty mogą być zamykane zaślepką |  |
| STANOWISKA POD APARATURĘ LABORATORYJNĄ (wg projektu Zamawiającego) |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | Dedykowane dzielone otwarte stanowisko laminowane 2360x360x880h mm z blatem z żywicy epoksydowej dopasowanym do ściany z zaokrąglonym prawym narożnikiem pod spodem w każdej części 3 półki z wodoodpornego HPL 1150x330x10h mm, nóżki alu |  |
| 2 | Dwie półki z wodoodpornego HPL 1035x500x10h mm |  |
| 3 | Dedykowany regał przejezdny wykonany w całości z wodoodpornego HPL otwarty 1100x600x800(700+100)h mm dopasowany do istniejącego stanowiska, z 1 półką, przednie kółka z hamulcami |  |
| 4 | Dedykowany regał przejezdny wykonany w całości z wodoodpornego HPL otwarty 700x600x800(700+100)h mm dopasowany do istniejącego stanowiska, z 1 półką, przednie kółka z hamulcami |  |
| 5 | Szafka przejezdna laminowana 400x530x800(690+10+100)h mm jasnoszara z 5 szufladami, daszkiem z HPL 10 mm, przednie kółka z hamulcami |  |
| 6 | Szafka przejezdna laminowana 700x530x700(600+100)h mm jasnoszara z 2 drzwiami i 1 półką regulowaną na całej wysokości, przednie kółka z hamulcami |  |
| 7 | Dwie skrzynki przejezdne laminowane 600x600x250(200+50)h mm jasnoszare otwarte od góry z uchwytem z przodu, małe kółka |  |
| 8 | Regał przejezdny laminowany 400x500x500(450+50)h mm jasnoszary bez półki, małe kółka |  |
| 9 | Dwie dedykowane 9-miejscowe (3x3) szafki do koszy plastikowych 1350x550x1110h mm, każdy otwarty przedział o wymiarach 420x530x310h mm, wykonanie płyta wiórowa drewnopodobna, z nóżkami regulowanymi |  |
| 10 | Trzy dedykowane 8-miejscowe (2x4) szafki do kartonów 1160x300x1320h mm, każdy otwarty przedział o wymiarach 550x290x280h mm, wykonanie płyta wiórowa drewnopodobna, z nóżkami regulowanymi |  |
| 11 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne 2600x650x900h mm z blatem z chemoodpornej żywicy epoksydowej na stelażu stalowym z szafkami przejezdnymi w składzie: dwa stelaże stalowe AC-kształtne malowane proszkowo 1300x600x840h mm łączone szafka laminowana przejezdna 600x530x400(300+100)h mm z blatem górnym i z 2 szufladami szafka laminowana przejezdna 600x530x700(600+100)h mm z blatem górnym i z 4 szufladami przejezdna laminowana podstawa pod jednostkę centralną komputera blat łączony z szarej chemoodpornej żywicy epoksydowej 2600x650x19h mm z zaokrąglonymi narożnikami zestaw 6 gniazd elektrycznych 230V w listwie ściennej 110x60 mm z podłączeniem do zasilania |  |
| 12 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne 3660x650x900h mm z blatem z chemoodpornej żywicy epoksydowej na stelażu stalowym w składzie: trzy stelaże stalowe A-kształtne malowane proszkowo 1200x600x840h mm łączone blat łączony z szarej chemoodpornej żywicy epoksydowej 3660x650x19h mm z zaokrąglonymi narożnikami szafka przejezdna otwarta laminowana na segregatory 500x530x770(720+50)h mm pod stelaż, małe kółka zestaw 8 gniazd elektrycznych 230V w listwie ściennej 110x60 mm z podłączeniem do zasilania |  |
| 13 | Dwa stanowiska laboratoryjne zlewozmywakowe o wymiarach 1200x750x950h mm wykonane w całości ze stali kwasoodpornej klasy AISi304 z 2 drzwiami, blatem zagłębionym z komorą 500x400x250h mm z lewej i baterią laboratoryjną kurkową |  |
| 14 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne 2440x750x900h mm z blatem z chemoodpornej żywicy epoksydowej na stelażu stalowym z szafkami przejezdnymi w składzie: dwa stelaże stalowe AC-kształtne malowane proszkowo 1200x600x840h mm łączone cztery szafki laminowane przejezdne 600x530x700(600+100)h mm z 1 drzwiami 1 półką regulowaną na całej wysokości blat z szarej chemoodpornej żywicy epoksydowej 2440x750x19h mm |  |
| 15 | Dedykowane otwarte stanowisko laminowane 1340x450x900h mm z blatem z żywicy epoksydowej pod spodem 2 półki laminowane, nóżki alu |  |
| 16 | Dwie półki wiszące wykonane z wodoodpornego litego HPL o wymiarach 800x350x10h mm na wspornikach |  |
| 17 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne 2130x650x900h mm z blatem z chemoodpornej żywicy epoksydowej na stelażu stalowym ze stanowiskiem wagowym oraz z szafkami przejezdnymi w składzie: stelaż stalowy A-kształtny malowany proszkowo 1300x600x840h mm łączony stelaż stalowy A-kształtny malowany proszkowo 800x600x840h mm łączony stelaż stalowy pod płytę wagową malowany proszkowo 720x500x800h mm z wibroizolatorami szafka laminowana przejezdna 600x530x700(600+100)h mm z 1 drzwiami 1 półką regulowaną na całej wysokości szafka laminowana przejezdna 600x530x700(600+100)h mm z 4 szufladami blat z szarej chemoodpornej żywicy epoksydowej 2130x650x19h mm z otworem na płytę wagową 410x410 mm blat wagowy z klejonego konglomeratu kwarcytowo-granitowego 400x400x60h mm |  |
| KRZESŁO LABORATORYJNE nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | Krzesło laboratoryjne z siedziskiem i oparciem z chemoodpornego zmywalnego czarnego PU, obrotowe, wysokie, z podnóżkiem, przejezdne – 3 sztuki |  |
| TABORET LABORATORYJNY nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | Taboret laboratoryjny z siedziskiem z chemoodpornego zmywalnego czarnego PU z uchwytem, obrotowy, wysoki, z podnóżkiem, przejezdny |  |
| URZĄDZENIE DO DRUKOWANIA nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | Funkcje | Drukowanie |  |
| 2 | Prędkość druku w czerni | Tryb normalny: 18 str./min |  |
| 3 | Prędkość druku kolorowego | Tryb normalny: 18 str./min |  |
| 4 | Technologia druku | Druk laserowy lub LED |  |
| 5 | Rozdzielczość druku w czerni | 600 dpi |  |
| 6 | Rozdzielczość druku w kolorze | 600 dpi |  |
| 7 | Wyświetlacz | kolorowy, graficzny w języku polskim |  |
| 8 | Łączność w trybie standardowym | Port USB 2.0 |  |
| 9 | Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 10 |  |
| 10 | Podajnik papieru | Podajnik na 150 arkuszy 80 g/m2 |  |
| 11 | Drukowanie dwustronne | Tak (automatyczny) |  |
| 12 | Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6 |  |
| KOMPUTER STACJONARNY DO STEROWANIA PRACĄ ANALIZATORA PRZEPŁYWOWEGO nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| Płyta główna |
| 1 | Rodzaj | Jednoprocesorowa |  |
| Procesor |
| 1 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 2 | Wydajność | Procesor osiągający w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż 15 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 3 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 4 | Typ procesora | Wielordzeniowy |  |
| Pamięć operacyjna |
| 1 | Rozmiar pamięci | 16 GB DDR4 |  |
| 2 | Obsługa pamięci | 32 GB |  |
| Kontroler dysków |
| 1 | Rodzaj (obsługiwane standardy) | SATAIII i/lub SSD |  |
| Napęd optyczny |
| 1 | Rodzaj (CD/DVD) | Nagrywarka DVD +/- RW |  |
| 2 | Prędkość | X6 |  |
| Dyski twarde |
| 1 | Ilość | 2 |  |
| 2 | Łączny rozmiar | 1,5TB |  |
| 3 | rodzaj | 1 x dysk SSD SATA\ PCIe 500 GB 85 000/84 000 IOPs odczyt/zapis losowy i 1x dysk 1 TB, SATA III 7200 ob./min |  |
| Porty wejścia/wyjścia |
| 1 | Rodzaj/ilość | DP i HDMI |  |
| 2 | Rodzaj/ilość | USB 2.0 / 2 |  |
| 3 | Rodzaj/ilość | USB 3.0 / 2 |  |
| 4 | ilość | dwa porty USB wyprowadzone z przodu obudowy |  |
| Gniazda rozszerzeń |
| 1 | Mysz | USB z rolką (scroll) z funkcją przewijania– optyczna |  |
| 2 | Klawiatura | USB US standard 101/102 klawisze |  |
| Karta sieciowa |
| 1 | Typ | Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  |
| 2 | Ilość | 1 |  |
| Przewód |
| 1 | Przewód | Pięciometrowy przewód sieciowy kategorii 6 |  |
| Karta graficzna |
| 1 | Typ | Zintegrowana 256 MB pamięci współdzielonej |  |
| 2 | Ilość | 1 |  |
| Karta dźwiękowa |
| 1 | Karta dźwiękowa | Zgodna AC 97 HD Audio |  |
| Obudowa |
| 1 | Typ | Desktop lub Small Form Factor lub Mini PC lub Tower/Desktop |  |
| Preinstalowane programowanie |
| 1 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego, np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 2 | Pakiet biurowy | Microsoft Office 2019 lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 3 | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji |  |
| MONITOR DO KOMPUTERA STACJONARNEGO STERUJĄCEGO PRACĄ ANALIZATORA PRZEPŁYWOWEGO nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| 1 | Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 23,8” Panoramiczny |  |
| 2 | Wielkość plamki (mm) | Maksymalna wielkość 0,27992 |  |
| 3 | Obsługiwana rozdzielczość wyświetlania | 1920 x 1080 |  |
| 5 | Czas reakcji matrycy [msec] | Maksymalnie 6 |  |
| 6 | Jasność [Cd/m2] | 250 |  |
| 7 | Kontrast | 1000:1 |  |
| 8 | Inne | Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. Cienkie ramki ułatwiające prace przy dwóch monitorach, maks. 9mm – grubość jednej ramki – dotyczy górnych oraz bocznych ramek monitorów |  |
| Porty Wejścia/Wyjścia |
| 1 | Rodzaj /ilość | DVI/1 lub HDMI, DisplayPort/1 , USB 3.0 typu downstream /2 |  |
| Bezpieczeństwo |
| 1 | Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 |  |
| 2 | Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe (DispalyPort 1,8m). |  |
| 3 | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji |  |

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

# niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie analizatora przepływowego z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem i szkoleniem (oznaczenie sprawy: EZP.26.120.2023)

- spełniamy* / nie spełniamy* warunki o których mowa w pkt 7 SWZ;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.);

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835);

- zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp)

Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………….…………

- informujemy o dostępności wymaganych w SWZ podmiotowych środkach dowodowych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer lub nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawem oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy 
z wykonawców oddzielnie.

* niepotrzebne skreślić

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

#### Załącznik nr 5 do SWZ

#### ZOBOWIĄZANIE

#### innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

#### My niżej podpisani ………………………………….….……………..…………………………………………………….................

#### (imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

#### posiadając upoważnienie do reprezentowania:

#### …………………………….………………………………….……………………………………………….………………..…………

#### (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

#### zobowiązujemy się, iż w przypadku gdy Wykonawcy:

#### …………………………………………………………………....……………………………………………………………………….

#### (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

#### zostanie udzielone zamówienie publiczne na Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie analizatora przepływowego z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem i szkoleniem (oznaczenie sprawy: EZP.26.120.2023), do oddania temu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, polegającego na wykorzystaniu

#### …………………………………………………………………………………………………………………….………………………

#### W celu udowodnienia, że Wykonawca, tj.: …………………………………………………………………………………………...

#### (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

#### będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący podmiot, który reprezentuję(emy) z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – oświadczamy, co następuje:

#### odnośnie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu który reprezentujemy:

#### ……………..……………………………………………………………………………………………….…………………………

#### odnośnie sposobu i okresu udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów, które udostępniamy przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

#### - sposób - ………………………………………...………………………………………………………………………………….

#### - okres - …………………………………………………………………………………………………….………..………………

#### odnośnie informacji, czy i w jakim zakresie podmiot, który reprezentujemy, tj. podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą:

#### ………………………………………………………………………………………………………………………………...………

#### Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

Załącznik nr 6 do SWZ

…………………………………………………………..

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu na Zakup, dostawa, instalacja 
i uruchomienie analizatora przepływowego z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem i szkoleniem (oznaczenie sprawy: EZP.26.120.2023), oświadczamy, że warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.3.4 SWZ dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełnia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..\

(wskazanie firmy i adresu Wykonawcy spełniającego warunek)

Oświadczamy, że wskazany powyżej Wykonawca wykona zakres zamówienia polegający na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………….……………………………………………………………

- Pozostali (inni niż wskazany w ust. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawca …………………………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy) 
zrealizuje zamówienie w zakresie: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………..……..…………………………...…………

……………………………………..……..…………………………………………………………………………….………

- Wykonawca ……………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy)

zrealizuje zamówienie w zakresie: ……………………………………………………..………………………………….

………..……..………………………………………………………………………………………………….………………

……………………..……..………………………………………………………………………………………….…………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

#### Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE 
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 
ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy podmiot udostępniający zasoby)

Oświadczamy, że w postępowaniu na Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie analizatora przepływowego 
z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem i szkoleniem (oznaczenie sprawy: EZP.26.120.2023):

1.  spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w:

1) pkt 7.3.4 w zakresie …………………………………………………………………………………………

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.),

- nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835),

- zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………….…………

- informujemy o dostępności wymaganych w SWZ podmiotowych środkach dowodowych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer lub nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawem oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy 
z wykonawców oddzielnie.

* niepotrzebne skreślić

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

# Footnotes

[1] Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.